| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 01 - Hlavní budova |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Elektroinstalace |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Část |  |  |  |  | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 232 047,92 |
|  |  | Doprava |  |  |  |  | 9 995,65 |
|  |  | Revize |  |  |  |  | 6 122,82 |
|  |  | Odvoz a likvidace odpadu |  |  |  |  | 1 500,41 |
|  |  | Projekt skutečného provedení |  |  |  |  | 4 984,71 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 254 651,50 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 01 - Hlavní budova |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Silnoproudé rozvody |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | Rozvaděče |  |  |  |  | 54 438,25 |
|  |  | Rozvaděč R0.1 | ks | 1,000 | 7 768,15 | 812,05 | 8 580,19 |
|  |  | D.1.4.5.01-2, 1NP 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Rozvaděč R0.2 | ks | 1,000 | 9 713,31 | 812,05 | 10 525,35 |
|  |  | D.1.4.5.01, 1NP 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Doplnění rozvaděče RH | ks | 1,000 | 4 191,40 | 1 424,20 | 5 615,60 |
|  |  | D.1.4.5.01, 1NP 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zásuvková skříň 1x400/32, 1x400/16, 4x230/16 | ks | 3,000 | 9 430,97 | 474,73 | 29 717,10 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1NP 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Svítidla vč. zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ |  |  |  |  | 54 864,56 |
|  |  | Svítidlo A - Přisazené čočkovité, opál 2x32W | ks | 5,000 | 2 264,26 | 262,35 | 12 633,05 |
|  |  | D.1.4.5.02-3, 3+2=5ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svítidlo C - Vestavné LED 24W, opál | ks | 18,000 | 631,43 | 319,82 | 17 122,58 |
|  |  | D.1.4.5.02, 5+2+2+3+6=18ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svítidlo H - Průmyslové zářivkové 2x58W | ks | 12,000 | 946,03 | 262,35 | 14 500,63 |
|  |  | D.1.4.5.02, 8+4=12ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svítidlo I - Kuchyňské přisazené 1x18W | ks | 4,000 | 583,99 | 229,87 | 3 255,43 |
|  |  | D.1.4.5.02, 4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svítidlo SN - Nouzové s piktogramem 1x11W/60min | ks | 4,000 | 613,91 | 262,35 | 3 505,04 |
|  |  | D.1.4.5.02, 4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Přepojení stáv. svítidel | ks | 20,000 | 0,00 | 192,39 | 3 847,84 |
|  |  | D.1.4.5.02, 12+8=20ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Koncové prvky |  |  |  |  | 38 797,76 |
|  |  | Vypínač č.1 pod omítku, bezšrobové vč. rámečku, bílá | ks | 6,000 | 130,05 | 56,22 | 1 117,62 |
|  |  | D.1.4.5.02, 4+2=6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Vypínač č.3 pod omítku, signalizace, 16A | ks | 2,000 | 689,99 | 222,38 | 1 824,73 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Vypínač č.6 pod omítku bezšrobové vč. rámečku, bílá | ks | 15,000 | 135,67 | 58,72 | 2 915,87 |
|  |  | D.1.4.5.02, 6+4+3+2=15ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Vypínač č.7 pod omítku bezšrobové vč. rámečku, bílá | ks | 1,000 | 173,78 | 61,22 | 234,99 |
|  |  | D.1.4.5.03, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zásuvka 230V pod omítku, clonky vč. rámečku | ks | 40,000 | 117,18 | 77,46 | 7 785,64 |
|  |  | D.1.4.5.02, 24+2+13+1=40ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Čidlo pohybu stropní 230V/10A jednokanálové | ks | 2,000 | 677,12 | 102,44 | 1 559,13 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Čidlo pohybu stropní 230V/10A dvoukanálové | ks | 3,000 | 3 742,90 | 114,94 | 11 573,52 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Kabelový vývod pro sporák | ks | 2,000 | 113,81 | 103,69 | 435,01 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Krabice přepojovací pod omítku, kompl | ks | 21,000 | 49,97 | 104,94 | 3 253,18 |
|  |  | D.1.4.5.02, 3*4+4+5=21ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Krabice přístrojová UNI | ks | 63,000 | 18,74 | 56,22 | 4 722,35 |
|  |  | D.1.4.5.02, 6+2+13+1+39+2=63 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zdroj pro pisoár (1 ventil) vč. krabice pod omítku | ks | 1,000 | 1 939,04 | 159,91 | 2 098,95 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Připojení pisoáru | ks | 1,000 | 0,00 | 754,58 | 754,58 |
|  |  | D.1.4.5.02, 4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Připojení sporáku 400V | ks | 2,000 | 0,00 | 103,69 | 207,38 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Připojení ventilátoru 230V | ks | 1,000 | 0,00 | 157,41 | 157,41 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Napojení ohřívače TUV 230V | ks | 1,000 | 0,00 | 157,41 | 157,41 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 57 527,15 |
|  |  | CYKY 4x16 | m | 70,000 | 156,97 | 32,48 | 13 261,94 |
|  |  | D.1.4.5.02, 40+30=70m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CYKY 5x6 | m | 45,000 | 74,73 | 23,74 | 4 431,14 |
|  |  | D.1.4.5.02, 10+15+20=45 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CYKY 5x2,5 | m | 20,000 | 26,24 | 200,14 | 4 527,46 |
|  |  | D.1.4.5.02, 10+10=20m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CYKY 3x2,5 | m | 280,000 | 17,49 | 20,24 | 10 564,08 |
|  |  | D.1.4.5.02, 140+120+20=280m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CYKY 5x1,5 | m | 10,000 | 17,49 | 20,24 | 377,29 |
|  |  | D.1.4.5.02 , 10m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CYKY 3x1,5 | m | 460,000 | 10,62 | 18,74 | 13 504,93 |
|  |  | D.1.4.5.02 , 150+280+30=460m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Kabel H07 5x2,5 | m | 6,000 | 45,74 | 20,24 | 395,85 |
|  |  | D.1.4.5.02 , 2x3m=6m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CY10 ZŽ | m | 70,000 | 22,92 | 14,99 | 2 654,14 |
|  |  | D.1.4.5.02, 40+30=70m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CY6 ZŽ | m | 15,000 | 14,18 | 14,99 | 437,57 |
|  |  | D.1.4.5.02, 15m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Chránička FX25-32 | m | 35,000 | 12,99 | 24,36 | 1 307,39 |
|  |  | D.1.4.5.02, 20+15=35m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Drátěný žlab 100x50 vč. kotvení | bm | 15,000 | 196,14 | 134,92 | 4 965,97 |
|  |  | D.1.4.5.02, 15m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Plastové kabelové příchytky | ks | 40,000 | 6,25 | 21,24 | 1 099,38 |
|  |  | D.1.4.5.02, 40ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | Ostatní |  |  |  |  | 26 420,20 |
|  |  | Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek | hod | 36,000 | 0,00 | 438,50 | 15 786,15 |
|  |  | D.1.4.5.02, 8*14=112 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Demontáže stávajících rozvodů | hod | 20,000 | 0,00 | 313,57 | 6 271,49 |
|  |  | D.1.4.5.02, 8hod |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Drobný spojovací materiál | soub | 1,000 | 4 362,56 | 0,00 | 4 362,56 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1soub |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 232 047,92 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 02 - Stravovací pavilon |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Elektroinstalace |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Část |  |  |  |  | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 375 056,19 |
|  |  | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 948 036,47 |
|  |  | Hromosvod a uzemnění |  |  |  |  | 82 092,98 |
|  |  | Doprava |  |  |  |  |  |
|  |  | Revize |  |  |  |  |  |
|  |  | Odvoz a likvidace odpadu |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 1 405 185,65 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 02 - Stravovací pavilon |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Slaboproudé rozvody |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | Datové rozvody |  |  |  |  | 40 755,87 |
|  |  | Datový rozvaděč RACK1 nástěnný 19"/12U vč. výbavy dle PD | ks | 1,000 | 15 374,99 | 11 352,50 | 26 727,49 |
|  |  | D.1.4.5.3,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Demontáž stávajcícího dat.rozvaděče a přepojení | ks | 1,000 | 1 792,50 | 4 182,50 | 5 975,00 |
|  |  | D.1.4.5.1=2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Datová zásuvka dvojitá Cat 5e | ks | 11,000 | 179,25 | 179,25 | 3 943,50 |
|  |  | D.1.4.5.3=6+5=11ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Krabice přístrojová UNI | ks | 11,000 | 5,89 | 41,83 | 524,88 |
|  |  | D.1.4.5.3=6+5=11ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Měření kabeláže, měřící protokol | ks | 1,000 | 0,00 | 1 792,50 | 1 792,50 |
|  |  | D.1.4.5.2,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Nastavení a oživení systému | soub | 1,000 | 0,00 | 1 792,50 | 1 792,50 |
|  |  | D.1.4.5.2,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | EZS |  |  |  |  | 2 593,15 |
|  |  | Prostorové čidlo pohybu PIR 12m | ks | 1,000 | 705,05 | 95,60 | 800,65 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Nastavení systému | soub | 1,000 | 0,00 | 1 792,50 | 1 792,50 |
|  |  | D.1.4.5.3,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Interaktivní tabule |  |  |  |  | 776 511,00 |
|  |  | Odolná dotyková interaktivní bílá tabule o rozměrech 200 x 130 cm – ovládaná dotykem ruky bez potřeby dalších aktivních nebo pasivních prvků s funkcí chytrý dotyk; popisovatelný povrch, 1 popisovač. | ks | 6,000 | 47 680,50 | 6 572,50 | 325 518,00 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | autorský výukový SW SMARTNotebook pro M685; obsahuje galerii výukových objektů a sekci šablon pro vytváření výukových hodin, cvičení a testů s vyhodnocováním správnosti | ks | 6,000 | 7 767,50 | 1 075,50 | 53 058,00 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | aktivní reproduktory 2x14W; montáž přímo na tabuli nebo na zeď | ks | 6,000 | 3 943,50 | 956,00 | 29 397,00 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | LCD dataprojektor s ultrakrátkou projekční vzdáleností, rozlišení WXGA (1280 x 800); svět.výkon 3300 ANSI lm; záruka na přístroj 3 roky a lampu 3 roky po registraci; vč. držáku na stěnu | ks | 6,000 | 37 642,50 | 1 075,50 | 232 308,00 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | PC s monitorem dle aktuální nabídky | ks | 6,000 | 21 390,50 | 597,50 | 131 928,00 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Kabelová průchodka | ks | 12,000 | 179,25 | 179,25 | 4 302,00 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 2x6=12ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Čas, zvonění |  |  |  |  | 3 332,26 |
|  |  | Školní svonek nástěnný | ks | 1,000 | 975,12 | 298,75 | 1 273,87 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Hodiny analogové nástěnné, pr.32cm, přijímač DCF | ks | 1,000 | 1 879,14 | 179,25 | 2 058,39 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | Školní rozhlas |  |  |  |  | 7 416,72 |
|  |  | Reproduktor nástěnný 5W/100V | ks | 6,000 | 710,09 | 418,25 | 6 770,06 |
|  |  | D.1.4.5.1,3, 6x1=6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Krabice přepojovací pod omítku, kompl | ks | 3,000 | 36,30 | 179,25 | 646,66 |
|  |  | D.1.4.5.3, 2+1=3ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 6 | Zabezpečení únikové cesty |  |  |  |  | 26 076,10 |
|  |  | Požární ústředna, 2 konvenční zóny, komplet, čeština | ks | 1,000 | 4 165,77 | 1 015,75 | 5 181,52 |
|  |  | D.1.4.5,3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Akumulátor 12 V/7,2 Ah, olověný, bezúdržbový | ks | 1,000 | 611,84 | 95,60 | 707,44 |
|  |  | D.1.4.5,3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Optický detektor s výstupem na indikace | ks | 5,000 | 468,44 | 95,60 | 2 820,20 |
|  |  | D.1.4.5.3-4, 2+1+2=5ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Montážní základna pro požární hlásiče řady 700 | ks | 5,000 | 68,12 | 47,80 | 579,58 |
|  |  | D.1.4.5.3-4, 2+1+2=5ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Dveřní magnet 400N, tlačítko, kotevní deska | ks | 8,000 | 826,94 | 179,25 | 8 049,52 |
|  |  | D.1.4.5.3-4, 2+2+4=8ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Deska, 4 hlídané výstupy, konvenční ústředny | ks | 2,000 | 1 249,97 | 298,75 | 3 097,44 |
|  |  | D.1.4.5.3, 2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Požární siréna, 24Vss, 100dB, IP21, nízká základna | ks | 1,000 | 717,00 | 143,40 | 860,40 |
|  |  | D.1.4.5.4, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Nastavení a zaprovoznění systému | ks | 1,000 | 0,00 | 4 780,00 | 4 780,00 |
|  |  | D.1.4.5.1, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | Signalizace imobilního WC |  |  |  |  | 8 014,17 |
|  |  | Poplachové tlačítko s provázkem, kompl | ks | 1,000 | 1 328,84 | 143,40 | 1 472,24 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Odbavovací tlačítko, kompl | ks | 1,000 | 1 030,81 | 143,40 | 1 174,21 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Napájecí zdroj do instalační krabice s krytem, kompl | ks | 1,000 | 1 402,33 | 298,75 | 1 701,08 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Signalizační modul, optická a akustická signalizace do instalační krabice, kompl. | ks | 1,000 | 2 137,38 | 143,40 | 2 280,78 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Instalační krabice | ks | 4,000 | 5,89 | 41,83 | 190,87 |
|  |  | D.1.4.5.3, 4x1=4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Nastavení a oživení systému | ks | 1,000 | 0,00 | 1 195,00 | 1 195,00 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 8 | Kabely |  |  |  |  | 83 337,21 |
|  |  | UTP Cat 5e | m | 985,000 | 4,77 | 9,56 | 14 113,13 |
|  |  | D.1.4.5.3,2x420 + 125=965m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Optický kabel FO 8vl. 8x50/125 | m | 125,000 | 14,44 | 14,34 | 3 596,95 |
|  |  | D.1.4.5.5,125m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | SYKFY 25x2x0,5 | m | 125,000 | 32,19 | 17,93 | 6 264,79 |
|  |  | D.1.4.5.5,125m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | SYKFY 3x2x0,5 | m | 15,000 | 5,23 | 9,56 | 221,91 |
|  |  | D.1.4.5.3 , 15m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CYKY 3x1,5 | m | 160,000 | 10,78 | 9,56 | 3 254,22 |
|  |  | D.1.4.5.3 , 120+20+20=160m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Kabel JYsTy 1x2x0,8, -V | m | 380,000 | 4,09 | 9,56 | 5 185,82 |
|  |  | D.1.4.5.3-5 , 200+90+90=380 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Koax RG9 | m | 30,000 | 29,88 | 9,56 | 1 183,05 |
|  |  | D.1.4.5.1 , 30m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Propojovací kabely mezi PC a IT dle použité technologie | sada | 6,000 | 298,75 | 298,75 | 3 585,00 |
|  |  | D.1.4.5.1 , 6 sad |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Chránička FX23 | m | 100,000 | 4,76 | 41,83 | 4 658,11 |
|  |  | D.1.4.5.3, 50+20+30=100m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Chránička FX50 | m | 30,000 | 16,93 | 53,78 | 2 121,24 |
|  |  | D.1.4.5.3, 6*5=30m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Plastový kanál 80x40 vč.kotvení | m | 40,000 | 101,81 | 21,51 | 4 932,96 |
|  |  | D.1.4.5.3, 40m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Plastový kanál 60x40 vč. kotvení | m | 40,000 | 86,52 | 21,51 | 4 321,12 |
|  |  | D.1.4.5.3, 40m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Kabelové příchytky | ks | 200,000 | 6,09 | 9,56 | 3 130,90 |
|  |  | D.1.4.5.3,200ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek | hod | 64,000 | 119,50 | 298,75 | 26 768,00 |
|  |  | D.1.4.5.3, 8x8=64hod |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 948 036,47 |
|  |  | Design všech prvků silnoproudých a slaboproudých ovladačů a zásuvek bude sjednocen. |  |  |  |  |  |

¨

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 02 - Stravovací pavilon |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Hromosvod a uzemnění |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | Jímací soustava |  |  |  |  | 58 348,68 |
|  |  | AlMgSi 8mm | m | 345 | 14,99 | 74,96 | 31 032,61 |
|  |  | D.1.4.5-06, 7140+130+30+45=300m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ochranná tyč OT vč. kotvení | ks | 10 | 149,92 | 233,62 | 3 835,35 |
|  |  | D.1.4.5-06, 10ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svorka spojovací, připojovací, okapová | ks | 40 | 26,24 | 49,97 | 3 048,29 |
|  |  | D.1.4.5-06, 15+25=40ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svorka zkušební | ks | 10 | 49,62 | 49,97 | 995,94 |
|  |  | D.1.4.5-06, 10ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Čísla svodů | ks | 10 | 6,25 | 34,98 | 412,27 |
|  |  | D.1.4.5-06, 10ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Jímací tyč 1,0m, Al vč. kotvení | ks | 5 | 437,26 | 322,32 | 3 797,87 |
|  |  | D.1.4.5-06, 5ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Jímací tyč 2,0m, Al vč. kotvení | ks | 1 | 574,68 | 399,78 | 974,45 |
|  |  | D.1.4.5-06, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Jímací tyč 2,5m, Al vč. kotvení | ks | 1 | 964,46 | 448,50 | 1 412,96 |
|  |  | D.1.4.5-06, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Podpěra jímací soustavy pro plochou střechu | ks | 4 | 26,24 | 9,99 | 144,92 |
|  |  | D.1.4.5-06, 4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Podpěra vedení na šikmou střechu | ks | 50 | 28,36 | 9,99 | 1 917,68 |
|  |  | D.1.4.5-06, 20+30=50ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Podpěra vedení na hřeben | ks | 90 | 38,49 | 9,99 | 4 363,68 |
|  |  | D.1.4.5-06, 4*15+30=90ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Podpěra svodu na fasádu | ks | 140 | 31,23 | 9,99 | 5 771,77 |
|  |  | D.1.4.5-06, 14*10=140ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Podružný a spojovací materiál | ks | 1 | 640,89 | 0,00 | 640,89 |
|  |  | D.1.4.5-06, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Uzemnění |  |  |  |  | 13 884,30 |
|  |  | FeZn 30x4 | m | 85 | 28,73 | 34,98 | 5 415,72 |
|  |  | D.1.4.5-06, 5+55+20+5=85m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | FeZn 10mm / PVC | m | 15 | 77,46 | 34,98 | 1 686,56 |
|  |  | D.1.4.5-06, 10*1,5=15m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svorka křížová | ks | 26 | 32,48 | 49,97 | 2 143,80 |
|  |  | D.1.4.5-06, 2+13=26ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Antikorozní ochrana | kg | 1 | 625,90 | 1 073,98 | 1 699,88 |
|  |  | D.1.4.5-06, 1kg |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Napojení na stávající uzemnění | ks | 8 | 122,43 | 244,86 | 2 938,35 |
|  |  | D.1.4.5-06, 8ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Zemní práce |  |  |  |  | 9 860,00 |
|  |  | Výkop 80x30 vč. záhozu | bm | 85 | 20,00 | 96,00 | 9 860,00 |
|  |  | D.1.4.5-06, 5+55+20+5=85m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 82 092,98 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 03 - Rozšíření šaten |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Elektroinstalace |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Část |  |  |  |  | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Silnoproudé rozvody |  |  |  |  | 113 168,91 |
|  |  | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  | 188 072,30 |
|  |  | Doprava |  |  |  |  |  |
|  |  | Revize |  |  |  |  |  |
|  |  | Odvoz a likvidace odpadu |  |  |  |  |  |
|  |  | Projekt skutečného provedení |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 301 241,21 |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 03 - Rozšíření šaten |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Silnoproudé rozvody |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1 | Rozvaděče |  |  |  |  | 19 880,71 |
|  |  | Doplnění rozvaděče R9 | ks | 1,000 | 12 639,77 | 659,63 | 13 299,40 |
|  |  | D.1.4.5.01-2, 1NP 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Doplnění rozvaděče R12 | ks | 1,000 | 2 008,87 | 659,63 | 2 668,50 |
|  |  | D.1.4.5.01, 1NP 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Výměna zámků na rozvaděči RE2 za kovové na energoklíč | ks | 3,000 | 738,34 | 565,93 | 3 912,81 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1NP 3ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Svítidla vč. zdrojů a materiálu na připevnění dle TZ |  |  |  |  | 50 735,07 |
|  |  | Svítidlo A - Přisazené čočkovité, opál, 2x32W | ks | 7,000 | 2 264,26 | 262,35 | 17 686,27 |
|  |  | D.1.4.5.02, 4+3=7ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svítidlo J - Přisazené downlight 2x26W | ks | 9,000 | 2 631,08 | 287,34 | 26 265,73 |
|  |  | D.1.4.5.02, 9ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svítidlo H - Nástěnné s čidlem pohybu LED 15W | ks | 1,000 | 2 409,52 | 322,32 | 2 731,84 |
|  |  | D.1.4.5.02, 9ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Svítidlo SN - Nouzové s piktogramem 1x11W/60min | ks | 2,000 | 613,91 | 262,35 | 1 752,52 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1+1=2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Demontáž + montáž stávajícího přisazeného svítidla | ks | 4,000 | 0,00 | 574,68 | 2 298,71 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2+1+1=4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Koncové prvky |  |  |  |  | 10 040,62 |
|  |  | Vypínač č.1 pod omítku, bezšrobové vč. rámečku, bílá | ks | 4,000 | 130,05 | 56,22 | 745,08 |
|  |  | D.1.4.5.02, 3+1=4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Vypínač č.6 pod omítku bezšrobové vč. rámečku, bílá | ks | 7,000 | 135,67 | 58,72 | 1 360,74 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2+2+2+1=6ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Zásuvka 230V pod omítku, clonky vč. rámečku | ks | 3,000 | 117,18 | 77,46 | 583,92 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1+2=3ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Multifunkční zpožďovací relé do instalační krabice | ks | 3,000 | 314,82 | 59,97 | 1 124,37 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1+1+1=3ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Ventilátor nástěnný 100mm, kuličková ložiska | ks | 1,000 | 1 000,69 | 232,37 | 1 233,06 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Demontáž + montáž ventilátoru nástěnného 100mm | ks | 2,000 | 0,00 | 449,75 | 899,50 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1+1=2ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Spiropotrubí 100mm včetně příslušenství | m | 5,000 | 468,49 | 47,47 | 2 579,80 |
|  |  | D.1.4.5.02, 2+2+1=5bm |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Krabice přepojovací pod omítku, kompl | ks | 3,000 | 49,97 | 104,94 | 464,74 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1+2=3ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Krabice přístrojová UNI | ks | 14,000 | 18,74 | 56,22 | 1 049,41 |
|  |  | D.1.4.5.02, 4+6+3+1=14ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 4 | Kabely, kabelové trasy |  |  |  |  | 6 498,23 |
|  |  | CYKY 3x2,5 | m | 40,000 | 17,49 | 20,24 | 1 509,15 |
|  |  | D.1.4.5.02, 10+30=40m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CYKY 3x1,5 | m | 160,000 | 10,62 | 18,74 | 4 697,37 |
|  |  | D.1.4.5.02 , 50+40+40+30=160 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | CY6 ZŽ | m | 10,000 | 14,18 | 14,99 | 291,71 |
|  |  | D.1.4.5.02, 10m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 5 | Ostatní |  |  |  |  | 26 014,26 |
|  |  | Napojení ventilátoru 230V | ks | 3,000 | 0,00 | 188,64 | 565,93 |
|  |  | D.1.4.5.02, 3ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek | hod | 48,000 | 0,00 | 438,50 | 21 048,21 |
|  |  | D.1.4.5.02, 3x2x8=48 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Demontáže stávajících rozvodů | hod | 8,000 | 0,00 | 313,57 | 2 508,59 |
|  |  | D.1.4.5.02, 8hod |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Drobný spojovací materiál | soub | 1,000 | 1 891,53 | 0,00 | 1 891,53 |
|  |  | D.1.4.5.02, 1soub |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 113 168,91 |
|  |  | Design všech prvků silnoproudých a slaboproudých ovladačů a zásuvek bude sjednocen. |  |  |  |  |  |

| ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  | z.č. |  |  |
|  |  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | SO 03 - Rozšíření šaten |  |  | JKSO: |  |  |
| Část: |  | Slaboproudé rozvody |  |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: |  | Martin Müller |
| Zhotovitel: |  | Martin Müller |  |  | Datum: |  | 05/2017 |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena montáže | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2 | Kamerový systém |  |  |  |  | 145 085,91 |
|  |  | Datový rozvaděč RACK1 nástěnný 19"/12U vč. výbavy dle PD |  | 1,000 | 15 374,99 | 11 352,50 | 26 727,49 |
|  |  | D.1.4.5.3,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Datový rozvaděč RACK2 nástěnný 19"/12U vč. výbavy dle PD | ks | 1,000 | 13 856,86 | 15 535,00 | 29 391,86 |
|  |  | D.1.4.5.3,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | IP dome kamera, TD/N, HD 1080p, 2MP, f=2.8-12mm, WDR 120dB, IR 30m, 1/2,8" Progressive Scan CMOS, slot pro micro SD/SDHC/SDXC kartu (až 64 GB), IP66, IK10, podporou komprese H.264+ | ks | 5,000 | 4 100,05 | 418,25 | 22 591,48 |
|  |  | D.1.4.5.1=5ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Síťový videorekordér (NVR) pro záznam až 32 IP kamer. Záznamová rychlost až 320Mbps nebo 200Mbps při RAID. Podpora komprese H.264, H.264+ a H.265 a kamer s rozlišením až 12MP.3x HDD s kapacitou až 4TB a podporou RAID. Otevřená platforma s podporou kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. | ks | 1,000 | 22 885,45 | 896,25 | 23 781,70 |
|  |  | D.1.4.5.3 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Video IP enkodér určený pro 8 analogových kamer. Podporuje kompresi H.264, audio, multistream i telemetrii RS-485/422. slot pro SD kartu, napájení 12v DC | ks | 1,000 | 14 937,50 | 896,25 | 15 833,75 |
|  |  | D.1.4.5.3 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | PC sestava vč. SW, monitor 24" | ks | 1,000 | 23 174,64 | 1 792,50 | 24 967,14 |
|  |  | D.1.4.5.1,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Nastavení a oživení systému | soub | 1,000 | 0,00 | 1 792,50 | 1 792,50 |
|  |  | D.1.4.5.1-3,1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2 | Domovní telefon |  |  |  |  | 10 952,43 |
|  |  | Vrátník, 3x2 tlačítko přímé volby, povrch montáž, dle TZ | ks | 1,000 | 6 353,10 | 896,25 | 7 249,35 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Elektrozámek 12V/200mA, momentový kolík | ks | 1,000 | 954,58 | 1 195,00 | 2 149,58 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Napájecí zdroj pro EZ | ks | 1,000 | 657,25 | 298,75 | 956,00 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Nastavení a oživení systému | ks | 1,000 | 0,00 | 597,50 | 597,50 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 3 | Signalizace imobilního WC |  |  |  |  | 8 014,17 |
|  |  | Poplachové tlačítko s provázkem, kompl | ks | 1,000 | 1 328,84 | 143,40 | 1 472,24 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Odbavovací tlačítko, kompl | ks | 1,000 | 1 030,81 | 143,40 | 1 174,21 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Napájecí zdroj do instalační krabice s krytem, kompl | ks | 1,000 | 1 402,33 | 298,75 | 1 701,08 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Signalizační modul, optická a akustická signalizace do instalační krabice, kompl. | ks | 1,000 | 2 137,38 | 143,40 | 2 280,78 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Instalační krabice | ks | 4,000 | 5,89 | 41,83 | 190,87 |
|  |  | D.1.4.5.3, 4x1=4ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Nastavení a oživení systému | ks | 1,000 | 0,00 | 1 195,00 | 1 195,00 |
|  |  | D.1.4.5.3, 1ks |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 7 | Kabely |  |  |  |  | 24 019,80 |
|  |  | UTP Cat 5e | m | 225,000 | 4,77 | 9,56 | 3 223,81 |
|  |  | D.1.4.5.3,2 35+90+100=225m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Optický kabel FO 8vl. 8x50/125 | m | 110,000 | 14,44 | 14,34 | 3 165,32 |
|  |  | D.1.4.5.5,110m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Chránička FX23 | m | 40,000 | 4,76 | 41,83 | 1 863,24 |
|  |  | D.1.4.5.3, 40m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Plastový kanál 80x40 vč.kotvení | m | 105,000 | 101,81 | 21,51 | 12 949,02 |
|  |  | D.1.4.5.3, 105m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Plastový lišta 20x20 | m | 25,000 | 24,31 | 21,51 | 1 145,41 |
|  |  | D.1.4.5.3, 40m |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Pomocné zednické práce, sekání, drážky, opravy omítek | hod | 4,000 | 119,50 | 298,75 | 1 673,00 |
|  |  | D.1.4.5.3, 8x8=64hod |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem |  |  |  |  | 188 072,30 |
|  |  | Design všech prvků silnoproudých a slaboproudých ovladačů a zásuvek bude sjednocen. |  |  |  |  |  |

|  |  | SOUHRNNÝ LIST STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Kód: |  |  |  |  |  |  | 17-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  |  |  |  |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | nemá IČ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | nemá DIČ |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 755 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 130 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  | ze |  |  | 24 130 986,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 067 507,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  | ze |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 198 493,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum a podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | 17-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |
|  | Kód |  |  |  |  |  | Objekt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  |  |  |
|  | 1) Náklady z rozpočtů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 755 986,00 |  |  |  |  |  |  | 28 744 743,00 |  |  |  |  |
|  |  | SO-01 |  |  |  |  |  | A - HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 661 823,00 |  |  |  |  |  |  | 3 220 806,00 |  |  |  |  |
|  |  | SO-02 |  |  |  |  |  | B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 372 857,00 |  |  |  |  |  |  | 23 441 157,00 |  |  |  |  |
|  |  | SO-03 |  |  |  |  |  | STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 721 306,00 |  |  |  |  |  |  | 2 082 780,00 |  |  |  |  |
|  | 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 375 000,00 |  |  |  |  |  |  | 453 750,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  | 18 150,00 |  |  |  |  |
|  |  | Mimostaveništní doprava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,00 |  |  |  |  |  |  | 48 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | Mechanizace - montážní prostředky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 235 000,00 |  |  |  |  |  |  | 284 350,00 |  |  |  |  |
|  |  | Úprava terénu - zpevnění příjezdu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 000,00 |  |  |  |  |  |  | 102 850,00 |  |  |  |  |
|  | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 130 986,00 |  |  |  |  |  |  | 29 198 493,00 |  |  |  |  |

|  |  |  | List obsahuje: |  | 1) Krycí list rozpočtu |  | 2) Rekapitulace rozpočtu |  |  |  | 3) Rozpočet |  |  | Zpět na list: |  |  |  | Rekapitulace stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | >> skryté sloupce << |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Stavba: |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  | SO-01 - A - HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | nemá IČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | nemá DIČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 646 823,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 661 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 21,00% | ze | 2 661 823,36 |  |  |  |  | 558 982,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 3 220 805,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  | SO-01 - A - HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  | Projektant: |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |
|  |  | 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 646 823,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313 939,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 162,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 750,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 705,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 003,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 - Přesuny hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 237,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 812,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 855,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 602,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 720 - Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 146,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 536,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 070,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 763 - Konstrukce sádrokartonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 907,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 172,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 766a - Doplnění vybavení dílen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 802,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 066,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 781 - Obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 086,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 722,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 843,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 071,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 651,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 420,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Územní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 661 823,00 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  | SO-01 - A - HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  | Projektant: |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 646 823,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 313 939,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 080,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 |  |  |  | m3 | 0,428 | 2 525,26 |  | 1 080,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*0,30*0,60*1,035 |  |  |  |  | 0,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 162,44 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | K | 310239211 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC |  |  |  | m3 | 0,854 | 3 800,09 |  | 3 245,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,85*0,72*0,40+1,06*1,15*0,50 |  |  |  |  | 0,854 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | K | 340239220 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 80 mm |  |  |  | m2 | 3,225 | 479,28 |  | 1 545,68 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.107" 1,50*2,15 |  |  |  |  | 3,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | K | 340239226 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel děrovaných P+D tl 140 mm |  |  |  | m2 | 17,270 | 648,37 |  | 11 197,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*2,10 |  |  |  |  | 3,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*2,15 |  |  |  |  | 2,043 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*2,15*2 |  |  |  |  | 4,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*2,10*3+1,50*2,10 |  |  |  |  | 9,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,90*1,97 |  |  |  |  | -1,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 17,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | K | 342248110 | Příčky z cihel děrovaných tl 80 mm pevnosti P 10 na MVC |  |  |  | m2 | 35,026 | 479,19 |  | 16 784,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 107 až - 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,60+2,85+0,90)*2,85 |  |  |  |  | 15,248 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,35*2+1,50*2+4,15)*2,85 |  |  |  |  | 28,073 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*1,97*5 |  |  |  |  | -6,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*2,00 |  |  |  |  | -1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 35,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | K | 342248112 | Příčky z cihel děrovaných tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC |  |  |  | m2 | 12,098 | 588,39 |  | 7 118,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,30*(2,80+2,65)+0,37*2,80 |  |  |  |  | 8,121 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*2,50 |  |  |  |  | 5,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,90*1,97 |  |  |  |  | -1,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 12,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | K | 342248113 | Příčky z xcihel děrovaných tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC |  |  |  | m2 | 9,682 | 647,28 |  | 6 266,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*2,85+(0,60+0,95)*2,15 |  |  |  |  | 11,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,90*1,97 |  |  |  |  | -1,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 9,682 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami |  |  |  | m | 32,900 | 104,60 |  | 3 441,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,50+2,65+2,80+2,85*8+2,15 |  |  |  |  | 32,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 0,630 | 894,26 |  | 563,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104" 0,15*2,10*2 |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 412 750,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% |  |  |  | m2 | 201,660 | 140,00 |  | 28 232,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.1-02" 13,50 |  |  |  |  | 13,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.1-03" 73,10-22,04 |  |  |  |  | 51,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.1-04 a 1-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 66,90+70,20 |  |  |  |  | 137,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 201,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 335,971 | 267,29 |  | 89 801,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 101 a - 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*2,45*2 |  |  |  |  | 11,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,35*2,60+0,60*2,75+1,50*2,75 |  |  |  |  | 9,285 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,80+2,50)*1,60 |  |  |  |  | 8,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,25+2,25)*2*1,60 |  |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,40*2+2,00)*1,60 |  |  |  |  | 10,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*3+0,80*2+0,50*4)*1,60*3 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20*2)*1,60 |  |  |  |  | 18,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,00+2,00)*2*1,60 |  |  |  |  | 12,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,15*2+7,00)*1,60 |  |  |  |  | 18,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,60*3 |  |  |  |  | 23,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,10*2)*1,60 |  |  |  |  | 17,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,30+2,20)*2*1,60 |  |  |  |  | 14,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,20*2+7,00)*1,60 |  |  |  |  | 18,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,60*3 |  |  |  |  | 23,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,25+4,15+1,60+3,40+2*0,15+2,85)*2,20 |  |  |  |  | 29,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,60*2+0,80)*2,10+0,80*0,10 |  |  |  |  | 4,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (6,75+2*0,15*3)*2,20 |  |  |  |  | 16,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,55+1,35+1,00+1,25+1,87)*0,70 |  |  |  |  | 5,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*0,70 |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,35+1,05+1,35+0,40)*0,70 |  |  |  |  | 2,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*0,70 |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+1,90+1,35+0,40+0,65)*0,70 |  |  |  |  | 4,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+0,10+0,90)*0,70 |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+0,40)*2*2,70 |  |  |  |  | 17,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+2,00)*2*2,70 |  |  |  |  | 26,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+1,80)*2*2,70 |  |  |  |  | 25,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,90*1,50*2 |  |  |  |  | -2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,90*1,97*6 |  |  |  |  | -10,638 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*1,50*4 |  |  |  |  | -9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*0,47*7 |  |  |  |  | -2,303 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*1,97*3 |  |  |  |  | -4,137 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,55*2,10*5 |  |  |  |  | -26,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,06*1,15*3 |  |  |  |  | -3,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,60+0,50)*2*1,50 |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+2*0,60)*0,60 |  |  |  |  | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,95+2*2,10)*0,60*4 |  |  |  |  | 12,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+2,10)*0,60 |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,55+2*2,10)*0,50*3 |  |  |  |  | 10,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,06+2*1,15)*0,40*3 |  |  |  |  | 4,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 335,971 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách |  |  |  | kus | 15,000 | 1 416,60 |  | 21 249,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102" 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103" 3 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104" 3 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105" 4 |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zazdívky mimo opravované místnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1+3 |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% |  |  |  | m2 | 239,555 | 111,92 |  | 26 811,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,50)*2*1,30 |  |  |  |  | 24,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,25)*2*1,30*2 |  |  |  |  | 48,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,40)*2*1,30 |  |  |  |  | 24,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20)*2*1,30 |  |  |  |  | 23,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,00)*2*1,30*2 |  |  |  |  | 46,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,15)*2*1,30 |  |  |  |  | 23,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,10)*2*1,30 |  |  |  |  | 23,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,30)*2*1,30 |  |  |  |  | 24,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20)*2*1,30*2 |  |  |  |  | 47,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,00*(0,65+0,90)/2*36 |  |  |  |  | -83,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*0,60*4 |  |  |  |  | -3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,06*1,15*13 |  |  |  |  | -15,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,30+2*0,65)*0,50*18 |  |  |  |  | 41,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+2*0,60)*(0,60+0,50) |  |  |  |  | 2,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,06+2*1,15)*0,40*13 |  |  |  |  | 17,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet ploch pro obklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*0,30 |  |  |  |  | -3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(2,25*2+2,40+5,00)*0,30 |  |  |  |  | -3,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 239,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | K | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 89,820 | 253,78 |  | 22 794,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pod obklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*1,80 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,25*2+2,40+5,00)*1,80 |  |  |  |  | 21,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,55+1,35+1,00+1,25+1,87)*1,50 |  |  |  |  | 12,030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*1,50 |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,35+1,05+1,35+0,40)*1,50 |  |  |  |  | 6,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*1,50 |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+1,90+1,35+0,40+0,65)*1,50 |  |  |  |  | 8,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+0,10+0,90)*1,50 |  |  |  |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*1,50*7 |  |  |  |  | -7,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,60*1,50*2 |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | suterén celkem |  |  |  |  | 77,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,95*2+2,95)*1,50 |  |  |  |  | 13,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,50 |  |  |  |  | -1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*0,70 |  |  |  |  | -1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+2*0,70)*0,30 |  |  |  |  | 0,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.patro celkem |  |  |  |  | 11,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 89,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně |  |  |  | m2 | 425,791 | 102,71 |  | 43 732,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 335,971+89,82 |  |  |  |  | 425,791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | K | 631311124 | Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 |  |  |  | m3 | 22,864 | 3 253,19 |  | 74 380,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "vyrovnávací beton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*(0,08+0,10)/2 |  |  |  |  | 6,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*(0,08+0,10)/2 |  |  |  |  | 6,017 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*(0,08+0,10)/2 |  |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 až - 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85*15,40-0,15*0,50*2*6)*(0,08+0,10)/2 |  |  |  |  | 3,869 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 22,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | K | 632451435 | Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 18,296 | 188,14 |  | 3 442,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 101" 2,30*1,375 |  |  |  |  | 3,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*1,40+3,27*2,90+1,80*1,35 |  |  |  |  | 15,133 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 18,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | K | 632451455 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 257,336 | 256,53 |  | 66 014,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 74,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 66,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,60 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,50 |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,25*4,15+2,85*3,40-0,15*0,50*4 |  |  |  |  | 14,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*0,60*2+0,80*0,60 |  |  |  |  | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*0,87+1,25*1,00+1,50*0,60 |  |  |  |  | 4,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,90+1,35*1,05+0,15*0,40 |  |  |  |  | 2,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,90*2+0,70*0,10+1,35*0,90+0,15*0,40 |  |  |  |  | 4,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*5,70-0,15*0,50*2*3+0,95*0,60*2 |  |  |  |  | 16,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 257,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | K | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari |  |  |  | t | 0,643 | 26 309,31 |  | 16 916,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 257,336*1,25*2,00*0,001 |  |  |  |  | 0,643 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | K | 632451635 | Potěr pískocementový tl 30 mm stupňů a schodnic tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 0,720 | 538,67 |  | 387,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,20*0,30*2 |  |  |  |  | 0,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | K | 632451421 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 20 mm |  |  |  | m2 | 9,600 | 193,20 |  | 1 854,72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "parapety oken |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,20*0,50*16 |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | K | 632481212 | Separační vrstva z nepískované lepenky |  |  |  | m2 | 257,336 | 32,57 |  | 8 381,43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 74,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 66,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,60 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,50 |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,25*4,15+2,85*3,40-0,15*0,50*4 |  |  |  |  | 14,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*0,60*2+0,80*0,60 |  |  |  |  | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*0,87+1,25*1,00+1,50*0,60 |  |  |  |  | 4,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,90+1,35*1,05+0,15*0,40 |  |  |  |  | 2,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,90*2+0,70*0,10+1,35*0,90+0,15*0,40 |  |  |  |  | 4,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*5,70-0,15*0,50*2*3+0,95*0,60*2 |  |  |  |  | 16,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 257,336 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC |  |  |  | kus | 9,000 | 247,62 |  | 2 228,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | M | 553311150 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P |  |  |  | kus | 5,000 | 652,00 |  | 3 260,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | M | 553311320 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 L/P |  |  |  | kus | 1,000 | 805,00 |  | 805,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | M | 553311580 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P |  |  |  | kus | 3,000 | 819,00 |  | 2 457,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 705,52 |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 30,156 | 101,01 |  | 3 046,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro zdění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,90+1,80+1,20+1,80)*(2,50-1,80) |  |  |  |  | 5,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,80+2*1,80)*(2,10-1,80) |  |  |  |  | 1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,45*(2,85-1,80) |  |  |  |  | 3,623 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (5,25+0,87+1,80)*(2,80-1,80) |  |  |  |  | 7,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,60+1,80)*(2,85-1,80)*2 |  |  |  |  | 7,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*(2,85-1,80)*2 |  |  |  |  | 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,25*(2,85-1,80) |  |  |  |  | 1,313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 30,156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | K | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,8 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 603,160 | 1,40 |  | 844,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 30,156 | 61,01 |  | 1 839,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  | m2 | 281,042 | 46,64 |  | 13 107,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*(1,40+1,375)+0,60*1,50 |  |  |  |  | 7,283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,27*2,90+1,80*1,35 |  |  |  |  | 11,913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*(10,90+9,85+10,30) |  |  |  |  | 217,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,88*(9,75+5,70) |  |  |  |  | 44,496 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 281,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  | m2 | 8,703 | 62,07 |  | 540,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,95*2,95 |  |  |  |  | 8,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 389,130 | 94,92 |  | 36 936,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,80*3,50+8,50*6,50 |  |  |  |  | 75,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 12,40*15,90+8,65*11,80 |  |  |  |  | 299,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,10*3,50 |  |  |  |  | 14,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 389,130 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah |  |  |  | m2 | 289,745 | 2,73 |  | 791,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "po bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 281,042 |  |  |  |  | 281,042 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 8,703 |  |  |  |  | 8,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 289,745 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | K | Požár.servis | Hasící přístroj práškový PHP 21A |  |  |  | kus | 3,000 | 1 200,00 |  | 3 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 679 003,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | K | 962031132 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm |  |  |  | m2 | 8,714 | 91,23 |  | 794,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*2,10*4 |  |  |  |  | 7,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,10*2,10-0,80*1,97 |  |  |  |  | 0,734 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 8,714 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 9,135 | 108,80 |  | 993,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*2,10*3 |  |  |  |  | 5,985 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*2,10 |  |  |  |  | 3,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 9,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | K | 962084121 | Bourání příček z desek dřevotřískových tl.50 mm |  |  |  | m2 | 4,118 | 85,52 |  | 352,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,65+1,00)*2,00-0,60*1,97 |  |  |  |  | 4,118 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 |  |  |  | m3 | 62,381 | 1 948,13 |  | 121 526,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*0,25 |  |  |  |  | 18,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*9,85*0,25 |  |  |  |  | 17,238 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,25 |  |  |  |  | -0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30*0,24 |  |  |  |  | 17,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,24 |  |  |  |  | -0,504 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85*15,40-0,15*0,50*2*6)*0,24 |  |  |  |  | 10,318 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 62,381 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  |  |  | m3 | 3,191 | 2 725,85 |  | 8 698,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 - podklad dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,27*2,90+1,80*1,50)*0,03 |  |  |  |  | 0,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,30*3,90+2,50*0,30*2)*0,03 |  |  |  |  | 0,314 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 a - 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,60*0,05 |  |  |  |  | 0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,50*0,05 |  |  |  |  | 0,038 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85*15,40+0,95*0,75*5+1,50*0,75)*0,05 |  |  |  |  | 2,429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 3,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm |  |  |  | m3 | 62,381 | 1 100,50 |  | 68 650,29 |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  |  | m2 | 141,081 | 61,66 |  | 8 699,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,27*2,90+1,80*1,50 |  |  |  |  | 12,183 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*3,90+2,50*0,30*2 |  |  |  |  | 10,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30+1,50*0,50 |  |  |  |  | 72,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | -2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*15,40+0,95*0,75*5+1,50*0,75 |  |  |  |  | 48,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,15*0,50*2*6 |  |  |  |  | -0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 141,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | K | 965082923 | Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2 |  |  |  | m3 | 12,979 | 502,19 |  | 6 517,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3)*0,05 |  |  |  |  | 3,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*9,85*0,05 |  |  |  |  | 3,448 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,05 |  |  |  |  | -0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30*0,05 |  |  |  |  | 3,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(0,30*2+0,80)*0,50*3*0,05 |  |  |  |  | -0,105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "chodba |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*15,40*0,05 |  |  |  |  | 2,195 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,15*0,50*2*0,05*6 |  |  |  |  | -0,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 pro základ pod příčku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*0,30*0,40 |  |  |  |  | 0,276 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 12,979 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  |  | m2 | 4,753 | 285,79 |  | 1 358,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,60*1,97+0,80*1,97 |  |  |  |  | 2,758 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*2,10 |  |  |  |  | 1,995 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 4,753 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  |  | m2 | 3,400 | 218,53 |  | 743,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,70*2,00 |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | K | 974042587 | Vysekání rýh v dlažbě betonové hl do 250 mm š do 300 mm |  |  |  | m | 2,300 | 692,72 |  | 1 593,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 pro základ pod příčku" 2,30 |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm |  |  |  | m | 4,600 | 437,12 |  | 2 010,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102" 2,30*2 |  |  |  |  | 4,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | K | 762211811 | Demontáž schodiště přímočarého nebo křivočarého š do 1,0 m se zábradlím |  |  |  | m | 22,600 | 197,44 |  | 4 462,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - m.č.202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,90*16+0,95*4+1,10*4 |  |  |  |  | 22,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | K | 762522810 | Demontáž dřevěného poklopu |  |  |  | m2 | 2,250 | 500,00 |  | 1 125,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - m.č.202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,90*2,50 |  |  |  |  | 2,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | K | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % |  |  |  | m2 | 201,660 | 9,13 |  | 1 841,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dle opravy omítek odd.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 201,66 |  |  |  |  | 201,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | K | 978013121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % |  |  |  | m2 | 239,555 | 9,13 |  | 2 187,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén - od kóty +1,50 nad podlahou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,50)*2*1,30 |  |  |  |  | 24,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,25)*2*1,30*2 |  |  |  |  | 48,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,40)*2*1,30 |  |  |  |  | 24,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20)*2*1,30 |  |  |  |  | 23,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,00)*2*1,30*2 |  |  |  |  | 46,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,15)*2*1,30 |  |  |  |  | 23,790 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,10)*2*1,30 |  |  |  |  | 23,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,30)*2*1,30 |  |  |  |  | 24,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20)*2*1,30*2 |  |  |  |  | 47,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,00*(0,65+0,90)/2*36 |  |  |  |  | -83,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*0,60*4 |  |  |  |  | -3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,06*1,15*13 |  |  |  |  | -15,847 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,30+2*0,65)*0,50*18 |  |  |  |  | 41,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+2*0,60)*(0,60+0,50) |  |  |  |  | 2,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,06+2*1,15)*0,40*13 |  |  |  |  | 17,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet ploch pro obklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*0,30 |  |  |  |  | -3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(2,25*2+2,40+5,00)*0,30 |  |  |  |  | -3,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 239,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % |  |  |  | m2 | 308,098 | 79,13 |  | 24 379,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén - do výšky +1,50 nad podlahu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,75+2,50)*1,50 |  |  |  |  | 4,875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,25+2,25)*2*1,50 |  |  |  |  | 13,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,40+2,00)*1,50 |  |  |  |  | 6,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,50*3 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20*2)*1,50 |  |  |  |  | 17,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,00+2,00)*2*1,50 |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,15*2+7,00)*1,50 |  |  |  |  | 16,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,50*3 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,10*2)*1,50 |  |  |  |  | 16,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,30+2,20)*2*1,50 |  |  |  |  | 13,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,20*2+7,00)*1,50 |  |  |  |  | 17,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+0,80*2+0,50*4)*1,50*3 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,80*1,50 |  |  |  |  | -2,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*1,50*6 |  |  |  |  | -13,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,95*1,50*8 |  |  |  |  | -11,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,60+0,50)*2*1,50 |  |  |  |  | 3,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro keramický obklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,20+2,50+0,30*6+0,50*3)*1,80 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,25*2+2,40+5,00)*1,80 |  |  |  |  | 21,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 198,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "chodba - na celou výšku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+2,60)*2*2,20 |  |  |  |  | 23,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+1,95)*2*2,20*2 |  |  |  |  | 42,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+2,10)*2*2,20 |  |  |  |  | 21,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+2,05)*2*2,20 |  |  |  |  | 21,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+1,80)*2*2,20 |  |  |  |  | 20,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,55*2,10*11 |  |  |  |  | -58,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*2,10 |  |  |  |  | -3,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,95*2,10*5 |  |  |  |  | -9,975 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,06*1,15*3 |  |  |  |  | -3,657 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,55+2*2,10)*0,50*6 |  |  |  |  | 20,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+2*2,10)*0,65 |  |  |  |  | 3,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,95+2*2,10)*0,65*5 |  |  |  |  | 16,738 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,06+2*1,15)*0,40*3 |  |  |  |  | 4,032 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 99,058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - m.č.202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,95*2+2,95)*1,50 |  |  |  |  | 13,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,50*2 |  |  |  |  | -2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*0,70 |  |  |  |  | -1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+2*0,70)*0,30 |  |  |  |  | 0,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 10,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 308,098 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | K | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky přes 1,80m - k opětovnému použití |  |  |  | kus | 5,000 | 339,18 |  | 1 695,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | K | 7668258 | Demontáž elektrického sporáku a myčky nádobí - k opětovnému použití |  |  |  | kus | 3,000 | 300,00 |  | 900,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | K | 997013200 | Přemístění demontovaného vybavení k uskladnění a zpět k montáži |  |  |  | t | 2,268 | 3 000,00 |  | 6 804,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,174*5+0,088*3)*2 |  |  |  |  | 2,268 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m |  |  |  | t | 192,333 | 427,08 |  | 82 141,58 |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | K | 997013211 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 6 m ručně |  |  |  | t | 192,333 | 661,01 |  | 127 134,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku do 1 km se složením |  |  |  | t | 192,333 | 212,71 |  | 40 911,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  | t | 192,333 | 50,00 |  | 9 616,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  | t | 192,333 | 800,00 |  | 153 866,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 - Přesuny hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 237,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m |  |  |  | t | 110,876 | 994,24 |  | 110 237,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 799 812,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 855,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  |  | m2 | 289,728 | 8,56 |  | 2 480,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*0,15+1,30*(0,60+0,15) |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*0,15 |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 74,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+10,90)*2*0,15 |  |  |  |  | 5,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3 |  |  |  |  | 1,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,60 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 66,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+9,85)*2*0,15 |  |  |  |  | 5,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3 |  |  |  |  | 1,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,50 |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+10,30)*2*0,15 |  |  |  |  | 5,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3 |  |  |  |  | 1,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*0,15*4 |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 až - 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*15,40-0,15*0,50*2*6 |  |  |  |  | 42,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,95*5)-0,75 |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+15,40+0,15*2*6)*0,15 |  |  |  |  | 3,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,40+1,95+1,50+1,40+1,65+1,40+0,80)*0,15 |  |  |  |  | 1,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,15*2*6+0,60*2*5+0,60)*0,15 |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 289,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační |  |  |  | t | 0,087 | 48 700,00 |  | 4 236,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  |  | m2 | 289,728 | 77,42 |  | 22 430,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*0,15+1,30*(0,60+0,15) |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*0,15 |  |  |  |  | 0,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 74,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+10,90)*2*0,15 |  |  |  |  | 5,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3 |  |  |  |  | 1,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,60 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 66,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+9,85)*2*0,15 |  |  |  |  | 5,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3 |  |  |  |  | 1,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,50 |  |  |  |  | 0,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+10,30)*2*0,15 |  |  |  |  | 5,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30*4+(0,80+0,50)*2)*0,15*3 |  |  |  |  | 1,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,95*0,15*4 |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 až - 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*15,40-0,15*0,50*2*6 |  |  |  |  | 42,990 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,95*5)-0,75 |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+15,40+0,15*2*6)*0,15 |  |  |  |  | 3,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,40+1,95+1,50+1,40+1,65+1,40+0,80)*0,15 |  |  |  |  | 1,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,15*2*6+0,60*2*5+0,60)*0,15 |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 289,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný vložka skleněná rohož |  |  |  | m2 | 333,187 | 115,00 |  | 38 316,51 |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m |  |  |  | t | 1,496 | 929,81 |  | 1 391,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 602,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  |  | m2 | 252,026 | 49,98 |  | 12 596,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,90-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 74,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*9,85-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 66,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*10,30-(0,30*2+0,80)*0,50*3 |  |  |  |  | 70,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,25*4,15+2,85*3,40-0,15*0,50*4 |  |  |  |  | 14,578 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*0,87+1,25*1,00 |  |  |  |  | 3,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,90+1,35*1,05+0,15*0,40 |  |  |  |  | 2,828 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*0,90*2+0,70*0,10+1,35*0,90+0,15*0,40 |  |  |  |  | 4,045 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*5,70-0,15*0,50*2*3 |  |  |  |  | 15,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 252,026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 | M | 283758830 | deska z pěnového polystyrenu 100 Z 1000 x 500 x 80 mm |  |  |  | m2 | 257,067 | 150,00 |  | 38 560,05 |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 0,514 | 868,66 |  | 446,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 720 - Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 91 146,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 | K | Přenos ZTI | Zdravotní technika dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 91 146,00 |  | 91 146,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 536,42 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | K | Přenos ÚT | Ústřední vytápění dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 21 536,42 |  | 21 536,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 070,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 |  |  |  | m3 | 0,128 | 725,57 |  | 92,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,96*0,03*1,08 |  |  |  |  | 0,128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | K | 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz |  |  |  | m2 | 3,960 | 107,46 |  | 425,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "půda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*3,00-0,60*0,90 |  |  |  |  | 3,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 | M | 61189991 | ppdlahová prkna hoblovaná smrk tl.30 mm |  |  |  | m2 | 4,277 | 216,00 |  | 923,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah |  |  |  | m2 | 3,960 | 26,70 |  | 105,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 | K | 763761201 | Montáž poklopů dřevěných |  |  |  | kus | 1,000 | 387,79 |  | 387,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | M | 6123317 | protipožární uzávěr- poklop s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vel.90x60 cm ozn.6 |  |  |  | kus | 1,000 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 0,094 | 1 435,15 |  | 134,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 763 - Konstrukce sádrokartonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 907,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 | K | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 |  |  |  | m2 | 7,490 | 471,68 |  | 3 532,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,17+1,30)*2,85+0,50*0,90 |  |  |  |  | 7,490 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 | K | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená |  |  |  | m2 | 7,490 | 46,48 |  | 348,14 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | M | 590305210 | deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm |  |  |  | m2 | 8,239 | 67,50 |  | 556,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 | K | 763121429 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 |  |  |  | m2 | 10,655 | 616,34 |  | 6 567,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-103" 2,25*2,85 |  |  |  |  | 6,413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-107" 0,87*2,10 |  |  |  |  | 1,827 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-108" 0,65*2,10 |  |  |  |  | 1,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-109" 0,50*2,10 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 10,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 | K | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená |  |  |  | m2 | 10,655 | 46,48 |  | 495,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 | M | 590305230 | deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm |  |  |  | m2 | 11,721 | 108,00 |  | 1 265,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 18,145 | 21,51 |  | 390,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,49+10,655 |  |  |  |  | 18,145 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 | K | 763131421 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 38,538 | 715,06 |  | 27 556,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,75+1,55+0,45+0,15)*1,90*4 |  |  |  |  | 22,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,25*4,15+2,85*3,40+(0,95*2+0,80)*0,60 |  |  |  |  | 16,498 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 38,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 | K | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 13,155 | 800,11 |  | 10 525,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-107 až -109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*1,97+1,50*0,60+1,60*4,15 |  |  |  |  | 13,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 | K | 763131481 | SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 11,163 | 833,71 |  | 9 306,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202" 2,95*2,95-1,10*1,40 |  |  |  |  | 7,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,10+0,60)/2*1,00*2 |  |  |  |  | 1,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,40+0,90)/2*1,00*2 |  |  |  |  | 2,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 11,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 | K | 763131712 | SDK podhled napojení na jiný druh podhledu - suterén |  |  |  | m | 10,900 | 88,93 |  | 969,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem - suterén |  |  |  | m | 10,900 | 107,30 |  | 1 169,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 62,856 | 24,45 |  | 1 536,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 38,538+13,155+11,163 |  |  |  |  | 62,856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m - suterén |  |  |  | m | 10,900 | 189,75 |  | 2 068,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 | K | 763131722 | SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m |  |  |  | m | 15,900 | 255,70 |  | 4 065,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 10,90 |  |  |  |  | 10,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" (1,10+1,40)*2 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 15,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 | K | 763131765 | Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m |  |  |  | m2 | 46,326 | 32,73 |  | 1 516,25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén + 2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 22,008+24,318 |  |  |  |  | 46,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 | K | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m |  |  |  | t | 2,046 | 995,31 |  | 2 036,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 172,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 5,000 | 600,54 |  | 3 002,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 | M | 6116172 | dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.70x197 cm ozn.3+4 |  |  |  | kus | 3,000 | 2 700,00 |  | 8 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 97 | M | 61160320 | dveře vnitřní hladké plné fóliované 1křídlové vč mřížky plastové, vel.70x197 cm ozn.4a |  |  |  | kus | 2,000 | 3 200,00 |  | 6 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 2,000 | 651,59 |  | 1 303,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | M | 6116173 | dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.90x197 cm ozn.2 |  |  |  | kus | 2,000 | 2 700,00 |  | 5 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 2,000 | 1 179,66 |  | 2 359,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101 | M | 611656110 | dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EWC 30 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm ozn.1 |  |  |  | kus | 2,000 | 4 200,00 |  | 8 400,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 102 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování |  |  |  | kus | 9,000 | 193,51 |  | 1 741,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 103 | M | 549141 | dveřní kování - dle investora |  |  |  | kus | 9,000 | 700,00 |  | 6 300,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 104 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm |  |  |  | kus | 5,000 | 86,76 |  | 433,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 | M | 611873760 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm |  |  |  | kus | 5,000 | 61,30 |  | 306,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm |  |  |  | kus | 4,000 | 92,83 |  | 371,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 107 | M | 611874210 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm |  |  |  | kus | 4,000 | 121,00 |  | 484,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | K | 766699311 | Montáž tabulí školních jednodílných |  |  |  | kus | 1,000 | 787,27 |  | 787,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 109 | M | tabulka - ozn.13 | pylonová magnetická školní tabule posuvná, keramický povrch, vel.2000x1200 mm včetně pylonu |  |  |  | kpl | 1,000 | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 | K | 766811188 | Zpětná montáž kuchyňských linek dl.do 250 cm |  |  |  | m | 11,650 | 400,00 |  | 4 660,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,90+2,50*3+2,25 |  |  |  |  | 11,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | K | 766811142 | Usazení myčky nádobí |  |  |  | kus | 1,000 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 112 | K | 766811143 | Usazení lednice |  |  |  | kus | 1,000 | 500,00 |  | 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 | K | 766811147 | Usazení sporáku |  |  |  | kus | 2,000 | 500,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 114 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 1,394 | 805,12 |  | 1 122,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 766a - Doplnění vybavení dílen |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 115 | K | Přenos | Doplnění vybavení dílen mobilním nábytkem - dle tabulky |  |  |  | kpl | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 802,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli |  |  |  | m | 4,600 | 248,34 |  | 1 142,36 |  |  |  |  |  |
|  |  | 117 | M | 5534246 | ocelový žebřík z tenkostěnných profilů, uzamykatelný, spodní část skládací, včetně povrchové úpravy ozn.7 |  |  |  | m | 4,600 | 1 000,00 |  | 4 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 118 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 0,046 | 1 311,43 |  | 60,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 253 066,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 119 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm |  |  |  | m | 2,400 | 288,67 |  | 692,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,20*2 |  |  |  |  | 2,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | K | 771274241 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm |  |  |  | m | 3,600 | 262,63 |  | 945,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,20*3 |  |  |  |  | 3,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 121 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  |  | m | 195,810 | 91,36 |  | 17 889,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-101" (2,30+1,375)*2-0,90 |  |  |  |  | 6,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.102" 2,30*2+1,40+0,20*2+1,50 |  |  |  |  | 7,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,27+2,90+3,27+1,35*2-0,90 |  |  |  |  | 11,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.103" 5,90+10,90+0,30*4+7,00 |  |  |  |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,90+0,30*6+1,30+1,17 |  |  |  |  | 14,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+0,50)*2*3-0,90-1,50 |  |  |  |  | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.104" (7,00+9,85)*2+0,30*12 |  |  |  |  | 37,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+0,50)*2*3-1,50*2 |  |  |  |  | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.105" (7,00+10,30)*2+0,30*12 |  |  |  |  | 38,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+0,50)*2*3-1,40 |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.106" 1,25+4,15+1,60+3,40+3,45 |  |  |  |  | 13,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*3+7,55+0,15*8+0,60*5-0,90*2 |  |  |  |  | 7,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.110" 2,85+5,70*2+0,15*10 |  |  |  |  | 15,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,60*4-0,90 |  |  |  |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 195,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 | K | 771474123 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  |  | m | 1,600 | 271,67 |  | 434,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,80*2 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 123 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 |  |  |  | m2 | 270,471 | 396,72 |  | 107 301,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-101 a -102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*(1,40+1,375) |  |  |  |  | 6,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,27*2,90+1,80*1,35 |  |  |  |  | 11,913 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-103 až -105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 73,10+66,90+70,20 |  |  |  |  | 210,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-106 až -109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,60+3,50+2,80+4,20 |  |  |  |  | 25,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-110" 2,85*5,70 |  |  |  |  | 16,245 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,15*0,50*6+0,90*0,60*2 |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 270,471 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 124 | M | 5976142 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné - dle investora |  |  |  | m2 | 320,619 | 300,00 |  | 96 185,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,20*0,30*2+1,20*0,15*3)*1,10 |  |  |  |  | 1,386 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ((195,81+1,60)*0,10+270,471)*1,10 |  |  |  |  | 319,233 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 320,619 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 | M | 590512 | tmel pro lepení a spárování dlažeb |  |  |  | m2 | 270,471 | 50,00 |  | 13 523,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 126 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  |  | m2 | 291,472 | 39,08 |  | 11 390,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,20*0,30*2+1,20*0,15*3 |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (195,81+1,60)*0,10+270,471 |  |  |  |  | 290,212 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 291,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 127 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 8,243 | 570,55 |  | 4 703,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 781 - Obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 086,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 128 | K | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  |  | m2 | 90,795 | 391,16 |  | 35 515,37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,20+2,50+0,30*4+2,25)*1,80 |  |  |  |  | 18,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,25+2,40+5,00)*1,80 |  |  |  |  | 19,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,55+0,87+1,30+1,00+1,25)*1,50 |  |  |  |  | 10,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,87+0,60*2)*1,50 |  |  |  |  | 4,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*1,50 |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,35+1,05)*2*1,50 |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*1,50 |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90+0,80+0,10+0,65)*1,50 |  |  |  |  | 5,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,90+1,35+1,90)*1,50 |  |  |  |  | 6,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*1,50*7 |  |  |  |  | -7,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | suterén celkem |  |  |  |  | 78,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202" 2,95*3*1,50 |  |  |  |  | 13,275 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,50 |  |  |  |  | -1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,50*0,70 |  |  |  |  | -1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+2*0,70)*0,30 |  |  |  |  | 0,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.patro celkem |  |  |  |  | 11,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 90,795 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 129 | M | 59761028 | obkládačky keramické barevné - dle investora |  |  |  | m2 | 99,875 | 273,55 |  | 27 320,81 |  |  |  |  |  |
|  |  | 130 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 |  |  |  | m2 | 33,750 | 35,70 |  | 1 204,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,20+7,20+7,20+5,925+6,225 |  |  |  |  | 33,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem |  |  |  | m | 69,600 | 124,16 |  | 8 641,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*12+1,50*28+1,50*4 |  |  |  |  | 69,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 132 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  |  | m2 | 90,795 | 39,08 |  | 3 548,27 |  |  |  |  |  |
|  |  | 133 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 1,500 | 570,55 |  | 855,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 722,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 134 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | m2 | 9,736 | 91,17 |  | 887,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zárubně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,70+2*1,97)*0,21*5 |  |  |  |  | 4,872 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,90+2*1,97)*(0,26*3+0,225) |  |  |  |  | 4,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 9,736 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 135 | K | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | m2 | 19,472 | 94,22 |  | 1 834,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zárubně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,70+2*1,97)*0,21*5*2 |  |  |  |  | 9,744 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,90+2*1,97)*(0,26*3+0,225)*2 |  |  |  |  | 9,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 19,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 843,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 136 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  |  | m2 | 980,100 | 45,14 |  | 44 241,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "omítky stropů a stěn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 101 a - 102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20,472 |  |  |  |  | 20,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,30+2*1,63)*2,45 |  |  |  |  | 13,622 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,30*2+1,70*0,20)*2,45 |  |  |  |  | 12,103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,27*2+1,20+0,20+0,60*2)*2,75 |  |  |  |  | 25,135 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,35*2+2,90)*2,75 |  |  |  |  | 15,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,10*(2,50+2,25*2+2,40) |  |  |  |  | 47,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,50)*2*2,85 |  |  |  |  | 54,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,25)*2*2,85*2 |  |  |  |  | 105,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,40)*2*2,85 |  |  |  |  | 53,580 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*(2,20+2,00*2+2,15) |  |  |  |  | 58,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20)*2*2,85 |  |  |  |  | 52,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,00)*2*2,85*2 |  |  |  |  | 102,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,15)*2*2,85 |  |  |  |  | 52,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,00*(2,10+2,30+2,20*2) |  |  |  |  | 61,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,10)*2*2,85 |  |  |  |  | 51,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,30)*2*2,85 |  |  |  |  | 53,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,00+2,20)*2*2,85*2 |  |  |  |  | 104,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,25+4,15+1,60+3,40+2*0,15+2,85)*2,20 |  |  |  |  | 29,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,60*2+0,80)*2,10+0,80*0,10 |  |  |  |  | 4,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (6,75+2*0,15*3)*2,20 |  |  |  |  | 16,830 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 107 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,55+1,35+1,00+1,25+1,87)*0,70 |  |  |  |  | 5,614 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 108 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*0,70 |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,35+1,05+1,35+0,40)*0,70 |  |  |  |  | 2,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+0,90)*2*0,70 |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,50+1,90+1,35+0,40+0,65)*0,70 |  |  |  |  | 4,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+0,10+0,90)*0,70 |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.- 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*(0,40+2,00+1,80) |  |  |  |  | 11,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+0,40)*2*2,70 |  |  |  |  | 17,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+2,00)*2*2,70 |  |  |  |  | 26,190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+1,80)*2*2,70 |  |  |  |  | 25,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -((3,00*(2,20+2,45)/2)-4,00)*36 |  |  |  |  | -107,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(2,55*2,10-4,00)*5 |  |  |  |  | -6,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet ploch pro obklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(4,20+2,50+0,30*4+0,50)*1,80 |  |  |  |  | -15,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(2,25+3,25+2,40+5,00)*1,80 |  |  |  |  | -23,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,95*2,95 |  |  |  |  | 8,703 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,95+2,95)*2*2,00 |  |  |  |  | 23,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "sádrokartonové podhledy dle odd.763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 62,856 |  |  |  |  | 62,856 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 980,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137 | K | 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém |  |  |  | m2 | 490,050 | 40,00 |  | 19 602,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "cca 50% plochy maleb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 980,10*0,50 |  |  |  |  | 490,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 358 071,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 254 651,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 138 | K | Přenos EL | Elektroinstalace- silnoproud dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 254 651,50 |  | 254 651,50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 103 420,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 139 | K | Přenos VZT | Vzduchotechnika dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 103 420,00 |  | 103 420,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 140 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby |  |  |  | … | 1,000 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 141 | K | 034002000 | Zařízení staveniště |  |  |  | … | 1,000 | 150 000,00 |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  |  | … | 1,000 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VP - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

|  |  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Stavba: |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objekt: |  | SO-02 - B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Místo: |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | nemá IČ |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | nemá DIČ |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 327 856,62 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 372 857,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DPH | základní | 21,00% | ze | 19 372 856,62 |  |  |  |  | 4 068 299,97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 23 441 156,97 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |

|  |  | REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  | SO-02 - B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  | Projektant: |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |
|  |  | Kód - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |
|  |  | 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 327 856,62 |  |  |  |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 333 294,75 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433 944,01 |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 313 009,41 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 531 760,57 |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 381,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071 773,17 |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 - Přesuny hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 426,59 |  |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 668 719,23 |  |  |  |  |
|  |  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 397,21 |  |  |  |  |
|  |  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 775,16 |  |  |  |  |
|  |  |  | 720 - Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 952,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 652,63 |  |  |  |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 168,06 |  |  |  |  |
|  |  |  | 763 - Konstrukce sádrokartonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 495,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 888,91 |  |  |  |  |
|  |  |  | 765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 358,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453 783,40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 766a - Vybavení školním nábytkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 217,11 |  |  |  |  |
|  |  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 569,43 |  |  |  |  |
|  |  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 024,26 |  |  |  |  |
|  |  |  | 781 - Obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 702,99 |  |  |  |  |
|  |  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 743,70 |  |  |  |  |
|  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 648,09 |  |  |  |  |
|  |  |  | 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 777,56 |  |  |  |  |
|  |  |  | 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 564,50 |  |  |  |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685 842,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 188,64 |  |  |  |  |
|  |  |  | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 654,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Územní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 372 857,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  | ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  |  | SO-02 - B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  | Projektant: |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 327 856,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 333 294,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 433 944,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | K | 310279842 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z pórobetonových tvárnic tl do 300 mm |  |  |  | m3 | 0,441 | 4 491,28 |  | 1 980,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí - dozdívka parapetu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*0,70*0,30 |  |  |  |  | 0,441 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | K | 311272123 | Zdivo nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 |  |  |  | m3 | 110,610 | 4 765,55 |  | 527 117,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*3,18*2 |  |  |  |  | 118,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,83*2 |  |  |  |  | -7,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 110,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | K | 311272323 | Zdivo nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3 |  |  |  | m3 | 182,142 | 4 328,60 |  | 788 419,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20*3,18*2 |  |  |  |  | 268,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,90*3,18 |  |  |  |  | 21,942 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,40*2 |  |  |  |  | -5,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,03*24 |  |  |  |  | -102,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 182,142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | K | 317321311 | Překlad ze železobetonu tř. C 16/20 |  |  |  | m3 | 6,150 | 2 957,80 |  | 18 190,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - do bednění z U profilů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00*0,30*0,25*(12+14) |  |  |  |  | 5,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00*0,20*0,25*2 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 6,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5 | K | 317352311 | Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 300 mm |  |  |  | m | 84,000 | 499,07 |  | 41 921,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00*(12+14+2) |  |  |  |  | 84,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | K | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 |  |  |  | t | 0,257 | 39 615,99 |  | 10 181,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,00918*28 |  |  |  |  | 0,257 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7 | K | 319202331 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přizděním |  |  |  | m2 | 1,150 | 463,64 |  | 533,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 4,60*0,25 |  |  |  |  | 1,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | K | 340239233 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách pórobetonových tl 100 mm |  |  |  | m2 | 3,200 | 612,18 |  | 1 958,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 0,80*2,00 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 0,80*2,00 |  |  |  |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | K | 342272323 | Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  |  | m2 | 58,815 | 601,19 |  | 35 358,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,95*2+1,68)*3,18 |  |  |  |  | 24,104 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (5,90+3,70+3,05)*3,18 |  |  |  |  | 40,227 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*1,97*4 |  |  |  |  | -5,516 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 58,815 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10 | K | 342272523 | Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 |  |  |  | m2 | 6,002 | 812,13 |  | 4 874,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*3,35-1,80*1,97 |  |  |  |  | 6,002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | K | 317141227 | Překlady ploché z pórobetonu š 150 mm pro světlost otvoru do 2000 mm |  |  |  | kus | 1,000 | 1 081,71 |  | 1 081,71 |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | K | 349231811 | Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 2,600 | 894,26 |  | 2 325,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10*2,00*2 |  |  |  |  | 0,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15*2,00*2*2 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10*2,00 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,15*2,00*2 |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10*2,00 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 2,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 313 009,41 |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | K | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa |  |  |  | m2 | 25,200 | 193,82 |  | 4 884,26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00*0,30*26 |  |  |  |  | 23,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00*0,30*2 |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 25,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | K | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa |  |  |  | m2 | 25,200 | 48,70 |  | 1 227,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | K | 411386621 | Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech |  |  |  | kus | 3,000 | 678,37 |  | 2 035,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odvětrávací komíny VZT" 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "původní výlez na střechu" 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | K | 430321414 | Schodišťová konstrukce ze železobetonu tř. C 25/30 X1 |  |  |  | m3 | 3,823 | 3 420,56 |  | 13 076,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "mezipodesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,30*0,41*5,10*2 |  |  |  |  | 1,255 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*1,20*0,25 |  |  |  |  | 1,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "rameno schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*(3,70*0,15+0,30*0,35) |  |  |  |  | 1,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 3,823 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | K | 430361821 | Výztuž schodišťové konstrukce betonářskou ocelí 10505 |  |  |  | t | 0,342 | 45 141,06 |  | 15 438,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | K | 431351121 | Zřízení bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m |  |  |  | m2 | 22,044 | 582,50 |  | 12 840,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*(0,41*2+1,80+0,16*2) |  |  |  |  | 13,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*(3,70+0,30) |  |  |  |  | 7,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,70*0,15+0,30*0,35)*2 |  |  |  |  | 1,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 22,044 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | K | 431351122 | Odstranění bednění podest schodišť přímočarých v do 4 m |  |  |  | m2 | 22,044 | 102,87 |  | 2 267,67 |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | K | 434311115 | Schodišťové stupně nabetonované na desku z betonu tř. C 25/30 bez potěru |  |  |  | m | 21,600 | 233,82 |  | 5 050,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | K | 434351141 | Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť |  |  |  | m2 | 4,720 | 820,00 |  | 3 870,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*0,15*12 |  |  |  |  | 3,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,70*0,20*2 |  |  |  |  | 1,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 4,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | K | 434351142 | Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť |  |  |  | m2 | 4,720 | 130,00 |  | 613,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | K | 441171111 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 12 m |  |  |  | kg | 21 743,000 | 15,00 |  | 326 145,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dle tabulky" 21743,0 |  |  |  |  | 21 743,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | K | 441171112 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 30 kg/m dl do 18 m |  |  |  | kg | 1 795,000 | 15,00 |  | 26 925,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dle tabulky" 1795,00 |  |  |  |  | 1 795,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | K | 441171121 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 12 m |  |  |  | kg | 3 658,000 | 15,00 |  | 54 870,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dle tabulky" 3658,00 |  |  |  |  | 3 658,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | K | 441171122 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 50 kg/m dl do 18 m |  |  |  | kg | 9 250,000 | 15,00 |  | 138 750,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dle tabulky" 9250 |  |  |  |  | 9 250,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | K | 441171131 | Montáž ocelových kcí zastřešení vazníky nebo krovy hmotnosti prvku do 80 kg/m dl do 12 m |  |  |  | kg | 7 993,000 | 15,00 |  | 119 895,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "dle tabulky" 7993,00 |  |  |  |  | 7 993,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | M | 5532655 | ocelová konstrukce střechy z válcovaných profilů - materiál a zpracování - dle tabulky |  |  |  | kg | 44 439,000 | 80,00 |  | 3 555 120,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | K | 953948108 | Vypracování dílenských výkresů |  |  |  | soubor | 1,000 | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 531 760,57 |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | K | 611321145 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně |  |  |  | m2 | 19,530 | 280,35 |  | 5 475,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "nové schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*(0,30+1,80+0,15*2+0,40) |  |  |  |  | 12,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,60+0,25)*1,80 |  |  |  |  | 6,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 19,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | K | 611131105 | Cementový postřik vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený celoplošně ručně |  |  |  | m2 | 19,530 | 88,10 |  | 1 720,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | K | 611325223 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech |  |  |  | kus | 1,000 | 454,86 |  | 454,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro - zabetonovaný prostup" 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | K | 612323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně |  |  |  | m2 | 224,605 | 159,03 |  | 35 718,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pórobetonové zdivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*3,25*2 |  |  |  |  | 18,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,80*1,97*2 |  |  |  |  | -7,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30+0,365+3,20)*3,05 |  |  |  |  | 11,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202" 3,20*3,05 |  |  |  |  | 9,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.204" 6,07*3,05 |  |  |  |  | 18,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.205" 9,89*3,05 |  |  |  |  | 30,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.206" 8,79*3,05 |  |  |  |  | 26,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.207" 11,69*3,05 |  |  |  |  | 35,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.208" 11,63*3,05 |  |  |  |  | 35,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.209" 11,68*3,05 |  |  |  |  | 35,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.210" 11,68*3,05 |  |  |  |  | 35,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.211" (1,68+0,80)*2*1,25 |  |  |  |  | 6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.212" (1,68+2,05*2)*1,25 |  |  |  |  | 7,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.213" (1,90+2,95)*1,25 |  |  |  |  | 6,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.214" (2,60*2+3,70)*1,25 |  |  |  |  | 11,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.215" (1,90+2,95)*1,25 |  |  |  |  | 6,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.216" (2,98*2+2,40)*1,25 |  |  |  |  | 10,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.217" (2,98*2+1,20)*1,25 |  |  |  |  | 8,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,03*24 |  |  |  |  | -102,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,03*2 |  |  |  |  | -4,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,83*2 |  |  |  |  | -7,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*0,17*8 |  |  |  |  | -0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,03)*0,20*24 |  |  |  |  | 29,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,03)*0,20*2 |  |  |  |  | 1,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,83)*0,15*2 |  |  |  |  | 1,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 224,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  |  | m2 | 224,605 | 181,86 |  | 40 846,67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pórobetonové zdivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*3,25*2 |  |  |  |  | 18,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,80*1,97*2 |  |  |  |  | -7,092 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30+0,365+3,20)*3,05 |  |  |  |  | 11,788 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202" 3,20*3,05 |  |  |  |  | 9,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.204" 6,07*3,05 |  |  |  |  | 18,514 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.205" 9,89*3,05 |  |  |  |  | 30,165 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.206" 8,79*3,05 |  |  |  |  | 26,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.207" 11,69*3,05 |  |  |  |  | 35,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.208" 11,63*3,05 |  |  |  |  | 35,472 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.209" 11,68*3,05 |  |  |  |  | 35,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.210" 11,68*3,05 |  |  |  |  | 35,624 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.211" (1,68+0,80)*2*1,25 |  |  |  |  | 6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.212" (1,68+2,05*2)*1,25 |  |  |  |  | 7,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.213" (1,90+2,95)*1,25 |  |  |  |  | 6,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.214" (2,60*2+3,70)*1,25 |  |  |  |  | 11,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.215" (1,90+2,95)*1,25 |  |  |  |  | 6,063 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.216" (2,98*2+2,40)*1,25 |  |  |  |  | 10,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.217" (2,98*2+1,20)*1,25 |  |  |  |  | 8,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,03*24 |  |  |  |  | -102,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,03*2 |  |  |  |  | -4,326 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,83*2 |  |  |  |  | -7,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*0,17*8 |  |  |  |  | -0,952 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,03)*0,20*24 |  |  |  |  | 29,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,03)*0,20*2 |  |  |  |  | 1,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,83)*0,15*2 |  |  |  |  | 1,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 224,605 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 110,840 | 267,29 |  | 29 626,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - prostor schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "od kóty + 6,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (6,535*2+4,60)*6,65 |  |  |  |  | 117,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,15*3,155 |  |  |  |  | -9,938 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,15+2*3,155)*0,20 |  |  |  |  | 1,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*0,30 |  |  |  |  | 1,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 110,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně |  |  |  | m2 | 180,250 | 102,71 |  | 18 513,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 110,84+69,41 |  |  |  |  | 180,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | K | 612325225 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na stěnách |  |  |  | kus | 1,000 | 1 416,60 |  | 1 416,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí - m.č.001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "stěna s výměnou okna" 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | K | 612325422 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% |  |  |  | m2 | 122,428 | 161,80 |  | 19 808,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-102" (2,25+0,05+1,30+2,00)*3,25 |  |  |  |  | 18,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,97 |  |  |  |  | -1,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,25*1,97 |  |  |  |  | -2,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | suterén celkem |  |  |  |  | 14,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.002" (3,10+8,80+4,25)*3,25 |  |  |  |  | 52,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "kancelář jídelny - stěna s dveřmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,80*3,15 |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,97*5 |  |  |  |  | -7,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,00*2+2,10*5)*0,05 |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | přízemí celkem |  |  |  |  | 54,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.102" (3,10+8,80+4,25)*3,25 |  |  |  |  | 52,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "kabinet - stěna s dveřmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,80*3,15 |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,97*4 |  |  |  |  | -6,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,70*0,85 |  |  |  |  | -2,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,00*2+2,10*5)*0,05 |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,70+2*0,85)*0,20 |  |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.patro celkem |  |  |  |  | 54,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 122,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | K | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 69,410 | 253,78 |  | 17 614,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pod keramický obklad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.211" (1,68+0,80)*2*1,80 |  |  |  |  | 8,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.212" (1,68+2,05*2)*1,80 |  |  |  |  | 10,404 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.213" (1,90+2,95)*1,80 |  |  |  |  | 8,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.214" (2,60*2+3,70)*1,80 |  |  |  |  | 16,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.215" (1,90+2,95)*1,80 |  |  |  |  | 8,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.216" (2,98*2+2,40)*1,80 |  |  |  |  | 15,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.217" (2,98*2+1,20)*1,80 |  |  |  |  | 12,888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*0,37*2 |  |  |  |  | -1,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*1,80*8 |  |  |  |  | -10,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,20*0,37*2*2 |  |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 69,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů |  |  |  | m | 68,200 | 128,31 |  | 8 750,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,25+2*2,10)*3 |  |  |  |  | 16,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85+3,25*2 |  |  |  |  | 9,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,80+2*2,10 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,90+2*3,25 |  |  |  |  | 9,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,85+2*3,25)*2 |  |  |  |  | 18,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,90+2*3,25 |  |  |  |  | 9,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 68,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | K | 622221041 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm |  |  |  | m2 | 165,482 | 600,29 |  | 99 337,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí - parapet okna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*0,80 |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*2,30*2 |  |  |  |  | 85,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20*2,30*2 |  |  |  |  | 194,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,40*2 |  |  |  |  | -5,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,03*24 |  |  |  |  | -102,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,83*2 |  |  |  |  | -7,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 165,482 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | M | 631515400 | deska minerální izolační tl. 200 mm pro zateplovací systémy |  |  |  | m2 | 168,792 | 470,00 |  | 79 332,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | K | 622221021 | Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm |  |  |  | m2 | 2,760 | 539,89 |  | 1 490,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,30*2,30*2*2 |  |  |  |  | 2,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | M | 631515270 | deska minerální izolační tl. 100 mm pro zateplovací systémy |  |  |  | m2 | 2,815 | 488,00 |  | 1 373,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | K | 622222051 | Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z minerální vlny tl do 40 mm |  |  |  | m | 237,660 | 217,27 |  | 51 636,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2,75)*2 |  |  |  |  | 9,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+1,40)*2*2 |  |  |  |  | 14,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2,03)*2*24 |  |  |  |  | 198,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+1,83)*2*2 |  |  |  |  | 15,720 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 237,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | M | 631515050 | deska minerální izolační tl. 20 mm pro zateplovací systémy |  |  |  | m2 | 65,357 | 83,00 |  | 5 424,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 237,66*0,25*1,10 |  |  |  |  | 65,357 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | K | 622252001 | Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení |  |  |  | m | 74,500 | 88,23 |  | 6 573,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 2,10 |  |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*2 |  |  |  |  | 37,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (42,20-2,10*12)*2 |  |  |  |  | 34,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,30*4 |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 74,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 48 | M | 590514160 | lišta zakládací 103 mm tl 1,0 mm |  |  |  | m | 1,260 | 64,80 |  | 81,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 49 | M | 590516380 | lišta zakládací 163 mm tl.1,0mm |  |  |  | m | 76,965 | 90,60 |  | 6 973,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 50 | K | 622252002 | Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení |  |  |  | m | 27,600 | 50,95 |  | 1 406,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,30*12 |  |  |  |  | 27,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 51 | M | 590514840 | lišta rohová PVC 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m |  |  |  | m | 28,980 | 15,80 |  | 457,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 52 | K | 621531011 | Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších podhledů |  |  |  | m2 | 74,270 | 246,13 |  | 18 280,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,40*1,00+2,50*1,20 |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "římsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,70+18,00)*2*0,55 |  |  |  |  | 67,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 74,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 53 | K | 622531011 | Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn |  |  |  | m2 | 1 188,851 | 232,84 |  | 276 812,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled severní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*0,30)*(10,60+0,45) |  |  |  |  | 482,001 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00*2,30 |  |  |  |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,05*33 |  |  |  |  | -142,065 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,80*3,00 |  |  |  |  | -5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,00*4 |  |  |  |  | -3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,10*4,10 |  |  |  |  | -12,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,10*1,40 |  |  |  |  | -4,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,05)*0,20*33 |  |  |  |  | 40,920 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,80+2*3,00)*0,10 |  |  |  |  | 0,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+2*1,00)*0,20*4 |  |  |  |  | 2,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,10+2*4,10)*0,20 |  |  |  |  | 2,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,10+2*1,40)*0,20 |  |  |  |  | 1,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled východní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*(14,00+0,45)-7,20*3,00 |  |  |  |  | 247,170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,05*2 |  |  |  |  | -8,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,70*2,05 |  |  |  |  | -5,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,83 |  |  |  |  | -3,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,05)*0,20*2 |  |  |  |  | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,70+2*2,05)*0,20 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,83)*0,20 |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled jižní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*0,30)*(13,90+0,45) |  |  |  |  | 625,947 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,05*51 |  |  |  |  | -219,555 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,40*2 |  |  |  |  | -5,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,00*4 |  |  |  |  | -3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,70*3,20 |  |  |  |  | -5,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,05)*0,20*51 |  |  |  |  | 63,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,40)*0,20*2 |  |  |  |  | 1,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+2*1,00)*0,20*4 |  |  |  |  | 2,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,40+0,20+1,20*2)*3,20 |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,70+2*3,10)*0,15 |  |  |  |  | 1,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled severní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,70*(2,30+3,60)/2 |  |  |  |  | 13,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*(5,40+0,45) |  |  |  |  | 108,810 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,75 |  |  |  |  | -3,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,70*0,85 |  |  |  |  | -2,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,83 |  |  |  |  | -3,843 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,75)*0,20 |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,70+2*0,85)*0,20 |  |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,83)*0,20 |  |  |  |  | 1,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1 188,851 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 54 | K | 621142001 | Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  |  | m2 | 74,270 | 197,07 |  | 14 636,39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,40*1,00+2,50*1,20 |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "římsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,70+18,00)*2*0,55 |  |  |  |  | 67,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 74,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 55 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  |  | m2 | 56,520 | 172,72 |  | 9 762,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "římsa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,70+19,10)*2*0,45 |  |  |  |  | 56,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 56 | K | 629991011 | Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou |  |  |  | m2 | 987,265 | 31,91 |  | 31 503,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*2,05*(33+2+51) |  |  |  |  | 370,230 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*3,00 |  |  |  |  | 5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,80*1,00*(4+4) |  |  |  |  | 6,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,10*4,10 |  |  |  |  | 12,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,10*1,40 |  |  |  |  | 4,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,70*2,05 |  |  |  |  | 5,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*1,85*2 |  |  |  |  | 7,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*1,40*2 |  |  |  |  | 5,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,70*3,10 |  |  |  |  | 5,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*1,75 |  |  |  |  | 3,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,70*0,85 |  |  |  |  | 2,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 36,00*2,10*2+26,80*2,10 |  |  |  |  | 207,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,70*1,40*2+2,10*1,40*3 |  |  |  |  | 16,380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,00*2,10*3+33,00*2,10 |  |  |  |  | 333,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 987,265 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 57 | K | 629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou |  |  |  | m2 | 929,503 | 55,03 |  | 51 150,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "stávající omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled severní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*0,30)*8,30 |  |  |  |  | 362,046 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00*2,30 |  |  |  |  | 6,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,05*21 |  |  |  |  | -90,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,80*3,00 |  |  |  |  | -5,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,00*4 |  |  |  |  | -3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,10*4,10 |  |  |  |  | -12,710 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,10*1,40 |  |  |  |  | -4,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,05)*0,20*21 |  |  |  |  | 26,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,80+2*3,00)*0,10 |  |  |  |  | 0,780 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+2*1,00)*0,20*4 |  |  |  |  | 2,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,10+2*4,10)*0,20 |  |  |  |  | 2,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,10+2*1,40)*0,20 |  |  |  |  | 1,180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled východní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*11,70-7,20*3,00 |  |  |  |  | 196,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,05*2 |  |  |  |  | -8,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,70*2,05 |  |  |  |  | -5,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,05)*0,20*2 |  |  |  |  | 2,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,70+2*2,05)*0,20 |  |  |  |  | 1,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled jižní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*0,30)*11,60 |  |  |  |  | 505,992 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*2,05*39 |  |  |  |  | -167,895 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,00*4 |  |  |  |  | -3,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,70*3,20 |  |  |  |  | -5,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*2,05)*0,20*39 |  |  |  |  | 48,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+2*1,00)*0,20*4 |  |  |  |  | 2,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,40+0,20+1,20*2)*3,20 |  |  |  |  | 9,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,70+2*3,10)*0,15 |  |  |  |  | 1,185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pohled severní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,70*(2,30+3,60)/2 |  |  |  |  | 13,865 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*3,10 |  |  |  |  | 57,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*1,75 |  |  |  |  | -3,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,70*0,85 |  |  |  |  | -2,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*1,75)*0,20 |  |  |  |  | 1,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,70+2*0,85)*0,20 |  |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 929,503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 58 | K | 629999011 | Příplatek k úpravám povrchů za provádění styku dvou barev nebo struktur na fasádě |  |  |  | m2 | 1 188,851 | 50,00 |  | 59 442,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 59 | K | 632451425 | Potěr pískocementový tl do 20 mm tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 674,791 | 560,00 |  | 377 882,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20*17,00-4,875*2,89-4,60*6,20 |  |  |  |  | 674,791 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 60 | K | 632451435 | Potěr pískocementový tl 20 - 40 mm tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 44,610 | 280,00 |  | 12 490,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "parapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 2,10*0,50 |  |  |  |  | 1,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*0,50*2 |  |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*0,65*24 |  |  |  |  | 32,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*0,40*2 |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "stávající atika mezi okny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,00*0,25+(0,45+0,90*11+0,45)*0,20 |  |  |  |  | 3,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (6,45+0,90*11+0,45)*0,20 |  |  |  |  | 3,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 44,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 61 | K | 632451455 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 637,172 | 256,53 |  | 163 453,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20 |  |  |  |  | 31,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20 |  |  |  |  | 2,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202+204 až 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100,70+30,40+66,60+56,50+78,30 |  |  |  |  | 332,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78,50+77,60+78,80+1,40+3,40 |  |  |  |  | 239,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,60+9,60+5,60+7,20+3,60 |  |  |  |  | 31,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 637,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 62 | K | 631362021 | Výztuž potěru svařovanými sítěmi Kari |  |  |  | t | 1,653 | 26 309,31 |  | 43 489,29 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 637,172*1,25*2,075*0,001 |  |  |  |  | 1,653 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 63 | K | 632481212 | Separační vrstva z nepískované lepenky |  |  |  | m2 | 637,172 | 32,58 |  | 20 759,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20 |  |  |  |  | 31,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20 |  |  |  |  | 2,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202+204 až 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100,70+30,40+66,60+56,50+78,30 |  |  |  |  | 332,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78,50+77,60+78,80+3,40+1,40 |  |  |  |  | 239,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,60+9,60+5,60+7,20+3,60 |  |  |  |  | 31,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 637,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 64 | K | 634111113 | Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou |  |  |  | m | 81,410 | 52,75 |  | 4 294,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9,89+6,07+6,79+11,69+3,20+11,63 |  |  |  |  | 49,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 11,68+11,68+2,98+2,60+3,20 |  |  |  |  | 32,140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 81,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 65 | K | 631312121 | Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm |  |  |  | m3 | 0,124 | 3 571,31 |  | 442,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - m.č.203 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "kolem nové SK stěny |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,875+2,89)*2*0,10*0,08 |  |  |  |  | 0,124 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC |  |  |  | kus | 4,000 | 247,62 |  | 990,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 4 |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 67 | M | 553313480 | zárubeň ocelová pro porobeton tl. 100 700 L/P |  |  |  | kus | 4,000 | 674,00 |  | 2 696,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 68 | K | 642942221 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC |  |  |  | kus | 1,000 | 318,23 |  | 318,23 |  |  |  |  |  |
|  |  | 69 | M | 553313925 | zárubeň ocelová pro porobeton tl. 150 1800 dvoukřídlová |  |  |  | kus | 1,000 | 1 100,00 |  | 1 100,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 70 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 |  |  |  | kus | 4,000 | 537,05 |  | 2 148,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 71 | M | 553311170 | zárubeň ocelová pro běžné zdění tl. 110 800 L/P |  |  |  | kus | 3,000 | 665,00 |  | 1 995,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 72 | M | 553311560 | zárubeň ocelová pro běžné zdění tl. 160 800 L/P |  |  |  | kus | 1,000 | 812,00 |  | 812,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 73 | K | 642944221 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2 |  |  |  | kus | 2,000 | 693,38 |  | 1 386,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 2 |  |  |  |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 74 | M | 553311620 | zárubeň ocelová pro běžné zdění tl. 160 1250 dvoukřídlá |  |  |  | kus | 2,000 | 940,00 |  | 1 880,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 381,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 75 | K | 941111131 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 423,384 | 53,32 |  | 22 574,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro vnější omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*1,50)*(11,00-1,80) |  |  |  |  | 423,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 76 | K | 941111132 | Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m |  |  |  | m2 | 1 152,953 | 55,43 |  | 63 908,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro vnější úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,20+1,50)*((14,70+11,00)/2-1,80) |  |  |  |  | 51,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (15,40+2*1,50)*(14,70-1,80) |  |  |  |  | 237,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*1,50)*(14,70-1,80) |  |  |  |  | 593,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (18,60+2*1,50)*(14,30-1,80) |  |  |  |  | 270,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1 152,953 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 77 | K | 941111231 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 25 403,040 | 1,20 |  | 30 483,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 78 | K | 941111232 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 25 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 69 177,180 | 1,25 |  | 86 471,48 |  |  |  |  |  |
|  |  | 79 | K | 941111831 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 423,384 | 32,42 |  | 13 726,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 80 | K | 941111832 | Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 25 m |  |  |  | m2 | 1 152,953 | 33,82 |  | 38 992,87 |  |  |  |  |  |
|  |  | 81 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 285,455 | 101,01 |  | 28 833,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro zdění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (37,30+18,60+42,20+10,80)*(3,30-1,80) |  |  |  |  | 163,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7,70*((8,55+6,70)/2-1,80)*2 |  |  |  |  | 89,705 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,80*(8,55-1,80) |  |  |  |  | 32,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 285,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 82 | K | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,8 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 8 563,650 | 1,40 |  | 11 989,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 83 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 285,455 | 61,01 |  | 17 415,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 84 | K | 944611111 | Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken |  |  |  | m2 | 1 576,337 | 18,56 |  | 29 256,81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro vnější omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*1,50)*(11,00-1,80) |  |  |  |  | 423,384 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,20+1,50)*((14,70+11,00)/2-1,80) |  |  |  |  | 51,935 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (15,40+2*1,50)*(14,70-1,80) |  |  |  |  | 237,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,02+2*1,50)*(14,70-1,80) |  |  |  |  | 593,658 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (18,60+2*1,50)*(14,30-1,80) |  |  |  |  | 270,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1 576,337 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 85 | K | 944611211 | Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 94 580,220 | 1,00 |  | 94 580,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 86 | K | 944611811 | Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken |  |  |  | m2 | 1 576,337 | 12,47 |  | 19 656,92 |  |  |  |  |  |
|  |  | 87 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  | m2 | 776,905 | 46,64 |  | 36 234,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro montáž podhledů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,80*2,95 |  |  |  |  | 25,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,80*2,95 |  |  |  |  | 25,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,00+2,50)*7,15 |  |  |  |  | 39,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro vnitřní úpravy a montáž OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 37,60*6,90+42,20*10,10 |  |  |  |  | 685,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 776,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 88 | K | 949101112 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  | m2 | 95,220 | 62,07 |  | 5 910,31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ve schodišti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*6,90*3 |  |  |  |  | 95,220 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 89 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 1 117,730 | 85,31 |  | 95 353,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 5,00*18,00 |  |  |  |  | 90,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 5,00*18,00+4,50*3,50+2,80*2,90 |  |  |  |  | 113,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 5,00*18,00+4,50*11,00 |  |  |  |  | 139,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 43,02*18,00 |  |  |  |  | 774,360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1 117,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 90 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah |  |  |  | m2 | 101,530 | 2,73 |  | 277,18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*2,80+2,70*7,00+3,20*1,50 |  |  |  |  | 28,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*4,70+4,30*2,90+3,20*1,50 |  |  |  |  | 38,420 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*3,80+4,30*2,90+3,20*1,50 |  |  |  |  | 34,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 101,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 91 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť |  |  |  | m2 | 53,685 | 4,26 |  | 228,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "po bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,80*4,20+4,50*1,90 |  |  |  |  | 16,110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,80*3,55*2+4,50*2,15 |  |  |  |  | 22,455 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,80*4,20*2 |  |  |  |  | 15,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 53,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 92 | K | 952902501 | Čištění střešních konstrukcí plochých střech budov |  |  |  | m2 | 740,040 | 49,30 |  | 36 483,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "po bourání |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,00*17,62 |  |  |  |  | 740,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 93 | K | 721230911 | Ucpávka střešních vtoků |  |  |  | kus | 3,000 | 3 000,00 |  | 9 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 94 | K | 953945252 | Kotvy mechanické M 20 dl 215 mm pro těžká kotvení do betonu a železobetonu s vyvrtáním otvoru |  |  |  | kus | 6,000 | 1 263,05 |  | 7 578,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "uložení nového nástupního ramene" 6 |  |  |  |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 95 | K | 973031335 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm |  |  |  | kus | 4,000 | 302,23 |  | 1 208,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro uložení schodů" 4 |  |  |  |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 | K | 975043121 | Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m |  |  |  | m | 44,400 | 403,21 |  | 17 902,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,60+6,50)*2*2 |  |  |  |  | 44,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 97 | K | 975063131 | Podchycení schodů oboustranně podepřených rovných v do 3,5 m pro zatížení do 800 kg/m2 |  |  |  | m2 | 6,300 | 637,00 |  | 4 013,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*3,50 |  |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 98 | K | Požár.servis | Hasící přístroj práškový PHP 21A |  |  |  | kus | 4,000 | 1 200,00 |  | 4 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 | K | 7252917 | Nerezové madlo pro imobilní pevné D+M |  |  |  | kus | 2,000 | 1 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 100 | K | 7252918 | Nerezové madlo pro imobilní sklopné D+M |  |  |  | kus | 1,000 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 071 773,17 |  |  |  |  |  |
|  |  | 101 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 7,800 | 108,80 |  | 848,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odvětrání VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+0,50)*2*1,50*2 |  |  |  |  | 7,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 102 | K | 962032231 | Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 |  |  |  | m3 | 11,800 | 621,44 |  | 7 332,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "strojovna VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,00*0,25*2,60 |  |  |  |  | 3,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (5,00+3,50*2)*0,25*3,00 |  |  |  |  | 9,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,90*2,00*0,25 |  |  |  |  | -0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 11,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 103 | K | 963012510 | Bourání stropů z železobetonových desek š do 300 mm tl do 140 mm |  |  |  | m3 | 0,300 | 3 048,31 |  | 914,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odvětrání VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,00*1,00*0,15*2 |  |  |  |  | 0,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 104 | K | 963012520 | Bourání stropů z železobetonových desek š přes 300 mm tl přes 140 mm |  |  |  | m3 | 12,425 | 2 157,38 |  | 26 805,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "strojovna VZT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*4,00*(0,35+0,20)/2 |  |  |  |  | 4,950 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "pro nové schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*6,50*0,25 |  |  |  |  | 7,475 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 12,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 105 | K | 965042241 | Bourání mazanin betonových tl přes 100 mm pl přes 4 m2 |  |  |  | m3 | 162,809 | 1 808,98 |  | 294 518,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "spádový beton původní střechy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,00*17,62*(0,10+0,34)/2 |  |  |  |  | 162,809 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 106 | K | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl přes 100 mm |  |  |  | m3 | 162,809 | 1 021,89 |  | 166 372,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 107 | K | 968062377 | Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl přes 4 m2 |  |  |  | m2 | 5,040 | 98,91 |  | 498,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 2,10*2,40 |  |  |  |  | 5,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 108 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  |  | m2 | 4,925 | 285,79 |  | 1 407,52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 0,80*1,97 |  |  |  |  | 1,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 0,80*1,97 |  |  |  |  | 1,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "strojovna VZT" 0,90*1,97 |  |  |  |  | 1,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 4,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 109 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  |  | m2 | 10,639 | 218,53 |  | 2 324,94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,25*1,97*2 |  |  |  |  | 4,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,45*1,97 |  |  |  |  | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,45*1,97 |  |  |  |  | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 10,639 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 110 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m |  |  |  | kus | 1,000 | 42,84 |  | 42,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 111 | K | 764002821 | Demontáž střešního výlezu do suti |  |  |  | kus | 1,000 | 79,13 |  | 79,13 |  |  |  |  |  |
|  |  | 112 | K | 712300833 | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé |  |  |  | m2 | 758,040 | 91,63 |  | 69 459,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,00*17,62 |  |  |  |  | 740,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*4,00 |  |  |  |  | 18,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 758,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 113 | K | 713140813 | Odstranění tepelné izolace střech plochých volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm |  |  |  | m2 | 740,040 | 26,37 |  | 19 514,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,00*17,62 |  |  |  |  | 740,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 114 | K | 978013141 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 30 % |  |  |  | m2 | 122,428 | 24,34 |  | 2 979,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.-102" (2,25+0,05+1,30+2,00)*3,25 |  |  |  |  | 18,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,97 |  |  |  |  | -1,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -1,25*1,97 |  |  |  |  | -2,463 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | suterén celkem |  |  |  |  | 14,161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.002" (3,10+8,80+4,25)*3,25 |  |  |  |  | 52,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "kancelář jídelny - stěna s dveřmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,80*3,15 |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,97*5 |  |  |  |  | -7,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,00*2+2,10*5)*0,05 |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | přízemí celkem |  |  |  |  | 54,053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.102" (3,10+8,80+4,25)*3,25 |  |  |  |  | 52,488 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "kabinet - stěna s dveřmi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,80*3,15 |  |  |  |  | 8,820 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,80*1,97*4 |  |  |  |  | -6,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,70*0,85 |  |  |  |  | -2,295 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,00*2+2,10*5)*0,05 |  |  |  |  | 0,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,70+2*0,85)*0,20 |  |  |  |  | 0,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1.patro celkem |  |  |  |  | 54,214 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 122,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 115 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % |  |  |  | m2 | 51,925 | 79,13 |  | 4 108,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - prostor schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "od kóty + 6,15 na kótu + 9,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (6,535*2+4,60)*3,25 |  |  |  |  | 57,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -3,15*2,23 |  |  |  |  | -7,025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,15+2*2,23)*0,20 |  |  |  |  | 1,522 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 51,925 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 116 | K | 997013312 | Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m |  |  |  | m | 14,700 | 450,01 |  | 6 615,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 117 | K | 997013322 | Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m | 294,000 | 60,00 |  | 17 640,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 118 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku do 1 km se složením |  |  |  | t | 440,629 | 212,71 |  | 93 726,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 119 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  | t | 440,629 | 9,26 |  | 4 080,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 120 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  | t | 440,629 | 800,00 |  | 352 503,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 99 - Přesuny hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 426,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 121 | K | 998017003 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m |  |  |  | t | 420,990 | 718,37 |  | 302 426,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 668 719,23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 397,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 122 | K | 711113117 | Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena hydroizolační stěrkou |  |  |  | m2 | 49,108 | 208,66 |  | 10 246,88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.211" 1,40+(1,68+0,80)*2*0,20 |  |  |  |  | 2,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.212" 3,40+(1,68+2,05)*2*0,20 |  |  |  |  | 4,892 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.213" 5,60+(1,90+2,95)*2*0,20 |  |  |  |  | 7,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.214" 9,60+(2,60+3,70)*2*0,20 |  |  |  |  | 12,120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.215" 5,60+(1,90+2,95)*2*0,20 |  |  |  |  | 7,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.216" 7,20+(2,98+2,40)*2*0,20 |  |  |  |  | 9,352 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.217" 3,60+(2,98+1,20)*2*0,20 |  |  |  |  | 5,272 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 49,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 123 | K | 998711103 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m |  |  |  | t | 0,147 | 1 022,67 |  | 150,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 713 - Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 775,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 124 | K | 713121111 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva |  |  |  | m2 | 637,172 | 49,98 |  | 31 845,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20 |  |  |  |  | 31,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20 |  |  |  |  | 2,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202+204 až 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100,70+30,40+66,60+56,50+78,30 |  |  |  |  | 332,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78,50+77,60+78,80+1,40+3,40 |  |  |  |  | 239,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,60+9,60+5,60+7,20+3,60 |  |  |  |  | 31,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 637,172 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 125 | M | 631537790 | deska izolační podlahová z minerální vlny tl.30 mm |  |  |  | m2 | 649,915 | 110,00 |  | 71 490,65 |  |  |  |  |  |
|  |  | 126 | K | 998713103 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 2,340 | 1 042,16 |  | 2 438,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 720 - Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 388 952,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 127 | K | Přenos ZT | Zdravotní technika dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 388 952,00 |  | 388 952,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 349 652,63 |  |  |  |  |  |
|  |  | 128 | K | Přenos ÚT | Ústřední vytápění dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 349 652,63 |  | 349 652,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 762 - Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 931 168,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 129 | K | 762083111 | Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 |  |  |  | m3 | 63,544 | 725,57 |  | 46 105,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,725+22,939+3,480 |  |  |  |  | 45,144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 331,20*0,024+10,451 |  |  |  |  | 18,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 63,544 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 130 | K | 762335122 | Montáž krokví rovnoběžných s okapem z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na ocel |  |  |  | m | 886,600 | 113,51 |  | 100 637,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "krokve 12x16 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (42,60+41,30+40,00+38,70+37,40)*2 |  |  |  |  | 400,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (36,10+34,80+33,50+32,20+30,90)*2 |  |  |  |  | 335,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (17,80+15,50+13,00+10,50)*2 |  |  |  |  | 113,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (8,60+5,90+3,50+1,00)*2 |  |  |  |  | 38,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 886,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 131 | M | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m |  |  |  | m3 | 18,725 | 6 545,00 |  | 122 555,13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "hranoly 12x16 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 886,60*0,12*0,16*1,10 |  |  |  |  | 18,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 132 | K | 762341210 | Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz |  |  |  | m2 | 868,900 | 103,54 |  | 89 965,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (30,20+43,20)/2*9,95*2 |  |  |  |  | 730,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*7,45/2*2 |  |  |  |  | 138,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 868,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 133 | M | 605110710 | řezivo jehličnaté středové SM 2 - 3,5 m tl. 18-32 mm jakost II |  |  |  | m3 | 22,939 | 5 430,00 |  | 124 558,77 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "prkna tl.24 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 868,90*0,024*1,10 |  |  |  |  | 22,939 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 134 | K | 762341680 | Montáž bednění štítových okapových říms z cementotřískových na sraz |  |  |  | m2 | 131,880 | 312,76 |  | 41 246,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,70+19,10)*2*(0,60+0,45) |  |  |  |  | 131,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 135 | M | 595907400 | deska cementotřísková tl.1,8 cm |  |  |  | m2 | 145,068 | 319,00 |  | 46 276,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 136 | K | 762342441 | Montáž kontralatí na střechách sklonu do 60° |  |  |  | m | 878,800 | 10,71 |  | 9 411,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "hranoly 6x6 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (9,95*31+8,80*2+7,30*2+5,85*2)*2 |  |  |  |  | 704,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,10*2+2,65*2+1,00*2)*2 |  |  |  |  | 31,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (7,45+6,60*2+5,95*2+5,15*2+4,40*2)*2 |  |  |  |  | 103,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,50*2+2,80*2+1,95*2+1,20*2+0,50*2)*2 |  |  |  |  | 39,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 878,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 137 | M | 605120010 | řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 |  |  |  | m3 | 3,480 | 5 680,00 |  | 19 766,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "kontralatě 6x6 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 878,80*0,06*0,06*1,10 |  |  |  |  | 3,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 138 | K | 762395000 | Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny |  |  |  | m3 | 41,040 | 821,77 |  | 33 725,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (18,725+22,939+3,480)/1,10 |  |  |  |  | 41,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 139 | K | 762523104 | Položení podlahy z hoblovaných prken na sraz |  |  |  | m2 | 331,200 | 107,46 |  | 35 590,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "půda" 9,20*36,00 |  |  |  |  | 331,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 140 | M | 611899950 | palubky podlahové smrk tl.24 mm A/B |  |  |  | m2 | 357,696 | 253,00 |  | 90 497,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 141 | K | 762595001 | Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů |  |  |  | m2 | 331,200 | 26,70 |  | 8 843,04 |  |  |  |  |  |
|  |  | 142 | K | 762822120 | Montáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2 s výměnami |  |  |  | m | 504,000 | 61,23 |  | 30 859,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "půda" 36,00*14 |  |  |  |  | 504,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 143 | M | 605121210 | řezivo jehličnaté hranol jakost I-II délka 4 - 5 m |  |  |  | m3 | 10,451 | 6 570,00 |  | 68 663,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "stropní trámy 12x16 cm 12x16 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 504,00*0,12*0,16*1,08 |  |  |  |  | 10,451 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 144 | K | 762895000 | Spojovací prostředky pro montáž záklopu, stropnice a podbíjení |  |  |  | m3 | 9,677 | 101,57 |  | 982,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10,451/1,08 |  |  |  |  | 9,677 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 145 | K | 763761201 | Montáž poklopů dřevěných |  |  |  | kus | 1,000 | 387,79 |  | 387,79 |  |  |  |  |  |
|  |  | 146 | M | 6123317 | protipožární uzávěr- poklop s protipožární,protihlukovou a zateplovací vložkou vel.90x60 cm ozn.17 |  |  |  | kus | 1,000 | 5 000,00 |  | 5 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 147 | K | 998762103 | Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 39,085 | 1 435,15 |  | 56 092,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 763 - Konstrukce sádrokartonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 757 495,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 148 | K | 763111417 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB |  |  |  | m2 | 244,081 | 1 075,82 |  | 262 587,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (17,68+0,30+12,065)*3,18 |  |  |  |  | 95,543 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (11,665+6,75*2+4,425+5,015+12,105)*3,18 |  |  |  |  | 148,538 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 244,081 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 149 | K | 763111437 | SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 dB |  |  |  | m2 | 19,986 | 1 245,92 |  | 24 900,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,285*3,18 |  |  |  |  | 19,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 150 | K | 763112317 | SDK příčka tl 255 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 62 dB |  |  |  | m2 | 52,629 | 1 315,11 |  | 69 212,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (5,385+2,89)*2*3,18 |  |  |  |  | 52,629 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 151 | K | 763113319 | SDK příčka tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 57 dB |  |  |  | m2 | 42,930 | 1 308,55 |  | 56 176,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18*2 |  |  |  |  | 42,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 152 | K | 763113320 | SDK příčka tl 365 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm EI 60 Rw 55 dB |  |  |  | m2 | 28,970 | 1 308,55 |  | 37 908,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (6,00+3,11)*3,18 |  |  |  |  | 28,970 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 153 | K | 763113349 | SDK příčka tl 320 mm zdvojený profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 80 mm EI 60 57 dB |  |  |  | m2 | 21,465 | 1 478,65 |  | 31 739,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18 |  |  |  |  | 21,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 154 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 410,061 | 43,03 |  | 17 644,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 244,081+19,986+52,629+42,93+28,97+21,465 |  |  |  |  | 410,061 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 155 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů |  |  |  | m | 15,900 | 45,56 |  | 724,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,18*5 |  |  |  |  | 15,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 156 | K | 763111761 | Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm |  |  |  | m2 | 42,930 | 153,98 |  | 6 610,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18*2 |  |  |  |  | 42,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 157 | K | 763111763 | Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm |  |  |  | m2 | 64,395 | 296,54 |  | 19 095,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18*3 |  |  |  |  | 64,395 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 158 | K | 763121415 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 |  |  |  | m2 | 42,930 | 471,68 |  | 20 249,22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro (celková tl.285 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18*2 |  |  |  |  | 42,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 159 | K | 763121456 | SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 80 mm Rw 47 dB |  |  |  | m2 | 21,465 | 638,65 |  | 13 708,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18 |  |  |  |  | 21,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 160 | K | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená |  |  |  | m2 | 42,930 | 46,48 |  | 1 995,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 161 | M | 590305210 | deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm |  |  |  | m2 | 47,223 | 67,50 |  | 3 187,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 162 | K | 763121429 | SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15 |  |  |  | m2 | 21,465 | 616,34 |  | 13 229,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro (celková tl.285 mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18 |  |  |  |  | 21,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 163 | K | 763121621 | Montáž desek tl 12,5 mm na nosnou kci SDK stěna předsazená |  |  |  | m2 | 21,465 | 46,48 |  | 997,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 164 | M | 590305230 | deska impregnovaná sdk "H2" 12,5 mm |  |  |  | m2 | 23,612 | 108,00 |  | 2 550,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 165 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 85,860 | 21,51 |  | 1 846,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 21,465+42,93+21,465 |  |  |  |  | 85,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 166 | K | 763111761 | Příplatek k SDK příčce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm |  |  |  | m2 | 42,930 | 153,98 |  | 6 610,36 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,75*3,18*2 |  |  |  |  | 42,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 167 | K | 763131421 | SDK podhled desky 2xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 74,986 | 715,06 |  | 53 619,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí - m.č.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,25*2,90+4,55*2,95+2,30*0,15 |  |  |  |  | 26,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.102" 4,25*2,90+4,55*2,95+2,30*0,15 |  |  |  |  | 26,093 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.103" 3,00*(7,15+0,45) |  |  |  |  | 22,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 74,986 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 168 | K | 763131441 | SDK podhled desky 2xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 642,460 | 745,30 |  | 478 825,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201" 4,60*6,90+9,10*3,20 |  |  |  |  | 60,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202 až 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100,70+14,20+30,40+66,60 |  |  |  |  | 211,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 56,50+78,30+78,50+77,60+78,80 |  |  |  |  | 369,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 642,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 169 | K | 763131461 | SDK podhled desky 2xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 19,000 | 800,11 |  | 15 202,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.104" 2,50*(7,15+0,45) |  |  |  |  | 19,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 170 | K | 763131481 | SDK podhled desky 2xH2DF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 36,400 | 833,71 |  | 30 347,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - m.č.211 až 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,40+3,40+5,60+9,60+5,60+7,20+3,60 |  |  |  |  | 36,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 171 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 772,846 | 24,45 |  | 18 896,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,986+642,46+19,00+36,40 |  |  |  |  | 772,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 172 | K | 763131721 | SDK podhled skoková změna v do 0,5 m |  |  |  | m | 5,500 | 189,75 |  | 1 043,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,00+2,50 |  |  |  |  | 5,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 173 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu |  |  |  | m2 | 717,400 | 23,90 |  | 17 145,86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20*17,00 |  |  |  |  | 717,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 174 | M | 283292760 | folie nehořlavá parotěsná 140 g/m2 |  |  |  | m2 | 789,140 | 25,30 |  | 19 965,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 175 | K | 763131752 | Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu |  |  |  | m2 | 2 278,800 | 39,27 |  | 89 488,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20*18,00*3 |  |  |  |  | 2 278,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 176 | M | 631537250 | deska izolační lehká z minerální vlny tl.140 mm |  |  |  | m2 | 1 580,576 | 150,00 |  | 237 086,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20*18,00*2*1,02 |  |  |  |  | 1 549,584 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 177 | M | 631537150 | deska izolační lehká z minerální vlny tl.100 mm |  |  |  | m2 | 774,792 | 100,00 |  | 77 479,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20*18,00*1,02 |  |  |  |  | 774,792 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 178 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě |  |  |  | m2 | 1,400 | 44,09 |  | 61,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 179 | K | 763164533 | SDK obklad kovových kcí tvaru L š do 0,8 m desky 2xA 12,5 |  |  |  | m | 73,915 | 460,97 |  | 34 072,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,20+11,465+20,25 |  |  |  |  | 73,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 180 | K | 763164633 | SDK obklad kovových kcí tvaru U š do 1,2 m desky 2xA 12,5 |  |  |  | m | 26,860 | 629,56 |  | 16 909,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,18*7+4,60 |  |  |  |  | 26,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 181 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 65,160 | 24,45 |  | 1 593,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - obklad sloupů a průvlaků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 73,915*0,60 |  |  |  |  | 44,349 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,18*0,70*6+3,18*0,835 |  |  |  |  | 16,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,80*1,00 |  |  |  |  | 4,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 65,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 182 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka |  |  |  | kus | 13,000 | 612,41 |  | 7 961,33 |  |  |  |  |  |
|  |  | 183 | M | 553315410 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 700 L/P |  |  |  | kus | 2,000 | 919,00 |  | 1 838,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 184 | M | 553315430 | zárubeň ocelová pro sádrokarton S 150 900 L/P |  |  |  | kus | 11,000 | 951,00 |  | 10 461,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 185 | K | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 53,177 | 1 025,31 |  | 54 522,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 351 888,91 |  |  |  |  |  |
|  |  | 186 | K | 764002841 | Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti |  |  |  | m | 121,200 | 164,39 |  | 19 924,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "atika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (18,60+42,00)*2 |  |  |  |  | 121,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 187 | K | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti |  |  |  | m | 2,150 | 74,55 |  | 160,28 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 2,15 |  |  |  |  | 2,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 188 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm |  |  |  | m | 31,750 | 387,55 |  | 12 304,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 2,15 |  |  |  |  | 2,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "stávající atika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,50+0,90*13+0,50 |  |  |  |  | 12,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6,50+0,90*11+0,50 |  |  |  |  | 16,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 31,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 189 | K | 764216606 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm |  |  |  | m | 4,300 | 522,62 |  | 2 247,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 2,15*2 |  |  |  |  | 4,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 190 | K | 764216607 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm |  |  |  | m | 55,900 | 650,44 |  | 36 359,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 2,15*26 |  |  |  |  | 55,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 191 | K | 764512629 | Žlab nadřímsový hranatý uložený v lůžku z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 800 mm |  |  |  | m | 125,600 | 1 250,00 |  | 157 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,70+19,10)*2 |  |  |  |  | 125,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 192 | K | 764518623 | Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm |  |  |  | m | 103,400 | 542,62 |  | 56 106,91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,60*4+13,00*3+6,00 |  |  |  |  | 103,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 193 | K | 764213655 | Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu s povrchovou úpravou průběžný jednotrubkový |  |  |  | m | 178,000 | 355,00 |  | 63 190,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (38,00+11,30+34,00+5,70)*2 |  |  |  |  | 178,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 194 | K | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 2,383 | 1 928,69 |  | 4 596,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 765 - Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 775 358,61 |  |  |  |  |  |
|  |  | 195 | K | 765153022 | Krytina bitumenová ze šindelů obdélníkového tvaru sklonu přes 20 do 30° |  |  |  | m2 | 868,900 | 530,05 |  | 460 560,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (30,20+43,20)/2*9,95*2 |  |  |  |  | 730,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*7,45/2*2 |  |  |  |  | 138,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 868,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 196 | K | 765153102 | Krytina bitumenová okapová hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru |  |  |  | m | 123,600 | 300,00 |  | 37 080,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,20+18,60)*2 |  |  |  |  | 123,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 197 | K | 765153112 | Krytina bitumenová nárožní hrana ze šindelů bez rozlišení tvaru |  |  |  | m | 59,200 | 361,42 |  | 21 396,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 14,80*2*2 |  |  |  |  | 59,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 198 | K | 765153122 | Krytina bitumenová hřebene oboustranně ze šindelů bez rozlišení |  |  |  | m | 30,200 | 340,21 |  | 10 274,34 |  |  |  |  |  |
|  |  | 199 | K | 765191021 | Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve |  |  |  | m2 | 868,900 | 88,00 |  | 76 463,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (30,20+43,20)/2*9,95*2 |  |  |  |  | 730,330 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 18,60*7,45/2*2 |  |  |  |  | 138,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 868,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 200 | M | 283292520 | fólie podstřešní difúzní 140 g/m2 |  |  |  | m2 | 955,790 | 65,00 |  | 62 126,35 |  |  |  |  |  |
|  |  | 201 | K | 765193001 | Montáž podkladního vyrovnávacího pásu |  |  |  | m2 | 868,900 | 36,00 |  | 31 280,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 202 | M | 628663800 | krytina ze šindelů - podkladní pás |  |  |  | m2 | 955,790 | 52,60 |  | 50 274,55 |  |  |  |  |  |
|  |  | 203 | K | 765931101 | Překrytí ventilačních kanálků rš 200 mm |  |  |  | m | 123,600 | 48,00 |  | 5 932,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (43,20+18,60)*2 |  |  |  |  | 123,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 204 | M | 628614385 | mřížka větrací rš.200 mm |  |  |  | m | 135,960 | 55,00 |  | 7 477,80 |  |  |  |  |  |
|  |  | 205 | K | 998765103 | Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 10,569 | 1 182,01 |  | 12 492,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 453 783,40 |  |  |  |  |  |
|  |  | 206 | K | 766123502 | Montáž stěn celozasklených protipožárních v do 3,50 m |  |  |  | m2 | 26,100 | 2 000,00 |  | 52 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,90*3,00*3 |  |  |  |  | 26,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 207 | M | 61143786 | plastová prosklená stěna s PO EI 15 DP1, izolační dvojsklo, s dvoukřídlovými dveřmi a nadsvětlíkem, samozavírač |  |  |  | m2 | 26,100 | 18 000,00 |  | 469 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.1" 2,90*3,00 |  |  |  |  | 8,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.2" 2,90*3,00*2 |  |  |  |  | 17,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 26,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 208 | K | 766124122 | Montáž WC kabin |  |  |  | kus | 4,000 | 500,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 209 | M | 6051257 | kabina WC z dřevotřískových desek, oboustranné lamino, včetně dveří - dle tabulky, ozn.11+12 |  |  |  | kpl | 4,000 | 6 500,00 |  | 26 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 210 | K | 766211100 | Montáž madel dřevěných u radiátorů |  |  |  | m | 102,000 | 54,62 |  | 5 571,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 211 | K | tabulka - ozn.14 | smrkové madlo průřez 40x80 mm zaoblené, včetně spojů a povrchové úpravy ozn.14 |  |  |  | m | 102,000 | 300,00 |  | 30 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 212 | K | 766211500 | Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných |  |  |  | m | 3,950 | 268,13 |  | 1 059,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 213 | M | 61175642 | schodišťové madlo dub DN 50 mm, včetně povrchové úpravy ozn.20 |  |  |  | m | 3,950 | 400,00 |  | 1 580,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 214 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva |  |  |  | m2 | 5,880 | 602,04 |  | 3 540,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*1,40*2 |  |  |  |  | 5,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 215 | K | 766622132 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva |  |  |  | m2 | 113,673 | 609,96 |  | 69 335,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*1,75 |  |  |  |  | 3,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*1,83*2 |  |  |  |  | 7,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*2,03*24 |  |  |  |  | 102,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 113,673 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 216 | M | 6114374 | okno plastové otevíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, včetně kování |  |  |  | m2 | 119,553 | 3 000,00 |  | 358 659,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.o-1" 2,10*1,75 |  |  |  |  | 3,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.o-2" 2,10*1,40*2 |  |  |  |  | 5,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.o-3" 2,10*1,83*2 |  |  |  |  | 7,686 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.o-4" 2,10*2,03*24 |  |  |  |  | 102,312 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 119,553 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 217 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 6,000 | 600,54 |  | 3 603,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 218 | M | 6116172 | dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.70x197 cm ozn.9+10 |  |  |  | kus | 6,000 | 2 700,00 |  | 16 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 219 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 8,000 | 651,59 |  | 5 212,72 |  |  |  |  |  |
|  |  | 220 | M | 6116173 | dveře vnitřní hladké plné, fóliované 1křídlové vel.90x197 cm ozn.7+8 |  |  |  | kus | 8,000 | 2 700,00 |  | 21 600,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 221 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 4,000 | 1 020,77 |  | 4 083,08 |  |  |  |  |  |
|  |  | 222 | M | 611656115 | dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EIC 15 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm ozn.4 |  |  |  | kus | 4,000 | 4 200,00 |  | 16 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 223 | K | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 1,000 | 1 179,66 |  | 1 179,66 |  |  |  |  |  |
|  |  | 224 | M | 611656120 | dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EWC 15 DP3, 1křídlové 90 x 197 cm ozn.6 |  |  |  | kus | 1,000 | 7 000,00 |  | 7 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 225 | K | 766660031 | Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 3,000 | 1 259,28 |  | 3 777,84 |  |  |  |  |  |
|  |  | 226 | M | 611651960 | dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EIC30 DP3 2křídlové vel.125 x197 cm ozn.5 |  |  |  | kus | 2,000 | 9 670,00 |  | 19 340,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 227 | M | 611651985 | dveře vnitřní požárně odolné, odolnost EI30 DP3-C 2křídlové vel.180 x197 cm ozn.3 |  |  |  | kus | 1,000 | 12 000,00 |  | 12 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 228 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování |  |  |  | kus | 22,000 | 193,51 |  | 4 257,22 |  |  |  |  |  |
|  |  | 229 | M | 549141 | dveřní kování - dle investora |  |  |  | kus | 22,000 | 600,00 |  | 13 200,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 230 | K | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm |  |  |  | kus | 7,000 | 86,76 |  | 607,32 |  |  |  |  |  |
|  |  | 231 | M | 611873760 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 10 cm |  |  |  | kus | 4,000 | 61,30 |  | 245,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 232 | M | 611873960 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm |  |  |  | kus | 3,000 | 70,40 |  | 211,20 |  |  |  |  |  |
|  |  | 233 | K | 766695213 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm |  |  |  | kus | 14,000 | 92,83 |  | 1 299,62 |  |  |  |  |  |
|  |  | 234 | M | 611873810 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.72 cm š 15 cm |  |  |  | kus | 2,000 | 102,00 |  | 204,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 235 | M | 611874010 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm |  |  |  | kus | 1,000 | 112,00 |  | 112,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 236 | M | 611874210 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.92 cm š 15 cm |  |  |  | kus | 9,000 | 121,00 |  | 1 089,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 237 | M | 611874610 | prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl.127 cm š 15 cm |  |  |  | kus | 2,000 | 165,00 |  | 330,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 238 | K | 766699312 | Montáž tabulí školních dvoudílných |  |  |  | kus | 6,000 | 951,51 |  | 5 709,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 239 | M | tabulka - ozn.13 | pylonová magnetická školní tabule posuvná dvojitá, keramický povrch, vel.2000x2x1200 mm včetně pylonu ozn.13 |  |  |  | kpl | 6,000 | 30 000,00 |  | 180 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 240 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm |  |  |  | m | 60,900 | 123,17 |  | 7 501,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*29 |  |  |  |  | 60,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 241 | M | 607941030 | deska parapetní dřevotřísková dýhovaná vnitřní š.30 cm |  |  |  | m | 60,900 | 359,00 |  | 21 863,10 |  |  |  |  |  |
|  |  | 242 | K | 766811142 | Usazení myčky nádobí |  |  |  | kus | 1,000 | 183,73 |  | 183,73 |  |  |  |  |  |
|  |  | 243 | K | 766811143 | Usazení lednice |  |  |  | kus | 1,000 | 169,03 |  | 169,03 |  |  |  |  |  |
|  |  | 244 | K | 766811147 | Usazení sporáku |  |  |  | kus | 2,000 | 500,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 245 | K | 766811188 | Zpětná montáž kuchyňských linek dl.do 250 cm |  |  |  | m | 11,650 | 400,00 |  | 4 660,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,90+2,50*3+2,25 |  |  |  |  | 11,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 246 | K | 766821177 | Montáž závěsné lavice s opěradlem |  |  |  | kus | 8,000 | 1 000,00 |  | 8 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 247 | M | 6118924 | dřevěná závěsná lavice s opěradlem vč.povrchové úpravy |  |  |  | m | 12,000 | 6 000,00 |  | 72 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.16" 1,50*8 |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 248 | K | 998766201 | Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  |  | % | 0,000 | 0,74 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 766a - Vybavení školním nábytkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 249 | K | Přenos | Vybavení školním nábytkem - dle tabulky |  |  |  | kpl | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90 217,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 250 | K | 767161211 | Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 20 kg |  |  |  | m | 10,500 | 197,20 |  | 2 070,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 251 | K | 767220410 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg |  |  |  | m | 11,850 | 202,84 |  | 2 403,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,95*3 |  |  |  |  | 11,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 252 | M | 5534236 | ocelové zábradlí v.100 cm s dřevěným madlem, včetně povrchové úpravy |  |  |  | m | 22,350 | 3 200,00 |  | 71 520,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.19" 11,85+10,50 |  |  |  |  | 22,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 253 | K | 767833100 | Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli |  |  |  | m | 3,200 | 248,34 |  | 794,69 |  |  |  |  |  |
|  |  | 254 | M | 5534246 | ocelový žebřík z tenkostěnných profilů, uzamykatelný, spodní část skládací, včetně povrchové úpravy ozn.18 |  |  |  | m | 3,200 | 4 000,00 |  | 12 800,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 255 | K | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 0,479 | 1 311,43 |  | 628,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 569,43 |  |  |  |  |  |
|  |  | 256 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  |  | m | 88,650 | 91,36 |  | 8 099,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "mezipodesta schodiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,60+2*1,80 |  |  |  |  | 8,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201" 0,365+0,235+3,20+9,025 |  |  |  |  | 12,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,30+0,10+4,425+0,70-0,70*3 |  |  |  |  | 3,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202" 33,025*2+0,30+3,20 |  |  |  |  | 69,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,925*2-0,90*8 |  |  |  |  | -5,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 88,650 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 257 | K | 771574114 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2 |  |  |  | m2 | 178,752 | 375,73 |  | 67 162,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "mezipodesta schodiště" 4,60*1,80 |  |  |  |  | 8,280 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.201" 4,60*3,565+1,80*0,335+4,425*3,20 |  |  |  |  | 31,162 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,10*2,90+(5,00+4,60)*0,20 |  |  |  |  | 2,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.202+211 až 217 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 100,70+1,40+3,40+5,60+9,60 |  |  |  |  | 120,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5,60+7,20+3,60 |  |  |  |  | 16,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 178,752 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 258 | M | 59761434 | dlaždice keramické slinuté neglazované - dle investora |  |  |  | m2 | 206,379 | 300,00 |  | 61 913,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (88,65*0,10+178,752)*1,10 |  |  |  |  | 206,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 259 | M | 590512 | tmel pro lepení a spárování dlažeb |  |  |  | m2 | 178,752 | 50,00 |  | 8 937,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 260 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 |  |  |  | m2 | 8,400 | 10,71 |  | 89,96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,40+3,40+3,60 |  |  |  |  | 8,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 261 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  |  | m2 | 187,617 | 39,08 |  | 7 332,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 88,65*0,10+178,752 |  |  |  |  | 187,617 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 262 | K | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 5,275 | 575,27 |  | 3 034,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 541 024,26 |  |  |  |  |  |
|  |  | 263 | K | 776301811 | Odstranění lepených podlahovin bez podložky ze schodišťových stupňů |  |  |  | m | 109,800 | 28,56 |  | 3 135,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,80*(15+9) |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,80*(12+13) |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 109,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 264 | K | 776991822 | Odstranění lepidla ručně ze schodišťových stupňů |  |  |  | m | 109,800 | 54,62 |  | 5 997,28 |  |  |  |  |  |
|  |  | 265 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm |  |  |  | m2 | 466,700 | 213,76 |  | 99 761,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - m.č.204 až 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30,40+66,60+56,50+78,30 |  |  |  |  | 231,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78,50+77,60+78,80 |  |  |  |  | 234,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 466,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 266 | K | 776142111 | Vyrovnání schodišťových stupnic š do 300 samonivelační stěrkou pevnosti 35 MPa tl 3 mm |  |  |  | m | 131,400 | 91,70 |  | 12 049,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,80*(15+9) |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,80*(12+13) |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 131,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 267 | K | 776143111 | Tmelení schodišťových podstupnic v do 200 mm stěrkou tl 3 mm |  |  |  | m | 131,400 | 57,48 |  | 7 552,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,80*(15+9) |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,80*(12+13) |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 131,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 268 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem |  |  |  | m2 | 466,700 | 112,82 |  | 52 653,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro - m.č.204 až 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30,40+66,60+56,50+78,30 |  |  |  |  | 231,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 78,50+77,60+78,80 |  |  |  |  | 234,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 466,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 269 | K | 776321111 | Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky do 300 mm |  |  |  | m | 131,400 | 86,77 |  | 11 401,58 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,80*(15+9) |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,80*(12+13) |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 131,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 270 | K | 776321211 | Montáž podlahovin z PVC na podstupnice výšky do 200 mm |  |  |  | m | 131,400 | 115,65 |  | 15 196,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,80*(15+9) |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,80*(12+13) |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 131,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 271 | M | 284110170 | PVC heterogenní zátěžové tl.2 mm |  |  |  | m2 | 636,254 | 410,00 |  | 260 864,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (466,70+131,40*(0,30+0,15))*1,10 |  |  |  |  | 578,413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 272 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm |  |  |  | m | 233,640 | 135,35 |  | 31 623,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.204" 6,07*2+6,75*2-0,90 |  |  |  |  | 24,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.205" 9,89*2+6,75*2-0,90+0,215*4 |  |  |  |  | 33,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.206" 8,79*2+6,75*2-0,90+0,215*2 |  |  |  |  | 30,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.207" 11,69*2+6,75*2-0,90+0,215*2 |  |  |  |  | 36,410 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.208" 11,63*2+6,75*2-0,90+0,215*2 |  |  |  |  | 36,290 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.209" 11,68*2+6,75*2-0,90 |  |  |  |  | 35,960 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.210" 11,68*2+6,75*2-0,90+0,215*2 |  |  |  |  | 36,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 233,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 273 | M | 283421400 | obvodový soklík PVC dl.2,50m |  |  |  | kus | 102,802 | 66,90 |  | 6 877,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 233,64/2,50*1,10 |  |  |  |  | 102,802 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 274 | K | 776431111 | Montáž schodišťových hran lepených |  |  |  | m | 131,400 | 97,43 |  | 12 802,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén" 1,80*(15+9) |  |  |  |  | 43,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí" 1,80*(12+13) |  |  |  |  | 45,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro" 1,80*12 |  |  |  |  | 21,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 131,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 275 | M | 283421600 | hrana schodová z PVC 30/35/3 mm |  |  |  | m | 134,028 | 138,00 |  | 18 495,86 |  |  |  |  |  |
|  |  | 276 | K | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 5,577 | 468,54 |  | 2 613,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 781 - Obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102 702,99 |  |  |  |  |  |
|  |  | 277 | K | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  |  | m2 | 118,694 | 391,16 |  | 46 428,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.205 až 210 kolem umyvadla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,20+1,00)*1,50*6 |  |  |  |  | 19,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.211" (1,68+0,80)*2*1,80 |  |  |  |  | 8,928 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.212" (1,68+2,05)*2*1,80 |  |  |  |  | 13,428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.213" (1,90+2,95)*2*1,80 |  |  |  |  | 17,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.214" (2,60+3,70)*2*1,80 |  |  |  |  | 22,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.215" (1,90+2,95)*2*1,80 |  |  |  |  | 17,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.216" (2,98+2,40)*2*1,80 |  |  |  |  | 19,368 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "m.č.217" (2,98+1,20)*2*1,80 |  |  |  |  | 15,048 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -2,10*0,37*2 |  |  |  |  | -1,554 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,70*1,80*10 |  |  |  |  | -12,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -0,90*1,80 |  |  |  |  | -1,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,20*0,37*2*2 |  |  |  |  | 0,296 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 118,694 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 278 | M | 59761028 | obkládačky keramické barevné - dle investora |  |  |  | m2 | 130,563 | 300,00 |  | 39 168,90 |  |  |  |  |  |
|  |  | 279 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 |  |  |  | m2 | 28,728 | 35,70 |  | 1 025,59 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 19,80+8,928 |  |  |  |  | 28,728 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 280 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem |  |  |  | m | 83,080 | 124,16 |  | 10 315,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,80*28+1,50*3*6 |  |  |  |  | 77,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,10+2*0,37)*2 |  |  |  |  | 5,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 83,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 281 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  |  | m2 | 118,694 | 39,08 |  | 4 638,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 282 | K | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 1,958 | 575,27 |  | 1 126,38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 743,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 283 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | m2 | 27,695 | 91,17 |  | 2 524,95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zárubně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,70+2*1,97)*0,20*4 |  |  |  |  | 3,712 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,80+2*1,97)*0,25 |  |  |  |  | 1,435 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+2*1,97)*(0,21*3+0,26) |  |  |  |  | 4,219 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,25+2*1,97)*0,26*2 |  |  |  |  | 2,699 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,70+2*1,97)*0,25*2 |  |  |  |  | 2,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,90+2*1,97)*0,25*11 |  |  |  |  | 13,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 27,695 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 284 | K | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | m2 | 55,389 | 94,22 |  | 5 218,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zárubně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,70+2*1,97)*0,20*4*2 |  |  |  |  | 7,424 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,80+2*1,97)*0,25*2 |  |  |  |  | 2,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,80+2*1,97)*(0,21*3+0,26)*2 |  |  |  |  | 8,437 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,25+2*1,97)*0,26*2*2 |  |  |  |  | 5,398 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,70+2*1,97)*0,25*2*2 |  |  |  |  | 4,640 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,90+2*1,97)*0,25*11*2 |  |  |  |  | 26,620 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 55,389 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 128 648,09 |  |  |  |  |  |
|  |  | 285 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  |  | m2 | 2 679,879 | 45,14 |  | 120 969,74 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "suterén |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,20*(7,25+2*0,20) |  |  |  |  | 24,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,20*(3,50+0,20*3)+3,00*0,10 |  |  |  |  | 17,520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,20+2*7,25+2*0,20)*3,25 |  |  |  |  | 58,825 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,50+0,20+0,10+1,30+3,40)*3,25 |  |  |  |  | 27,625 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "přízemí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,80*2,90+2,30*0,10 |  |  |  |  | 25,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*(1,80+0,20*3) |  |  |  |  | 10,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,95+0,52*2)*3,25 |  |  |  |  | 12,968 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (4,80+2*0,20+8,80+4,30+1,80)*3,25 |  |  |  |  | 65,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*1,90+1,60*0,60+2,40*2,60 |  |  |  |  | 15,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (2,60+2,40+1,00+0,60*2)*2,75 |  |  |  |  | 19,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (0,30+4,50+1,90)*2,75 |  |  |  |  | 18,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,85*3,25*2 |  |  |  |  | 18,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "1.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,50*1,90+1,00*1,00*2 |  |  |  |  | 4,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8,80*2,90+2,30*0,10 |  |  |  |  | 25,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*(1,00+0,20*2) |  |  |  |  | 6,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,00+2,50)*(7,15+0,45) |  |  |  |  | 41,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,00+0,50*2)*3,25 |  |  |  |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,75*2+0,20+8,80+0,10+4,20+0,90)*3,25 |  |  |  |  | 70,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "2.patro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "zdivo - dle omítek odd.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 224,605+110,84+122,428 |  |  |  |  | 457,873 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "SK příčky" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (244,081+19,986+52,629)*2 |  |  |  |  | 633,392 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (42,93+28,97+21,465)*2 |  |  |  |  | 186,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "SK předstěny a obklady OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 42,93+21,465+21,465+65,16 |  |  |  |  | 151,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "SK podhledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 74,986+642,46+19,00+36,40 |  |  |  |  | 772,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 2 679,879 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 286 | K | 784221107 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m |  |  |  | m2 | 209,963 | 36,57 |  | 7 678,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,70*1,15+(0,20+2,70+0,20)*1,80 |  |  |  |  | 8,685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,40*1,90/2+2,40*(1,90+3,25)/2 |  |  |  |  | 8,460 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,15*2+2,70)*1,90 |  |  |  |  | 9,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,60+0,25+4,10+0,25)*1,80 |  |  |  |  | 14,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,15*(2,75+3,25)/2+2,45*3,25 |  |  |  |  | 11,413 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,60*3,25 |  |  |  |  | 11,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,30*2+4,50)*5,00+4,50*0,30 |  |  |  |  | 36,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (1,10*2+4,50)*3,55 |  |  |  |  | 23,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (3,30+3,60+0,25)*1,80 |  |  |  |  | 12,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,60*3,25 |  |  |  |  | 11,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,15*3,40 |  |  |  |  | 7,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4,50*(0,30+1,80+0,20*2+0,40) |  |  |  |  | 13,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,30*(6,60+4,60)/2+1,80*4,80*2 |  |  |  |  | 35,760 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3,30*(4,80+3,10)/2 |  |  |  |  | 13,035 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | -(3,15*4,10-4,00) |  |  |  |  | -8,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 209,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 298 777,56 |  |  |  |  |  |
|  |  | 287 | K | 786624111 | Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených plastových otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích |  |  |  | m2 | 103,320 | 190,30 |  | 19 661,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,10*2,05*24 |  |  |  |  | 103,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 288 | M | 6114059 | žaluzie lamelová hliníková ozn.15 |  |  |  | m2 | 103,320 | 2 700,00 |  | 278 964,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | "ozn.15" 2,10*2,05*24 |  |  |  |  | 103,320 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 289 | K | 998786103 | Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 24 m |  |  |  | t | 0,167 | 908,75 |  | 151,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 218 564,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 290 | K | 789323110 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového základního a mezivrstvy tl do 40 µm |  |  |  | m2 | 1 510,926 | 50,85 |  | 76 824,54 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44,439*34 |  |  |  |  | 1 510,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 291 | M | 246215300 | barva syntetická zinkochromátová červenohnědá (á 10 kg) |  |  |  | kg | 158,647 | 114,00 |  | 18 085,76 |  |  |  |  |  |
|  |  | 292 | K | 789323120 | Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 1složkového vrchního tl do 40 µm |  |  |  | m2 | 1 510,926 | 51,99 |  | 78 553,04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 44,439*34 |  |  |  |  | 1 510,926 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 293 | M | 246216710 | email syntetický univerzální (á 9 kg) |  |  |  | kg | 226,639 | 199,00 |  | 45 101,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 685 842,64 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 405 188,64 |  |  |  |  |  |
|  |  | 294 | K | Přenos EL1 | Elektroinstalace - silnoproud dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 375 056,19 |  | 375 056,19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 295 | K | Přenos EL2 | Slaboproudé rozvody dle položkového rozpořtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 948 036,47 |  | 948 036,47 |  |  |  |  |  |
|  |  | 296 | K | Přenos EL3 | Hromosvod a uzemnění |  |  |  | kpl | 1,000 | 82 095,98 |  | 82 095,98 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 654,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 297 | K | Přenos VZT | Vzduchotechnika dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 279 654,00 |  | 279 654,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 298 | K | MaR | Měření a regulace dle rozpočtu dodavatele |  |  |  | kpl | 1,000 | 1 000,00 |  | 1 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 299 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby, vytýčení |  |  |  | … | 1,000 | 35 000,00 |  | 35 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 300 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby |  |  |  | … | 1,000 | 30 000,00 |  | 30 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 530 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 301 | K | 034002000 | Zařízení staveniště |  |  |  | … | 1,000 | 530 000,00 |  | 530 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 302 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  |  | … | 1,000 | 45 000,00 |  | 45 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | VP - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

|  | KRYCÍ LIST ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Objekt: |  | SO-03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | JKSO: |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Místo: |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |
|  |  | Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  | nemá IČ |  |  |  |  |
|  |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  | nemá DIČ |  |  |  |  |
|  |  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zpracovatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706 306,02 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 721 306,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | DPH | základní | 21,00% | ze | 1 721 306,02 |  |  |  |  | 361 474,26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená | 15,00% | ze | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cena s DPH |  |  | v | CZK |  |  |  | 2 082 780,26 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Projektant |  |  |  |  |  | Zpracovatel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |
|  |  | Objednavatel |  |  |  |  |  | Zhotovitel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko |  |  | Datum a podpis: |  |  |  | Razítko |  |  |  |  |  |

|  | REKAPITULACE ROZPOČTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  | SO-03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  | Projektant: |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |
|  | Kód - Popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |
|  | 1) Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706 306,02 |  |  |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 922,11 |  |  |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,84 |  |  |  |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320,16 |  |  |  |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 807,93 |  |  |  |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 419,10 |  |  |  |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 902,53 |  |  |  |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 824,41 |  |  |  |  |
|  |  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 177,13 |  |  |  |  |
|  |  | 99 - Přesuny hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 580,01 |  |  |  |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 142,70 |  |  |  |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 497,76 |  |  |  |  |
|  |  | 720 - Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 445,00 |  |  |  |  |
|  |  | 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 447,00 |  |  |  |  |
|  |  | 763 - Konstrukce sádrokartonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 087,15 |  |  |  |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,86 |  |  |  |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 058,63 |  |  |  |  |
|  |  | 766a - Doplnění vybavení šaten - dle tabulky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 979,57 |  |  |  |  |
|  |  | 768 - Úpravy pro imobilní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 520,00 |  |  |  |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 966,62 |  |  |  |  |
|  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 311,18 |  |  |  |  |
|  |  | 781 - Obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 145,93 |  |  |  |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 744,77 |  |  |  |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 329,23 |  |  |  |  |
|  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 241,21 |  |  |  |  |
|  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 241,21 |  |  |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  | 2) Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Územní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 000,00 |  |  |  |  |
|  |  | Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  | Kompletační činnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  | Celkové náklady za stavbu 1) + 2) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 721 306,00 |  |  |  |  |  |  |

|  | ROZPOČET |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  | ZAJIŠTĚNÍ KAPACITY ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZŠ VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  | SO-03 - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  | VRATISLAVICE N/NISOU |  |  |  |  | Datum: |  | 24. 4. 2017 |  |  |  |  |  |  |
|  | Objednatel: |  |  | MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N/N. |  |  |  |  | Projektant: |  | INVESTING CZ spol.s r.o.LIBEREC |  |  |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: |  |  | Sdružení pro ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  | Zpracovatel: |  | JANA VYDROVÁ |  |  |  |  |  |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis |  |  |  | MJ | Množství | J.cena [CZK] |  | Cena celkem [CZK] |  |  |  |  |  |
|  | Náklady z rozpočtu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 706 306,02 |  |  |  |  |  |
|  |  | HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 411 922,11 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 890,84 |  |  |  |  |  |
|  | 1 | K | 139711101 | Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 |  |  |  | m3 | 0,725 | 2 014,12 |  | 1 460,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*0,50*0,50 |  |  |  |  | 0,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | K | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 |  |  |  | m3 | 0,725 | 226,92 |  | 164,52 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 |  |  |  | m3 | 0,725 | 227,00 |  | 164,58 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | K | 171201211 | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) |  |  |  | m3 | 0,725 | 140,00 |  | 101,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 - Zakládání |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 320,16 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | K | 274313611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 |  |  |  | m3 | 0,900 | 2 577,95 |  | 2 320,16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*0,50*0,60*1,035 |  |  |  |  | 0,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 - Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 807,93 |  |  |  |  |  |
|  | 6 | K | 317321311 | Překlad ze železobetonu tř. C 16/20 |  |  |  | m3 | 0,313 | 2 957,80 |  | 925,79 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "do bednění z U profilů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50*0,50*0,25 |  |  |  |  | 0,313 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | K | 317352211 | Ztracené bednění překladů z pórobetonových U-profilů ve zdech tl 250 mm |  |  |  | m | 5,000 | 429,57 |  | 2 147,85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50*2 |  |  |  |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | K | 317361821 | Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 |  |  |  | t | 0,011 | 39 615,99 |  | 435,78 |  |  |  |  |  |
|  | 9 | K | 317234410 | Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC |  |  |  | m3 | 1,361 | 4 997,52 |  | 6 801,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*0,30*0,25*2 |  |  |  |  | 0,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*0,50*0,25 |  |  |  |  | 0,188 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50*0,15*0,25 |  |  |  |  | 0,094 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00*0,45*0,25*2 |  |  |  |  | 0,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,70*0,45*0,25 |  |  |  |  | 0,191 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,70*0,50*0,25 |  |  |  |  | 0,213 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1,361 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | K | 317944321 | Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  |  | t | 0,100 | 34 889,67 |  | 3 488,97 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " I č.100" (1,50*2*2+1,50*4)*8,34*0,001 |  |  |  |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 317944323 | Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů |  |  |  | t | 0,495 | 34 102,13 |  | 16 880,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | " I č.140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,50*2+2,00*4*2+1,70*4*2)*14,30*0,001 |  |  |  |  | 0,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | K | 340239226 | Zazdívka otvorů pl do 4 m2 v příčkách z cihel děrovaných P+D tl 140 mm |  |  |  | m2 | 1,800 | 700,67 |  | 1 261,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,90*2,00 |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 | K | 341272661 | Stěny nosné tl 500 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 300 kg/m3 |  |  |  | m2 | 3,400 | 2 359,66 |  | 8 022,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50*3,40*2 |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | K | 342248113 | Příčky z děrovaných cihel tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC |  |  |  | m2 | 36,429 | 681,92 |  | 24 841,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.06" 2,53*2,15 |  |  |  |  | 5,440 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.09" 5,50*3,35 |  |  |  |  | 18,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.10" (1,85+1,45)*3,35 |  |  |  |  | 11,055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.12" 1,45*3,35 |  |  |  |  | 4,858 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,90*1,97 |  |  |  |  | -1,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,80*1,97 |  |  |  |  | -1,576 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 36,429 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15 | K | 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami |  |  |  | m | 31,100 | 104,60 |  | 3 253,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,35*8+2,15*2 |  |  |  |  | 31,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | K | 346481111 | Zaplentování válcovaných nosníků ve stěnách rabicovým pletivem |  |  |  | m2 | 10,750 | 306,73 |  | 3 297,35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*(0,30+2*0,15)*2 |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*(0,50+2*0,15) |  |  |  |  | 1,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50*(0,15+2*0,20) |  |  |  |  | 1,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00*(0,45+2*0,20)*2 |  |  |  |  | 3,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,70*(0,45+2*0,20) |  |  |  |  | 1,445 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,70*(0,50+2*0,20) |  |  |  |  | 1,530 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 10,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17 | K | 349231811 | Přizdívka ostění z cihel tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 11,560 | 894,26 |  | 10 337,65 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50*2,45 |  |  |  |  | 1,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,15*2,10*2 |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45*0,75*2 |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,45*2,10*2*3 |  |  |  |  | 5,670 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50*2,10*2 |  |  |  |  | 2,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,15*2,10*2*2 |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 11,560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 18 | K | 349231821 | Přizdívka ostění z cihel tl do 300 mm |  |  |  | m2 | 1,540 | 1 372,47 |  | 2 113,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,15*2,10 |  |  |  |  | 0,315 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50*2,45 |  |  |  |  | 1,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1,540 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 - Vodorovné konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 419,10 |  |  |  |  |  |
|  | 19 | K | 411354173 | Zřízení podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa |  |  |  | m2 | 1,000 | 193,82 |  | 193,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00*0,50 |  |  |  |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20 | K | 411354174 | Odstranění podpěrné konstrukce překladů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa |  |  |  | m2 | 1,000 | 48,69 |  | 48,69 |  |  |  |  |  |
|  | 21 | K | 411386610 | Betonové podkladní desky pod nadpraží z válcovaných nosníků |  |  |  | kus | 16,000 | 2 000,00 |  | 32 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 22 | K | 413232221 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm |  |  |  | kus | 1,000 | 176,59 |  | 176,59 |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122 902,53 |  |  |  |  |  |
|  | 23 | K | 611325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% |  |  |  | m2 | 83,100 | 140,00 |  | 11 634,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-04 až 0-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29,40+9,10+4,40+40,20 |  |  |  |  | 83,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 24 | K | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% |  |  |  | m2 | 8,300 | 272,61 |  | 2 262,66 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-10 až 0-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,60+2,40+2,30 |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25 | K | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 72,955 | 267,29 |  | 19 500,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.06+0.07+0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,53*2,10*2 |  |  |  |  | 10,626 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,50*3,30*2 |  |  |  |  | 36,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.10" (1,85+2,50)*2*1,30 |  |  |  |  | 11,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.11" (1,60+1,45)*2*1,30 |  |  |  |  | 7,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.12" (1,60+1,45)*2*1,30 |  |  |  |  | 7,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č-1.13" 1,85*1,30 |  |  |  |  | 2,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 76,501 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,90*1,97*2 |  |  |  |  | -3,546 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 72,955 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 26 | K | 612331121 | Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 36,438 | 253,78 |  | 9 247,24 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pod obklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.10" (1,85+2,50)*2*2,00 |  |  |  |  | 17,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.11" (1,60+1,45)*2*2,00 |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.12" (1,60+1,45)*2*2,00 |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č-1.13" 1,85*2,00 |  |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,80*1,97*5 |  |  |  |  | -7,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,60*1,97 |  |  |  |  | -1,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 36,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 27 | K | 612131101 | Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně |  |  |  | m2 | 109,393 | 102,71 |  | 11 235,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 72,955+36,438 |  |  |  |  | 109,393 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 28 | K | 612323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně |  |  |  | m2 | 3,370 | 159,03 |  | 535,93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pórobetonová stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*3,30 |  |  |  |  | 9,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2,00*3,10 |  |  |  |  | -6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 3,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 29 | K | 612142001 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  |  | m2 | 3,370 | 181,86 |  | 612,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pórobetonová stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*3,30 |  |  |  |  | 9,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2,00*3,10 |  |  |  |  | -6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 3,370 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30 | K | 612325421 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% |  |  |  | m2 | 221,840 | 111,92 |  | 24 828,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (6,95+6,45)*2*2,88 |  |  |  |  | 77,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,05+3,65)*2*3,30 |  |  |  |  | 31,020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (3,60+2,50)*2,88 |  |  |  |  | 17,568 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,70*2+2,53)*3,30 |  |  |  |  | 19,569 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (4,85*2+2,53+1,80*2+2,90+2,30)*3,30 |  |  |  |  | 69,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,15*2+5,50)*3,30 |  |  |  |  | 32,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mezisoučet |  |  |  |  | 247,080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,20*0,90*3 |  |  |  |  | -3,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2,00*2,10 |  |  |  |  | -4,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,10*2,45*2 |  |  |  |  | -5,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,75*2,45*2 |  |  |  |  | -8,575 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,50*0,75 |  |  |  |  | -1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2,00*3,10*2 |  |  |  |  | -12,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,50*2,10*2 |  |  |  |  | -6,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,90*2,00 |  |  |  |  | -1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,20+2*0,90)*0,20*3 |  |  |  |  | 1,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,00+2*2,10)*0,15 |  |  |  |  | 0,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,10+2*2,45)*0,50 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,75+2*2,45)*0,50 |  |  |  |  | 3,325 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,50+2*0,75)*0,20 |  |  |  |  | 0,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,00+2*3,10)*0,50 |  |  |  |  | 4,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,50+2*2,10)*0,45 |  |  |  |  | 2,565 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,90+2*2,00)*0,30 |  |  |  |  | 1,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 221,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů |  |  |  | m | 37,050 | 128,31 |  | 4 753,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,50+2*2,10)*2 |  |  |  |  | 11,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15+2*2,10 |  |  |  |  | 5,350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,00+2*2,10)*2 |  |  |  |  | 12,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50+2*0,75 |  |  |  |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,90+2*2,00 |  |  |  |  | 4,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 37,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 32 | K | 622142001 | Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty |  |  |  | m2 | 7,060 | 172,72 |  | 1 219,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pórobetonová stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*3,30 |  |  |  |  | 9,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2,00*3,10 |  |  |  |  | -6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,00+2*3,10)*0,45 |  |  |  |  | 3,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 7,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 33 | K | 622321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně |  |  |  | m2 | 7,060 | 251,14 |  | 1 773,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pórobetonová stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*3,30 |  |  |  |  | 9,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvoru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -2,00*3,10 |  |  |  |  | -6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "přípočet ostění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,00+2*3,10)*0,45 |  |  |  |  | 3,690 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 7,060 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 34 | K | 622531011 | Tenkovrstvá zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn |  |  |  | m2 | 7,060 | 232,84 |  | 1 643,85 |  |  |  |  |  |
|  | 35 | K | 632451435 | Potěr pískocementový tl do 30 mm tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 117,075 | 188,14 |  | 22 026,49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-03 až 0-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38,50+3,80+9,10+4,40+40,20 |  |  |  |  | 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.09 až 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 12,10+3,60+2,40+2,30 |  |  |  |  | 20,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "parapet okna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*0,45 |  |  |  |  | 0,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 117,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36 | K | 632451455 | Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný |  |  |  | m2 | 6,675 | 256,53 |  | 1 712,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "prahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15*0,30 |  |  |  |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,50+2,00)*0,15 |  |  |  |  | 0,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,10*0,50 |  |  |  |  | 0,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,30+1,50)*0,45 |  |  |  |  | 1,260 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,10+1,75+2,00*2)*0,50 |  |  |  |  | 3,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,90+1,00)*0,30 |  |  |  |  | 0,570 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 6,675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 37 | K | 632451646 | Potěr pískocementový tl 40 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný |  |  |  | m2 | 5,655 | 659,45 |  | 3 729,19 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*(0,30*4+0,15*5) |  |  |  |  | 5,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 38 | K | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC |  |  |  | kus | 2,000 | 247,62 |  | 495,24 |  |  |  |  |  |
|  | 39 | K | 642944121 | Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 |  |  |  | kus | 3,000 | 537,05 |  | 1 611,15 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | M | 553311560 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 800 L/P |  |  |  | kus | 2,000 | 812,00 |  | 1 624,00 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | M | 553311580 | zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 900 L/P |  |  |  | kus | 3,000 | 819,00 |  | 2 457,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 - Ostatní konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 824,41 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 941121111 | Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 19,725 | 101,01 |  | 1 992,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pro zdění |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,90+5,50)*(3,30-1,80) |  |  |  |  | 12,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,85+1,45*2)*(3,30-1,80) |  |  |  |  | 7,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 19,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 43 | K | 941121211 | Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,8 m v 10 m za první a ZKD den použití |  |  |  | m2 | 394,500 | 1,40 |  | 552,30 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | K | 941121811 | Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,8 m v do 10 m |  |  |  | m2 | 19,725 | 61,01 |  | 1 203,42 |  |  |  |  |  |
|  | 45 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 |  |  |  | m2 | 146,399 | 46,64 |  | 6 828,05 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pro montáž podhledů a omítky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,95*6,45+1,05*3,65 |  |  |  |  | 48,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,90*5,95+7,20*2,53 |  |  |  |  | 47,371 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,95*2,90+4,50*5,50 |  |  |  |  | 36,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,60*1,45+1,85*4,05 |  |  |  |  | 14,163 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 146,399 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m |  |  |  | m2 | 181,678 | 79,30 |  | 14 407,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8,75*6,90 |  |  |  |  | 60,375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,50*5,50+7,65*3,00 |  |  |  |  | 53,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00*9,85 |  |  |  |  | 49,250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,00*1,90+2,15*4,35 |  |  |  |  | 18,853 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 181,678 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 47 | K | 952902021 | Čištění budov zametení hladkých podlah |  |  |  | m2 | 119,535 | 2,73 |  | 326,33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-03 až 0-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38,50+3,80+9,10+4,40+40,20 |  |  |  |  | 96,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.08 až 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,65*1,90+12,10+3,60+2,40+2,30 |  |  |  |  | 23,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 119,535 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť |  |  |  | m2 | 3,480 | 4,26 |  | 14,82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,20*2,90 |  |  |  |  | 3,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 49 | K | 7252917 | Nerezové madlo pro imobilní pevné D+M |  |  |  | kus | 2,000 | 1 000,00 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 50 | K | 7252918 | Nerezové madlo pro imobilní sklopné D+M |  |  |  | kus | 1,000 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 108 177,13 |  |  |  |  |  |
|  | 51 | K | 962031133 | Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 11,558 | 108,80 |  | 1 257,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,53*3,30-0,80*1,97 |  |  |  |  | 6,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45*3,30 |  |  |  |  | 4,785 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 11,558 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 52 | K | 965043341 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl přes 4 m2 |  |  |  | m3 | 1,860 | 2 271,54 |  | 4 225,06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-05" 9,10*0,03 |  |  |  |  | 0,273 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-06" 4,40*0,03 |  |  |  |  | 0,132 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-07" 40,20*0,03 |  |  |  |  | 1,206 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-10" 3,60*0,03 |  |  |  |  | 0,108 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-11" 2,40*0,03 |  |  |  |  | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-12" 2,30*0,03 |  |  |  |  | 0,069 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1,860 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53 | K | 965081213 | Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2 |  |  |  | m2 | 62,000 | 61,66 |  | 3 822,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-05 až 0-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,10+4,40+40,20 |  |  |  |  | 53,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-10 až 0-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,60+2,40+2,30 |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 62,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 54 | K | 771271812 | Demontáž obkladů stupnic z dlaždic keramických kladených do malty š do 350 mm |  |  |  | m | 11,600 | 107,82 |  | 1 250,71 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*4 |  |  |  |  | 11,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 55 | K | 771271832 | Demontáž obkladů podstupnic z dlaždic keramických kladených do malty v do 250 mm |  |  |  | m | 14,500 | 63,55 |  | 921,48 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*5 |  |  |  |  | 14,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 56 | K | 776201811 | Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně |  |  |  | m2 | 67,050 | 40,92 |  | 2 743,69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-03" 38,50 |  |  |  |  | 38,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-04" 3,80 |  |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-09" 4,50*5,50 |  |  |  |  | 24,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 67,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 57 | K | 776991821 | Odstranění lepidla ručně z podlah |  |  |  | m2 | 67,050 | 149,95 |  | 10 054,15 |  |  |  |  |  |
|  | 58 | K | 967031732 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm |  |  |  | m2 | 2,715 | 152,18 |  | 413,17 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "po vybourání příček |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,15*3,30*2*2 |  |  |  |  | 1,980 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,15*2,45*2 |  |  |  |  | 0,735 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 2,715 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 59 | K | 967031733 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 1,125 | 320,49 |  | 360,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,30*2,10 |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,15*3,30 |  |  |  |  | 0,495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 | K | 967031734 | Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm |  |  |  | m2 | 1,225 | 463,84 |  | 568,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,50*2,45 |  |  |  |  | 1,225 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 61 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 |  |  |  | m2 | 6,304 | 285,79 |  | 1 801,62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,80*1,97*2 |  |  |  |  | 3,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,90*1,97 |  |  |  |  | 1,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,70*1,97 |  |  |  |  | 1,379 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 6,304 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62 | K | 968062456 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  |  | m2 | 4,655 | 175,31 |  | 816,07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,90*2,45 |  |  |  |  | 4,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 63 | K | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 |  |  |  | m2 | 2,857 | 218,53 |  | 624,34 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,45*1,97 |  |  |  |  | 2,857 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64 | K | 968082022 | Vybourání plastové prosklené stěny s dveřmi a nadsvětlíkem - k opětovnému použití |  |  |  | m2 | 5,890 | 173,48 |  | 1 021,80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,90*(2,00+1,10) |  |  |  |  | 5,890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 65 | K | 971033631 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm |  |  |  | m2 | 9,405 | 130,87 |  | 1 230,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,90*2,45 |  |  |  |  | 2,205 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,80*2,10 |  |  |  |  | 1,680 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,10*3,30 |  |  |  |  | 3,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,90*2,10 |  |  |  |  | 1,890 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 9,405 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 66 | K | 971033641 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm |  |  |  | m3 | 0,630 | 972,74 |  | 612,83 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,00*2,10*0,30 |  |  |  |  | 0,630 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 67 | K | 971033651 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm |  |  |  | m3 | 4,444 | 1 098,13 |  | 4 880,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*0,75*0,45 |  |  |  |  | 0,506 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*2,10*0,45 |  |  |  |  | 1,418 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,30*2,10*0,50 |  |  |  |  | 1,365 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,10*2,10*0,50 |  |  |  |  | 1,155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 4,444 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 68 | K | 973031325 | Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm |  |  |  | kus | 1,000 | 234,96 |  | 234,96 |  |  |  |  |  |
|  | 69 | K | 974031664 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm |  |  |  | m | 44,100 | 217,61 |  | 9 596,60 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*2*2+1,50*4 |  |  |  |  | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,50+2,00*4*2 |  |  |  |  | 18,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,70*4*2 |  |  |  |  | 13,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 44,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 70 | K | 974042587 | Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm š do 300 mm |  |  |  | m | 2,900 | 692,72 |  | 2 008,89 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pro základ" 2,90 |  |  |  |  | 2,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 71 | K | 974042589 | Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 250 mm ZKD 100 mm š rýhy |  |  |  | m | 5,800 | 170,44 |  | 988,55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*2 |  |  |  |  | 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 | K | 977312114 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 200 mm |  |  |  | m | 5,800 | 437,12 |  | 2 535,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*2 |  |  |  |  | 5,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 73 | K | 978011121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 10 % |  |  |  | m2 | 83,100 | 9,13 |  | 758,70 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-04 až 0-07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29,40+9,10+4,40+40,20 |  |  |  |  | 83,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 74 | K | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % |  |  |  | m2 | 8,300 | 51,74 |  | 429,44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-10 až 0-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,60+2,40+2,30 |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75 | K | 978013121 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % |  |  |  | m2 | 221,840 | 9,13 |  | 2 025,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "dle opravy omítek odd.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 221,840 |  |  |  |  | 221,840 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 76 | K | 978013191 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % |  |  |  | m2 | 21,385 | 79,13 |  | 1 692,20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,25*2+1,45)*1,30*2 |  |  |  |  | 15,470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,85+1,05+0,15+0,60+0,90)*1,30 |  |  |  |  | 5,915 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 21,385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 77 | K | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 |  |  |  | m2 | 29,748 | 91,30 |  | 2 715,99 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,25*2+1,45)*2,00*2 |  |  |  |  | 23,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,85+1,05+0,15+0,60+0,90)*2,00 |  |  |  |  | 9,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,80*1,97*2 |  |  |  |  | -3,152 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 29,748 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 78 | K | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m |  |  |  | t | 32,437 | 475,89 |  | 15 436,44 |  |  |  |  |  |
|  | 79 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku do 1 km se složením |  |  |  | t | 32,437 | 212,71 |  | 6 899,67 |  |  |  |  |  |
|  | 80 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km |  |  |  | t | 32,437 | 9,26 |  | 300,37 |  |  |  |  |  |
|  | 81 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  | t | 32,437 | 800,00 |  | 25 949,60 |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 - Přesuny hmot |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 580,01 |  |  |  |  |  |
|  | 82 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m |  |  |  | t | 34,206 | 923,23 |  | 31 580,01 |  |  |  |  |  |
|  |  | PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 818 142,70 |  |  |  |  |  |
|  |  | 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 497,76 |  |  |  |  |  |
|  | 83 | K | 711111001 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním |  |  |  | m2 | 6,010 | 8,56 |  | 51,45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pod nové zdivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (8,15+5,90+2,55+1,45*2+1,85)*0,20 |  |  |  |  | 4,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*0,60 |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 6,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 84 | M | 111631500 | lak asfaltový penetrační |  |  |  | t | 0,002 | 48 700,00 |  | 97,40 |  |  |  |  |  |
|  | 85 | K | 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP |  |  |  | m2 | 6,010 | 87,39 |  | 525,21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "pod nové zdivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (8,15+5,90+2,55+1,45*2+1,85)*0,20 |  |  |  |  | 4,270 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*0,60 |  |  |  |  | 1,740 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 6,010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 86 | M | 628321340 | pás těžký asfaltovaný vložka skleněná rohož |  |  |  | m2 | 6,912 | 115,00 |  | 794,88 |  |  |  |  |  |
|  | 87 | K | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m |  |  |  | t | 0,031 | 929,81 |  | 28,82 |  |  |  |  |  |
|  |  | 720 - Zdravotní technika |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 445,00 |  |  |  |  |  |
|  | 88 | K | Přenos ZT | Zdravotní technika - dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 37 445,00 |  | 37 445,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 730 - Ústřední vytápění |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 447,00 |  |  |  |  |  |
|  | 89 | K | Přenos ÚT | Ústřední vytápění - dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 4 447,00 |  | 4 447,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 763 - Konstrukce sádrokartonové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 087,15 |  |  |  |  |  |
|  | 90 | K | 763121411 | SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 |  |  |  | m2 | 8,550 | 436,20 |  | 3 729,51 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-03" (1,30+0,90)*2,70 |  |  |  |  | 5,940 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-05" 0,90*2,90 |  |  |  |  | 2,610 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 8,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 91 | K | 763121712 | SDK stěna předsazená zalomení |  |  |  | m | 2,700 | 134,15 |  | 362,21 |  |  |  |  |  |
|  | 92 | K | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 8,550 | 21,51 |  | 183,91 |  |  |  |  |  |
|  | 93 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě |  |  |  | m2 | 8,550 | 36,74 |  | 314,13 |  |  |  |  |  |
|  | 94 | K | 763111722 | SDK předstěna pozinkovaný úhelník k ochraně rohů |  |  |  | m | 2,700 | 45,56 |  | 123,01 |  |  |  |  |  |
|  | 95 | K | 763131411 | SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD |  |  |  | m2 | 38,500 | 569,02 |  | 21 907,27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č. 0-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 38,50 |  |  |  |  | 38,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr |  |  |  | m2 | 38,500 | 24,45 |  | 941,33 |  |  |  |  |  |
|  | 97 | K | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 0,580 | 906,51 |  | 525,78 |  |  |  |  |  |
|  |  | 764 - Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 609,86 |  |  |  |  |  |
|  | 98 | K | 764216604 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm |  |  |  | m | 1,550 | 387,55 |  | 600,70 |  |  |  |  |  |
|  | 99 | K | 998764101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 0,005 | 1 832,45 |  | 9,16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 766 - Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 058,63 |  |  |  |  |  |
|  | 100 | K | 766211500 | Montáž madel schodišťových dřevěných průběžných |  |  |  | m | 1,300 | 270,00 |  | 351,00 |  |  |  |  |  |
|  | 101 | M | 61175642 | schodišťové madlo dub DN 50 mm, včetně povrchové úpravy ozn.10 |  |  |  | m | 1,300 | 400,00 |  | 520,00 |  |  |  |  |  |
|  | 102 | K | 766622130 | Montáž plastových prosklených stěn s dveřmi a nadsvětlíkem - ozn.2 |  |  |  | m2 | 6,200 | 900,00 |  | 5 580,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "demontovaná stěna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00*3,10 |  |  |  |  | 6,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 103 | K | 766622131 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva |  |  |  | m2 | 1,125 | 602,04 |  | 677,30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*0,75 |  |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 104 | M | 6114374 | okno plastové otevíravé a sklápěcí, izolační trojsklo, včetně kování ozn.1 |  |  |  | m2 | 1,125 | 3 000,00 |  | 3 375,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.1" 1,50*0,75 |  |  |  |  | 1,125 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 105 | K | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 2,000 | 600,54 |  | 1 201,08 |  |  |  |  |  |
|  | 106 | K | 766660002 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně |  |  |  | kus | 3,000 | 651,59 |  | 1 954,77 |  |  |  |  |  |
|  | 107 | M | 611628020 | dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové vel.80x197 cm, zámek vložkový ozn.5 |  |  |  | kus | 2,000 | 1 470,00 |  | 2 940,00 |  |  |  |  |  |
|  | 108 | M | 611628030 | dveře vnitřní hladké foliované plné 1křídlové vel.90x197 cm, zámek vložkový ozn.4 |  |  |  | kus | 3,000 | 1 530,00 |  | 4 590,00 |  |  |  |  |  |
|  | 109 | K | 766660411 | Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva |  |  |  | kus | 1,000 | 2 783,10 |  | 2 783,10 |  |  |  |  |  |
|  | 110 | M | 6114416 | dveře plast vchodové 1křídl.otevíravé 90x197 cm, izolační trojsklo, bezpečnostní zámek s el.ovládáním, vč,rámu a kování ozn.3 |  |  |  | kus | 1,000 | 22 500,00 |  | 22 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | 111 | K | 766660722 | Montáž dveřního kování |  |  |  | kus | 5,000 | 193,51 |  | 967,55 |  |  |  |  |  |
|  | 112 | M | 549141 | dveřní kování - dle investora |  |  |  | kus | 5,000 | 600,00 |  | 3 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 113 | K | 766694111 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm |  |  |  | m | 1,500 | 113,00 |  | 169,50 |  |  |  |  |  |
|  | 114 | M | 607941030 | deska parapetní dřevotřísková dýhovaná vnitřní š.30 cm |  |  |  | m | 1,500 | 359,00 |  | 538,50 |  |  |  |  |  |
|  | 115 | K | 766825829 | Přemístění regálů ve skladu učebnic a ve školním archivu |  |  |  | m | 11,450 | 300,00 |  | 3 435,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4,50+6,95 |  |  |  |  | 11,450 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 116 | K | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 0,591 | 805,12 |  | 475,83 |  |  |  |  |  |
|  |  | 766a - Doplnění vybavení šaten - dle tabulky |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 117 | K | Přenos | Doplnění šatních skříněk a šatních laviček s věšáky - dle tabulky |  |  |  | kpl | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 767 - Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 106 979,57 |  |  |  |  |  |
|  | 118 | K | 767122110 | Montáž pletivových stěn šatních kójí vč.dveří |  |  |  | m2 | 39,210 | 500,00 |  | 19 605,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.6" 3,70*3,00*2 |  |  |  |  | 22,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.7" 4,90*3,00 |  |  |  |  | 14,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "ozn.8" 1,10*2,10 |  |  |  |  | 2,310 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 39,210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 119 | M | 55332164 | pletivové šatní kóje včetně dveří, s povrchovou úpravou |  |  |  | m2 | 39,210 | 2 000,00 |  | 78 420,00 |  |  |  |  |  |
|  | 120 | M | 55332177 | kování dveří včetně zámku |  |  |  | kus | 3,000 | 1 500,00 |  | 4 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | 121 | K | 767220410 | Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi hmotnosti do 20 kg |  |  |  | m | 1,300 | 202,84 |  | 263,69 |  |  |  |  |  |
|  | 122 | M | 5534236 | ocelové zábradlí v.100 cm s dřevěným madlem, včetně povrchové úpravy ozn.9 |  |  |  | m | 1,300 | 3 200,00 |  | 4 160,00 |  |  |  |  |  |
|  | 123 | K | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 0,026 | 1 187,87 |  | 30,88 |  |  |  |  |  |
|  |  | 768 - Úpravy pro imobilní |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 520,00 |  |  |  |  |  |
|  | 124 | K | ozn.11 - dle výrobce | Nájezdová rampa pevná, žárově pozink., včetně zábradlí a madel D+M |  |  |  | m2 | 19,800 | 12 400,00 |  | 245 520,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*2,80+3,00*5,20 |  |  |  |  | 19,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 125 | K | ozn.12 - dle výrobce | Kolečkový schodolez pro všechny typy invalidních vozíků |  |  |  | soubor | 1,000 | 139 000,00 |  | 139 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 126 | K | ozn.12a dle výrobce | Samostatný invalidní vozík mechanický transportní |  |  |  | kus | 1,000 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | 771 - Podlahy z dlaždic |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109 966,62 |  |  |  |  |  |
|  | 127 | K | 771274123 | Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm |  |  |  | m | 11,600 | 288,67 |  | 3 348,57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*4 |  |  |  |  | 11,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 128 | K | 771274241 | Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm |  |  |  | m | 14,500 | 262,63 |  | 3 808,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*5 |  |  |  |  | 14,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 129 | K | 771474113 | Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  |  | m | 68,390 | 91,36 |  | 6 248,11 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6,95*2+6,45*2-2,00+0,15*2 |  |  |  |  | 25,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,65+2,50-0,90*2+0,35*2*2 |  |  |  |  | 5,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,70*2+2,53*2-0,90*2 |  |  |  |  | 6,660 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,30+5,35+2,53+4,85+0,20*2+0,50 |  |  |  |  | 15,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,80*2+0,35+2,90+2,15*2+5,50*2 |  |  |  |  | 22,150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,50*2*2+0,50*2+0,45*2-0,90*2 |  |  |  |  | -5,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -1,90+0,30*2 |  |  |  |  | -1,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 68,390 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 130 | K | 771474123 | Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm |  |  |  | m | 1,600 | 271,67 |  | 434,67 |  |  |  |  |  |
|  | 131 | K | 771574131 | Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2 |  |  |  | m2 | 109,525 | 396,72 |  | 43 450,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č. 0-03" 38,50 |  |  |  |  | 38,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-05 až 0-08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9,10+4,40+40,20+1,65*2,90 |  |  |  |  | 58,485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-10 až 0-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3,60+2,40+2,30 |  |  |  |  | 8,300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "prahy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,15*0,30+(1,50+2,00)*0,15 |  |  |  |  | 0,870 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (1,10+1,75+2,00)*0,50 |  |  |  |  | 2,425 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,50*0,45+0,90*0,30 |  |  |  |  | 0,945 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 109,525 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 132 | M | 5976142 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné protiskluzné - dle investora |  |  |  | m2 | 134,397 | 300,00 |  | 40 319,10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (2,90*0,30*4+2,90*0,15*5)*1,10 |  |  |  |  | 6,221 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ((68,39+1,60)*0,10+109,525)*1,10 |  |  |  |  | 128,176 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 134,397 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 133 | M | 590512 | tmel pro lepení a spárování dlažeb |  |  |  | m2 | 109,525 | 50,00 |  | 5 476,25 |  |  |  |  |  |
|  | 134 | K | 771579191 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 |  |  |  | m2 | 13,085 | 10,71 |  | 140,14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,65*2,90+3,60+2,40+2,30 |  |  |  |  | 13,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 135 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu |  |  |  | m2 | 122,179 | 39,08 |  | 4 774,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,90*0,30*4+2,90*0,15*5 |  |  |  |  | 5,655 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (68,39+1,60)*0,10+109,525 |  |  |  |  | 116,524 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 122,179 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 136 | K | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 3,446 | 570,55 |  | 1 966,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 776 - Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 311,18 |  |  |  |  |  |
|  | 137 | K | 776141112 | Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm |  |  |  | m2 | 15,900 | 213,76 |  | 3 398,78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-04" 3,80 |  |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-09" 12,10 |  |  |  |  | 12,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 15,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 138 | K | 776221111 | Lepení pásů z PVC standardním lepidlem |  |  |  | m2 | 15,900 | 112,82 |  | 1 793,84 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-04" 3,80 |  |  |  |  | 3,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-09" 12,10 |  |  |  |  | 12,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 15,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 139 | M | 284110170 | PVC heterogenní zátěžové tl.2 mm - dle investora |  |  |  | m2 | 17,490 | 410,00 |  | 7 170,90 |  |  |  |  |  |
|  | 140 | K | 776411112 | Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm |  |  |  | m | 23,500 | 135,35 |  | 3 180,73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1,05*2+3,65*2-0,80 |  |  |  |  | 8,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0-09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,20*2+5,50*2-0,80+0,15*2 |  |  |  |  | 14,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 23,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 141 | M | 283421400 | obvodový soklík PVC dl.2,50m |  |  |  | kus | 10,340 | 66,90 |  | 691,75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 23,50/2,50*1,10 |  |  |  |  | 10,340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 142 | K | 998776101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 0,170 | 442,24 |  | 75,18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 781 - Obklady keramické |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 145,93 |  |  |  |  |  |
|  | 143 | K | 781414111 | Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem |  |  |  | m2 | 36,438 | 391,16 |  | 14 253,09 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.10" (1,85+2,50)*2*2,00 |  |  |  |  | 17,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.11" (1,60+1,45)*2*2,00 |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č.0.12" (1,60+1,45)*2*2,00 |  |  |  |  | 12,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "m.č-1.13" 1,85*2,00 |  |  |  |  | 3,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "odpočet otvorů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,80*1,97*5 |  |  |  |  | -7,880 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | -0,60*1,97 |  |  |  |  | -1,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 36,438 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 144 | M | 59761028 | obkládačky keramické barevné - dle investora |  |  |  | m2 | 40,082 | 300,00 |  | 12 024,60 |  |  |  |  |  |
|  | 145 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 |  |  |  | m2 | 3,700 | 35,70 |  | 132,09 |  |  |  |  |  |
|  | 146 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem |  |  |  | m | 40,000 | 124,16 |  | 4 966,40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2,00*20 |  |  |  |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 147 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů |  |  |  | m2 | 36,438 | 39,08 |  | 1 424,00 |  |  |  |  |  |
|  | 148 | K | 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m |  |  |  | t | 0,606 | 570,55 |  | 345,75 |  |  |  |  |  |
|  |  | 783 - Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 744,77 |  |  |  |  |  |
|  | 149 | K | 783314101 | Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | m2 | 6,240 | 91,17 |  | 568,90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "zárubně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,80+2*1,97)*0,26*2 |  |  |  |  | 2,465 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,90+2*1,97)*0,26*3 |  |  |  |  | 3,775 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 6,240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 150 | K | 783317105 | Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí |  |  |  | m2 | 12,480 | 94,22 |  | 1 175,87 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "zárubně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,80+2*1,97)*0,26*2*2 |  |  |  |  | 4,930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | (0,90+2*1,97)*0,26*3*2 |  |  |  |  | 7,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 12,480 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 784 - Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 329,23 |  |  |  |  |  |
|  | 151 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m |  |  |  | m2 | 469,401 | 45,14 |  | 21 188,76 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "stropy a podhledy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 83,10+8,30+38,50 |  |  |  |  | 129,900 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "stěny - dle omítek odd.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 76,501+9,57-(6,20-4,00)+247,08 |  |  |  |  | 330,951 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "předstěny" 8,55 |  |  |  |  | 8,550 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Součet |  |  |  |  | 469,401 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 152 | K | 784221153 | Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu středně sytém |  |  |  | m2 | 234,701 | 9,12 |  | 2 140,47 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "cca 50% plochy maleb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 469,401*0,50 |  |  |  |  | 234,701 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | M - Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 241,21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 241,21 |  |  |  |  |  |
|  | 153 | K | Přenos EL1 | Elektroinstalace - silnoproud dle položkového rozpočtu |  |  |  | kpl | 1,000 | 113 168,91 |  | 113 168,91 |  |  |  |  |  |
|  | 154 | K | Přenos EL2 | Slaboproudé rozvody |  |  |  | kpl | 1,000 | 188 072,30 |  | 188 072,30 |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 155 | K | 012203000 | Geodetické práce při provádění stavby |  |  |  | … | 1,000 | 10 000,00 |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 156 | K | 034002000 | Zařízení staveniště |  |  |  | … | 1,000 | 150 000,00 |  | 150 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  | 157 | K | 071002000 | Provoz investora, třetích osob |  |  |  | … | 1,000 | 15 000,00 |  | 15 000,00 |  |  |  |  |  |
|  |  | VP - Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

| REKAPITULACE ROZPOČTU ZTI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : | Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N. |  | 201609 |  |
| Objekt: | SO – 03 Stavební úpravy hlavního vstupu | JKSO |  |  |
| Část: | D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace | EČO: |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou | Zpracoval: | Miloslav Hercík |  |
| Zhotovitel: | INVESTING CZ spol. s r.o. | Datum: | 2017/05 |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |  |  |
| 1 |  | 3 |  |  |
|  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS |  |  |  |
| 800-721 | Kanalizace | 10929,00 |  |  |
| 800-722 | Vodovod | 10324,00 |  |  |
| 800-725 | Zařizovací předměty | 16192,00 |  |  |
| 800-721 | Součet | 37445,00 |  |  |

| VÝKAZ VÝMĚR ZTI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N. |  |  |  | 201609 |
| Objekt: |  | SO - 03 Stavební úpravy hlavního vstupu |  |  | JKSO: |  |
| Část: |  | D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace |  |  | EČO: |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: | Miloslav Hercík |
| Zhotovitel : |  | INVESTING CZ spol. s r.o. |  |  |  |  |
|  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 721 Kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | 14-0906 | vsazení odbočky do potr. lit.DN125 | ks | 1 | 5310 | 5310 |
|  | 17-4006 | Potr.PPs HT DN 125 | m | 3 | 458 | 1374 |
|  | 17-4042 | Potr PPs HT hrdlové DN 40 | m | 6 | 210 | 1260 |
|  | 17-4043 | Potr. PPs HT DN 50 | m | 12 | 220 | 2640 |
|  | 19-4104 | Vyvedení odpad.vypustek 40x1,8 | kus | 2 | 55 | 110 |
|  | 19-4109 | Vyvedeni odpad.vypustek 110 | kus | 1 | 91 | 91 |
|  | 29-0111 | Zkouška těsnosti do DN125 | m | 9 | 16 | 144 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 10929 |
|  | 722 | Vodovod |  |  |  |  |
|  | POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ |  |  |
|  | 17-4002 | Potr z plast. hmot DN 20/2.0 | m | 16 | 73,00 | 1168,00 |
|  | 17-4003 | Potr. z plast. hmot DN 25/2.7 | m | 7 | 79 | 553,00 |
|  | 17-6112 | Montáž potr.z plast.trub 20mm | m | 16 | 137 | 2192,00 |
|  | 17-6113 | montáž potr.z plast.trub 25mm | m | 7 | 150 | 1050,00 |
|  | 19-0401 | Vypustky DN 15 | ks | 3 | 135,00 | 405,00 |
|  | 22-0111 | Nastěnky | ks | 3 | 110,00 | 330,00 |
|  | 22-3113 | ventil T1070 DN 20 | ks | 2 | 248,00 | 496,00 |
|  | 23-2045 | Kulový kohout G1 | ks | 1 | 235,00 | 235,00 |
|  | 23-9103 | Mont.armat. s 2zav. G 1 | ks | 1 | 77,00 | 77,00 |
|  | 25-0143 | Přeložení hydrant.skřině s tvarově stálou hadicí | ks | 1 | 3 220,00 | 3220,00 |
|  | 29-0226 | Tlak. zkoušky potr. do DN 50 | m | 23 | 16,00 | 368,00 |
|  | 29-0234 | Dezinf.potr. do DN 80 | m | 23 | 10,00 | 230,00 |
|  |  |  |  |  |  | 10 324,00 |
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  |
|  | POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ |  |  |
|  |  | Klozet kombi pro imobilní | ks | 1 | 6 544,00 | 6 544,00 |
|  | 21-1621 | Umyvadlo se zápach. uzávěrkou | ks | 1 | 1 080,00 | 1 080,00 |
|  | 21-9102 | montáž umyvadel na šrouby | sou | 1 | 285,00 | 285,00 |
|  | 81-3141 | Rohový ventil DN 15 | ks | 2 | 120,00 | 240,00 |
|  | 81-9402 | Montáž rohových ventilů G1/2 | sb | 2 | 55,00 | 110,00 |
|  | 82-9131 | Baterie stojánková1/2 páková | ks | 1 | 1 400,00 | 1 400,00 |
|  | nab.cen | umyvadlovy ventil 74500 tlačný | ks | 1 | 6 533,00 | 6 533,00 |
|  |  | Celkem |  |  |  | 16 192,00 |

| REKAPITULACE ROZPOČTU ZTI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba : | Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N. |  |  | 201609 |  |
| Objekt: | SO – 02 B - Nástavba odborných učeben |  | JKSO |  |  |
| Část: | D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace |  | EČO: |  |  |
| Objednatel: | Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou |  | Zpracoval: | Miloslav Hercík |  |
| Zhotovitel: | INVESTING CZ spol. s r.o. |  | Datum: | 2017/05 |  |
| Kód | Popis |  | Cena celkem |  |  |
| 1 |  |  | 3 |  |  |
|  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS |  |  |  |  |
| 800-721 | Kanalizace |  | 125416,00 |  |  |
| 800-722 | Vodovod |  | 67822,00 |  |  |
| 800-725 | Zařizovací předměty |  | 195714,00 |  |  |
| 800-721 | Součet |  | 388952,00 |  |  |
|  | VÝKAZ VÝMĚR ZTI. Stavba:; Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.; 201609. Objekt:; SO - 02 B - Nástavba odborných učeben; JKSO:. Část:; D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace; EČO:. Objednatel:; Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou; Zpracoval:; Miloslav Hercík. Zhotovitel :; INVESTING CZ spol. s r.o.. Zdravotně technické instalace. P.Č.; Kód položky; Popis; MJ; Množství celkem; Cena jednotková; Cena celkem. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 721 Kanalizace. 10-0911; Zazátkování hrdla kanal. potr; ks; 3; 110,00; 330,00. 11-0946; Vsazení odbočky. do potr. KT300; ks; 4; 4160; 16640,00. 14-0905; vsazeni odbočky do potr. lit.DN100; ks; 5; 4460; 22300,00. 14-0906; vsazení odbočky do potr. lit.DN125; ks; 3; 5310; 15930,00. 17-3403; Potr. PVC KG DN 150; m; 18; 754; 13572,00. 17-4006; Potr.PPs HT DN 125; m; 37; 458; 16946,00. 17-4042; Potr PPs HT hrdlové DN 40; m; 34; 210; 7140,00. 17-4043; Potr. PPs HT DN 50; m; 16; 220; 3520,00. 17-4045; Potr.PPs HT DN 100; m; 13; 310; 4030,00. 19-4104; Vyvedení odpad.vypustek 40x1,8; kus; 18; 55; 990,00. 19-4105; Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8; kus; 5; 61; 305,00. 19-4109; Vyvedeni odpad.vypustek 110; kus; 6; 91; 546,00. 24-2116; Lapače střeš. splavenin.PP DN 125; ks; 6; 700; 4200,00. 27-3153; Ventilační hlavice PP DN 110; kus; 15; 563; 8445,00. 27-4124; přivzdušňovací .ventil DN 110; ks; 9; 792; 7128,00. 29-0111; Zkouška těsnosti do DN125; m; 100; 16; 1600,00. 29-0112; Zkouška těsnosti DN150-DN200; m; 18; 18; 324,00. 30-0922; Pročišteni potr.do DN300; m; 42; 35; 1470,00. Celkem; 125416,00. 722; Vodovod. POLOŽKA; POPIS; MJ; MNOŽSTVÍ. 13-0233; Potr.z tr.pozink.DN 25; m; 9; 375,00; 3375. 13-1914; Vsaz.odb.potr.zav. DN32; ks; 12; 707,00; 8484. 17-4002; Potr z plast. hmot DN 20/2.0; m; 72; 73,00; 5256. 17-4003; Potr. z plast. hmot DN 25/2.7; m; 28; 79; 2212. 17-4004; Potr. z plast. hmot DN 32/3.4; m; 16; 83; 1328. 17-6112; Montáž potr.z plast.trub 20mm; m; 72; 137; 9864. 17-6113; montáž potr.z plast.trub 25mm; m; 28; 150; 4200. 17-6114; montáž potr.z plast.trub 32mm; m; 16; 176; 2816. 18-1221; Izol.potr.trub.6-10mm do DN22; m; 42; 40; 1680. 18-1222; Izol-potr.trub.6-10mm do DN42; m; 19; 51; 969. 18-1231; Izol.potr.trub.10-15mm doDN22; m; 30; 49,00; 1470. 18-1232; izol.potr.trub.10-15mmdo DN42; m; 19; 65,00; 1235. 19-0401; Vypustky DN 15; ks; 45; 135,00; 6075. 22-0111; Nastěnky; ks; 45; 110,00; 4950. 22-3113; ventil T1070 DN 20; ks; 10; 248,00; 2480. 23-2045; Kulový kohout G1; ks; 2; 235,00; 470. 23-9103; Mont.armat. s 2zav. G 1; ks; 2; 77,00; 154. 25-0143; Hydrant.skřin s tvarově stálou hadicí; ks; 1; 7 450,00; 7450. 29-0226; Tlak. zkoušky potr. do DN 50; m; 129; 16,00; 2064. 29-0234; Dezinf.potr. do DN 80; m; 129; 10,00; 1290. 67 822,00. 725; Zařizovací předměty. POLOŽKA; POPIS; MJ; MNOŽSTVÍ. 11-2171; Klozet kombi; ks; 5; 3 290,00; 16 450,00. 11-9122; Montáž klozetů kombi; ks; 5; 320,00; 1 600,00. 12-1525; pisoar s radar. splachovačem; kpl; 4; 8 852,00; 35 408,00. 21-1621; Umyvadlo se zápach. uzávěrkou; ks; 15; 1 080,00; 16 200,00. 21-9102; montáž umyvadel na šrouby; sou; 15; 285,00; 4 275,00. 23-2111; Bidet klasický; ks; 1; 1 512,00; 1 512,00. 33-1111; Vylevka diturvitova; ks; 1; 3 858,00; 3 858,00. 33-9111; Montáž výlevky; sb; 1; 320,00; 320,00. 81-3141; Rohový ventil DN 15; ks; 45; 120,00; 5 400,00. 81-9402; Montáž rohových ventilů G1/2; sb; 45; 55,00; 2 475,00. 82-1312; Baterie dřezové nástěn.pákové; ks; 1; 1 145,00; 1 145,00. 82-3122; Souprava bidetova; ks; 1; 1 476,00; 1 476,00. 82-9121; Montáž nástěn.bat. umyv.pákových; sb; 1; 265,00; 265,00. 82-9131; Montáž baterií stojánkových1/2; KS; 15; 265,00; 3 975,00. 82-9242; montáž bidet. souprav; ks; 1; 720,00; 720,00. 98-0123; Dviřka 30/30 cm; ks; 12; 220,00; 2 640,00. nab.cen; umyvadlovy ventil 74500 tlačný; kpl; 15; 6 533,00; 97 995,00. Celkem; 195 714,00. |  |  |  |
| REKAPITULACE ROZPOČTU ZTI |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba : |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N. |  |  |  |  | 201609 |
| Objekt: |  | SO – 01 Hlavní budova |  |  |  | JKSO |  |
| Část: |  | D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace |  |  |  | EČO: |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  |  | Zpracoval: | Miloslav Hercík |
| Zhotovitel: |  | INVESTING CZ spol. s r.o. |  |  |  | Datum: | 2017/05 |
| Kód |  | Popis |  |  |  | Cena celkem |  |
| 1 |  |  |  |  |  | 3 |  |
|  |  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  |  |
| POLOŽKA |  | POPIS |  |  |  |  |  |
| 800-721 |  | Kanalizace |  |  |  | 20861,00 |  |
| 800-722 |  | Vodovod |  |  |  | 23155,00 |  |
| 800-725 |  | Zařizovací předměty |  |  |  | 47130,00 |  |
| 800-721 |  | Součet |  |  |  | 91146,00 |  |

| VÝKAZ VÝMĚR ZTI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N. |  |  |  | 201609 |
| Objekt: |  | SO - 01 Hlavní budova |  |  | JKSO: |  |
| Část: |  | D.1.4.1. Technika prostředí staveb zdravotně technické instalace |  |  | EČO: |  |
| Objednatel: |  | Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  | Zpracoval: | Miloslav Hercík |
| Zhotovitel : |  | INVESTING CZ spol. s r.o. |  |  |  |  |
|  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 721 Kanalizace |  |  |  |  |  |
|  | 14-0802 | Demontáž potr. do DN 100 | m | 5 | 110 | 550 |
|  | 14-0907 | Vsazeni odbočky.do potr.LT DN 150 | ks | 2 | 6730 | 13460 |
|  | 17-1905 | vsazeni odbočky do potrPVC 110 | ks | 1 | 595 | 595 |
|  | 17-3402 | PotrPVC KG DN 125 | m | 3 | 400 | 1200 |
|  | 17-4042 | Potr PPs HT hrdlové DN 40 | m | 4 | 210 | 840 |
|  | 17-4043 | potr. PPs HT DN 50 | m | 3 | 220 | 660 |
|  | 17-4045 | Potr.PPs HT DN 100 | m | 7 | 310 | 2170 |
|  | 19-4104 | Vyvedení odpad.vypustek 40x1,8 | kus | 4 | 55 | 220 |
|  | 19-4105 | Vyvedeni odpad.vypustek 50x1.8 | kus | 1 | 61 | 61 |
|  | 19-4109 | Vyvedeni odpad.vypustek 110 | kus | 3 | 91 | 273 |
|  | 29-0111 | Zkouška těsnosti do DN125 | m | 17 | 16 | 272 |
|  | 30-0922 | Pročišteni potr.do DN300 | m | 16 | 35 | 560 |
|  |  |  |  |  |  | 20861 |
|  | 722 | Vodovod |  |  |  |  |
|  | POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ |  |  |
|  | 13-0801 | dmt potr.ocel. závit do DN25 | m | 15 | 48 | 720 |
|  | 13-1914 | Vsaz.odb.potr.zav. DN32 | ks | 2 | 707 | 1414 |
|  | 17-1932 | Vsazení odb do potr.plast.D20 | ks | 4 | 215 | 860 |
|  | 17-4002 | Potr z plast. hmot DN 20/2.0 | m | 12 | 73 | 876 |
|  | 17-4003 | Potr. z plast. hmot DN 25/2.7 | m | 14 | 79 | 1106 |
|  | 17-4004 | Potr. z plast. hmot DN 32/3.4 | m | 4 | 83 | 332 |
|  | 17-6112 | Montáž potr.z plast.trub 20mm | m | 12 | 137 | 1644 |
|  | 17-6113 | montáž potr.z plast.trub 25mm | m | 14 | 150 | 2100 |
|  | 17-6114 | montáž potr.z plast.trub 32mm | m | 4 | 176 | 704 |
|  | 18-1221 | Izol.potr.trub.6-10mm do DN22 | m | 8 | 40 | 320 |
|  | 18-1222 | Izol-potr.trub.6-10mm do DN42 | m | 11 | 51 | 561 |
|  | 18-1231 | izol.potr.trub.10-15mm doDN22 | m | 4 | 49 | 196 |
|  | 18-1232 | izol.potr.trub.10-15mmdo DN42 | m | 7 | 65 | 455 |
|  | 19-0401 | Vypustky DN 15 | ks | 13 | 135 | 1755 |
|  | 22-0111 | Nastěnky | ks | 13 | 110 | 1430 |
|  | 23-2044 | kulový kohout G 3/4 | ks | 2 | 144 | 288 |
|  | 23-9102 | Mont. armat. s 2zav. G3/4 | ks | 2 | 82 | 164 |
|  | 25-0143 | Hydrant.skřin s tvarově.stáloul. hadicí | ks | 1 | 7450 | 7450 |
|  | 29-0226 | Tlak. zkoušky potr. do DN 50 | m | 30 | 16 | 480 |
|  | 29-0234 | Dezinf.potr. do DN 80 | m | 30 | 10 | 300 |
|  |  |  |  |  |  | 23155 |
|  | 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  |
|  | POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽSTVÍ |  |  |
|  | 11-0811 | Demontáž klozetu | kpl | 1 | 129 | 129 |
|  | 11-2171 | Klozet kombi | ks | 2 | 3290 | 6580 |
|  | 11-9122 | Montáž klozetů kombi | ks | 2 | 320 | 640 |
|  | 12-1525 | pisoar s radar. splachovačem | kpl | 1 | 8852 | 8852 |
|  | 21-1621 | Umyvadlo se zápach uzávěrkou | ks | 4 | 1080 | 4320 |
|  | 21-9102 | montáž umyvadel na šrouby | sou | 4 | 285 | 1140 |
|  | 33-1111 | Vylevka diturvitova | ks | 1 | 3858 | 3858 |
|  | 33-9111 | Montáž výlevky | sb | 1 | 320 | 320 |
|  | 53-0826 | Demontáž. el zásobník. Ohřívačů | sb | 1 | 820 | 820 |
|  | 53-9205 | Montáž tlak.ohříívačů 125-160l | sb | 1 | 1420 | 1420 |
|  | 81-3141 | Rohový ventil DN 15 | ks | 11 | 120 | 1320 |
|  | 81-9402 | Montáž rohových ventilů G1/2 | sb | 11 | 55 | 605 |
|  | 82-1312 | Baterie dřezové nástěn.pákové | ks | 1 | 1145 | 1145 |
|  | 82-2611 | Beterie dřez .stojánkové pákové | kpl | 2 | 1060 | 2120 |
|  | 82-9121 | Montáž nástěn.bat. umyv.pákových | sb | 1 | 265 | 265 |
|  | 82-9131 | Montáž baterií stojánkových1/2 | KS | 2 | 265 | 530 |
|  | nab.cen | umyvadlovy ventil 74500 tlacny | kpl | 2 | 6533 | 13066 |
|  |  |  |  |  |  | 47130,00 |

|  | Navýšení výukové kapacity základní školy ve Vratislavicích nad Nisou SO - 01 A - HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA |  |  | bez DPH |  |  | 103 420 Kč |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DPH (%) |  |  | 21% |  |  |  |  |
|  |  |  |  | DPH činí |  |  | 21 718 Kč |  |  |  |  |
|  | NÁKLADY OBJEKTU CELKEM |  |  | včetně DPH |  |  | 125 138 Kč |  |  |  |  |
| VÝKAZ VÝMĚR - DPS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| STAVBA: Zajištění kapacity odborného vzdělávání; ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKT: SO - 01 A - HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÁST: D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. |  | Kód položky | Zkrácený popis |  | Množství | MJ |  | Cena jednotková |  | Cena celkem |  |  | Technický ( doplňkový) popis položky |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |
|  |  |  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM -VZT |  |  |  |  |  |  | 103 420 Kč |  |  | (bez DPH) |  |
|  |  | 1 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 1PP |  |  |  |  |  |  | 26 393 Kč |  |  | Pozn: výkres č. VZ-01 |  |
| 1 |  | 1.1 | Diagonální ventilátor do vzt. potrubí prům. 160mm včetně samočinné přetlakové klapky a montážních spon (2x) |  | 1,00 | ks |  | 2 545,00 Kč |  | 2 545 Kč |  |  | odvod 260m3/h; 180Pa; elektro 230V |  |
| 2 |  | - | Montáž |  | 1,00 | ks |  | 410,00 Kč |  | 410 Kč |  |  |  |  |
| 3 |  | 1.2 | Protidešťová žaluzie PZ-AL - 710x200 s ochr.sítem a rámem + RAL /výfuk/ |  | 1,00 | ks |  | 4 379,00 Kč |  | 4 379 Kč |  |  | s ochr. sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily, průtočná plocha cca 0,11m2; RAL žaluzie - určí architekt projektu |  |
| 4 |  | - | Montáž |  | 1,00 | ks |  | 810,00 Kč |  | 810 Kč |  |  |  |  |
| 5 |  | 1.3 | Odvodní talířový ventil kovový 125mm - RAL….určí architekt projektu |  | 6,00 | ks |  | 172,00 Kč |  | 1 032 Kč |  |  | Qv=50-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí, vč. montážního rámečku, materiál.:pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá) |  |
| 6 |  | - | Montáž |  | 6,00 | ks |  | 250,00 Kč |  | 1 500 Kč |  |  |  |  |
| 7 |  | 1.4 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: ø125mm |  | 10,00 | m |  | 107,00 Kč |  | 1 070 Kč |  |  | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, materiál vícevrstvý Al. laminát |  |
| 8 |  | - | Montáž |  | 10,00 | m |  | 120,00 Kč |  | 1 200 Kč |  |  |  |  |
| 9 |  | 1.5 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO..., prům.: 160 mm |  | 2,00 | m |  | 165,00 Kč |  | 330 Kč |  |  | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu. |  |
| 10 |  | - | Montáž |  | 2,00 | m |  | 120,00 Kč |  | 240 Kč |  |  |  |  |
| 11 |  | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /výfuk/ |  | 6,00 | m2 |  | 492,00 Kč |  | 2 952 Kč |  |  | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 12 |  | - | Montáž |  | 6,00 | m2 |  | 190,00 Kč |  | 1 140 Kč |  |  |  |  |
| 13 |  | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 160mm |  | 10,00 | m |  | 410,00 Kč |  | 4 100 Kč |  |  | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 14 |  | - | Montáž |  | 10,00 | m |  | 170,00 Kč |  | 1 700 Kč |  |  |  |  |
| 15 |  | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm /výfuk/ |  | 5,00 | m2 |  | 407,00 Kč |  | 2 035 Kč |  |  | povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí, spoje přelepeny Al.páskou |  |
| 16 |  | - | Montáž |  | 5,00 | m2 |  | 190,00 Kč |  | 950 Kč |  |  |  |  |
|  |  | 2 | KUCHYŇKA 1PP |  |  |  |  |  |  | 38 127 Kč |  |  | Pozn: výkres č. VZ-01 |  |
| 1 |  | 2.1 | Kuchyňský odsavač par (digestoř) - podvěsný- TYP DLE UŽIVATELE, DLE INTERIÉRU, šíře 600 mm, tukový filtr, osvětlení, ventilátor radiální 3-4°otáček, s připojovacím hrdlem prům. 100-150mm |  | 2,00 | ks |  | 3 000,00 Kč |  | 6 000 Kč |  |  | odvod 90-350m3/h; 250Pa; elektro 230V |  |
| 2 |  | - | Montáž |  | 2,00 | ks |  | 320,00 Kč |  | 640 Kč |  |  |  |  |
| 3 |  | 2.2 | Zpětná, těsná klapka prům. 160mm |  | 2,00 | ks |  | 674,00 Kč |  | 1 348 Kč |  |  | pro výfuky digestoří, klapka se silikonovou membránou, s permanentním magnetem |  |
| 4 |  | - | Montáž |  | 2,00 | ks |  | 124,00 Kč |  | 248 Kč |  |  |  |  |
| 5 |  | 2.3 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: ø125-150mm |  | 6,00 | m |  | 127,00 Kč |  | 762 Kč |  |  | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, materiál vícevrstvý Al. laminát |  |
| 6 |  | - | Montáž |  | 6,00 | m |  | 120,00 Kč |  | 720 Kč |  |  |  |  |
| 7 |  | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /výfuk/ |  | 2,00 | m2 |  | 492,00 Kč |  | 984 Kč |  |  | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 8 |  | - | Montáž |  | 2,00 | m2 |  | 190,00 Kč |  | 380 Kč |  |  |  |  |
| 9 |  | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO- VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-150mm |  | 30,00 | m |  | 413,00 Kč |  | 12 390 Kč |  |  | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 10 |  | - | Montáž |  | 30,00 | m |  | 190,00 Kč |  | 5 700 Kč |  |  |  |  |
| 11 |  | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm /výfuk/ |  | 15,00 | m2 |  | 407,00 Kč |  | 6 105 Kč |  |  | povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí, spoje přelepeny Al.páskou |  |
| 12 |  | - | Montáž |  | 15,00 | m2 |  | 190,00 Kč |  | 2 850 Kč |  |  |  |  |
|  |  | 100 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  |  |  |  | 38 900 Kč |  |  |  |  |
| 1 |  | 100.1 | Náklady na dopravu zařízení Vzt. |  | 1,00 | ks |  | 3 000,00 Kč |  | 3 000 Kč |  |  | Doprava vzt. komponentů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí na místo stavby, složení na místo |  |
| 2 |  | 100.2 | Pomocné konstrukce, lešení |  | 1,00 | ks |  | 12 000,00 Kč |  | 12 000 Kč |  |  | Pro práci ve výšce podlaží do 4 metrů, dále práce na fasádě objektu do výšky 2m |  |
| 3 |  | 100.3 | Zednické výpomoci, začištění prostupů |  | 1,00 | ks |  | 5 000,00 Kč |  | 5 000 Kč |  |  | spolupráce na prostupech pro rozvody vzt. do počtu cca 10-ti ks |  |
| 4 |  | 100.4 | Komplexní vyzkoušení |  | 1,00 | ks |  | 800,00 Kč |  | 800 Kč |  |  | Zprovoznění, zkoušky v délce trvání cca 4 hod. |  |
| 5 |  | 100.5 | Zaregulování VZT |  | 1,00 | ks |  | 8 000,00 Kč |  | 8 000 Kč |  |  | zaregulování výustek a koncových elementů do počtu cca 10ks |  |
| 6 |  | 100.6 | Zaškolení obsluhy |  | 1,00 | ks |  | 1 200,00 Kč |  | 1 200 Kč |  |  |  |  |
| 7 |  | 100.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení |  | 1,00 | ks |  | 1 400,00 Kč |  | 1 400 Kč |  |  |  |  |
| 8 |  | 100.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení |  | 1,00 | ks |  | 7 500,00 Kč |  | 7 500 Kč |  |  | (2x tištěná paré, 1x nosič s PDF) |  |

| VÝKAZ VÝMĚR - DPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STAVBA: Zajištění kapacity odborného vzdělávání; ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJEKT: SO - 02 B - NÁSTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ČÁST: D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Zkrácený popis | Množství | MJ | Cena jednotková | Cena celkem | Technický ( doplňkový) popis položky |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  |  | PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM -VZT |  |  |  | 279 654 Kč | (bez DPH) |  |
|  | 3 | SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ 2.PATRO |  |  |  | 48 005 Kč | Pozn: výkres č. VZ-10,11 |  |
| 1 | 3.1 | Diagonální ventilátor do vzt. potrubí prům. 160mm včetně samočinné přetlakové klapky a montážních spon (2x) | 2,00 | ks | 2 822,00 Kč | 5 644 Kč | odvod 350-380m3/h; 180Pa; elektro 230V |  |
| 2 | - | Montáž | 2,00 | ks | 410,00 Kč | 820 Kč |  |  |
| 3 | 3.2 | Výfuková hlavice Ø160mm, protidešťová | 2,00 | ks | 984,00 Kč | 1 968 Kč | materiál: Ti-Zn (nebo Cu) |  |
| 4 | - | Montáž | 2,00 | ks | 130,00 Kč | 260 Kč |  |  |
| 5 | 3.3 | Odvodní talířový ventil kovový 125mm - RAL….určí architekt projektu | 14,00 | ks | 172,00 Kč | 2 408 Kč | Qv=50-80m3/h, pro připojení na kruhové potrubí, vč. montážního rámečku, materiál.:pozink ocel. plech + RAL. . . . .(bílá) |  |
| 6 | - | Montáž | 14,00 | ks | 250,00 Kč | 3 500 Kč |  |  |
| 7 | 3.4 | Kruhové vzt. potrubí ohebné - SEMIFLEX prům.: ø125mm | 15,00 | m | 107,00 Kč | 1 605 Kč | vč. spojovacího, těsnícího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením, materiál vícevrstvý Al. laminát |  |
| 8 | - | Montáž | 15,00 | m | 120,00 Kč | 1 800 Kč |  |  |
| 9 | 3.5 | Kruhové vzt. potrubí ohebné -HLUK TLUMÍCÍ -typ například SONO..., prům.: 160 mm | 4,00 | m | 165,00 Kč | 660 Kč | s 25mm izolační vrstvy, parotěsné izolace, včetně spojovacího a těsnícího materiálu. |  |
| 10 | - | Montáž | 4,00 | m | 120,00 Kč | 480 Kč |  |  |
| 11 | 3.6 | Tlumič hluku do kruhového potrubí, prům. 160 / 600 mm | 2,00 | ks | 1 112,00 Kč | 2 224 Kč | pro kruhové potrubí prům. 160 mm, délka tlumiče 600mm |  |
| 12 | - | Montáž | 2,00 | ks | 205,00 Kč | 410 Kč |  |  |
| 13 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 125-160mm | 30,00 | m | 410,00 Kč | 12 300 Kč | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 14 | - | Montáž | 30,00 | m | 170,00 Kč | 5 100 Kč |  |  |
| 15 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm /výfuk/ | 10,00 | m2 | 407,00 Kč | 4 070 Kč | povrch hliniková folie, upevněná na kruhové potrubí, spoje přelepeny Al.páskou |  |
| 16 | - | Montáž | 10,00 | m2 | 190,00 Kč | 1 900 Kč |  |  |
| 17 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 3,00 | m2 | 712,00 Kč | 2 136 Kč | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu |  |
| 18 | - | Montáž | 3,00 | m2 | 240,00 Kč | 720 Kč |  |  |
|  | 4A | STROJOVNA 2.PATRO-DEMONTÁŽE |  |  |  | 5 550 Kč | Pozn: výkres č. VZ-10 |  |
| 1 | 4.1A | DEMONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 500- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení | 1,00 | ks | 200,00 Kč | 200 Kč | odvod 7.050m3/h; ….Pa, uskladnit pro opětovné použití! |  |
| 2 | - | DEMONTÁŽ - Výfukový kus cca 1000x600, úkos 45° | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150 Kč | odvoz, likvidace |  |
| 3 | - | DEMONTÁŽ - Tlumič hluku v plášti cca 1000x600xdélka1500 | 1,00 | ks | 200,00 Kč | 200 Kč | odvoz, likvidace |  |
| 4 | - | DEMONTÁŽ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 25,00 | m2 | 200,00 Kč | 5 000 Kč | odvoz, likvidace |  |
|  | 5A | STROJOVNA 2.PATRO-DEMONTÁŽE |  |  |  | 5 750 Kč | Pozn: výkres č. VZ-10 |  |
| 1 | 5.1A | DEMONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 315- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení | 1,00 | ks | 200,00 Kč | 200 Kč | odvod ….m3/h; ….Pa, uskladnit pro opětovné použití! |  |
| 2 | - | DEMONTÁŽ - Výfukový kus cca 250x500, úkos 45° | 1,00 | ks | 150,00 Kč | 150 Kč | odvoz, likvidace |  |
| 3 | - | DEMONTÁŽ - Tlumič hluku v plášti cca 600x400xdélka1000 | 2,00 | ks | 200,00 Kč | 400 Kč | odvoz, likvidace |  |
| 4 | - | DEMONTÁŽ - Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 25,00 | m2 | 200,00 Kč | 5 000 Kč | odvoz, likvidace |  |
|  | 4 | STROJOVNA 2.PATRO |  |  |  | 103 605 Kč | Pozn: výkres č. VZ-10,11 |  |
| 1 | 4.1 | MONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 500- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250 Kč | odvod 7.050m3/h; ….Pa |  |
| 2 | 4.2 | Tlumič hluku v plášti 1000x600; L=1500mm - buňkový /odvod/ | 1,00 | ks | 8 514,00 Kč | 8 514 Kč | buňka tlumiče hluku (5x) - G.200x600x1500 s náběhy na obou koncích |  |
| 3 | - | Montáž | 1,00 | ks | 2 390,00 Kč | 2 390 Kč |  |  |
| 4 | 4.3 | Tlumič hluku v plášti 800x800; L=1000mm - buňkový /výfuk/ | 1,00 | ks | 7 967,00 Kč | 7 967 Kč | buňka tlumiče hluku (8x) - G.200x400x1000 s náběhy na obou koncích |  |
| 5 | - | Montáž | 1,00 | ks | 2 240,00 Kč | 2 240 Kč |  |  |
| 6 | 4.4 | Výfuková hlavice kruhová prům. 630 mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 1,00 | ks | 5 189,00 Kč | 5 189 Kč | materiál: ocelový pozinkovaný plech , profily, s odvodem kondenzátu, síto |  |
| 7 | - | Montáž | 1,00 | ks | 130,00 Kč | 130 Kč |  |  |
| 8 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 40,00 | m2 | 492,00 Kč | 19 680 Kč | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 9 | - | Montáž | 40,00 | m2 | 190,00 Kč | 7 600 Kč |  |  |
| 10 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 630 mm | 6,00 | m | 1 569,00 Kč | 9 414 Kč | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 11 | - | Montáž | 6,00 | m | 376,00 Kč | 2 256 Kč |  |  |
| 12 | - | Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku + P O strojovna vzt./ | 35,00 | m2 | 407,00 Kč | 14 245 Kč | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou |  |
| 13 | - | Montáž | 35,00 | m2 | 190,00 Kč | 6 650 Kč |  |  |
| 14 | - | Protipožární+tepelná izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. /výfuk vzduchu/ | 20,00 | m2 | 396,00 Kč | 7 920 Kč | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu. |  |
| 15 | - | Montáž | 20,00 | m2 | 220,00 Kč | 4 400 Kč |  |  |
| 16 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 5,00 | m2 | 712,00 Kč | 3 560 Kč | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu |  |
| 17 | - | Montáž | 5,00 | m2 | 240,00 Kč | 1 200 Kč |  |  |
|  | 5 | STROJOVNA 2.PATRO |  |  |  | 66 050 Kč | Pozn: výkres č. VZ-10,11 |  |
| 1 | 5.1 | MONTÁŽ - STÁVAJÍCÍ - Radiální ventilátor RNH 315- odvod vzduchu , včetně připojovacích manžet, konzol pro ukotvení | 1,00 | ks | 250,00 Kč | 250 Kč | odvod ….m3/h; ….Pa |  |
| 2 | 5.2 | Tlumič hluku v plášti 400x600; L=1000mm - buňkový /odvod/ | 3,00 | ks | 2 478,00 Kč | 7 434 Kč | buňka tlumiče hluku (2x) - G.200x600x1000 s náběhy na obou koncích |  |
| 3 | - | Montáž | 3,00 | ks | 694,00 Kč | 2 082 Kč |  |  |
| 4 | 5.3 | Výfuková hlavice kruhová prům. 315 mm; přírubové připojení na vzt. potrubí | 1,00 | ks | 1 733,00 Kč | 1 733 Kč | materiál: ocelový pozinkovaný plech , profily, s odvodem kondenzátu, síto |  |
| 5 | - | Montáž | 1,00 | ks | 130,00 Kč | 130 Kč |  |  |
| 6 | - | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ, materiál ocel. pozink. plech /odvod, výfuk/ | 30,00 | m2 | 492,00 Kč | 14 760 Kč | spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 7 | - | Montáž | 30,00 | m2 | 190,00 Kč | 5 700 Kč |  |  |
| 8 | - | Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel. pozink. plech, prům.: 315 mm | 7,00 | m | 679,00 Kč | 4 753 Kč | vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením |  |
| 9 | - | Montáž | 7,00 | m | 190,00 Kč | 1 330 Kč |  |  |
| 10 | - | Tepelná+Akustická izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 60mm, /izolace vzt. potrubí sání a výfuku + P O strojovna vzt./ | 30,00 | m2 | 407,00 Kč | 12 210 Kč | povrch hliniková folie, upevněná na trny ,spoje přelepeny Al.páskou |  |
| 11 | - | Montáž | 30,00 | m2 | 190,00 Kč | 5 700 Kč |  |  |
| 12 | - | Protipožární+tepelná izolace vzt. potrubí-odolnost 30min. /výfuk vzduchu/ | 10,00 | m2 | 396,00 Kč | 3 960 Kč | Typ izolace a její upevnění na vzt. potrubí musí mít platný atest zkušebního ústavu. |  |
| 13 | - | Montáž | 10,00 | m2 | 220,00 Kč | 2 200 Kč |  |  |
| 14 | - | Oplechování vzt. potrubí a tepelných izolací v nadstřešní části - VODOTĚSNÉ , materiál ocelový pozink. plech | 4,00 | m2 | 712,00 Kč | 2 848 Kč | včetně těsnícího, spojovacího a montážního materiálu |  |
| 15 | - | Montáž | 4,00 | m2 | 240,00 Kč | 960 Kč |  |  |
|  | 99 | DOPLŇKOVÝ MATERIÁL |  |  |  | 1 794 Kč |  |  |
| 1 | - | Revizní dvířka do podhledu- kovová cca 500x500mm | 2,00 | ks | 757,00 Kč | 1 514 Kč | s magnetem pro uzavření |  |
| 2 | - | Montáž | 2,00 | ks | 140,00 Kč | 280 Kč |  |  |
|  | 100 | Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce |  |  |  | 48 900 Kč |  |  |
| 1 | 100.1 | Náklady na dopravu zařízení Vzt. | 1,00 | ks | 3 000,00 Kč | 3 000 Kč | Doprava vzt. komponentů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí na místo stavby, složení na místo |  |
| 2 | 100.2 | Pomocné konstrukce, lešení | 1,00 | ks | 18 000,00 Kč | 18 000 Kč | Pro práci ve výšce podlaží do 4 metrů, dále práce nad střechou objektu |  |
| 3 | 100.3 | Zednické výpomoci, začištění prostupů | 1,00 | ks | 5 000,00 Kč | 5 000 Kč | spolupráce na prostupech pro rozvody vzt. do počtu cca 10-ti ks |  |
| 4 | 100.4 | Komplexní vyzkoušení | 1,00 | ks | 800,00 Kč | 800 Kč | Zprovoznění, zkoušky v délce trvání cca 4 hod. |  |
| 5 | 100.5 | Zaregulování VZT | 1,00 | ks | 12 000,00 Kč | 12 000 Kč | zaregulování výustek a koncových elementů do počtu cca 15-t iks |  |
| 6 | 100.6 | Zaškolení obsluhy | 1,00 | ks | 1 200,00 Kč | 1 200 Kč |  |  |
| 7 | 100.7 | Vypracování provozního řádu vzduchotechnického zařízení | 1,00 | ks | 1 400,00 Kč | 1 400 Kč |  |  |
| 8 | 100.8 | Vypracování dokumentace skutečného provedení | 1,00 | ks | 7 500,00 Kč | 7 500 Kč | (2x tištěná paré, 1xCD s PDF) |  |
|  |  | Navýšení výukové kapacity základní školy ve Vratislavicích nad Nisou SO - 02 B - STRAVOVACÍ PAVILON. D.1.4 - V - VZDUCHOTECHNIKA; bez DPH; 279 654 Kč. DPH (%); 21%. DPH činí; 58 727 Kč. NÁKLADY OBJEKTU CELKEM; včetně DPH; 338 381 Kč. |  |  |  |  |  |  |

|  | firma JAKUB MÍKA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projektová činnost ve výstavbě , energetický specialista ČKAIT: 0501175 MPO:1062 |  |  |  |  |  |
|  | Rumjancevova 1231/13, 460 01, Liberec 1 IČ:867 93 144 tel.: 606 138 678 |  |  |  |  |  |
|  | AKCE: Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  |  |  |  |
|  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
|  | INVESTOR: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
|  | Tanvaldská 50, Liberec 30, 463 11 |  |  |  |  |  |
|  | ZAK. ČÍSLO: 172087 |  |  |  |  |  |
|  | STUPEŇ: Dokumentace provádění stavby |  |  |  |  |  |
| D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
|  | SO - 01 A - HLAVNÍ BUDOVA |  |  |  |  |  |
|  | VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |  |
|  | D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |
|  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  |  |  |  |
|  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |  |
|  | SO – 01 |  |  |  |  |  |
| Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH |  |  |  |  |  |  |
| Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů |  |  |  |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS |  |  |  | NÁKLADY |  |
| 001 | Ústřední vytápění |  |  |  | 11 173,42 |  |
| 002 | Izolace tepelné |  |  |  | 483,00 |  |
|  | Celkem |  |  |  | 11 656,42 |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽST. | CENA | NÁKLADY |  |
| 003 | Topná a tlaková zkouška, dopouštění, vyregulování | hod | 24,00 | 380,00 | 9 120,00 |  |
| 004 | Demontáže | hod | 2,00 | 380,00 | 760,00 |  |
|  | NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 21 536,42 |  |
| 800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |  |
| 733 | Rozvod potrubí |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |  |
| 005 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 15x1,2 | m | 8,00 | 284,30 | 2 274,40 |  |
| 006 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 15mm | kus | 2,00 | 860,00 | 1 720,00 |  |
| 007 | Přechodka Fe – závit 15-Rp1/2 | kus | 2,00 | 403,74 | 807,48 |  |
| 008 | Tlak.zk.měděných trub.do 35x1,5 | m | 8,00 | 10,00 | 80,00 |  |
|  | Celkem položky |  | 1,00 | 0,00 | 4 881,88 |  |
| 009 | Presun pro potrubi UT do 6m | kus | 1,00 | 48,80 | 48,80 |  |
| 010 | Dopravne | kus | 1,00 | 195,27 | 195,27 |  |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 244,07 |  |
|  | Rozvod potrubí celkem |  | 1,00 |  | 5 125,95 |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 734 | Armatury |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |  |
| 011 | Mont.armatur se 2 zav.G 1/2 | kus | 6,00 | 91,00 | 546,00 |  |
| 012 | Kit TRV+PŠ+TH+svěr.šroub. 1/2xEK-15x1 PŘÍMÝ | kus | 2,00 | 643,06 | 1 286,12 |  |
| 013 | Objímka proti snadnému zcizení TH | kus | 2,00 | 11,85 | 23,70 |  |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 1 855,82 |  |
| 014 | Presun pro armatury do 6m | kus | 1,00 | 18,55 | 18,55 |  |
| 015 | Dopravne | kus | 1,00 | 74,23 | 74,23 |  |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 92,78 |  |
|  | Armatury celkem |  | 1,00 |  | 1 948,60 |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 735 | Otopná tělesa |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |  |
| 016 | Montaz teles do 1500mm | kus | 2,00 | 350,00 | 700,00 |  |
| 017 | Pripl.za zednicke vypomoce | kus | 2,00 | 300,00 | 600,00 |  |
| 018 | Deskové těleso, boční připojení 21/5040 | kus | 1,00 | 1244,65 | 1244,65 |  |
| 019 | Deskové těleso, boční připojení 21/5050 | kus | 1,00 | 1359,05 | 1359,05 |  |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 3 903,70 |  |
| 020 | presun pro telesa do 6m | kus | 1,00 | 39,03 | 39,03 |  |
| 021 | Dopravne | kus | 1,00 | 156,14 | 156,14 |  |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 195,17 |  |
|  | Otopná tělesa celkem |  | 1,00 |  | 4 098,87 |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 800-713 IZOLACE TEPELNÉ |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| 631 | Dodávka |  | 1,00 |  |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |  |
| 022 | Izolace polyuretanové pouzdro 15/20 | m | 8,00 | 28,50 | 228,00 |  |
| 023 | Montaz a uchycení izolace | m | 8,00 | 29,00 | 232,00 |  |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 460,00 |  |
| 024 | Dopravne | kus | 1,00 | 23,00 | 23,00 |  |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 23,00 |  |
|  | Dodávka celkem |  | 1,00 |  | 483,00 |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |  |

|  | firma JAKUB MÍKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projektová činnost ve výstavbě , energetický specialista ČKAIT: 0501175 MPO:1062 |  |  |  |  |
|  | Rumjancevova 1231/13, 460 01, Liberec 1 IČ:867 93 144 tel.: 606 138 678 |  |  |  |  |
|  | AKCE: Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  |  |  |
|  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | INVESTOR: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | Tanvaldská 50, Liberec 30, 463 11 |  |  |  |  |
|  | ZAK. ČÍSLO: 172087 |  |  |  |  |
|  | STUPEŇ: Dokumentace provádění stavby |  |  |  |  |
| D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |
|  | SO - 02 B - NÁSTAVBA PATRA |  |  |  |  |
|  | VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  |
|  | D.1.4.2. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |
|  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  |  |  |
|  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | SO 02 – NÁSTAVBA PAVILONU „B“ |  |  |  |  |
| Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH |  |  |  |  |  |
| Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů |  |  |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS |  |  |  | NÁKLADY |
| 001 | Ústřední vytápění |  |  |  | 297 631,59 |
| 002 | Izolace tepelné |  |  |  | 24 661,04 |
|  | Celkem |  |  |  | 322 292,63 |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽST. | CENA | NÁKLADY |
| 003 | Topná a tlaková zkouška,vyregulování soustavy | hod | 72,00 | 380,00 | 27 360,00 |
|  | NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 349 652,63 |
| 800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |
| 732 | Strojovny |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |
| 004 | Montaz orient.stitku | sou | 2,00 | 40,00 | 80,00 |
| 005 | Oběhové čerpadlo 80/130 ErP H=31,2 kPa, M=1,8m3 | kus | 1,00 | 5769,92 | 5769,92 |
| 006 | Dodavka stitku | kus | 2,00 | 80,00 | 160,00 |
| 007 | Montáž čerpadel DN32 | kus | 1,00 | 330,00 | 330,00 |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 6 339,92 |
| 008 | Presun pro stroj.v obj. do 6m | kus | 1,00 | 6 339,92 | 63,40 |
| 009 | Dopravne | kus | 1,00 | 6 339,92 | 253,60 |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 317,00 |
|  | Strojovny celkem |  | 1,00 |  | 6 656,92 |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 733 | Rozvod potrubí |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |
| 010 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 15x1,2 | m | 71,00 | 284,30 | 20 185,30 |
| 011 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 18x1,2 | m | 26,00 | 319,20 | 8 299,20 |
| 012 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 22x1,5 | m | 39,00 | 387,20 | 15 100,80 |
| 013 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 28x1,5 | m | 70,00 | 460,60 | 32 242,00 |
| 014 | Potrubi ocelové uhlíkové tenkostěn., vně pozink 35x1,5 | m | 82,00 | 725,80 | 59 515,60 |
| 015 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 15mm | kus | 2,00 | 8,73 | 17,47 |
| 016 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 18mm | kus | 6,00 | 19,75 | 118,51 |
| 017 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 22mm | kus | 8,00 | 23,67 | 189,36 |
| 018 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 28mm | kus | 16,00 | 51,58 | 825,34 |
| 019 | Odbocka ocelové uhlíkové tenkostěn. 35mm | kus | 14,00 | 259,55 | 3 633,72 |
| 020 | Přechodka Fe – závit 15-R1/2 | kus | 8,00 | 23,67 | 189,36 |
| 021 | Přechodka Fe – závit 22-R3/4 | kus | 12,00 | 33,87 | 406,47 |
| 022 | Přechodka Fe – závit 28-R1 | kus | 16,00 | 54,69 | 874,97 |
| 023 | Přechodka Fe – závit 35-Rp5/4 | kus | 19,00 | 106,11 | 2 016,01 |
| 024 | Tlak.zk.ocel. tenkostěnn. trub.do 35x1,5 | m | 288,00 | 10,00 | 2880,00 |
| 025 | Navareni odbocky DN32 | kus | 2,00 | 960,00 | 1920,00 |
| 026 | Navarky G6/4" | kus | 2,00 | 62,00 | 124,00 |
| 027 | Kompenzacni vsuvka nerez 1“ | kus | 6,00 | 1696,24 | 10177,44 |
| 028 | Kompenzacni vsuvka nerez 3/4“ | kus | 8,00 | 2059,33 | 16474,64 |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 175 190,19 |
| 029 | Presun pro potrubi UT do 6m | kus | 1,00 | 175 190,19 | 1 751,90 |
| 030 | Dopravne | kus | 1,00 | 175 190,19 | 7 007,61 |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 8 759,51 |
|  | Rozvod potrubí celkem |  | 1,00 |  | 183 949,70 |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 734 | Armatury |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |
| 031 | Mont.armatur s 1 zav.G 1/2“ | kus | 8,00 | 91,00 | 728,00 |
| 032 | Mont.armatur se 2 zav.G 1/2“ | kus | 42,00 | 91,00 | 3 822,00 |
| 033 | Mont.armatur se 2 zav.G 3/4“ | kus | 6,00 | 106,00 | 636,00 |
| 034 | Mont.armatur se 2 zav.G 1“ | kus | 8,00 | 121,00 | 968,00 |
| 035 | Mont.armatur se 2 zav.G 5/4 | kus | 6,00 | 137,00 | 822,00 |
| 036 | Mont.armatur se 3 zav.G 3/4" | kus | 1,00 | 213,00 | 213,00 |
| 037 | Servopohon 120s 230V | kus | 1,00 | 2956,80 | 2956,80 |
| 038 | Směšovací trojcestný ventil, Kvs 6,3, DN20 | kus | 1,00 | 1123,20 | 1123,20 |
| 039 | Ruční.odvzduš.ventil DN15 | kus | 2,00 | 52,93 | 105,86 |
| 040 | Autom.odvzduš.ventil DN15 | kus | 2,00 | 204,18 | 408,36 |
| 041 | Filtr závitový DN32 | kus | 1,00 | 323,11 | 323,11 |
| 042 | Zpětná klapka k o.č. , DN32 | kus | 1,00 | 228,31 | 228,31 |
| 043 | KK DN32 | kus | 4,00 | 356,29 | 1425,16 |
| 044 | KK VYPOUŠTĚCÍ DN 15 | kus | 2,00 | 91,64 | 183,28 |
| 045 | Teploměr axiální TP 120 A D63/L50 | kus | 2,00 | 115,20 | 230,40 |
| 046 | Kit TRV+RŠ+TH+svěr. šroubení1/2xEK-15x1 | kus | 21,00 | 643,06 | 13504,26 |
| 047 | Objímka proti snadnému zcizení TH | kus | 21,00 | 11,85 | 248,85 |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 27 926,59 |
| 048 | Presun pro armatury do 6m | kus | 1,00 | 279,27 | 279,27 |
| 049 | Dopravne | kus | 1,00 | 1 117,06 | 1 117,06 |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 1 396,33 |
|  | Armatury celkem |  | 1,00 |  | 29 322,92 |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 735 | Otopná tělesa |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |
| 050 | Montaz teles do 1500mm | kus | 19,00 | 350,00 | 6650,00 |
| 051 | Montaz teles nad 1500mm | kus | 2,00 | 400,00 | 800,00 |
| 052 | Pripl.za zednicke vypomoce | kus | 21,00 | 300,00 | 6300,00 |
| 053 | Deskové těleso, boční připojení 21-060160-50 | kus | 1,00 | 2979,90 | 2979,90 |
| 054 | Deskové těleso, boční připojení 21-060230-50 | kus | 1,00 | 3902,80 | 3902,80 |
| 055 | Deskové těleso, boční připojení 21-090050-50 | kus | 1,00 | 2048,75 | 2048,75 |
| 056 | Deskové těleso, boční připojení 21-090060-60 | kus | 1,00 | 2244,00 | 2244,00 |
| 057 | Deskové těleso, boční připojení 21-060120-60 | kus | 1,00 | 2454,10 | 2454,10 |
| 058 | Deskové těleso, boční připojení 21-060180-60 | kus | 2,00 | 3243,90 | 6487,80 |
| 059 | Deskové těleso, boční připojení 21-060140-60 | kus | 6,00 | 2715,90 | 16295,40 |
| 060 | Deskové těleso, boční připojení 21-060160-60 | kus | 8,00 | 2979,90 | 23839,20 |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 74 001,95 |
| 061 | presun pro telesa do 6m | kus | 1,00 | 740,02 | 740,02 |
| 062 | Dopravne | kus | 1,00 | 2 960,08 | 2 960,08 |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 3 700,10 |
|  | Otopná tělesa celkem |  | 1,00 |  | 77 702,05 |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 800-713 IZOLACE TEPELNÉ |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 631 | Dodávka |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |
| 063 | Izolace trubní minerál+Al, 34/40 | m | 28,00 | 87,50 | 2450,00 |
| 064 | Izolace trubní pouzdro polyuretan 15/13 | m | 71,00 | 16,50 | 1 171,50 |
| 065 | Izolace trubní pouzdro polyuretan 18/13 | m | 25,00 | 17,50 | 437,50 |
| 066 | Izolace trubní pouzdro polyuretan 22/20 | m | 39,00 | 33,50 | 1306,50 |
| 067 | Izolace trubní pouzdro polyuretan 28/25 | m | 70,00 | 54,50 | 3 815,00 |
| 068 | Izolace trubní pouzdro polyuretan 35/25 | m | 82,00 | 59,50 | 4 879,00 |
| 069 | Montaz a uchycení izolace | m | 288,00 | 32,73 | 9 427,20 |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 23 486,70 |
| 070 | Dopravne | kus | 1,00 | 1 174,34 | 1 174,34 |
|  | Celkem |  |  |  |  |
|  | Dodávka celkem |  | 1,00 |  | 24 661,04 |
|  |  |  | 1,00 |  |  |

|  | firma JAKUB MÍKA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | projektová činnost ve výstavbě , energetický specialista ČKAIT: 0501175 MPO:1062 |  |  |  |  |
|  | Rumjancevova 1231/13, 460 01, Liberec 1 IČ:867 93 144 tel.: 606 138 678 |  |  |  |  |
|  | AKCE: Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  |  |  |
|  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | INVESTOR: Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | Tanvaldská 50, Liberec 30, 463 11 |  |  |  |  |
|  | ZAK. ČÍSLO: 172087 |  |  |  |  |
|  | STUPEŇ: Dokumentace provádění stavby |  |  |  |  |
| D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |
|  | SO - 03 C - STAVEBNÍ ÚPRAVY HLAVNÍHO VSTUPU |  |  |  |  |
|  | ROZPOČET |  |  |  |  |
|  | D.1.4.4. ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |
|  | Zajištění kapacity odborného vzdělávání |  |  |  |  |
|  | ZŠ Vratislavice nad Nisou |  |  |  |  |
|  | SO – 03 |  |  |  |  |
| Sestavení nákladů – cenová úroveň ÚRS PRAHA 2016 - ceny bez DPH |  |  |  |  |  |
| Navržené výrobky jsou vzorové. Záměna možná za výrobky stejných nebo lepších parametrů |  |  |  |  |  |
| POLOŽKA | POPIS |  |  |  | NÁKLADY |
| 001 | Ústřední vytápění |  |  |  | 1 407,00 |
|  | Celkem |  |  |  | 1 407,00 |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | MNOŽST. | CENA | NÁKLADY |
| 002 | Vypuštění, dopouštění soustavy | kus | 1,00 | 3 040,00 | 3 040,00 |
|  | NÁKLADY CELKEM |  |  |  | 4 447,00 |
| 800-731 ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ |  |  |  |  |  |
| 733 | Rozvod potrubí |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |
| 003 | Zaslepeni zakovanim DN15 | kus | 2,00 | 480,00 | 960,00 |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 960,00 |
| 004 | Dopravne | kus | 1,00 | 48,00 | 48,00 |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 48,00 |
|  | Rozvod potrubí celkem |  | 1,00 |  | 1 008,00 |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| 735 | Otopná tělesa |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1,00 |  |  |
| POLOŽKA | POPIS | MJ | 1,00 | CENA | NÁKLADY |
| 005 | Demontáž těles otopných článkových | m2 | 1,00 | 380,00 | 380,00 |
|  | Celkem položky |  | 1,00 |  | 380,00 |
| 006 | Dopravne | kus | 1,00 | 19,00 | 19,00 |
|  | Celkem |  | 1,00 |  | 19,00 |
|  | Otopná tělesa celkem |  | 1,00 |  | 399,00 |
|  |  |  | 1,00 |  |  |