(vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

| Limitní cena | 647 265,30 vč. DPH |
| --- | --- |
| Dodací termín | Do 14.12.2018 |
| Doprava | Zajistí dodavatel |
| Dodací místo | Do sídla objednatele |
| Vyřizuje: | Vohadlo |
| Telefon: | 724602957 |
| Fax: |  |
| E-mail: | Jiri_vohadlo@vuv.cz |
| Datum: | 20. 9. 2018 |

|  |  | #### FIEDLER AMS s.r.o. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Areál JVTP |  |
|  |  | Lipová 1789/9 |  |
|  |  | 370 05 České Budějovice |  |

OBJEDNÁVKA č. 14/2018 - 421.1

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.)

Objednáváme u Vás dodávku dvou sestav plovoucího výparoměru s automatickým doplňováním/čerpáním vody, měřením srážek, výparu, vlhkosti vzduchu, globální radiace, teploty vody v 6 místech a směru a rychlosti větru. Automatické datové přenosy změřených dat na server v internetu (grafy, tabulky, exporty do PC, varovné SMS)  v této  konfiguraci:

| Pol. | Název položky | ks |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mechanická konstrukce plovoucího výparoměru včetně měrné nádoby, | 2 |
|  | plováků a vlnolamů. Rozebíratelné provedení pro zimní odstranění |  |
|  | výparoměru z hladiny, v ceně kotevní upevňovací systém včetně lan a zátěží. |  |
| 2 | H7-G-TA4-NZ universální multikanálová monitorovací jednotka, vestavný | 2 |
|  | GSM/GPRS modul, TA4 přípojná deska, box Nerez s plechy - SW úprava pro |  |
|  | řízení sestavy čerpadel a výpočet výparu a srážek, propojovací kabeláž. |  |
| 3 | AKU-12/28 bezúdržbový akumulátor 12V/ 28 Ah pro limnigrafické stanice | 2 |
| 4 | SOLAR-20W Pmax: 20W (18V/ 1,10A) rozměry: 660 x 290 x 25 mm | 2 |
| 5 | DSPV90 Držák nerez pro svislé uchycení solárního panelu 10-20W | 2 |
| 6 | RS13 Regulátor dobíjení doplněný o odpojovač vybitého akumulátoru | 2 |
| 7 | Sestava čerpadel pro automatické dopouštění/vypouštění |  |
|  | Snímače a senzory: |  |
| 8 | Přesný snímač výšky hladiny C10 rozsah 0-400 mm | 4 |
|  | pro přesnější měření a snížení vlivu zvlnění) |  |
| 9 | RVT13/RK Přesný snímač relativní vlhkosti a teploty vzduchu, výstup | 2 |
| 10 | RS485-FINET, radiační kryt | 2 |
|  | WD360 Snímač směru větru, keramická ložiska, rozlišení směru 0.5º, napájecí |  |
| 11 | napětí 6-24 VDC/0,3 mA, výstup RS485 (Modbus RTU, FINET - průměrná a | 2 |
|  | okamžitá hodnota směru), konektor M12 |  |
|  | WS103 Anemometr v celokovovém provedení, keramická ložiska, napájení 6-24 |  |
| 12 | VDC/0.5 mA, výstup RS485 (Modbus RTU, FINET - okamžitá a průměrovaná | 2 |
|  | rychlost větru, větrné poryvy) a pulsy, konektor M12 |  |
| 13 | TEP06 Měřící převodník teplota–RS485, pevné připojení snímačů, krytí IP68 | 2 |
| 14 | PT100-KP snímač teploty Pt100-A, pouzdro 6x35mm, čtyřvodičové připojení, 12 (bez kabelu) | 12 |
| 15 | Kabel Pt100 Cena za metr 4x0,14 PUR kabelu 50 m | 1 |
| 16 | TEP06/P Měřící převodník pro připojení Net radiometru NR LITER2 | 2 |
| 17 | RDH11 detektor deště s řízeným vytápěním, keramický senzor, výstup OK | 2 |
|  | RS485 (Modbus RTU, FINET), nerezový držák |  |
| 18 | NR LITE2 Net radiometr Kipp & Zonen | 2 |

(Sestavení hladinoměru a jeho zprovoznění na vybrané lokalitě v ČR objednáme samostatně v závislosti na příznivých klimatických podmínkách.)

S pozdravem

Ing. Tomáš Urban

ředitel

Žádáme o potvrzení přijetí objednávky.

Tato objednávka bude zveřejněna v Centrálním registru smluv, její zveřejnění objednávky zajistí objednatel.