S M L O U V A    O    D Í L O

/ uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. obč. zák./

I.

Účastníci smlouvy

1/	Z h o t o v i t e l  :

Obchodní firma:	Městské služby Písek

Sídlo:			Pražská 372, 397 01 Písek

IČ:			26016541

DIČ:			CZ26016541

Zapsán:		u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 9188

Jednající:		xxx

2/	O b j e d n a t e l :

Obchodní firma:	ROBSTAV stavby k.s.

Sídlo:			Pražská 483, 397 01 Písek

IČ: 			27430774

DIČ:			CZ27430774

Zapsán:		U Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 11191

Jednající:		xxx, vedoucí závodu Písek

II.

Předmět smlouvy

Objednatel požaduje po zhotoviteli: zhotovení veřejného osvětlení na akci „Písek- Rekonstrukce lokality Bakláře- II. etapa“.

Předmět díla je dále specifikován nabídkou zhotovitele ze dne 20.6.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje toto dílo provést za podmínek, které jsou dále v této smlouvě uvedeny.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby a výkony, včetně dodávek  hmot a dílů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k dokončení a předání sjednaného díla.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

III.

Cena plnění

Cena za předmět plnění uvedený v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou obou smluvních stran. Cena bude účtována dle skutečně provedených prací  a výměr dle jednotkových cen uvedených v cenové nabídce  (viz zápisy ve stavebním deníku).

Cena dle cenové nabídky činí:  1 179 941,- Kč slovy (jeden milion sto sedmdesát devět tisíc devět set čtyřicet jedna celých korun českých)

/ cena je uvedena bez DPH, DPH bude účtováno v době plnění dle platných předpisů /

Dohodnou-li se strany po uzavření této smlouvy na zvětšení rozsahu díla, bude toto odsouhlaseno objednatelem na základě jednotkových cen v cenové nabídce popř. dodavatel vypracuje novou cenovou nabídku, která bude objednatelem odsouhlasena.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli :

- cenu díla na základě faktury vystavené při dokončení díla.

Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že termín doručení faktury zůstane sporným, má se zato, že byla doručena tři dny po jejím odeslání. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

Provedené práce budou objednatelem uhrazeny do výše 90% z celkové ceny díla, zbývajících 10% z celkové ceny díla bude zadrženo jako pozastávka, která bude uvolněna po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.

IV.

Termín plnění

Zhotovitel započne práce po dohodě s objednatelem dne 1.8.2016

Zhotovitel je povinen sjednané práce dokončit nejpozději do 15.11.2016

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce z důvodů na straně objednatele, není výše uvedenými termínem dokončení díla vázán.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmětné dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, eventuálně vlastnosti obvyklé. Záruční doba se touto smlouvou sjednává ohledně  provedených prací po dobu 62 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Vyskytnou-li se v záruční době na provedeném díle vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady bezplatně odstranil. Vady se zhotovitel zavazuje odstranit v nejkratší možné době, nejpozději ve lhůtě písemně sjednané oběma smluvními stranami, vždy však za současného respektování stanovených technologických postupů.

VI.

Závěrečná ujednání

Zhotovitel provede výše uvedené dílo svým jménem a na svoji odpovědnost.

Tato smlouva je uzavřena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí občanským zákoníkem.

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Účastníci, resp. jejich statutární zástupci prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho listinu podepisují.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně příloh a dodatků, může být za podmínek uvedených v zákoně zveřejněna v registru smluv a zároveň se dohodly, že smlouvu do registru smluv uloží společnost Městské služby Písek s.r.o.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Písku dne………..									V Písku dne 29.7.2016

……………………………………                 						             ……………………………………

z h o t o v i t e l				                       				        o b j e d n a t e l

|  | REKAPITULACE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kód: |  |  |  |  |  |  | PIS-BAKALARE-FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KSO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CC-CZ: |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 20.6.2016 |  |
|  | Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  | Město Písek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  | 26016541 |  |
|  |  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  | CZ26016541 |  |
|  | Projektant: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | IČ: |  |  |  |  |
|  |  | xxx - IP projekt s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIČ: |  |  |  |  |
|  | Poznámka: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 941,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sazba daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Základ daně |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Výše daně |  |  |  |  |
|  | DPH |  | základní |  |  |  |  |  | 21,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 941,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 247 787,61 |  |  |  |  |
|  |  |  | snížená |  |  |  |  |  | 15,00% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Cena s DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v |  |  |  | CZK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 427 728,61 |  |  |  |  |

| REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód: |  |  |  |  |  |  |  |  | PIS-BAKALARE-FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Datum: |  |  |  | 20.06.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zadavatel: |  |  |  |  |  |  |  |  | Město Písek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Projektant: |  |  |  | xxx - IP projekt s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  |  |  |  |  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kód |  |  |  |  |  | Objekt, Soupis prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] |  |  | Typ |  |  |  |  |  |
| Náklady stavby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 179 941,00 |  |  |  |  |  |  | 1 427 728,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 101 |  |  |  |  |  | KOMUNIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 301 |  |  |  |  |  | VODOVODNÍ PŘÍPOJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 301-1 |  |  |  |  |  | KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 401-1 |  |  |  |  |  | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 801 453,00 |  |  |  |  |  |  |  | 969 758,13 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 401-2 |  |  |  |  |  | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 378 488,00 |  |  |  |  |  |  |  | 457 970,48 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 701-01 |  |  |  |  |  | Kašna s fontánou - stavební část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 702 |  |  |  |  |  | technologie fontány |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 801 |  |  |  |  |  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY-1.část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |
|  | 801-2 |  |  |  |  |  | SADOVNICKÉ ÚPRAVY-2.část |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | STA |  |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  | 401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.část |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 20.06.2016 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  | Město Písek |  |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 26016541 |
|  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ26016541 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  | xxx - IP projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 801 453,00 |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 801 453,00 |  |  | 21,00% | 168 305,13 |
|  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 969 758,13 |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.část |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 20.06.2016 |
| Zadavatel: |  |  | Město Písek |  |  | Projektant: | xxx - IP projekt s.r.o. |
| Uchazeč: |  |  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 801 453,00 |
|  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  | 578 720,00 |
|  | Montážní práce: - Montážní práce: |  |  |  |  |  | 38 076,00 |
|  | Zemní práce: - Zemní práce: |  |  |  |  |  | 151 797,00 |
|  | Ostatní: - Ostatní: |  |  |  |  |  | 32 860,00 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401-1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 1.část |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 20.06.2016 |
| Zadavatel: |  |  | Město Písek |  |  | Projektant: | xxx - IP projekt s.r.o. |
| Uchazeč: |  |  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 801 453,00 |
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 578 720,00 |
| 1 | M | MAT001 | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 | ks | 10,000 | 90,00 | 900,00 |
|  | PP |  | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 |  |  |  |  |
| 2 | M | MAT002 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 | m | 60,000 | 15,00 | 900,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 |  |  |  |  |
| 3 | M | MAT003 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 | m | 100,000 | 20,00 | 2 000,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 |  |  |  |  |
| 4 | M | MAT004 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 | m | 360,000 | 25,00 | 9 000,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 |  |  |  |  |
| 5 | M | MAT005 | šňůra CYSY 3Cx1,5mm2 | m | 120,000 | 15,00 | 1 800,00 |
|  | PP |  | šňůra CYSY 3Cx1,5mm2 |  |  |  |  |
| 6 | M | MAT006 | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 60,000 | 14,00 | 840,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 |  |  |  |  |
| 7 | M | MAT007 | kabel CYKY 5Cx6mm2 | m | 100,000 | 50,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 5Cx6mm2 |  |  |  |  |
| 8 | M | MAT008 | kabel CYKY 4Bx10mm2 | m | 380,000 | 70,00 | 26 600,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 4Bx10mm2 |  |  |  |  |
| 9 | M | MAT009 | historický litinový sloup včetně lucerny | ks | 5,000 | 35 400,00 | 177 000,00 |
|  | PP |  | historický litinový sloup včetně lucerny |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Pechlát 1x 70W, sodíková výbojka 70W; stožárová elektrovýzbroj pro jeden okruh |  |  |  |  |
| 10 | M | MAT010 | zemní svítidlo LED 1x 20W | ks | 9,000 | 10 100,00 | 90 900,00 |
|  | PP |  | zemní svítidlo LED 1x 20W |  |  |  |  |
| 11 | M | MAT011 | výbojkové svítidlo iGuzzini Crown asymmetric | ks | 4,000 | 54 100,00 | 216 400,00 |
|  | PP |  | výbojkové svítidloiGuzzini Crown asymmetric |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: typ 2028.004 s čirou koulí 1137.024; a lamelovou clonou 1593.040, asymetrická; clona 1501.12, stožár iGuzzini 1207.004,; sodíková výbojka SHC 100W, stožárová; elektrovýzbroj pro dva okruhy |  |  |  |  |
| 12 | M | MAT012 | výbojkové svítidlo iGuzini PLATEA typ 7378.15 | ks | 2,000 | 20 100,00 | 40 200,00 |
|  | PP |  | výbojkové svítidlo iGuzini PLATEA typ 7378.15 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s asymetrickou optikou A, jednoduchý výložník; iGuzzini typ 1145.15, žárově zinkovaný stožár; Kooperativa K4,5-133/89/60, světelný zdroj; halogenidová výbojka 150W, stožárová; elektrovýzboj pro jeden okruh |  |  |  |  |
| 13 | M | MAT013 | betonová roura DN200/1000 | ks | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
|  | PP |  | betonová roura DN200/1000 |  |  |  |  |
| 14 | M | MAT014 | betonová roura DN300/1000 | ks | 4,000 | 350,00 | 1 400,00 |
|  | PP |  | betonová roura DN300/1000 |  |  |  |  |
| 15 | M | MAT015 | svorka spojovací SS | ks | 26,000 | 10,00 | 260,00 |
|  | PP |  | svorka spojovací SS |  |  |  |  |
| 16 | M | MAT016 | svorka připojovací SP 01 | ks | 12,000 | 10,00 | 120,00 |
|  | PP |  | svorka připojovací SP 01 |  |  |  |  |
| 17 | M | MAT017 | uzemňovací vedení FeZn A 8mm | m | 350,000 | 14,00 | 4 900,00 |
|  | PP |  | uzemňovací vedení FeZn A 8mm |  |  |  |  |
|  | D | Montážní práce: | Montážní práce: |  |  |  | 38 076,00 |
| 18 | K | MON001 | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 | ks | 10,000 | 30,00 | 300,00 |
|  | PP |  | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 |  |  |  |  |
| 19 | K | MON002 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 | m | 60,000 | 10,00 | 600,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 |  |  |  |  |
| 20 | K | MON003 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 | m | 100,000 | 10,00 | 1 000,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 |  |  |  |  |
| 21 | K | MON004 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 | m | 360,000 | 10,00 | 3 600,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09063 |  |  |  |  |
| 22 | K | MON005 | šňůra CYSY 3Cx1,5mm2 | m | 120,000 | 4,00 | 480,00 |
|  | PP |  | šňůra CYSY 3Cx1,5mm2 |  |  |  |  |
| 23 | K | MON006 | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 60,000 | 10,00 | 600,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 |  |  |  |  |
| 24 | K | MON007 | kabel CYKY 5Cx6mm2 | m | 100,000 | 10,00 | 1 000,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 5Cx6mm2 |  |  |  |  |
| 25 | K | MON008 | kabel CYKY 4Bx10mm2 | m | 380,000 | 10,00 | 3 800,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 4Bx10mm2 |  |  |  |  |
| 26 | K | MON009 | historický litinový sloup včetně lucerny | ks | 5,000 | 1 500,00 | 7 500,00 |
|  | PP |  | historický litinový sloup včetně lucerny |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: Pechlát 1x 70W, sodíková výbojka 70W; stožárová elektrovýzbroj pro jeden okruh |  |  |  |  |
| 27 | K | MON010 | zemní svítidlo LED 1x 20W | ks | 9,000 | 500,00 | 4 500,00 |
|  | PP |  | zemní svítidlo LED 1x 20W |  |  |  |  |
| 28 | K | MON011 | výbojkové svítidlo iGuzzini Crown asymmetric | ks | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |
|  | PP |  | výbojkové svítidlo iGuzzini Crown asymmetric |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: typ 2028.004 s čirou koulí 1137.024; a lamelovou clonou 1593.040, asymetrická; clona 1501.12, stožár iGuzzini 1207.004,; sodíková výbojka SHC 100W, stožárová; elektrovýzbroj pro dva okruhy |  |  |  |  |
| 29 | K | MON012 | výbojkové svítidlo iGuzini PLATEA typ 7378.15 | ks | 2,000 | 500,00 | 1 000,00 |
|  | PP |  | výbojkové svítidlo iGuzini PLATEA typ 7378.15 |  |  |  |  |
|  | P |  | Poznámka k položce: s asymetrickou optikou A, jednoduchý výložník; iGuzzini typ 1145.15, žárově zinkovaný stožár; Kooperativa K4,5-133/89/60, světelný zdroj; halogenidová výbojka 150W, stožárová; elektrovýzboj pro jeden okruh |  |  |  |  |
| 30 | K | MON013 | betonová roura DN200/1000 | ks | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
|  | PP |  | betonová roura DN200/1000 |  |  |  |  |
| 31 | K | MON014 | betonová roura DN300/1000 | ks | 4,000 | 120,00 | 480,00 |
|  | PP |  | betonová roura DN300/1000 |  |  |  |  |
| 32 | K | MON015 | svorka spojovací SS | ks | 26,000 | 7,00 | 182,00 |
|  | PP |  | svorka spojovací SS |  |  |  |  |
| 33 | K | MON016 | svorka připojovací SP 01 | ks | 12,000 | 7,00 | 84,00 |
|  | PP |  | svorka připojovací SP 01 |  |  |  |  |
| 34 | K | MON017 | uzemňovací vedení FeZn A 8mm | m | 350,000 | 25,00 | 8 750,00 |
|  | PP |  | uzemňovací vedení FeZn A 8mm |  |  |  |  |
|  | D | Zemní práce: | Zemní práce: |  |  |  | 151 797,00 |
| 35 | K | ZEM001 | vytýčení trasy v zastavěném prostoru | km | 0,400 | 280,00 | 112,00 |
|  | PP |  | vytýčení trasy v zastavěném prostoru |  |  |  |  |
| 36 | K | ZEM002 | rozebrání a složení chodníku z kam. desek | m2 | 10,000 | 450,00 | 4 500,00 |
|  | PP |  | rozebrání a složení chodníku z kam. desek |  |  |  |  |
| 37 | K | ZEM003 | jáma pro stožár v zemině tř. 4 | ks | 11,000 | 1 100,00 | 12 100,00 |
|  | PP |  | jáma pro stožár v zemině tř. 4 |  |  |  |  |
| 38 | K | ZEM004 | pouzdrový základ pro stožár | ks | 11,000 | 2 500,00 | 27 500,00 |
|  | PP |  | pouzdrový základ pro stožár |  |  |  |  |
| 39 | K | ZEM005 | zához jámy, zemina tř. 4 | m3 | 6,000 | 240,00 | 1 440,00 |
|  | PP |  | zához jámy, zemina tř. 4 |  |  |  |  |
| 40 | K | ZEM006 | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – výkop | m | 320,000 | 190,00 | 60 800,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – výkop |  |  |  |  |
| 41 | K | ZEM007 | kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 – výkop | m | 15,000 | 216,00 | 3 240,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 – výkop |  |  |  |  |
| 42 | K | ZEM008 | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – výkop | m | 25,000 | 242,00 | 6 050,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – výkop |  |  |  |  |
| 43 | K | ZEM009 | kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm | m | 360,000 | 30,00 | 10 800,00 |
|  | PP |  | kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm |  |  |  |  |
| 44 | K | ZEM010 | červená výstražná folie PVC š. 33cm | m | 360,000 | 3,00 | 1 080,00 |
|  | PP |  | červená výstražná folie PVC š. 33cm |  |  |  |  |
| 45 | K | ZEM011 | protažení kabelu trubkou | m | 520,000 | 10,00 | 5 200,00 |
|  | PP |  | protažení kabelu trubkou |  |  |  |  |
| 46 | K | ZEM012 | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – zához | m | 320,000 | 50,00 | 16 000,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – zához |  |  |  |  |
| 47 | K | ZEM013 | kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 – zához | m | 15,000 | 65,00 | 975,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 50x70cm, zemina tř. 4 – zához |  |  |  |  |
| 48 | K | ZEM014 | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – zához | m | 25,000 | 80,00 | 2 000,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – zához |  |  |  |  |
|  | D | Ostatní: | Ostatní: |  |  |  | 32 860,00 |
| 49 | K | OST001 | práce montážní plošiny | hod | 12,000 | 700,00 | 8 400,00 |
|  | PP |  | práce montážní plošiny |  |  |  |  |
| 50 | K | OST002 | demontáž stávajících svítidel | hod | 12,000 | 270,00 | 3 240,00 |
|  | PP |  | demontáž stávajících svítidel |  |  |  |  |
| 51 | K | OST003 | demontáž stávajících kabelů | hod | 12,000 | 270,00 | 3 240,00 |
|  | PP |  | demontáž stávajících kabelů |  |  |  |  |
| 52 | K | OST004 | úprava stávajícího rozváděče ER | hod | 6,000 | 270,00 | 1 620,00 |
|  | PP |  | úprava stávajícího rozváděče ER |  |  |  |  |
| 53 | K | OST005 | úprava stávajícího rozváděče ERVO | hod | 6,000 | 270,00 | 1 620,00 |
|  | PP |  | úprava stávajícího rozváděče ERVO |  |  |  |  |
| 54 | K | OST006 | úprava stávající skříně PSVO | hod | 2,000 | 270,00 | 540,00 |
|  | PP |  | úprava stávající skříně PSVO |  |  |  |  |
| 55 | K | OST007 | výchozí revize, revizní zpráva | hod | 20,000 | 350,00 | 7 000,00 |
|  | PP |  | výchozí revize, revizní zpráva |  |  |  |  |
| 56 | K | OST008 | geodetické zaměření kabelu | m | 400,000 | 18,00 | 7 200,00 |
|  | PP |  | geodetické zaměření kabelu |  |  |  |  |
| 57 | K | REKAP005 | Podružný materiál (3% z REKAP001) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | PP |  | Podružný materiál (3% z REKAP001) |  |  |  |  |
| 58 | K | REKAP006 | Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | PP |  | Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004) |  |  |  |  |

| KRYCÍ LIST SOUPISU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |
|  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |
|  | 401-2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část |  |  |  |  |  |
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ: |  |
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 20.06.2016 |
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  | Město Písek |  |  |  | DIČ: |  |
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | 26016541 |
|  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  | DIČ: | CZ26016541 |
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: |  |
|  | xxx - IP projekt s.r.o. |  |  |  | DIČ: |  |
| Poznámka: |  |  |  |  |  |  |
| Cena bez DPH |  |  |  |  |  | 378 488,00 |
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně |
| DPH | základní | 378 488,00 |  |  | 21,00% | 79 482,48 |
|  | snížená | 0,00 |  |  | 15,00% | 0,00 |
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 457 970,48 |

| REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401-2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 20.06.2016 |
| Zadavatel: |  |  | Město Písek |  |  | Projektant: | xxx - IP projekt s.r.o. |
| Uchazeč: |  |  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  |  |
| Kód dílu - Popis |  |  |  |  |  |  | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 378 488,00 |
|  | 21-M - Elektromontáže |  |  |  |  |  | 319 630,00 |
|  | Montážní práce: - Montážní práce: |  |  |  |  |  | 17 540,00 |
|  | Zemní práce: - Zemní práce: |  |  |  |  |  | 32 078,00 |
|  | Ostatní: - Ostatní: |  |  |  |  |  | 9 240,00 |

| SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Písek lokalita Bakaláře - II.etapa |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 401-2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 2.část |  |  |  |  |  |
| Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 20.06.2016 |
| Zadavatel: |  |  | Město Písek |  |  | Projektant: | xxx - IP projekt s.r.o. |
| Uchazeč: |  |  | Městské služby Písek s.r.o. |  |  |  |  |
| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
| Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  | 378 488,00 |
|  | D | 21-M | Elektromontáže |  |  |  | 319 630,00 |
| 1 | M | MAT001 | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 | ks | 23,000 | 90,00 | 2 070,00 |
|  | PP |  | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 |  |  |  |  |
| 2 | M | MAT002 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 | m | 60,000 | 15,00 | 900,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 |  |  |  |  |
| 3 | M | MAT003 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 | m | 60,000 | 20,00 | 1 200,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 |  |  |  |  |
| 4 | M | MAT004 | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 140,000 | 14,00 | 1 960,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 |  |  |  |  |
| 5 | M | MAT005 | kabel CYKY 5Cx6mm2 | m | 55,000 | 50,00 | 2 750,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 5Cx6mm2 |  |  |  |  |
| 6 | M | MAT006 | svítidlo LED iGuzzini BB57 2x1W | ks | 18,000 | 10 100,00 | 181 800,00 |
|  | PP |  | svítidlo LED iGuzzini BB57 2x1W |  |  |  |  |
| 7 | M | MAT007 | svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W | ks | 7,000 | 18 100,00 | 126 700,00 |
|  | PP |  | svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W |  |  |  |  |
| 8 | M | MAT008 | kombinovaný proud. chránič Fi/2/16/0,03A | ks | 2,000 | 950,00 | 1 900,00 |
|  | PP |  | kombinovaný proud. chránič Fi/2/16/0,03A |  |  |  |  |
| 9 | M | MAT009 | třípólový jistič In=25A | ks | 1,000 | 350,00 | 350,00 |
|  | PP |  | třípólový jistič In=25A |  |  |  |  |
|  | D | Montážní práce: | Montážní práce: |  |  |  | 17 540,00 |
| 10 | K | MON001 | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 | ks | 23,000 | 30,00 | 690,00 |
|  | PP |  | elektroinstalační krabice 6455-26 IP54 |  |  |  |  |
| 11 | K | MON002 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 | m | 60,000 | 10,00 | 600,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09040 |  |  |  |  |
| 12 | K | MON003 | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 | m | 60,000 | 10,00 | 600,00 |
|  | PP |  | kabelová chránička KOPOFLEX KF09050 |  |  |  |  |
| 13 | K | MON004 | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | m | 140,000 | 10,00 | 1 400,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 3Cx2,5mm2 |  |  |  |  |
| 14 | K | MON005 | kabel CYKY 5Cx6mm2 | m | 55,000 | 10,00 | 550,00 |
|  | PP |  | kabel CYKY 5Cx6mm2 |  |  |  |  |
| 15 | K | MON006 | svítidlo LED iGuzzini BB57 2x1W | ks | 18,000 | 500,00 | 9 000,00 |
|  | PP |  | svítidlo LED iGuzzini BB57 2x1W |  |  |  |  |
| 16 | K | MON007 | svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W | ks | 7,000 | 650,00 | 4 550,00 |
|  | PP |  | svítidlo LED iGuzzini BB35 12x1W |  |  |  |  |
| 17 | K | MON008 | kombinovaný proud. chránič Fi/2/16/0,03A | ks | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
|  | PP |  | kombinovaný proud. chránič Fi/2/16/0,03A |  |  |  |  |
| 18 | K | MON009 | třípólový jistič In=25A | ks | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
|  | PP |  | třípólový jistič In=25A |  |  |  |  |
|  | D | Zemní práce: | Zemní práce: |  |  |  | 32 078,00 |
| 19 | K | ZEM001 | vytýčení trasy v zastavěném prostoru | km | 0,100 | 280,00 | 28,00 |
|  | PP |  | vytýčení trasy v zastavěném prostoru |  |  |  |  |
| 20 | K | ZEM002 | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – výkop | m | 100,000 | 190,00 | 19 000,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – výkop |  |  |  |  |
| 21 | K | ZEM003 | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – výkop | m | 10,000 | 242,00 | 2 420,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – výkop |  |  |  |  |
| 22 | K | ZEM004 | kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm | m | 110,000 | 30,00 | 3 300,00 |
|  | PP |  | kabelové lože z kop. písku tl. vrstvy 10+10cm |  |  |  |  |
| 23 | K | ZEM005 | červená výstražná folie PVC š. 33cm | m | 110,000 | 3,00 | 330,00 |
|  | PP |  | červená výstražná folie PVC š. 33cm |  |  |  |  |
| 24 | K | ZEM006 | protažení kabelu trubkou | m | 120,000 | 10,00 | 1 200,00 |
|  | PP |  | protažení kabelu trubkou |  |  |  |  |
| 25 | K | ZEM007 | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – zához | m | 100,000 | 50,00 | 5 000,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 35x50cm, zemina tř. 4 – zához |  |  |  |  |
| 26 | K | ZEM008 | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – zához | m | 10,000 | 80,00 | 800,00 |
|  | PP |  | kabelová rýha 50x100cm, zemina tř. 4 – zához |  |  |  |  |
|  | D | Ostatní: | Ostatní: |  |  |  | 9 240,00 |
| 27 | K | OST001 | úprava stávajícího rozváděče ER | hod | 6,000 | 270,00 | 1 620,00 |
|  | PP |  | úprava stávajícího rozváděče ER |  |  |  |  |
| 28 | K | OST002 | úprava stávajících svítidel | hod | 6,000 | 270,00 | 1 620,00 |
|  | PP |  | úprava stávajících svítidel |  |  |  |  |
| 29 | K | OST003 | výchozí revize, revizní zpráva | hod | 12,000 | 350,00 | 4 200,00 |
|  | PP |  | výchozí revize, revizní zpráva |  |  |  |  |
| 30 | K | OST004 | geodetické zaměření kabelu | m | 100,000 | 18,00 | 1 800,00 |
|  | PP |  | geodetické zaměření kabelu |  |  |  |  |
| 31 | K | REKAP005 | Podružný materiál (3% z REKAP001) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | PP |  | Podružný materiál (3% z REKAP001) |  |  |  |  |
| 32 | K | REKAP006 | Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004) | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
|  | PP |  | Inženýrská činnost (1% z REKAP001-004) |  |  |  |  |