|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KLEMENT a.s.** Hliňany 18  400 02 Řehlovice | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |

**Nabídka**

Projekt: UJEP-CBEO

Číslo nabídky: J18199 UJEP-CBEO

Ze dne: 16.07.2018

Vážený zákazníku,

děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a dovolujeme si předložit Vám tuto cenovou nabídku oken a dveří z kvalitních vícekomorových hliníkových profilů Aluprof série **MB-70HI. MB-70 HI** je prověřený systém s dobrou tepelnou izolací. Tepelný komfort je vyšší než u standardních systémů díky speciálním izolačním vložkám v profilech a také pod sklem. Prostup tepla oknem Uw dosahuje až 1,0 W/m2K a prostup dveřmi Ud až 1,1 W/m2K. Systém se vyznačuje vysokou tuhostí a je tedy možné vyrobit konstrukce velkých rozměrů. K dispozici jsou dodatečné prvky, které zaručují vysokou třídu odolnosti proti vloupání RC4 (WK4) a dveře RC3 (WK3).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

¨

**Poz.A**

**1 Ks Dveřní prvek 3000 mm x 2800 mm, sestávající z čtyř pevných polí a 2kř. dveří.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Měřítko 1:50 Pohled zvenku Systém:Aluprof MB-70 HI Standard |

Profily:

Rám: K518109 Rám 66 mm  
Sloupek: K518129 Příčka 87 mm  
Dv.křídlo: K518114 Křídlo dveří 72 mm, K518115 Křídlo dveří 93 mm

Popis dveří:

Dveře 2-křídlové otvíravé ven P

Napojení na podlahu:

Izolovaný práh 20mm

Přídavné kování ke každému prvku:

6 Ks FAPIM - Závěs 2 dílný Loira+ 93 mm Stainless Steel Look  
 1 Ks Vložka ISEO F6 35/60  
 1 Ks GEZE-TS-4000 V-tělo Stříbrná  
 1 Ks GEZE-TS-2000/4000-rameno s aretací V Stříbrná  
 1 Ks FUHR - Zámek 3-bodový s pohonem U24x6 mm  
 1 Ks WALE - Klika-madlo + rozeta (INOX) Stainless Steel  
 1 Ks FUHR - Centrální zastrč ruční pasivního křídla  
 1 Ks FUHR - Kontakt elektrického obvodu - křídlo  
 1 Ks FUHR - Kabel pro zapojení napájení se zástrčkou  
 1 Ks FUHR - Kontakt elektrického obvodu – rám

1 Ks magnetický snímač polohy otevřeno/zavřeno

Barvy:

Profily: zevnitř RAL 9016, zvenku decoral D101 gold. Eiche

Výplň:

4 Ks 4+6mm 6+4mm 08 dvojsklo VSG33.2 1,1 U=1,1  
 VSG33.2 - 16 - PLA4 1,1 Chromatech Ultra  
 2 Ks 2x4mm 01 dvojsklo 1,1 U=1,1  
 Fl4 - 16 - PLT4 1,1 Chromatech Ultra

bez montáže za cenu:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena za jednotku/Celková cena | 182 519,00 CZK | 189 720,00 CZK |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Celkem bez DPH | 189 720,00 CZK |
|  |  |  |
|  |
|  | **Cena celkem bez DPH** | **189 720,00 CZK** |