|  |
| --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA 180115** |
| **Kanalizace - SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Olomouc** |
| **VARIANTA B - Uliční vpusť** |  |  |  |  |
| Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena Celkem |
| Řezání komunikace; 2 + 2x6 + 1 = 15 m | m |  15,0  |  150,00  | 2 250,00 Kč |
| Uliční pusť - sestava | soub. |  1,0  |  7 000,00  | 7 000,00 Kč |
| Demolice živočného povrchu; 6x1x0,15 = 0,9 m3 | m3 |  0,9  |  2 500,00  | 2 250,00 Kč |
| Odvoz živice na skládku; 0,9 m3 x 2,5 t/m3 = 2,2 t | t |  2,2  |  450,00  | 990,00 Kč |
| Výkop pro kanalizaci; 6x0,5x1 = 3 m3 | m3 |  3,0  |  450,00  | 1 350,00 Kč |
| Uložení a dodávka kanalizace | m |  6,0  |  500,00  | 3 000,00 Kč |
| Obsyp kanalizace; 6x0,5x0,3 = 0,9 m3 | m3 |  0,9  |  1 200,00  | 1 080,00 Kč |
| Napojení na šachtu | soub. |  1,0  |  2 500,00  | 2 500,00 Kč |
| Zásyp výkopu vč. hutnění | m3 |  2,0  |  350,00  | 700,00 Kč |
| Podkladní vrstvy + živičný povrch | m2 |  6,0  |  1 000,00  | 6 000,00 Kč |
| Zalití spár asf. zálivkou | m |  20,0  |  120,00  | 2 400,00 Kč |
|   |   |   |   |   |
| Celková cena bez DPH |   |   |   | **29 520,00 Kč** |
| cenovou nabídku vytvořil: Martin Vítek |   |   |   |   |
| kontaktní osoba: **Vladimír Vítek** |  |  |  |   |
| mobil : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |   |
| Gama G+V, s.r.o. |  |  |  |   |
| mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx |   |   |   | V Olomouci 15. 8. 2018 |