|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CENOVÁ NABÍDKA 180115** | | | | |
| **Kanalizace - SŠ, ZŠ, MŠ pro sluchově postižené, Olomouc** | | | | |
| **VARIANTA B - Uliční vpusť** |  |  |  |  |
| Popis | MJ | Množství | Jedn. cena | Cena Celkem |
| Řezání komunikace; 2 + 2x6 + 1 = 15 m | m | 15,0 | 150,00 | 2 250,00 Kč |
| Uliční pusť - sestava | soub. | 1,0 | 7 000,00 | 7 000,00 Kč |
| Demolice živočného povrchu; 6x1x0,15 = 0,9 m3 | m3 | 0,9 | 2 500,00 | 2 250,00 Kč |
| Odvoz živice na skládku; 0,9 m3 x 2,5 t/m3 = 2,2 t | t | 2,2 | 450,00 | 990,00 Kč |
| Výkop pro kanalizaci; 6x0,5x1 = 3 m3 | m3 | 3,0 | 450,00 | 1 350,00 Kč |
| Uložení a dodávka kanalizace | m | 6,0 | 500,00 | 3 000,00 Kč |
| Obsyp kanalizace; 6x0,5x0,3 = 0,9 m3 | m3 | 0,9 | 1 200,00 | 1 080,00 Kč |
| Napojení na šachtu | soub. | 1,0 | 2 500,00 | 2 500,00 Kč |
| Zásyp výkopu vč. hutnění | m3 | 2,0 | 350,00 | 700,00 Kč |
| Podkladní vrstvy + živičný povrch | m2 | 6,0 | 1 000,00 | 6 000,00 Kč |
| Zalití spár asf. zálivkou | m | 20,0 | 120,00 | 2 400,00 Kč |
|  |  |  |  |  |
| Celková cena bez DPH |  |  |  | **29 520,00 Kč** |
| cenovou nabídku vytvořil: Martin Vítek |  |  |  |  |
| kontaktní osoba: **Vladimír Vítek** |  |  |  |  |
| mobil : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
| Gama G+V, s.r.o. |  |  |  |  |
| mail : xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  | V Olomouci 15. 8. 2018 |