| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín |  |  |  |  | Datum: 26.6.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | Řez A-A, B-B, C-C – č. výkresu D 1.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: 1) Zateplení stěny schodiště - zadní vstup Popis a zdůvodnění změny: - Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším součinitelem tepelné vodivosti => výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 70 F tl. 180 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |  |
| Datum: | 26.6.2018 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Zateplení stěny schodiště - zadní vstup Popis a zdůvodnění změny: - Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším součinitelem tepelné vodivosti => výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 70 F tl. 180 mm. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 5 245,72 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 5 354,13 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| + 108,41 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: