| OZNÁMENÍ ZMĚNY | číslo OZ: 1 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín | Datum: 26.6.2018 |
| Název akce: |
| Způsob odeslání / předání datum: | poštou | e-mailem | faxem | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |
| na výkresy: | Řez A-A, B-B, C-C – č. výkresu D 1.1.7 |
| na rozpočtové podklady: |  |
| na jinou část smlouvy: |  |
| Předmět změny: 1) Zateplení stěny schodiště - zadní vstup Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším součinitelem tepelné vodivosti => výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 70 F tl. 180 mm. |
| Počet připojených listů specifikací: |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele | chyba v PD | chyba zhotovitele | vyšší moc | jiné okolnosti |
| Oznámení vydává: ........................................................ |
| Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |
| Příloha: |

| ZMĚNOVÝ LIST | číslo ZL: 1 |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |
| Změnový list vystavil: |  |
| Datum: | 26.6.2018 |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1) Zateplení stěny schodiště - zadní vstup Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu předsazení zesílené stěny schodiště a dodržení normové odstupové vzdálenosti lešení od stěny budovy, byl zvolen, po dohodě s projektantem, izolant Extrapor 70 F tl. 140 mm s nižším součinitelem tepelné vodivosti => výsledný tepelný odpor je stejný jako s původním izolantem EPS 70 F tl. 180 mm. |
| Počet připojených listů specifikací: | Počet připojených výkresů: |
| Cena méněprací bez DPH: 5 245,72 Kč | Cena víceprací bez DPH: 5 354,13 Kč |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| + 108,41 Kč |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
| Datum: | Datum: |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: