| OZNÁMENÍ ZMĚNY |  |  |  |  |  |  |  | číslo OZ: 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Investor: | VOŠ a SPŠ Jičín |  |  |  |  | Datum: 17.9.2018 |  |  |  |  |  |  |
| Název akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Způsob odeslání / předání datum: |  |  |  | poštou |  |  | e-mailem |  |  | faxem |  | osobně |
| Odkazy na specifikaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na výkresy: |  |  | D 1.1.11 Pohled jižní – Škola D 1.1.10 Pohled severní - Škola D 1.1.13 Pohled východní - Škola |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na rozpočtové podklady: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na jinou část smlouvy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět změny: - Přístavba – sokl - Štít severní fasáda - sokl Popis a zdůvodnění změny: - Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde sokl pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TDI a projektantem navrženo zateplení soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. - Na štítě v zahradě – severní fasáda – chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO projednání s TDI a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka + výztužná tkanina, stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| záměr objednatele |  | chyba v PD |  |  | chyba zhotovitele |  |  |  | vyšší moc |  | jiné okolnosti |  |
| Oznámení vydává: ........................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Stanovisko technického dozoru stavby: ....................................................... # Stanovisko projektanta stavby: ....................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| #### ZMĚNOVÝ LIST |  |  | číslo ZL: 5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel: | STAV – AGENCY s.r.o. |  |  |
| Změnový list vystavil: |  |  |  |
| Datum: | 17.9.2018 |  |  |
| Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Přístavba – sokl - Štít severní fasáda - sokl Popis a zdůvodnění změny: - Na přístavbě bylo zjištěno, že v délce cca 15 m chybí pískovcový sokl (ve štítu budovy od pravého rohu až 2 m za dveře + na východní stěně od levého rohu až na konec zpevněné plochy). Je zde sokl pouze z cihelného zdiva bez omítky. Proto po projednání s TDI a projektantem navrženo zateplení soklu XPS tl. 8 cm, stěrka + výztužná tkanina + stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. - Na štítě v zahradě – severní fasáda – chybí mezi rohy pískovcový obklad (pouze rohy). PO projednání s TDI a projektantem dohodnuto zateplení soklu XPS tl. 4 cm, stěrka + výztužná tkanina, stěrka, finální úprava akrylátovou mozaikovou omítkou. |  |  |  |
| Počet připojených listů specifikací: |  | Počet připojených výkresů: |  |
| Cena méněprací bez DPH: 2 957,80 Kč |  | Cena víceprací bez DPH: 13 087,14 Kč |  |
| Výsledná cena změny bez DPH: |  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |  |
| 10 129,34 Kč |  |  |  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |  |  |  |
| Podpis zmocněnce objednatele: |  | Podpis zmocněnce zhotovitele: |  |
| Datum: |  | Datum |  |

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR

Ověřil:

Schválil: