Technická specifikace předmětu plnění 

FSv - Experimentální systém pro monitorování vnitřního prostředí objektu – Zprovoznění pracoviště Testbed

Předmět činnosti:
Předmětem činnosti je provedení úprav a změn systému Testbed, který slouží pro monitorování a řízení vnitřního prostředí. 

•	Upgrade software řídicího počítače na DESIGO INSIGHT V6pro 1200 DPs
•	Úprava uživatelského rozhraní programů PX pro systém řízení kanceláří
•	Aktualizace programů pro integraci meteorologické stanice a její instalace
•	Aktualizace grafického rozhraní Desigo Insight
•	Aktualizace systému ukládání a správy naměřených dat 
•	Aktualizace programů pro integraci KNX
•	Instalace elektroměru pro měření spotřeby elektrické energie 2x (3 fázový 0,25-100A, M-Bus)
•	Instalace měřičů tepla 6x (M-Bus, 0,6 m3/h)
•	Oprava systému větrání
•	Instalace kabelových rozvodů
•	Kontrola a opravy stávajících elektro rozvodů
•	Úpravy zapojení elektrorozvaděče
•	Oživení systému a kontrola funkčnosti systému