|  |  | Pavel Smékal – REPA, s.r.o. , Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zapsaná v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 108948 |  |  |  |  |
|  |  | IČ: 27369633, DIČ: CZ27369633 |  |  |  |  |
|  | Cenový rozpis prací na stavební práce a opravy v laboratořích UTL a anatomie - |  |  |  |  |  |
|  | Elektroinstalace v laboratořích |  |  |  |  |  |
|  | místo plnění: Univerzita Karlova v Praze , 1. lékařská fakulta |  |  |  |  |  |
|  | zadavatel: technicko-provozní oddělení |  |  |  |  |  |
|  | uživatel: Ústav tělovýchovného lékařství a Anatomický ústav |  |  |  |  |  |
| Rekapitulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/ |  |
| 1 | dodávky zařízení |  |  |  | 7 880 |  |
| 2 | doprava dodávek |  |  |  | 272 |  |
| 3 | přesun dodávek |  |  |  | 76 |  |
| 4 | materiál elektromontážní |  |  |  | 29 187 |  |
| 5 | prořez |  | 5,00 | 12 981 | 649 |  |
| 6 | materiál podružný |  | 3,00 | 29 187 | 876 |  |
| 7 | elektromontáže |  |  |  | 33 667 |  |
| 8 | demontáže |  |  |  | 2 661 |  |
| 9 | PPV pro elektromontáže |  | 1,00 | 64 379 | 644 |  |
| 10 | dodávky celkem |  |  |  | 8 152 |  |
| 11 | materiál+výkony celkem |  |  |  | 67 760 |  |
| 12 | ostatní náklady |  |  |  | 12 454 |  |
| 13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 88 366 |  |
| 14 | doprava |  |  |  | 2 500 |  |
| 15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 2 500 |  |
| 16 | kompletační činnost |  |  |  | 1 095 |  |
| 17 | revize |  |  |  | 2 567 |  |
| 18 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 3 662 |  |
| 19 | zed.začištění rýh - silnoproud,slaboproud |  |  |  |  |  |
|  | laboratoř oxygen mb |  | 66,00 | 118 | 7 788 |  |
| 20 | zed.začištění el.krabic - silnoproud,slaboproud |  |  |  |  |  |
|  | laboratoř oxygen ks |  | 11,00 | 66 | 726 |  |
| 21 | zed.začištění rýh - silnoproud,slaboproud |  |  |  |  |  |
|  | laboratoř metabolická mb |  | 59,00 | 118 | 6 962 |  |
| 22 | zed.začištění el.krabic - silnoproud, slaboproud |  |  |  |  |  |
|  | laboratoř metabolická ks |  | 13,00 | 66 | 858 |  |
| 21 | odnos a nakládka demont.materiálu,směsného odpadu |  |  |  |  |  |
|  | a obalů z použitých materiálů |  | 1,00 | 1 150 | 1 150 |  |
| 22 | likvidace, skládka demont.materiálů+použitých obalů |  |  |  |  |  |
|  | z materiálů vč. směsného odpadu |  | 1,00 | 2 540 | 2 540 |  |
| 23 | úklidové práce |  | 1,00 | 2 000 | 2 000 |  |
| 24 | NÁKLADY hl.XII celkem |  |  |  | 22 024 |  |
| 27 | CENA bez DPH (Kč) |  |  |  | 116 552 |  |
| V Praze dne 22 7. 2016 |  |  |  |  |  |  |