|  |  | Pavel Smékal – REPA, s.r.o. , Ústecká 217/18, 184 00 Praha 8-Dolní Chabry |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zapsaná v OR: MS v Praze, odd.C, vložka 108948 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | IČ: 27369633, DIČ: CZ27369633 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cenový rozpis prací na stavební práce a opravy v laboratořích UTL a anatomie - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavební práce a opravy povrchů - laboratoře |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | místo plnění: Univerzita Karlova v Praze , 1. lékařská fakulta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zadavatel: technicko-provozní oddělení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | uživatel: Ústav tělovýchovného lékařství a Anatomický ústav |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | MJ | počet MJ | Kč/MJ | Kč/celkem |  |  |
| Laboratoř oxygen-výměra 103,90 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oškrábání malby |  |  |  |  | m2 | 15 | 19,2 | 288 |  |  |
| omytí podkladu |  |  |  |  | m2 | 15 | 14,8 | 222 |  |  |
| vyspravení podkladu stěrkou Glet |  |  |  |  | m2 | 15 | 67,6 | 1014 |  |  |
| lokální vyspravení ostat.plochy malíř.masou |  |  |  |  | m2 | 30 | 23,4 | 702 |  |  |
| malba Primalex Plus/tón bílý |  |  |  |  | m2 | 103,9 | 33,6 | 3491,04 |  |  |
| oprava olejového soklu |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| lokální vysprávka podkladu akrylát.tmelem |  |  |  |  | m2 | 1,6 | 73 | 116,8 |  |  |
| nátěr soklu 1xzáklad, 1xvrch.email synt.lesk,bílý tón |  |  |  |  | m2 | 3,6 | 317 | 1141,2 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 6975,04 |  |  |
| Metabolická laboratoř - výměra 98,40 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98,40-obklad 31,3=67,10-4,80 (dveř.otvor 1,60x3)=62,30 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oškrábání malby |  |  |  |  | m2 | 9 | 19,2 | 172,8 |  |  |
| omytí podkladu |  |  |  |  | m2 | 9 | 14,8 | 133,2 |  |  |
| vyspravení podkladu stěrkou Glet |  |  |  |  | m2 | 9 | 67,6 | 608,4 |  |  |
| lokální vyspravení ostat.plochy malíř.masou |  |  |  |  | m2 | 20 | 23,4 | 468 |  |  |
| malba Primalex Plus/tón bílý |  |  |  |  | m2 | 62,3 | 33,6 | 2093,28 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 3475,68 |  |  |
| Stavební opravy povrchů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laboratoř oxygen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| demontáž umyvadla, umyvadl.baterie,přívodu odpadu, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| umyvadl.sifonu,nástavců armatury,sekací práce |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| (umyvadlo se demontuje z důvodu posunutí-nová |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| dispozice umyvadla) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| demontáž zrcadla nad umyvadl., 1xmýdelník, 1xzásob. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| pro papír.ručníky |  |  |  |  | kpl | 1 | 1450 | 1450 |  |  |
| demontáž stávaj.obkladu u umyvadla |  |  |  |  | m2 | 1,5 | 82 | 123 |  |  |
| oklepání původ.jádra po demont.obkladu+plocha |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| navýšená pro celk.obklad |  |  |  |  | m2 | 2 | 111 | 222 |  |  |
| provedení jádra pro nový obklad |  |  |  |  | m2 | 2 | 295 | 590 |  |  |
| dod.a mont. obkladu 15x15 bílý lesk vč. prořezu |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| (nová dispozice umyvadla ) |  |  |  |  | m2 | 2 | 720 | 1440 |  |  |
| dodávka a mont.ukonč.lišt-bílý plast |  |  |  |  | mb | 4,3 | 138 | 593,4 |  |  |
| doplnění-zedn.začištění-omítka |  |  |  |  | m2 | 1,5 | 415 | 622,5 |  |  |
| demontáž PVC lišty |  |  |  |  | mb | 3,2 | 17,5 | 56 |  |  |
| dodávka a mont.nové PVC lišty z důvodu nové |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| dispozice obkladu a umyvadla |  |  |  |  | mb | 3,2 | 52 | 166,4 |  |  |
| zpětné osazení umyvadla +posunutí přívodu vody, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| odpadu, umyvadl.baterie,nový umyvadl.sifon, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| zpětná montáž zrcadla,mýdelníku,zásobníku papír. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| ručníků |  |  |  |  | kpl | 1 | 2980 | 2980 |  |  |
| zednické začištění rýh po pracech ZTI |  |  |  |  | kpl | 1 | 520 | 520 |  |  |
| nátěr ÚT tělesa, 1xPrimer bílý , 1xvrch.email synt.bílý |  |  |  |  | m2 | 1,4 | 395 | 553 |  |  |
| nátěr ÚT rozvodů |  |  |  |  | mb | 1,6 | 58 | 92,8 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 9409,1 |  |  |
| Bourací + demontážní práce - metabolická laboratoř |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vysekání 5 ks ocel.zárubní |  |  |  |  | ks | 5 | 380 | 1900 |  |  |
| demontáž 2ks prahů+sekací práce |  |  |  |  | ks | 2 | 89 | 178 |  |  |
| vybourání dělící příčky v kabinkách |  |  |  |  | m2 | 2,1 | 365 | 766,5 |  |  |
| vybourání strop.podhledů v kabinkách |  |  |  |  | ks | 2 | 560 | 1120 |  |  |
| vybourání vnitř.+vnější cihel.přizdívky u kabinek |  |  |  |  | m2 | 4,8 | 785 | 3768 |  |  |
| doseky,špicování po bouracích pracech+vnitř.+vnější otvor |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| vzniklé dveř.niky |  |  |  |  | mb | 12,6 | 172 | 2167,2 |  |  |
| vysekání kapes |  |  |  |  | ks | 8 | 340 | 2720 |  |  |
| vysekání rýh pro osazení I ocel.nosníků č.140 |  |  |  |  | mb | 4,8 | 425 | 2040 |  |  |
| demontáž dlažby |  |  |  |  | m2 | 18,4 | 115 | 2116 |  |  |
| doseky,beton.podklad,dočištění podkladu po demont. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| dlažby |  |  |  |  | m2 | 18,4 | 278 | 5115,2 |  |  |
| demontáž stávaj.obkladu |  |  |  |  | m2 | 31,3 | 82 | 2566,6 |  |  |
| oklepání původ.jádra po demontáži obkladu |  |  |  |  | m2 | 31,3 | 111 | 3474,3 |  |  |
| oklepání olej.nátěru boční plochy kabinek |  |  |  |  | m2 | 3,8 | 111 | 421,8 |  |  |
| demontáž umyvadla,umyvadl.baterie, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| přívodu odpadu a umyvadl.sifonu,nástavaců armatury, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| sekací práce (umyvadlo se demontuje z důvodu oklepání |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| stávaj.obkladu a z důvodu posunutí umyvadla) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| demontáž zrcadla nad umyvadlem,1xmýdelník, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 1x zásobník pro papír.ručníky |  |  |  |  | kpl | 1 | 1450 | 1450 |  |  |
| demontáž původ.obkladu u vnitř.oken.parapetu |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| vč.sekacích prací vč. okenních špalet |  |  |  |  | mb | 3,5 | 55 | 192,5 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 29996,1 |  |  |
| Stavební opravy povrchů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Metabolická laboratoř |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| dodávka a montáž 4 ks I profilů č. 140/d=2,3-podchycení- |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| vynesení pomocného schodiště-osazení na beton.směs+ |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| chodba+podhled dveř.niky |  |  |  |  | ks | 4 | 890 | 3560 |  |  |
| dodávka a montáž Ytong-tl.10 cm,vyložení podhledu |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| dveř.niky do osazených I ocel.nosníků |  |  |  |  | kpl | 1 | 1550 | 1550 |  |  |
| povrchová úprava-dod.a mont. UH mřížky-perlinky- |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| podhled niky+horní čela na lepící hmotu custom |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3,6m2x15%přesah |  |  |  |  | m2 | 4,15 | 210 | 871,5 |  |  |
| zednické začištění rýhy (ocel.nosníky) |  |  |  |  | mb | 4,8 | 225 | 1080 |  |  |
| zednické začištění kapes |  |  |  |  | ks | 8 | 365 | 2920 |  |  |
| povrchová úprava -boční plochy stěn-dveř.nika - |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| po oklepání email.sokl-jádro SMS MV1+štuk |  |  |  |  | m2 | 3,8 | 415 | 1577 |  |  |
| zedn.začištění-omítka po bouracích pracech vnitř. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| a vnější otvor (po vybour.cihel.přizdívek) |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| vzniklé dveřní niky |  |  |  |  | mb | 12,6 | 385 | 4851 |  |  |
| provedení srovnávací bet.mazaniny-po vybourání |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| dlažby -SMS BP1 |  |  |  |  | m2 | 18,4 | 650 | 11960 |  |  |
| zazdívka dveř.průchozího otvoru (Hebel tl.20 ) |  |  |  |  | m2 | 1,92 | 1460 | 2803,2 |  |  |
| povrch.úprava-provedení omítky-1str.-dorovnání |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| tloušťky zdiva |  |  |  |  | m2 | 1,92 | 315 | 604,8 |  |  |
| Dod.+montáž UH mřížky-zazděný dveř.otvor-2strany |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 3,84x15% přesah |  |  |  |  | m2 | 4,4 | 178 | 783,2 |  |  |
| povrch.úprava-štuk+penetrace |  |  |  |  | m2 | 4,4 | 210 | 924 |  |  |
| dobetonávka prahu-SMS BP8 |  |  |  |  | mb | 2 | 225 | 450 |  |  |
| provedení omítky po demont.obkladu(oklepání původ. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| jádra) SMS MV2,MVJ1 (31,20-2m2obkladu u umyvadla) |  |  |  |  | m2 | 29,3 | 415 | 12159,5 |  |  |
| zedn.začištění rýh-chodba po mont.kabeláže-silnoproud, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| slaboproud |  |  |  |  | mb | 3,6 | 118 | 424,8 |  |  |
| zpětné osazení umyvadla+posunutí přívodu vody,odpadu- |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| nová dispozice +montáž nového sifonu,zpět.montáž |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| stávaj.umyvadl.baterie, zpětná montáž zrcadla |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| mýdelníku a zásobníku papír.ručníků |  |  |  |  | kpl | 1 | 2980 | 2980 |  |  |
| zednické začištění rýh po pracech ZTI |  |  |  |  | kpl | 1 | 520 | 520 |  |  |
| provedení jádra pod obklad-prostor u umyvadla |  |  |  |  | m2 | 2 | 295 | 590 |  |  |
| Dod.+mont obkladu-prostor u umyvadla 15x15 bílý lesk |  |  |  |  | m2 | 2 | 720 | 1440 |  |  |
| Dod+mont. ukončov.lišt - bílý plast |  |  |  |  | mb | 4,3 | 138 | 593,4 |  |  |
| dodávka ocel.zárubně 90/197/10 levá |  |  |  |  | ks | 1 | 880 | 880 |  |  |
| osazení ocel.zárubně 90/197/10 |  |  |  |  | kpl | 1 | 370 | 370 |  |  |
| nátěr ocel.zárubně odstín bílý |  |  |  |  | ks | 1 | 340 | 340 |  |  |
| zedn.začištění osaz.ocel.zárubně, plentování,2strany |  |  |  |  | mb | 9,6 | 285 | 2736 |  |  |
| dozdívka-hebel tl.10-vzniklý otvor dveř.niky |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| po vybourání cihel.přizdívek a původ.vstup.dveří |  |  |  |  | m2 | 2,4 | 885 | 2124 |  |  |
| povrch.úprava-UH mřížka-perlinka-2str. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 4,80x20%přesah=5,76m2 |  |  |  |  | m2 | 5,8 | 178 | 1032,4 |  |  |
| povrch.úprava štuk+penetrace |  |  |  |  | m2 | 5,8 | 210 | 1218 |  |  |
| dodávka dveří 90/197/plné/levé/bílé lamino |  |  |  |  | ks | 1 | 2125 | 2125 |  |  |
| dodávka bezpečn.kování Rostex, FAB, chrom |  |  |  |  | ks | 1 | 2180 | 2180 |  |  |
| dodávka vložky FAB+3klíčů |  |  |  |  | kpl | 1 | 325 | 325 |  |  |
| dodávka zámku FAB |  |  |  |  | ks | 1 | 280 | 280 |  |  |
| osazení dveř.křídla,spasování falců,montáž bezpečn. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| kování + vložky FAB |  |  |  |  | kpl | 1 | 1050 | 1050 |  |  |
| dodávka a montáž 1 ks prahu, 90x10,dub,lakovaný |  |  |  |  | ks | 1 | 520 | 520 |  |  |
| nátěr ÚT tělesa, 1xPrimer bílý , 1xvrch.email synt.bílý |  |  |  |  | m2 | 1,6 | 395 | 632 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 68454,8 |  |  |
| Podlahářské práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| provedení podlahové stěrky |  |  |  |  | m2 | 18,1 | 225 | 4072,5 |  |  |
| dodávka PVC Novoflor Standard -parket.vzor |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 18,10x15%prořez |  |  |  |  | m2 | 21 | 245 | 5145 |  |  |
| montáž PVC |  |  |  |  | m2 | 18,1 | 140 | 2534 |  |  |
| dodávka a mont.obvod.lišt |  |  |  |  | mb | 19,3 | 47 | 907,1 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 12658,6 |  |  |
| Chodba -oprava maleb po el.pracech+stavební opravách |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výměra: chodba před metabol.laboratoří 52,6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| výměra : chodba před oxygen laborat.17,5 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem 69,6 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| linkrustace-přetěr : chodba před metabol labor.18,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| linkrustace-přetěr : chodba před oxygen labor. 10,2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem: 28,7 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| z toho nová linkrustace : metabol.labor. 7,20m2, oxygen labor. 2 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem 9,20 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oškrábání malby |  |  |  |  | m2 | 11 | 19,2 | 211,2 |  |  |
| omytí podkladu |  |  |  |  | m2 | 11 | 14,8 | 162,8 |  |  |
| vyspravení podkladu stěrkou Glet |  |  |  |  | m2 | 11 | 67,6 | 743,6 |  |  |
| lokální vyspravení ostat.plochy malíř.masou |  |  |  |  | m2 | 23 | 23,4 | 538,2 |  |  |
| malba Primalex Plus/tón bílý |  |  |  |  | m2 | 69,6 | 33,6 | 2338,56 |  |  |
| oklepání+oškrábání stávaj.části linkrustace |  |  |  |  | m2 | 9,2 | 111 | 1021,2 |  |  |
| vyspravení podkladu, jádro+penetrace |  |  |  |  | m2 | 9,2 | 295 | 2714 |  |  |
| provedení -oprava+doplnění linkrustace tupováním |  |  |  |  | m2 | 9,2 | 640 | 5888 |  |  |
| základ linkrustace Primer |  |  |  |  | m2 | 9,2 | 192 | 1766,4 |  |  |
| nátěr linkrustace-latex.dispersní nátěr.hmota- |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| odstín slonová kost |  |  |  |  | m2 | 28,7 | 217 | 6227,9 |  |  |
| podchycení podesty pomocného schodiště na chodbě, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| stojny vč. demontáže |  |  |  |  | kpl | 1 | 1550 | 1550 |  |  |
| Chodba - oprava PVC - doplnění do 2 m2 Novoflor stand. |  |  |  |  | m2 | 2 | 657 | 1314 |  |  |
| plentování , zed.začišt. nově osazen. el.rozvaděče |  |  |  |  | kpl | 1 | 720 | 720 |  |  |
| Chodba - stavební opravy-oprava maleb |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| doplnění pochozí plochy podesty-ocel.plech tl.4mm |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| vč.bodového navaření |  |  |  |  | kpl | 1 | 1650 | 1650 |  |  |
| dodávka a montáž 2 ks U ocel.profilů č. 100, 2ksx1mb, |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| provedení tzv. návarek k původ.U profilům |  |  |  |  | kpl | 1 | 2280 | 2280 |  |  |
| vysekání 2 ks kapes pro kotvení konzol |  |  |  |  | ks | 2 | 340 | 680 |  |  |
| dodávka a montáž 2 ks ocel.konzol+zedn.začišt. |  |  |  |  | ks | 2 | 520 | 1040 |  |  |
| nátěr zárubně-průchozí chodba, bílý tón |  |  |  |  | ks | 1 | 340 | 340 |  |  |
| nátěr podesty pomocného schodiště, nášlap.+podhled. |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| plocha, odst.slonová kost(1xPrimer,1xvrch.email.synt.) |  |  |  |  | m2 | 5,2 | 335 | 1742 |  |  |
| nátěr zábradlí na podestě 3 str.-odst.slon.kost |  |  |  |  | m2 | 2,6 | 335 | 871 |  |  |
| nátěr trubk.zábradlí pomoc.schodiště-odst.slon.kost |  |  |  |  | mb | 6 | 92 | 552 |  |  |
| nátěr schodišt.šikmin-odst.slon.kost |  |  |  |  | mb | 6,6 | 107 | 706,2 |  |  |
| nátěr kotv.ocel.stojen pomoc.schodiště-slon.kost |  |  |  |  | mb | 4,6 | 107 | 492,2 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 35549,26 |  |  |
| Ostatní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| odnos a nakládka staveb.odpadu 4,2m3xkoef.nakypř.1,2 |  |  |  |  | m3 | 5 | 960 | 4800 |  |  |
| odvoz staveb.odpadu,likvidace,skládka |  |  |  |  | m3 | 5 | 1440 | 7200 |  |  |
| odnos a nakládka směs.a demont.materiálu vč. obalů |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| z použ.materiálů a použ.přikrýv.materiálu |  |  |  |  | kpl | 1 | 2200 | 2200 |  |  |
| odvoz směs.odpadu a demont.mater.vč. použ.obalů a |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| přikrýv.materiálů |  |  |  |  | kpl | 1 | 3720 | 3720 |  |  |
| přikrývací materiál: igelit.folie |  |  |  |  | ks | 6 | 85 | 510 |  |  |
| přikrývací plachty |  |  |  |  | ks | 4 | 139 | 556 |  |  |
| lepící pásky |  |  |  |  | ks | 4 | 153 | 612 |  |  |
| montáž a demont.přikrývacího materiálu |  |  |  |  | kpl | 1 | 800 | 800 |  |  |
| přesun hmot 9% z 101800 Kč |  |  |  |  | kpl | 1 | 9162 | 9162 |  |  |
| úklidové práce |  |  |  |  | kpl | 1 | 5400 | 5400 |  |  |
| doprava |  |  |  |  | kpl | 1 | 5750 | 5750 |  |  |
|  | mezisoučet |  |  |  |  |  |  | 40710 |  |  |
|  |  | celkem bez DPH vč.zaokrouhlení |  |  |  |  |  | 207228,6 |  |  |
|  |  | DPH 21% |  |  |  |  |  | 43518 |  |  |
|  |  | celkem vč. DPH |  |  |  |  |  | 250746,6 |  |  |
| V Praze dne 22.7.2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |