#### Objednávka

| Objednávka ze dne 3. 10. 2018 Dodací lhůta ……………………………………….… Plátce DPH : Dopravní dispozice …………………………………… |
| --- |
| Odběratel Základní škola Brno, Novoměstská 21 příspěvková organizace Novoměstská 21 62100 Brno IČO: 70 26 29 69 |  | Dodavatel AQUA – GAS, s.r.o. Berkova 92 612 00 Brno |
| ZŠ |
| MJ | Množství | Objednáváme |
| soubor kpl kpl kus soubor ks soubor soubor kpl kpl soubor m kpl m3 hod | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2,50 1 3 3 | Výměna kotle – ZŠ (byt) - DMŽ/MTŽ plynového kotle (vypuštění, napuštění, likvidace) 2.440,-Kč - Odpad HT pr.40 (potrubí, tvarovky (kondenz) 1.387,-Kč - Dopojení kotle – voda + ÚT (šroubení, tvarovky) 827,-Kč - Připojovací šroubení sada – lišta, propoj pod kotlem 2.167,-Kč - Kotel kondenz. Junkers CerapurCompact ZWB 24-1 DE 33.285,-Kč - Adaptér (přechod na komín – AZB 931),60/100(80/125) 874,-Kč - Termostat prostorový CR 10(1 okr., neprogemovatený) 1.147,-Kč - Servisní uvedení kotle do provozu – technik 2.400,-Kč - Komín vložka (trubka, Flexi pr.60(80) – cca 8m 5.420,-Kč - Mtž komínu vč. kouřovodu – propoj (kp) 2.618,-Kč - Revize komínu – technik 1.300,-Kč - sekání drážek v cihelném zdivu–zapravení (likv.odpadu,přesun hmot) 850,-Kč - zednické práce – úprava komín (sekání, zapravení, přesun hmot) 791,-Kč - Omítky a malby opravy po zednickém zapravení (cca 3m2) 435,-Kč - Nezměřitelná práce (hod) – atypy – rekonstrukce 825,-Kč |
| Prošlo předběžnou kontrolou dne: správce rozpočtu:………………….. tel: 541321508 | Schváleno dne příkazce operace………………………… ředitel školy |