Příloha č. 2

Výkaz výměr investiční akce: Izolace základů - Stochov

| Druh práce | popis | výměra | Cena bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Bourací práce | demontáž stávajícího zakrytí (mříže, poklop) | 10 m2 |  |
|  | bourání bočních stěn a dna dvorku | 15 m2 |  |
|  | ruční výkop zeminy cca 30 cm pod úroveň původní izolace sklepů; odvoz a likvidace sutě | 20 m3 |  |
| Izolační práce | úprava stěny před izolací, izolace zdiva | 25 m2 |  |
|  | zateplení extrudovaným polystyrenem a jeho úprava; nopová fólie; drená;, geotextilie; | 25 m2 12 mb 12 mb 12 mb |  |
| Dokončovací práce | montáž 3 ks vpustí včetně potrubí cca 13 mb; hutnění a vybetonování dna dvorku, jeho izolace; parapety oken a jejich izolace; usazení nového roštu a rámu na dvorek; začištění stavby a odvoz hmot | 10 m2 |  |

| Místo a datum podpisu: |  |
| --- | --- |
| Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby za dodavatele: |  |
| Podpis oprávněné osoby za dodavatele: |  |