Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. NAB-2018-000058

Dochází k doplnění podrobné specifikace výtahu na akci Plasy, Školní 280

Příloha č. 1 – Podrobná specifikace technických parametrů se doplňuje o prosklené zádveří:

Prosklené zádveří:

Provedení OCK a opláštění - totožné jako má výtahová šachta.

Půdorysné provedení – na šířku výtahové šachty, světlá hloubka cca 1500 mm, světlá výška cca 2300 mm.

Ukončení pultovou střechou – totožné provedení jako má výtahová šachta.

Doplněno o 1x vstupní dveře: jednokřídlé, otvíravé AL dveře v počtu 1KS v barvě RAL 7016 MAT (zatím je uvažováno s kováním klika-koule – nerez ocel + zámek FAB, dveře bez samozavírače) – plánovaný rozměr dveřního křídla 900 x 2100 mm.

Celková cena za prosklené zádveří činí 185.000,- Kč bez DPH

Článek 1 – Přehled základních smluvních ujednání se upravuje:

- Dohodnutá smluvní cena předmětu plnění

| Původní celková cena bez DPH | 2.017.574,- Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Celková cena za prosklené zádveří | 185.000,- Kč bez DPH |
| Nová celková cena bez DPH | 2.202.574,- Kč bez DPH |

b) 	Objednatel a zhotovitel se dohodli na tomto režimu placení objednatelem:

vícenáklady budou fakturovány v konečné faktuře po předání díla.

Ostatní články – zůstávají beze změn

V Plzni dne:    27.9.2018                                                  V Plasích dne:	27.9.2018

| Zhotovitel: |  | Objednatel: |
| --- | --- | --- |
| . XXXXXXXXXXXXXXXX .................................. |  | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ...................................... |
| Tomáš Vokurka – jednatel |  | Mgr. Markéta Lorenzová - ředitelka školy |