Kód: 
Stavba: 

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - dodatek č.4 
2016·032,Dod 
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 

JKSO: 
Místo: 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 

((·CZ: 
Datum: 

Objednatel: 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 
Zhotovitel: 
Projektant: 
Ing. arch. Petr Mlýnek 
Zpracovatel: 
Poznámka: 
Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného listu 
Cena bez DPH 

IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
0,00 
0,00 
0,00 

DPH základní 
snížená 

21,00 
15,00 

ze 
ze 

0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

[cena s DPH __ -- 
Projektant 

v 	CZK 

0,00
-----~------------------------- 
Zpracovatel 

Datum a podpis: 
Objednavatel 

Razítko 

Datum a podpis: 
Zhotovitel 

Razítko 

	Datum a podpis:	Razítko 

Strana 1 z 2 

Kód: 
Stavba: 

o 
REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY 
2016-032,Dod 
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 

Datum: 
Projektant: 	lng. arch, Petr Mlýnek 
Zpracovatel: 

Kód 

Objekt 

Cena bez DPH [CZK] 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 
1) Náklady z rozpočtů 
01 
02 
05 

Oprava okapového systému (žlaby, svody) 
Oprava nadsoklové části fasády vč. režných 
ploch 
Statické zajištěni fasády 

0,00 	0,00 	
-46 991,69 	-56 859,95 	
37 954,94 	45 925,48 	
9 036,75 	10 934,47 	
0,00 	0,00 	
0,00 	0,00 	

Strana 2z2 

Stavba: 

Objekt: 

JKSO: 
Místo: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 

01 - Oprava okapového systému (žlaby, svody) 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 

((-CZ: 
Datum: 

Objednatel: 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 
Zhotovitel: 

Projektant: 
Ing. arch. Petr Mlýnek 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 

Cena bez DPH 

IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 

-46991,69 
0,00 
-46 991,69 

DPH základní 
snížená 
Cena s DPH  

Projektant 

Datum a podpis:

21,00 
15,00 

Razítko 

ze 
ze 

v 

CZK 

·46991,69 
0,00 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

-9868,26 
0,00 

Razítko 

1)	
2)	

Objednavatel 

Razítko 

Zhotovitel 

Strana 1 z 3 

Stavba: 
Objekt: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 
01 - Oprava okapového systému (žlaby, svody) 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 
Kód - Popis 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Ing. arch. Petr Mlýnek 
Cena celkem [CZK] 

1)	Náklady z rozpočtu 
PSY - Práce a dodávky PSY 
764 - Konstrukce klempířské 
2) Ostatní náklady 
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
Strana 2 z 3 

-46 991,69 
-46991,69 
-46991,69 
0,00 
-46 991,69 

ROZPOČET 
Stavba: 
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 
Objekt: 
01 - Oprava okapového systému (žlaby, svody) 
Místo: 
SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
fPČ Typ 	~Kód 	_ 
Náklady z rozpočtu 
Popis 
PSY - Práce a dodávky PSY 
764 - Konstrukce klempířské 
	- 	~ 
	K 764454802 	Demontáž svodu kruhového průměr 120 mm 
 
3)	
7 	K 764548324 
K 764508131Z 
Zpětná montáž kruhového svodu vč. kolen a 
odskoků 
3 	M 553442120 
svod kruhový 150 pozink 
4 	M 553443350 
objímka svodu 150 pozink 
5 	M 553443560 
kolena 7Z. 150 pozink 
f-- 	---- 
koleno soklové . odskok 150 pozink atyp 
6 	M 553443895 
- 
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků 
z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm 
---- 
Výroba a osazení průchodky z PZ plechu DN 160 

ku 
mm přes kordonovou římsu (pro střešní svod) 
------ 
8 	K 764·001 
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m 
9 	K 998764202 
Strana 3 z 3 
Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Ing. arch. Petr Mlýnek 
J.cena [CZK] 	Cena celkem [CZK] 	1 
-------~--------- ~ 
-46991,69 
MJ Množství 
-46991,69 
-46991,69 
	 		- 			
	24,000 	19,50 		468,00 	
		-- 				
	136,000 	118,00 		16048,00 	
					--~. 	
	12,000 	122,00 		1464,00 	
s 	6,000 	76,20 		457,20 	
				>- 		
s 	4,000 	494,00 		1976,00 	
			- 			
s 	4,000 	980,00 		3920,00 	
		-- 				
	-112,000 	696,00 		·77 952,00 	
s 	12,000 	670,00 		8040,00 	
			- 	- 	
%	-.455,788j 	3,10 		·1412,89 	
- ~ 					
m
m 
m 
ku 
ku 
ku 
m 

Stavba: 

Objekt: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 
02 - Oprava nadsoklové části fasády vč. režných ploch 

JKSO: 
Místo: 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 

((-CI: 
Datum: 

Objednatel: 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 

Zhotovitel: 

Projektant: 
Ing. arch. Petr Mlýnek 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady 
Cena bez DPH 

IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 

37954,94 
0,00 
37954,94 

        snížená

4)	
5)	
Objednavatel 

DPH  základní 
Cena s DPH                                                             

Projektant                                     

Datum a podpis: 

21,00% 
v CZK

ze 37 954,94                  

ze                                                

7 970,54
0,00 
45 925,											45 925,48					

[

Stavba: 
Objekt: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 
02 - Oprava nadsoklové části fasády vč. režných ploch 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 
Kód - Popis 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Ing. arch. Petr Mlýnek 
Cena celkem [CZK] 

6)	Náklady z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 
94 - Lešení a stavební výtahy 
PSY - Práce a dodávky PSY 
783 - Dokončovací práce - nátěry 
2) Ostatní náklady 
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 3 

37954,94 
18882,08 
18882,08 
19072,86 
19072,86 
0,00 
37 954,94 

- 											
. 			ROZPOČET 					
	Stavba: 		Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 						
	Objekt: 	02 - Oprava nadsoklové části fasády vč. režných ploch 			
	M 		SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 			Datum: 					
	Objednatel: 	SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 	Projektant: 		Ing. arch. Petr Mlýnek 		
	Zhotovitel: 				Zpracovatel: 			
			~~- 				- 				
[PČ  Typ__ Kód 	Popis 	MJ 	Množství 	J.cena [CZK] 	Cena celkem ~ 		
	Náklady z rozpočtu 						37954,94 		
	HSV - Práce a dodávky HSV 						18882,08 		
		94 - Lešení a stavební výtahy 				- 	-- 	18882,08 		
	II ~'" tešení ;"","0 rárnového těžkého 			48,50 	11 376,16 		
	1 K 941221112             Montáž  lešení řádového rámového těžkého
	                                 						
			zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m                                                        						
	3 K 941221812               Demontáž lešení řadového rámového těžkého 	m2 234,560 		32,00 	7505,92 		
			zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m 						
		' 				- 				
	PSY - Práce a dodávky PSY 						19072,86 		
		783 - Dokončovací práce - nátěry 						19072,86 		
									- 		
		4  K 783201810 	      Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí oškrábání  	55,606 		86,00 	4782,12 		
			 m2 						
		-- 									
	 	6  K 783522220 	Nátěry syntetické klempířských  barva matný 	55,606 		257,00 	14290,74 		
			      povrch 1x základní, 2x email                      m2 						
						- 					
										, 	
									. 		
										, 	
			Strana 3 z 3 						

Stavba: 

Objekt 

JKSO

Místo: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 

05 - Statické zajištění fasády 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 

((-CZ: 
Datum: 

Objednatel: 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 

Zhotovitel: 

Projektant: 
Ing. arch. Petr Mlýnek 

Zpracovatel: 

Poznámka: 

IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 
IČ: 
DIČ: 

Náklady z rozpočtu 				9036,75 	
Ostatní náklady 				0,00 	
Cena bez DPH 				9036,75 	
DPH základní 	21,00% 	ze 	9036,75 	1897,72 	
snížená 	15,00% 	ze 	0,00 	0,00 	
~cena S DPH 		V 	CZK 	10 934,47] 	
			~-- 		

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Razítko 

Zpracovatel 

Datum a podpis:_

Zhotovitel 

Razítko 

7)	
	Datum a podpis: 	Razítko 

Strana 1 z 3 

Razítko 
--- 

Stavba: 
Objekt: 

REKAPITULACE ROZPOČTU 
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 
05 - Statické zajištěni fasády 

Místo: 
Objednatel: 
Zhotovitel: 

SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 
Kód - Popis 

Datum: 
Projektant: 
Zpracovatel: 

Ing. arch. Petr Mlýnek 
Cena celkem [CZK] 

1)	Náklady z rozpočtu 
HSV - Práce a dodávky HSV 
2 - Zakládání 
98 - Sanace 
998 - Přesun hmot 
2) Ostatni náklady 
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 
Strana 2 z 3 

 9036,75 
9036,75 
-92 375,00 
102036,00 
-624,25 
0,00 
9 036,75 

MJ 

ROZPOČET 
Stavba: 
Oprava pískovcového soklu a fasády objektu 
Objekt: 
05 - Statické zajištěni fasády 
Objednatel: 
Zhotovitel: 
SUŠ Ostrava, ul. Poděbradova 33 
SUŠ Ostrava, příspěvková organizace 
Datum: 
Místo: 
Projektant: 
Zpracovatel: 
Ing. arch. Petr Mlýnek 
PČ Typ_ _Kód~~~ __ ~ 	_ 
Náklady z rozpočtu 
Popis 
Množství 
J.cena [CZK] 
Cena celkem [CZK] 
9036,75 
HSV - Práce a dodávky HSV 
2 - Zakládání 
9036,75 
-92375,00 
								 	
			Injektování povrchové nízkotlaké s dvojitým 					
1 	K 	281602111 	obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 0,6 	hod 	·60,000 	1 470,00 	·88200,00 	
			MPa 						
			- 	- 		- 			
2 	M 	585211130 	cement port/andský CEM I 52.5 R ba/. 25 kg 	t 	·1,250 	3340,00 	-4175,00 	
	" 	'--- 	_L 	- 			
		98 - Sanace 									102 036,00 	
3 	K 	953961114.1 	Kotvy chemickým tmelem M 16 do cihelného 		kus 		-66,000 	78,50 	-5 181,00
   	
			zdiva 							
		- 	1----- ~-- 									
			Přídavná šroubovitá nerezová výztuž pro sanaci 									
4 	K 	985441113 	trhlin v drážce včetně vyfrézování a zalití 				94,050 	1 140,00 			
			kotevní maltou v cihelném nebo kamenném 		m 						
			zdivu hloubky do 70 mm 1 táhlo průměru 8 mm 									
			- 	~~ ___ I 							
		998 - Přesun hmot 							-624,25 	
l5J 	K  J9980180   !Přesun hmot ruční pro budovy v do 12m 	I 	t 	I 	-1,1351 	550'00L 	-624,25] 	
Strana 3 z 3