Technické parametry odběrného místa č. 274 040

Odběrné místo  - 5676

## Místo předání: Vstup do rozvodu v majetku odběratele

## Projektovaný tepelný spád objektu: 90/70°C

## Úroveň předání: Primární teplovod

## Místo měření:  Výstup z kotelny Olomoucká v místě předání do rozvodu PN.

## Způsob měření: Měřič tepla

## Přístup k měřícím zařízením: V zabezpečeném objektu kotelny OPATHERM

## Zdroj tepelné energie:  Plynová kotelna

druh paliva:  zemní plyn

název provozovatele: Opatherm  a. s.

## Teplonosná látka: Teplá voda

## Jmenovitý přetlak:         0,45  MPa

## Tlaková diference:

## Výkon:

## Maximálně dovolený objemový průtok:

## Vytápění

Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.):    00,00  m2

## Dodávka TUV: 	               ne

Centrální příprava TUV:   ne

Příprava TUV v DPS:       ne

## Místo předání pro TUV:

## Místo měření tepelné energie pro přípravu TUV:

## Způsob měření teplené energie pro přípravu TUV:

## Místo měření studené vody pro přípravu TUV:

## Způsob měření studené vody pro přípravu TUV:

Denní doba dodávky TUV:

Teplota TUV:

Způsob rozúčtování nákladů na tepelnou energii pro přípravu TUV na jednotlivá

odběrná  místa:

Podlahová plocha (v souladu s vyhláškou č. 224/2001 Sb.:      000,00   m2

16. Dodávka kondenzátu: 				                              ano - ne

Další podmínky dodávky:

## Dodávka horké vody:				                              ano – ne

Další podmínky dodávky

## Kondenzát vratný:			                                          ano - ne

## Datum zahájení odběru:

## Teplotní diagram:

| Venkovní teplota [˚C] | 15 | 0 | -5 | -15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přívodní teplota média [˚C] | 70 | 70 | 80 | 90 |  |

Dodavatel se zavazuje zajistit v topném období s ohledem na výši venkovní teploty

takovou teplotu teplonosné látky, jak je uvedeno v teplotním diagramu za podmínky,

že jsou řádně plněny ze strany odběratele vůči němu nastavené technické parametry.

  - Dodavatel prohlašuje, že výtopna Olomoucká je technicky připravena na připojení náhradního napájení elektrickým proudem v případě dlouhodobého výpadku dodávek

z veřejné rozvodné sítě.

## Kontaktní údaje:

Dodavatel: 		OPATHERM a.s.

Kontaktní osoba: 	Ing. Libor Stuchlík

Tel: 			553 777 561

E-mail: 		libor.stuchlik@mvv.cz

Adresa: 		Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava

Odběratel:

Kontaktní osoba:     	Hary Olšar

Tel:			602 513 087

E-mail: 		olsar@pnopava.cz

Adresa: 		Olomoucká 88, 74601 Opava

## Kontaktní osoby jsou oprávněny za dodavatele a odběratele dodatkem ke smlouvě změnit obsah této přílohy.