Czech Republic

Zákaznik: Poptávka čfslo:

26000786
VR0195_část_13

MIEL10224860
Laboratory glassware washer PG 8583 CD AE		
WW AD
CM, stainless steel casing, demineralised water	241.000,00	241.000,00	
pump			
Dodací lhůta - viz níže			

20  1;:; mm
PROFeSSIONAL

I

30 EH!fHJJ S
PROFESSIONAL

40 h tQ Q
PROFESSIONAL

50 mmrn
PROFESSIONAl

MIEL-OT3014S DE-CS7-85

MIEL9782560	
1 * 1 KS	
19.900,00	
Glassware Washing Machines, Demineralisation			
cartrige, large, VE P 2800, 3/4? connections, 230x570  mm		19.900,00	
Dodací lhůta - viz níže			

Dodací lhůta - viz níže

MIEL-OT3014S
Měřič vodivosti

Dodací lhůta - viz níže

1 * 1 KS	7.400,00 Speciální cena

7.400,00	7.400,00

Speciální cena

19.900,00

1 * 1 KS	7.400,00 Speciální cena

7.400,00	7.400,00

141-1258
Glassware washing machines, Lower basket A	
1 * 1 KS	
9.000,00	
150,
for various inserts, height adjustable, with		9.000,00	
built-in spray arm			
Dodací lhůta - viz níže			

Speciální cena

9.000,00

Sídlo: Prazská 442
281 67 Stříbrná Skalice

lč 63073242
Dič CZ63073242
EKO-KOM:EK-F06020753

Registrace;
OR: Městsky soud v Praze spis.zn.: oddll C35986

Bankovní spojeni:
xxx

xxx

Poptávka číslo:

VR0195_část_13

rmrn:i,J'°'>.

60 1
PROFESSIONAL';lf.

Speciální cena

141-1256
Glassware washing machines, Upper baskeU	1 * 1 KS	7.600,00	
open
front A 101, for various inserts, height		7.600,00	
adjustable, wlth built-in spray arm			
Dodací lhůta - viz níže			

7.600,00

70 E1.

!ttl t'il

141-1263

1 * 1 KS	10.900;00 Speciální cena

PROFESSIONAL

Glassware washing machines

Dodací lhůta - viz níže

10.900,00	10.900,00

80 r;amrn );.•;	141-1265
PRoFEss10NAL   "''	Glassware washing machines, lnjector module A
301/2 (3x6) for laboratory glassware (Erlenmeyer flasks, flasks, bottles etc: lnjector nozzles
with plastic supports)

1 * 1 KS	8.700,00 Speciální cena

8.700,00	8.700,00

Dodací lhůta - viz níže

90	jlE
PROFESSIONAL.

10010 mrn
PROFESSIONAL·

141-0337
Glassware washing machine accessory, E 103/1, quarter insert 1/4, for lower and upper baskets,
for approx. 200 test tubes up to 12x75 mm: Divided into 6 sections, with A 13 lid, mesh spacing 8x8 mm: WxDxH:200x320x102 mm

Dodací lhůta - viz níže

141-0338
Glassware washing machine accessory, E 104/1 quarter insert 1/4, for lower and upper baskets: As E 103, but for test tubes up to 12x105 mm, including lid A 13, mesh spacing 8x8 mm: WxDxH:
200x320x 132 mm Dodací lhůta - viz níže

1 * 1 KS	4.100,00  Speciální cena

4.100,00	4.100,00

1 * 1 KS	4.400,00  Speciální cena

4.400,00	4.400,00

Sídlo: Pra2ská 442
281 67 Střfbrná Skalice

IČ 63073242
Dič CZ63073242
EKO-KOM:EK-F06020753

Registrace:
OR: Městský soud v Praze
spis.zn.: oddll C35986

Bankovnl spojeni:
xxx

Strana  3 - 5

141-0330
Glassware washing machine accessory, AK 12,	
1 * 1 KS	
2.600,00	
half
insert basket with handles, for upper and lower		2.600,00	
baskets, for beakers, bottles and various other		
glassware which do not require direct injection:		
WxDxH: 225x442x67/127 mm		
Dodací lhůta - viz níže		

           148-3222
neodisher® LaboClean FLA

1 * 5 I	690,00   Speciální cena

690,00	690,00

           148-3212
neodisher® Z, 5 litre plastic container

Skladem

1 * 5 1	820,00   Speciální cena

820,00	820,00

150

XXXX221023000004
Sůl do  myčky 4 kg XX

1 * 4 kg	206,00
- 10,30  Sleva 5,00 %

Skladem	195,70	195,70

VWR lnternational s.r.o.
Czech Republic

Zákaznlk:
Potávka číslo:

26000786
VR0195_část_13

1101rmm

Speciální cena

PROFESSIONAl

2.600,00

141-0394
Glassware washing machines, A 14 lid 1/4 for AK 12 insert, in stainless steel : 7x7 mm
perforations, 3 mm ridge

1 * 1 KS

1.250,00   Speciální cena

1.250,00

1.250,00

Dodací lhůta - viz níže

Sldlo: Pra2ská 442
281 67 Střibrná Skalice

lč 63073242
Dič CZ63073242
EKO-KOM:EK-F06020753

Registrace:
OR: Městsky soud v Praze spis.zn.: oddll C35986

Bankovnf spojeni:
xxx

VWR lnternational s.r.o. Czech Republic

Zákaznik: Poptávka čislo:

26000786
VR0195_část_ 13

Platební podmínky:	splatnost 20 dní
Základni nabldka	Celkem bez DPH DPH 21,0%
Celkem vč. DPH

CZK CZK CZK

325.955,70
68.450,70
394.406,40

Dodaci lhůta :cca 6 týdnu od obdrženi pisemné objednávky.---··-·---··------·--·-------·------- ---------------------·

Uvedené ceny jsou kalkulovány včetně dopravy ke konečnému zákaznikovi na územl čR (povinnosti dopravce je pouze složen! zboži z auta, přljemce si sám zajisti přesun zbožl až na misto), instalace
a připojeni na přivody a odpady (připravené kupujícim dle instalačnich plánu firmy Miele), uvedeni do provozu a zaškoleni obsluhy, pokud tyto proběhnou v den instalace přistroje.

Dodatečný instaiačni materiál nebo opakovaný výjezd technika z duvodu nepřipravenosti instalace, nemožnosti odzkoušeni a předáni přistroje
z duvodu nefunkčnosti medii nebo neprovedeni zaškoleni obsluhy na přáni zákazníka budou fakturovány kupujiclmu na základě skutečně vzniklých nákladů servisním oddělenim firmy Miele, stejně jako veškeré doporučené mycl a dezinfekčni prostředky nezbytné k uvedeni přístroje do provozu.

Servisni služby na územl čR, záručni I pozáruční, provádl firma Miele, spol. s r.o., Holandská 4, 639 00 Brno.

Záručni doba je 24 měsicu od uvedeni zařizenf do provozu, pokud uvedeni do provozu proběhne do 6 měslců od dodáni zboží kupujlclmu.

Vyhrazujeme sl právo účtovat poplatky dle Všeobecných obchodnich podminek firmy VWR lnternatlonal s.r.o., které jsou dostupné na https://cz.vwr.com. V připadě, že hodnota objednávky bez DPH přesáhne 3000 Kč, nebude účtován administratlvni poplatek 250 Kč.

Závazkový vztah mezi dodavatelem a odběratelem se řldl Všeobecnými obchodnlmi podminkaml firmy VWR lnternational s.r.o„

V připadě neočekávaného zvýšeni cen našich dodavatelů (např. z důvodu  zvýšeni cen vstupnich surovin, apod.) si vyhrazujeme právo na úpravu  nabizených cen v době platnosti nabidky. K této změně nebude přistoupeno bez předchozlho upozorněni.

.\;	.-.

Neztrácejte čas a energii manuální tvorbou objednávky a využijte možnost objednat on-line výše nabízené zboží prostřednictvím "centra nabídek" na našich webových stránkách https://cz.vwr. com/store/quote/myQuote.jsp I

Sídlo: Pra2ská 442
281 67 Stříbrná Skalice

IČ 63073242
DIČ CZ63073242
EKO-KOM:EK-F06020753

Registrace:
OR: Městsk9 soud v Praze spis.zn.: oddll C35986

Bankovní spojeni:
xxx

Strana  5 - 5