Příloha č. 1: **Specifikace předmětu kupní smlouvy**

|  |
| --- |
| Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II. okruh |
| CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001428 |
| **část 11** |
| **Parní sterilizátor** - 3 ks  | str. 1 |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem |
| **Sterilizátor** |  |
| 2 ks prokládací parní sterilizátory o objemu komory 8 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry | **ANO** |
| 1 ks prokládací kombinovaný sterilizátor pára/formaldehyd o objemu komory 6 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry nebo variantně jeden prokládací parní sterilizátor o objemu komory 6 STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným elektrickým vyvíječem páry a jeden prokládací formaldehydový sterilizátor o objemu cca 110 litrů  | **1 ks prokládací parní****sterilizátor o objemu komory 6** **STJ s možností přepínání mezi externím zdrojem čisté páry a vlastním integrovaným** **elektrickým vyvíječem páry a** **1 ks prokládací** **formaldehydový sterilizátor o objemu cca 110 litrů** |
| Parní sterilizace v souladu s ČSN EN 285 a vyhl. 306/2012 Sb., nízkoteplotní sterilizace v souladu s ČSN EN 14180 (možnost nabídnout rovnocenné řešení) | **ANO** |
| Připojení do PC monitoringu procesů přes běžně používaný SW  | **ANO** |
| Komunikace a ovládání dotykovým displayem v českém jazyce | **ANO** |
| Příslušenství (celkem pro 3 sterilizátory) |  |
| o   Transportní vozík – 6ks | **ANO** |
| o   Zavážecí vozík s nastavitelnými policemi – 6ks | **ANO** |
| Demontáž a likvidace původního vybavení | **ANO** |
| Montáž nového vybavení s eventuálními nutnými stavebními úpr. | **ANO** |

V Brně 8. 10. 2018 Ing. Pavel Ptáček

 prokurista

 Ing. Tomáš Bartoň

 prokurista