Název stavby

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Počet

krycí list rozpočtu

AOPK ČR

Ing. Kavan

SENEA spol s r.o. Spálené Poříčí

Ing. Mojmír Dostál

Rozpočet číslo

Dne

24.9. 2018

Měrné a účelové jednotky

Náklady/1 m.j.

Počet

Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady

HSV

PSV

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

Dodávky

Montáž

0,00

469 475,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Doplňkové náklady

J

Práce přesčas

Bez pevné podl.

Kulturní památka

0,00

0,00

0,00

0,00

ZRN (ř.

HZS

469 475,00

0,00

12 DN (ř. 8-11)

- -1

21 Kompl. činnost

0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

JKSO

EČO

Místo

IČ

CZ-CPV

CZ-CPA

Počet

DIČ

Náklady /1 m.j.

C Náklady na umístění stavby

— 1

13 ^Zařízení staveniště Projektové práce Územní vlivy Provozní vlivy

Jiné VRN

VRN z rozpočtu VRN (ř. 13-18)

22 Ostatní náklady

|  | 0,00 |
| --- | --- |
| r | 0,00 |
| r | 0,00 |
| r | 0,00 |
| r | 0,00 |
| r | 0,00 |
| 0,00 |  |

0,00

D Celkem bez DPH	469 475,00

| i snížená 15,0 0,00 ’ základní 21,0 469 475,00 | 0,00 98 589,75 |
| --- | --- |
| Cena s DPH | 568 064,75 |
| E Přípočty a odpočty |  |
| I 1 ' Dodá zadavatel | 0,00 |
| r r Klouzavá doložka | 0,00 |
| Zvýhodnění | 0,00 |

Fdph	%	Základ dané	DPH celkem

ROZPOČET

Stavba: Tůně v PR Nový rybník Objekt: SO 01-Tůně

Zpracoval: Ing. Mojmír Dostál Datum: 24.9.2018

Objednatel:

Zhotovitel: SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí Místo:

| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 241 063,50 | 0,000 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 241 063,50 | 0,000 |
| 1 | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 234,000 | 44,00 | 10 296,00 | 0,000 |
| 2 | 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 | m3 | 590,000 | 180,00 | 106 200,00 | 0,000 |
| 3 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 590,000 | 20,90 | 12 331,00 | 0,000 |
| 4 | 162301101 | Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 590,000 | 64,80 | 38 232,00 | 0,000 |
| 5 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 1 415,000 | 10,30 | 14 574,50 | 0,000 |
| 6 | 182101101 | Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 1 415,000 | 42,00 | 59 430,00 | 0,000 |

Celkem

241 063,50	0,000

ROZPOČET

Stavba: Tůně v PR Nový rybník Objekt: SO 03 - Hnízdní stána

Zpracoval: Ing. Mojmír Dostál Datum: 24.9.2018

Objednatel:

Zhotovitel: SENEA spol. s r.o. Spálené Poříčí Místo:

| č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 228 411,50 | 0,000 |
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 228 411,50 | 0,000 |
| 1 | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 141,300 | 44,00 | 6 217,20 | 0,000 |
| 2 | 132201201 | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 | m3 | 60,000 | 382,00 | 22 920,00 | 0,000 |
| 3 | 132201209 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | m3 | 60,000 | 24,69 | 1 481,40 | 0,000 |
| 4 | 162201102 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 60,000 | 34,60 | 2 076,00 | 0,000 |
| 5 | 162601102 | Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 160,000 | 143,00 | 22 880,00 | 0,000 |
| 6 | 173103101 | Uložení sypanin z hornin tř. 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových vrstev š do 2,5 m | m3 | 810,000 | 138,00 | 111 780,00 | 0,000 |
| 7 | 181301117 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 500 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 577,000 | 31,00 | 17 887,00 | 0,000 |
| 8 | 181301112 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 577,000 | 10,10 | 5 827,70 | 0,000 |
| 9 | 181951102 | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 714,000 | 10,30 | 7 354,20 | 0,000 |
| 10 | 182101101 | Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 | m2 | 714,000 | 42,00 | 29 988,00 | 0,000 |

Celkem

228 411,50	0,000