Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu kupní smlouvy

|  |  |
| --- | --- |
| Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II. okruh | |
| CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001428 | |
| **část 10** | |
| **Mycí a dezinfekční automat** - 3ks | str. 1 |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem |
| **Mycí a dezinfekční automat** |  |
| 2 ks mycí a dezinfekční prokládací automat s mycím prostorem o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti | ANO |
| 1 ks jednodvéřový mycí a dezinfekční automat o kapacitě min. 10 mycích DIN sít standardní velikosti | ANO |
| V souladu s vyhláškou MZ 306/2012 Sb. a ČSN EN 15883-1,2 (možnost nabídnout rovnocenné řešení) | ANO |
| Elektrický ohřev vody i sušícího vzduchu | ANO |
| Připojení do PC monitoringu procesů přes běžně používaný SW | ANO |
| Komunikace na displeji v českém jazyce | ANO |
| Příslušenství (celkem pro 3 myčky) |  |
| o   víceúrovňový mycí vozík pro OP instrumentarium – 3ks | ANO |
| o   Sada mycích vozíků na cca 40 párů operační obuv – 2ks | ANO |
| o   Sada pro mytí laparoskopického instrumentaria – 1ks | ANO |
| o   Vozík pro mytí anesteziologického příslušenství – 1ks | ANO |
| Demontáž a likvidace původního vybavení | ANO |
| Montáž nového vybavení s eventuálními nutnými technickými úpravami | ANO |

V Trutnově dne: 31. 8. 2018 V Praze: 21. 8. 2018

………………………………… …………………………………….

Za kupujícího Za prodávajícího

Ing. Miroslav Procházka, Ph.D. Ing. Pavel Křivonoska

předseda představenstva jednatel

Oblastní nemocnice Trutnov a.s. GETINGE Czech Republic, s.r.o.