Příloha č. 1 – technická specifikace předmětu kupní smlouvy

Účastník nabízí **11 ks monitorů B125** výrobce GE Medical Systems, součást GE Healthcare

a **6 telemetrických záznamníků ApexPro** výrobce GE Medical Systems, součást GE Healthcare

|  |  |
| --- | --- |
| Zvýšení kvality návazné péče v Oblastní nemocnici Trutnov, a.s. - II. okruh | |
| CZ.06.2.56/0.0/0.0/16\_043/0001428 | |
| **část 1** | |
| **Monitory pro oddělení interny 6 ks, monitory pro oddělení chirurigie 5 ks, telemetrie 6 ks** | Str. 1 | |
| Požadavky zadavatele | Potvrzení o splnění požadavků dodavatelem | |
| **Monitory – 11 ks** |  | |
| Monitory musí být kompatibilní a připojitelné na používanou monitorovací centrálu CIC (výrobce Ge Medical) | ANO, **11 ks** **monitorů B125**, výrobce GE Healthcare, včetně licencí k připojení na používanou monitorovací centrálu CIC (plná kompatibilita) | |
| -          Saturace (ke každému monitoru bude dodán senzor SpO2 prstový a ušní) | ANO, ke každému monitoru kabel včetně senzoru pro měření SpO2 (senzor prstový a ušní), výrobce GE Healthcare | |
| -          Měření ekg | ANO, ke každému monitoru kabel pro měření EKG, včetně svodů výrobce GE Healthcare | |
| -          Měření tlaku | ANO, ke každému monitoru hadice pro měření tlaku, včetně manžety pro dospělého pacienta, výrobce GE Healthcare | |
|  |  | |
| **Telemetrické záznamníky – 6 ks** |  | |
| Telemetrické záznamníky musí být kompatibilní a připojitelné na používanou současnou telemetrickou centrálu ApexPro | ANO, **6 ks telemetrických záznamníků Apex Pro**, které jsou kompatibilní a připojitelné na používanou současnou telemetrickou centrálu ApexPro | |
| .snímání saturace | ANO, ke každému telemetrickému záznamníku kabel pro měření SpO2 včetně senzoru (prstový), výrobce Healthcare | |
| .snímání EKG | ANO, ke každému telemetrickému záznamníku svody pro měření EKG, výrobce GE Healthcare | |