Počet	Jedn.	Popis	Cena za jedn.	CELKEM	
		Objednáváme u Vás:
úpravu šatny údržby dle nabídky 1976P z 12.10.2018
Místo dodání: ČSOB Pojišťovna ARENA Pardubice Suková tř. 1735			

Rozvojový fond
Pardubice a.s.

Rozvojový fond Pardubice, a.s.
třída Míru č.p. 90 530 02 PARDUBICE

Objednávka č.

2018148

Jméno Instal Hanousek s.r.o.	Jméno Rozvojový fond Pardubice a.s.	
Adresa V Ráji 575	Adresa třída Míru č.p. 90	
PSČ 530 02 Město Pardubice	PSČ 530 02 Město PARDUBICE	
Vyřizuje	Vyřizuje p.Hubička Petr 	
Telefon 	Telefon 	
IČO 06671918	IČO 25291408	

OBJEDNÁVKA
Dodavatel
Odběratel

A

Datum dodání
do 14.12.2018

/	Podrobnosti platby
O šekem O Hotově O Kreditní kartou ® Na účet
Číslo účtu / kreditní karty ^ Kód banky / Platí do
ROZPOČET

Kód zakázky: 1976P

Stavba: Tipsport aréna Pardubice - A048 - šatna údržby
Místo: Pardubice
Objednatel:	Zpracoval: Pazderová A.
Zhotovitel: Instal Hanousek s.r.o., Pardubice	Datum: 12.10.2018
P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Cena
jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
	PSV	Práce a dodávky PSV				67 830,79	
	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 182,99	
1	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40	m	1,000	338,00	338,00	
2	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	4,000	371,00	1 484,00	
3	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100	m	1,000	530,00	530,00	
4	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	396,00	396,00	
5	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	67,90	67,90	
6	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	75,30	75,30	
7	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	112,00	112,00	
8	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,000	21,20	127,20	
9	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	31,304	1,68	52,59	
	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				14 446,67	
10	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	30,000	272,00	8 160,00	
11	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl.10 mm D 22 mm	m	16,000	44,20	707,20	
12	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl.20 mm D 22 mm	m	14,000	73,40	1 027,60	
13	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	1,000	159,00	159,00	
14	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem	pár	2,000	317,00	634,00	
15	722171932	Potrubí plastové vsazení odbočky D 20 mm	kus	2,000	309,00	618,00	
16	722231201	Ventil redukční mosazný G 1/2"	kus	2,000	846,00	1 692,00	
17	722240101	Ventily plastové PPR přímé D 20	kus	2,000	290,00	580,00	
18	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	30,000	24,10	723,00	
19	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	143,008	1,02	145,87	
	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				21 065,12	
20	725119122	Montáž WC kombi (dodávka investor) vč.sedátka	kus	1,000	1 637,00	1 637,00	
21	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdivá (dodávka investor)	soub
or	1,000	931,00	931,00	
22	725243111	Sprchový box SIMPLE SQUARE 900 vč. sprch.baterie	soub
or	1,000	16 243,00	16 243,00	
23	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soub
or	2,000	182,00	364,00	
24	725813113	Ventil rohový s připojovací trubičkou nebo flexi hadičkou G 1/2"	soub
or	1,000	273,00	273,00	
25	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soub
or	1,000	913,00	913,00	
26	725851325	Výpusť umyvadlová CLICK-CLAK	kus	1,000	442,00	442,00	
27	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	208,030	1,26	262,12	
	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				7 339,71	
28	733110803	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15	m	5,000	40,90	204,50	
29	733222202	Potrubí měděné polotvrdé spojované pájením D 15x1	m	10,000	296,00	2 960,00	

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství
celkem	Cena
jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	
	
30	733224223	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	2,000	157,00	314,00	
31	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	10,000	17,80	178,00	
32	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm	kus	2,000	146,00	292,00	
33	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového vč.armatur	kus	1,000	386,00	386,00	
34	735191914	Přemístění otopného tělesa článkového litinového	kus	1,000	523,00	523,00	
35	735990001	Vypuštění, napuštění systému ÚT, odvzdušnění	kpl	1,000	2 320,00	2 320,00	
36	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	71,775	2,26	162,21	
	795	Ostatní náklady				21 796,30	
37	795990002	Zednické práce (vyzdění podezdívky, penetrace, vyrovnání pod dlažbu, spárování, začištění) - odhad	hod	40,000	290,00	11 600,00	
38	795990003	Materiál pro zednické a obkladačské práce - odhad	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	
39	781473115	Montáž obkladu keramického 200x200	m2	1,500	290,00	435,00	
40	795990004	Obklad bílý WAA1N000 20x20 cm	m2	2,000	244,40	488,80	
41	771573113	Montáž dlažby keramické 300x300	m2	5,000	273,00	1 365,00	
42	795990005	Dlažba TAURUS Tunis TAB35061 30x30cm	m2	5,450	350,00	1 907,50	
Celkem bez DPH	67 830.79