Technická specifikace Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávaná v režimu nadlimitních veřejných zakázek v otevřeném řízení „Nebulizátory pro intenzivní péči 2018“ ev.č. Z2018-027778 Nemocnice Nové Město na Moravě 
Tepelný nebulizátor
Tepelný nebulizátor VHB 10A
Hlavní charakteristika tepelného nebulizátoru VHB 10A: 5 kusů
· Tepelný nebulizátor i s možností použití jako studený, vhodný pro intenzivní péči pro terapii spontánně dýchajících, tracheostomovaných a intubovaných pacientů
· Rozsah nastavení teploty aerosolu v rozmezí 28-36 stupňů Celsia v 9 krocích

· Rozsah polydisperzního spektra aerosolu s velikostí částic 0,5 – 10 mikrometrů

· Autoklávovatelná komora s maximálním objemem 500 ml, s optimálním naplněním 400 ml

· Směšovací jednotka O2 s rozsahem nastavení koncentrace O2 21-100%
· Držák přístroje s uchycením na infuzní stojan včetně flexibilního držáku pro aerosolovou hadici a průtokoměru s integrovaným výstupem pro mikronebulizaci

