Školní Statek Opava



SOUPIS PRACÍ ” OPRAVA SEKRETARIÁTU A ŘEDITELNY” - podlah, in•ektáž, sanační omítk , provedení obkladu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. . | Název /ož |  | | | M | množství cena/MJ | | celkem K |
| Díl | 1 | | | |  |  | | |
|  | Bourací ráce + sdk | | | |  |  | | |
|  | Demontáž zárubní | | | | ks | 1 | 400 | 400 Kč |
|  | Oklepání omítky | | | | m2 | 14,5 | 65 | 943 Kč |
|  | D+ M dveří 60 1 lilek | | | | ks | 1 | 6200 | 6 200 Kč |
|  | D+M kování - klika klika | | | | ks | 1 | 600 | 600 Kč |
|  | D+M kování - klika xkoule | | | | ks | 1 | 268 | 268 Kč |
|  | Uprava dveří do starých zárubní | | | | celkem | 1 | 650 | 650 Kč |
|  | Zazdění průchodu mezi zasedačkou a sekretatriátem | | | | celkem | 1 | 2250 | 2 250 Kč |
|  | D+M IST C Z NY | | | | celkem | 1 | 5303 | 5 303 Kč |
|  | Výměna zárubní - ředitelna | | | | ks | 1 | 3350 | 3 350 Kč |
|  | Montáž obkladu | | | | m2 | 6 | 390 | 2 340 Kč |
|  | Dodávka obkladu Tahity | | | | m2 | 6 | 271 | 1 626 Kč |
|  | D+M nerez lišty | | | | bm | 12 | 165 | 1 980 Kč |
|  | Injektáž zdiva tl. 45 cm | | | | bm | 14,5 | 900 | 13 050 Kč |
|  | Provedení sanačního jádra | | | | m2 | 14,5 | 595 | 8 628 Kč |
|  | Vyškrábání spár zdiva | | | | m2 | 14,5 | 45 | 653 Kč |
|  | Betonáž podlahy tl. 6 cm - rychlotvrdnoucím bet. | | | | m2 | 33 | 550 | 18 150 Kč |
|  | Vybourání bet. podlahy tl. 14 cm | | | | m3 | 4,62 | 1850 | 8 547 Kč |
|  | Vyrovnání podlahy polystyrenem 100S tl. 9 cm vč. folie | | | | m2 | 33 | 152 | 5 016 Kč |
|  | Provedení dilatačního pásu kolem stěn | | | | bm | 45 | 10 | 450 Kč |
|  | D+M hydroizolace podlahy | | | | m2 | 33 | 245 | 8 085 Kč |
|  | Pruřez koberce | | | | m2 | 11 | 550 | 6 050 Kč |
|  | D+M přechodové lišt | | | | bm | 1,5 | 280 | 420 Kč |
|  | D+M PVC | | | | m2 | 6,5 | 430 | 2 795 Kč |
|  | Průřez PVC | | | | m2 | 3,5 | 350 | 1 225 Kč |
|  | D+M lišty | | | | bm | 4 | 89 | 356 Kč |
|  | Nátěr zárubní | | | | ks | 4 | 275 | 1 100 Kč |
|  | Nátěr trubek | | | | bm | 2 | 28 | 56 Kč |
|  | Celkem za ú ravu ovrchu vnitřních | | | |  | 100 490 Kč | | |
|  |  | | | |  |  | | |
|  | Staveništní řesun hmot | | | |  |  | | |
|  | Přesun hmot ro opra a údržb  Celkem staveništní řesun hmot | | | |  | 4,0 | 350 | 1 400 Kč  Kč |
|  |  | | | |  | 1 400 | | |
|  |  | | | |  |  | | |
|  | Přesun suti a | | bouran 'ch hmot | |  |  | | |
|  | Odvoz stavební suti na skládku do 1 km | | | |  | 6,7 | 145 | 972 Kč |
|  | Příplatek k odvozu stavební suti za každý 1 km | | | | t | 67 | 12,1 | 811 Kč |
|  | Nakládání vybouraných hmot do kontejneru do  2.N.p. | | | | t | 6,7 | 245 | 1 642 Kč |
|  | Poplatek za skládku stavební suti | | | | t | 6,7 | 145 | 972 Kč |
|  | Celkem za řesun suti a | | | b.hmot |  | 4 395 Kč | | |
|  | Součet  Režie | | | |  | 106 285 Kč  1 594 Kč | | |
|  | Celkem bez DPH | | | |  | 107 879 Kč | | |

Vypracoval: Petr Řehulka