|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REKAPITULACE ROZPOČTU ZTI** | |  |  |
| **Stavba :** | **Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.** |  | **201609** |
|  |  |  |  |
| **Objekt:** | **SO – 02 B - Nástavba odborných učeben** | **JKSO** |  |
| **Část:** | **D.1.4.1. ZTI - změna č. 4.3, přípočty** | **EČO:** |  |
| **Objednatel:** | **Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou** | **Zpracoval:** | **Jaroslav Košek** |
| **Zhotovitel:** | **Sdružení pro ZŠ Vratislavice n.N** | **Datum:** | **09/2018** |
|  |  |  |  |
| Kód | Popis | Cena celkem |  |
| 1 |  | 3 |  |
|  |  |  |  |
|  | **Zdravotně technické instalace** |  |  |
| **POLOŽKA** | **POPIS** |  |  |
| **800-721** | **Kanalizace** | **2 831,50** |  |
| **800-722** | **Vodovod** | **44 452,50** |  |
| **800-725** | **Zařizovací předměty** | **12 423,00** |  |
| **800-721** | **Součet** | **59 707,00** |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VÝKAZ VÝMĚR ZTI** | | |  |  |  |  |
| **Stavba:** | | **Zajištění kapacity odborného vzdělávání ZŠ Vratislavice n/N.** | |  |  | **201609** |
| **Objekt:** | | **SO - 02 B - Nástavba odborných učeben** |  |  | JKSO: |  |
| **Část:** | | **D.1.4.1. ZTI - změna č. 4.3, přípočty** |  |  | EČO: |  |
| **Objednatel:** | | **Městský obvod Liberec - Vratislavice nad Nisou** |  |  | Zpracoval: | **Jaroslav Košek** |
| **Zhotovitel :** | | **Sdružení pro ZŠ Vratislavice n.N.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Zdravotně technické instalace** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **721 Kanalizace** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 17-1818 | Demontáž potrubí HT, D do 75 mm | m | 2,5 | 95,00 | 237,50 |
|  | 11-0915 | Oprava - propojení stávajícího potrubí DN 100 | ks | 1 | 484,00 | 484,00 |
|  | 17-6102 | Potrubí plastové HT - připojovací, 40x1,8 mm | m | 3 | 210,00 | 630,00 |
|  | 17-6103 | Potrubí plastové HT - připojovací, 50x1,8 mm | m | 2,5 | 220,00 | 550,00 |
|  | 17-6105 | Potrubí plastové HT - připojovací, 100x1,9 mm | m | 3 | 310,00 | 930,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **2 831,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **722 Vodovod** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13-0801 | Demontáž potrubí ocel. závitového, DN do 25 | m | 33,00 | 48,00 | 1 584,00 |
|  | 13-0802 | Demontáž potrubí plast., DN do 32 | m | 4,50 | 59,00 | 265,50 |
|  | 17-2965 | Vsazení odbočky do potrubí plast., DN do 40 mm | ks | 1 | 725,00 | 725,00 |
|  | 17-2300 R | Potrubí z plastu PPr Instaplast, DN 20/3.4 mm | m | 86 | 106,00 | 9 116,00 |
|  | 17-2301 R | Potrubí z plastu PPr Instaplast, DN 32/4.4 mm | m | 20 | 198,00 | 3 960,00 |
|  | 17-2331 | Montáž potrubí z plast. trub, DN 20 mm | m | 86 | 137,00 | 11 782,00 |
|  | 17-2313 | Montáž potrubí z plast. trub, DN 32 mm | m | 20 | 176,00 | 3 520,00 |
|  | 18-1221 | Izolace potrubí tl. 6-10 mm, DN do 22 mm | m | 86 | 40,00 | 3 440,00 |
|  | 18-1222 | Izolace potrubí tl. 6-10mm DN do 42 mm | m | 17 | 51,00 | 867,00 |
|  | 23-2044 | Kulový kohout G 3/4" | ks | 2 | 144,00 | 288,00 |
|  | 23-2056 | Kulový ventil DN 35 | ks | 1 | 330,00 | 330,00 |
|  | 23-9102 | Montáž armatur - kohout G 3/4" | ks | 2 | 82,00 | 164,00 |
|  | 23-9113 | Montáž armatur - ventil DN 35 | ks | 1 | 75,00 | 75,00 |
|  | 25-0143 | Hydrant.skřin s tvarově stálou hadicí | ks | 1 | 7 450,00 | 7 450,00 |
|  | 29-0226 | Tlak. zkoušky potr. do DN 50 | m | 95 | 16,00 | 1 520,00 |
|  | 29-0234 | Dezinfekce potrubí do DN 80 | m | 95 | 10,00 | 950,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **44 452,50** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **725 Zařizovací předměty** | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | 01-2000 R | Klozet kombi - pro invalidy | ks | 1 | 6 544,00 | 6 544,00 |
|  | 01-2124 | Montáž klozetu kombi - inv. | kpl | 1 | 460,00 | 460,00 |
|  | 21-0821 | Demontáž umyvadla se sifonem | kpl | 4 | 257,00 | 1 028,00 |
|  | 21-1000 R | Umyvadlo LYRA 1427.1, se zápach. uzávěrkou | ks | 1 | 1 700,00 | 1 700,00 |
|  | 21-9102 | Montáž umyvadel se sifonem, na šrouby | kpl | 1 | 285,00 | 285,00 |
|  | 81-4106 | Demontáž rohového ventilu | kpl | 8 | 48,00 | 384,00 |
|  | 81-0400 R | Rohový ventil DN 15 | ks | 3 | 120,00 | 360,00 |
|  | 81-9402 | Montáž rohových ventilů G 1/2" | sou | 3 | 55,00 | 165,00 |
|  | 82-0802 | Demontáž baterie stojánkové | kpl | 4 | 38,00 | 152,00 |
|  | 82-9000 R | Baterie stoján. umyvadlová páková | ks | 1 | 1 080,00 | 1 080,00 |
|  | 82-9131 | Montáž baterií stojánkových G 1/2" | ks | 1 | 265,00 | 265,00 |
|  |  | **Celkem** |  |  |  | **12 423,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |