|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sila v areálu VÚŽV v.v.i. Uhříněves** |  |  |  |  |
|  | **Oprava ocelové rampy-zastřešení** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2018 | **text** | **jednotka** | **množství** | **jedn.cena** | **celkem** |
|  | Demolize a rozřezání původní konstrukce |  |  |  |  |
|  | ocelové s pomocí jeřábní techniky | t | 22,50 | 1 500,00 | 33 750,00 |
| 941 11-111 | montáž lešení řadového trubkového s podlahami | m2 | 270,00 | 50,00 | 13 500,00 |
| 941 11 1211 | příplatek za první a každý den použití lešení | m2 | 270,00 | 0,80 | 216,00 |
| 941 11 1811 | lešení demontáž | m2 | 270,00 | 30,10 | 8 127,00 |
| R | Příprava ŽB konstrukce pro osazení kotvení(omítky |  |  |  |  |
|  | vyrovnání) | kpl | 1 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| R | Likvidace odpadu a uložení na skládku, doprava | t | 22,50 | 3 070,00 | 69 075,00 |
|  | **Mezisoučet** |  |  |  | **128 168,00** |
| R | Výroba a montáž ocelové konstrukce.odlehčené |  |  |  |  |
|  | včetně zaměření, vytyčení, vč. Dílenské dokumentace |  |  |  |  |
|  | zaměření stávajícího stavu, kontrol PKO) | kg | 1 600,00 | 285,00 | 456 000,00 |
| R | Trapézový plech zastřešení dodávka | m2 | 95,00 | 450,00 | 42 750,00 |
| R | Trapézový plech zastřešení montáž | m2 | 95,00 | 250,00 | 23 750,00 |
|  | Oplechován napojení na zdivo budovy | bm | 25,00 | 450,00 | 11 250,00 |
| R | Dodávka a montáž kotevních prvků | ks | 24,00 | 185,00 | 4 440,00 |
| R | komlpetace OK, dokončovací práce | kpl | 1,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| R | spojovací materiál | kpl | 1,00 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  | **Mezisoučet** |  |  |  | **548 690,00** |
|  | **Součet** |  |  |  | **676 858,00** |
|  | **VRN** |  |  |  |  |
|  | Doprava | % | 5,00 | 6 768,58 | 33 842,90 |
|  | Režie | % | 5,00 | 6 768,58 | 33 842,90 |
|  | **VRN celkem** |  |  |  | **67 685,80** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Celkem bez DPH** |  |  |  | **744 543,80** |
|  | DPH | % | 21,00 | 7 445,44 | 156 354,20 |
|  | **Celkem včetně DPH** |  |  |  | **900 898,00** |