| Nabídka pro: | Zvonková |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | xxxxx |  |  |  |
| Zpracoval: | xxxxx |  |  |  |
| Obchodní odd.: | xxxxx |  |  |  |
|  | PROMSAT CZ s.r.o. |  |  |  |
|  | Bránická 167/1876, Praha 4, fax. xxxx |  |  |  |
| Vyhotoveno: | 25. říjen 2018 |  |  |  |
|  | Platnost rozpočtu 30 dní |  |  |  |
|  | Vybavení sestra - pacient pro jeden pokoj (dvě lůžka) |  |  |  |
| Kód |  | jednotková cena | množství | položková cena |
|  |  | [Kč] | m / ks | [Kč] |
| Pacientský obvod | PO - 07 | 884,00 | 2 | 1768,00 |
| Svítidlo (led dioda) | SS - 07 | 1494,30 | 1 | 1494,30 |
| Pokojová kontrolní skříňka bez oběžníku | CB - 07 | 2351,10 | 1 | 2351,10 |
| Zásuvka pacienta s držákem a reprodukt. | ZP - 07 DR | 2993,70 | 2 | 5987,40 |
| Lůžková hovorová jednotka s ovlád. světel | SL - 07L | 4365,60 | 2 | 8731,20 |
| Táhlo nouzového volání | TH - 07 | 725,90 | 1 | 725,90 |
| Tlačítko nouz. Volání | TK - 07 | 1178,10 | 1 | 1178,10 |
| Kabel UTP |  | 13,60 | 100 | 1360,00 |
| Montážní práce,programování |  | 20000,00 | 1 | 20000,00 |
| Ostatní náklady a přesun materiálu |  | 2000,00 | 1 | 2000,00 |
| Nabídka celkem bez DPH |  |  |  | 45 596 Kč |