Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Watera.s.

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200 IČO:25035070, DIČ: CZ25035070

ČG5KÁ VODA

CZGCH WATGR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |
| --- | --- |
| Vaše objednávka: | Nabídka: CVCW20440-2018 |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | Datum: 15.10.2018 |
| Název zakázky:Výměna frekvenčního měniče v čerpací stanici R19 |
| Popis:zjištění závady, odpojení a demontáž vadného frekvenčního měniče, mechanické úpravy1 v rozvaděči RM, výměna připojovacích vodičů a kabelu, úprava v zapojení rozvaděče RMchod M1 nebo M4, připojení frekvenčního měniče, nastavení parametrů pro jednotlivé pohony, SW oživení, uvedení do provozu2.3.4.5. |
| Materiál: |
| Poz.č. | Položka | Množství | Jednotková | Cena celkem |
| 1. | frekvenční měnič Vacon100 | 1 | 58 252 Kč | 58 252 Kč |
| 2. | materiál pro montáž měniče | 1 | 1 317 Kč | 1 317 Kč |
| 3. | kabel NYCWY | 16 | 141 Kč | 2 256 Kč |
| 4. | vodič CYA | 20 | 23 Kč | 460 Kč |
| 5. | spínací relé, patice | 2 | 398 Kč | 796 Kč |
| 6. | drobný montážní a spojovací materiál | 1 | 849 Kč | 849 Kč |
| 7. |  |  |  | 0 Kč |
| 8. |  |  |  | 0 Kč |
| 9. |  |  |  | 0 Kč |
| 10. |  |  |  | 0 Kč |
| 11. |  |  |  | 0 Kč |
| 12. |  |  |  | 0 Kč |
| 13. |  |  |  | 0 Kč |
| 14. |  |  |  | 0 Kč |
| 15. |  |  |  | 0 Kč |
| 16. |  |  |  | 0 Kč |
| 17. |  |  |  | 0 Kč |
| 18. |  |  |  | 0 Kč |
| 19. |  |  |  | 0 Kč |
| 20. |  |  |  | 0 Kč |
|  |  |  |  |  |
| Mater | ál celkem 63 930 Kč |
| Práce celkem 23 200 Kč |
| Doprava 4 500 Kč |
| Ostatní náklady 0 Kč |
| Cena celkem bez DPH 91 630 Kč |
| Nabídku vypracoval: Petr Hanžl | Ú. Z\_zl |