Předběžný rozpočet Česká voda-Czech Watera.s.

Ke Kablu 971/1, Praha 10, 10200 IČO:25035070, DIČ: CZ25035070

ČG5KÁ VODA

CZGCH WATGR

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12115

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaše objednávka: | | Nabídka: CVCW20440-2018 | | | | |
| Provádí: CVCW, a.s., stř.20440 | | Datum: 15.10.2018 | | | | |
| Název zakázky:  Výměna frekvenčního měniče v čerpací stanici R19 | | | | | | |
| Popis:  zjištění závady, odpojení a demontáž vadného frekvenčního měniče, mechanické úpravy  1 v rozvaděči RM, výměna připojovacích vodičů a kabelu, úprava v zapojení rozvaděče RM  chod M1 nebo M4, připojení frekvenčního měniče, nastavení parametrů pro jednotlivé pohony, SW oživení, uvedení do provozu  2.  3.  4.  5. | | | | | | |
| Materiál: | | | | | | |
| Poz.č. | Položka | | Množství | Jednotková | | Cena celkem |
| 1. | frekvenční měnič Vacon100 | | 1 | 58 252 Kč | | 58 252 Kč |
| 2. | materiál pro montáž měniče | | 1 | 1 317 Kč | | 1 317 Kč |
| 3. | kabel NYCWY | | 16 | 141 Kč | | 2 256 Kč |
| 4. | vodič CYA | | 20 | 23 Kč | | 460 Kč |
| 5. | spínací relé, patice | | 2 | 398 Kč | | 796 Kč |
| 6. | drobný montážní a spojovací materiál | | 1 | 849 Kč | | 849 Kč |
| 7. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 8. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 9. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 10. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 11. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 12. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 13. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 14. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 15. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 16. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 17. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 18. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 19. |  | |  |  | | 0 Kč |
| 20. |  | |  |  | | 0 Kč |
|  |  | |  |  | |  |
| Mater | ál celkem 63 930 Kč | | | | | |
| Práce celkem 23 200 Kč | | | | | | |
| Doprava 4 500 Kč | | | | | | |
| Ostatní náklady 0 Kč | | | | | | |
| Cena celkem bez DPH 91 630 Kč | | | | | | |
| Nabídku vypracoval: Petr Hanžl | | | | | Ú. Z\_zl | |