č. nabídky: 1818117S

Ústav anorganické chemie AV ČR

T:

E:

V Praze dne 26. září 2018

Nabídka stolního lyofilizátoru BenchTop 9L

Video na YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=eoOyYpWl7vU

BenchTop Pro série – představení

BenchTop Pro je následovníkem oblíbeného modelu BenchTop K, který byl nabízen do jara 2013. Systém je určen pro začínající uživatele, ale díky jednoduchosti ovládání jej ocení také školy, výzkumné ústavy a privátní společnosti, kde je zapotřebí věnovat pozornost jiným procesům, než neustálé kontrole procesu lyofilizace.

Jednoduché nastavení

Po zapnutí přístroje následuje stručné nastavení s přehlednou obrazovkou, zamezující vzniku chyby uživatele

Nápověda

Každá obrazovka řídící jednotky skýtá nápovědu, přehledně ilustrovanou a uživatel se tak nikdy neztratí

Hot Gas Defrost

Odmrazuje kondenzor do 15 minut (spíše méně) pro zvýšení cyklů použití přístroje

Kompaktní rozměry

Přístroj je svou velikostí uzpůsoben pro použití v laboratořích, kde volné místo je vzácností.

Omnitronics™

Řídící jednotka vybavená barevným dotykovým displejem zobrazuje okamžité parametry, zaznamenává celý proces, který lze následně exportovat na MicroSD kartu.

Šetrný k životnímu prostředí

Mrazení bez freonů a příkon energie pouze takový, jaký je skutečně potřeba

Výběr ultra nízkých teplot kondenzoru

Na výběr kondenzory s minimální teplotou -52°C, -82°C a -102°C pro rozpouštědla nebo aceton.

Široká nabídka mainfoldů a příslušenství

Příslušenství pro uzpůsobení přístroje přesně Vašim nárokům

Patentované Quickseal® ventily

Dodávané u všech typů manifoldů

Jednoduchá manipulace

Ani laborantka nebude mít potíže zvednout akrylový buben, umístit vsádku, vše připravit a jednoduše spustit celý proces

Vzdálená správa přehled

Přístroj lze vybavit Ethernetovým portem. Po připojení na internet lze nastavit zasílání chybových hlášek e-mailem (třeba na telefon) a rovněž je možné odeslat chybové hlášení přímo na servisní centrálu. Spustit lyofilizátor budete schopni ze své kanceláře nebo z domova.

BenchTop 9L – Specifikace

| Specifikace modelů ES a EL |  |
| --- | --- |
| Teplota kondenzoru | ES -52°C / EL -82°C |
| Kapacita kondenzoru / 24 hodin | 5 litrů |
| Celková kapacita | 9 litrů |
| OMNITRONICS jednotka Teplotní rozsah kondenzoru Ukazatel vakua (Militorry nebo Milibary nebo Pa) Regulace vakua Měření vakua Hlášení o nutné údržbě Výstup pro PC, síť nebo tiskárnu | Rezistivní, dotykový barevný displej -150°C až +100°C až 0,001 Milibar Typ „Vacuum bleed“ Piraniho vakuometr Nutná výměna oleje RJ45 (příslušenství) |
| Odmrazovací metoda | Horký plyn (Hot-Gas) |
| Provedení vnitřních prvků kondenzoru | Nerez ocel AISI 304 |
| Typ kondenzoru | Spodní, interní cívka |
| Výkon kompresoru | 0,246 kW (ES) / 0,246 kW + 0,283 kW (EL) |
| Průměrný čas pro dosažení 100 Militorrů | 18 minut |
| Koncové vakuum systému | ES ≤ 30 mTorr / EL ≤ 20 mTorr |
| Rozměry základní jednotky (V x Š x H) | 432 x 394 x 724 mm |
| Váha | ES 40 kg / EL 59 kg |
| Standardní napájení | 240V 50 Hz, 1 fáze, 10 A (ES) / 15 A (EL) |
| Dostupné modely řady BenchTop Pro |  |
| BenchTop 3L ES | -52°C |
| BenchTop 8L ZL | -102°C |
| BenchTop 9L ES BenchTop 9L EL | -52°C -82°C |

Vlastnosti modelu BenchTop Pro 9L

- Operuje s 5 litry kondenzátu za 24 hodin

- Disponuje celkovou kapacitou kondenzoru 9 litrů (9 kg ledu)

- Nabízen ve variantách s teplotou kondenzoru -52°C nebo -82°C

- Horký plyn zajišťuje lepší využití přístroje, kdy zkracuje čas mezi cykly

- Kompaktní rozměry dovolí použití v laboratořích s nedostatkem prostoru

- Standardní Omnitronics jednotka nabízí přehledné uživatelské rozhranní a export dat

- Robustní provedení a kvalita použitých materiálů zajišťuje dlouhou životnost

Jaký přístroj vybrat? Přečtěte si nejprve článek „Jak vybrat lyofilizátor“ na našem blogu.

Soupis nabízené konfigurace

Poz.	Kód	Popis	Ks	Cena za kus	Cena celkem

1	BTP9ESE0X	BenchTop Pro ES 9L	1	Kč 203.840,--	Kč 203.840,--

Min. teplota kondenzoru -52°C

výkon 5 litrů / 24 hod. a celk. kapacita 9 litrů

vč. Ethernetu, bez VBS

2	BTP-DA-12	Akrylová komora pro tácky	1	Kč 76.440,--	Kč 76.440,--

vč. 12 ventilů QuickSeal pro baňky

3	BR-3U-12	Systém 3 nerezových poliček	1	Kč 17.920,--	Kč 17.920,--

průměr poličky 26,6 cm

4	VP-100	Vakuová vývěva 100 LPM	1	Kč 79.800,--	Kč 79.800,--

100 LPM, Two-stage direct drive

Součet			Kč 378.000,--

Cenová kalkulace dodávky

|  | BenchTop Pro 9L ES |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cena | Kč 378.000,-- |
|  | Doprava, instalace, zaškolení | Kč 14.900,-- |
|  | Celkem bez DPH | Kč 392.900,-- |
|  | DPH 21% | Kč 85.509,-- |
|  | Celková cena vč. DPH | Kč 475.409,-- |

Volitelné příslušenství

Kód	Popis	Cena bez DPH

VBS	Vacuum Brake Solenoid	Kč 14.875,--

Ventil pro uzamčení průchodu z komory do vakuové vývěvy při výpadku

napájení, čímž nedojde ke zpětnému tahu oleje a znečištění vzorků.

VP-60	Vakuová vývěva 60 LPM	Kč 64.680,--

Úspornější varianta standardní vakuové pumpy

60 LPM, Two-stage, direct drive

LCRT	LabCart stoleček	Kč 21.644,--

Vhodný pro umístění lyofilizátoru BenchTop Pro a vakuové pumpy.

Vybaven 2 masivními deskami s nosností až 272 kg, po obou

stranách chromované madlo. Robustní kolečka.

Dodací podmínky

Číslo nabídky: 1818117S

Toto číslo používejte vždy při komunikaci s obchodním oddělením a v případě objednávky jej uveďte pro rychlejší a korektní vyřízení objednávky.

Dodací lhůta: 6 – 8 týdnů

Dodací lhůta se rozumí od potvrzení přijetí objednávky naší stranou až po dodání přístroje na určené místo, eventuálně do momentu instalace nebo validací, jsou-li součástí. V případě částečné nebo úplné platby předem se dodací lhůta rozumí od momentu přijetí zálohové platby na náš účet.

V období letních prázdnin a zimních svátků se může výrobní lhůta některých výrobců prodloužit až o 4 týdny.

Potvrzení dodací lhůty pro objednaný přístroj budeme schopni potvrdit cca týden po objednání, kdy nám termín potvrdí výrobce.

Doprava: znázorněna v kalkulaci

Částka za dopravu je uvedena v kalkulaci nabídky nebo je už zahrnuta přímo v ceně přístroje. Součástí ceny je kromě dopravy na místo, také balné, pojištění při přepravě a případné další náklady na přepravu (clo).

Instalace: na místě vč. zaškolení

Je-li tak uvedeno v cenové kalkulaci nabídky, je součástí instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy včetně vystavení protokolu o zaškolení uživatelů. Není-li nikde v nabídce instalace vysloveně zmíněná, není součástí. V tomto případě lze instalaci a zaškolení objednat za cenu cestovného 12 Kč / 1 km. Cena se počítá z nejbližšího servisního střediska (Praha / Olomouc). Čas na místě není účtován.

Náš technik Vás bude kontaktovat, jakmile dostaneme avízo o příchodu zásilky do ČR, za účelem sjednání termínu instalace.

Platnost nabídky: 30 dní

Tato nabídka je platná po dobu 30 dní od data na první straně. V případě, že Vaše nabídka již pozbyla platnosti, kontaktujte obchodního zástupce, který Vám platnost nabídky obnoví nebo pošle aktualizovanou nabídku.

Záruka na vady

Na všechny nabízené produkty je poskytována standardní záruka 12 měsíců od data dodání (převzetí) přístroje uživatelem. Výjimku tvoří přístroje značky INFORS HT na které je poskytována standardní záruka na vady 24 měsíců a tlakové nádoby sterilizátorů značky SHP Steriltechnik na které výrobce poskytuje záruku na vady v délce 5 let.

V případě zájmu o nadstandardní dobu záruční lhůty nás kontaktujte pro úpravu cenové nabídky.

Servis & opravy

Záruční i pozáruční opravy zajišťuje naše servisní oddělení, které je autorizované všemi našimi výrobci. Aktuální ceny mimozáručních oprav a preventivních prohlídek jsou k dispozici na www.biotrade.cz/servis-2

Fakturace: Standardní splatnost 14 dní, vystavena při dodání přístroje

Všechny objednávky do hodnoty Kč 2.000.000,-- jsou fakturované při dodání se splatností 14 dní. U dodávek přesahující uvedenou hodnotu výrobci požadují zálohu 30% z celkové ceny.

V případě zájmu, Vám můžeme nabídnout za úplnou platbu předem skonto 2%. Skonto je počítáno z ceny přístroje (bez dopravy) bez DPH a po případné slevě. Pokud by jste rádi využili snížení ceny za platbu předem, kontaktujte nás  a my Vám upravíme nabídku.

Zálohové faktury jsou vystaveny v den podpisu smlouvy / přijetí objednávky se splatností 7 dní.

Ostatní ujednání

Veškerá další ujednání se řídí dle obchodních podmínek na www.biotrade.cz nebo na vyžádání.

S přátelským pozdravem

Karel Schmiedberger ml.

obchodní zástupce