MSIC a.s.

| Moravskoslezské inovační centrum |
| --- |
| Ostrava, a.s. |  |
| Technologická 372/2 |  |
| 708 00 Ostrava-Pustkovec |

Budova Trident - MFB III

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Hodnocení pracovních rizik

### Budovy – komunikace, Administrativa - kanceláře

## Zpracováno dne: 5. 9. 2018

| Posuzovaný objekt | Subsystém | Identifikace nebezpečí | Vyhodnocení závažnosti rizika | Bezpečnostní opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | P | N | H | R |  |
| Budovy / Podlahy a komunikace | - pohyb osob | * uklouznutí na podlaze, často za vchodovými vstupními dveřmi (hladké dlaždice, většina podlahových krytin PVC apod. jsou za mokra kluzké); * uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze, schodištích, apod.; * uklouznutí, podvrtnutí nohy, naražení a pád osoby na podlaze | 2 | 2 | 1 | 4 | * rovný a tvrdý stav povrchu podlah a komunikací, bez nerovností, výmolů; * podlahy užívané veřejností musí mít protiskluzovou úpravu povrchu se součinitelem smykového tření nejméně 0,6; * udržování, čištění a úklid podlah, včasné odstraňování poškozených míst, nerovností apod.; * suchá podlaha, rozlitou kapalinu ihned vytřít do sucha; * vyžadovat, aby zaměstnanci používali vhodnou obuv; * čištění pochůzných ploch, včasné odstranění nečistot (zvyšujících kluzkost, zejména mastnotu), včasný úklid, vytírání podlah do sucha za použití vhodných čistících odmašťovacích prostředků apod.; * vyspádování povrchu podlah k odvádění vody provozních kapalin tak, aby se na ní v mokrých provozech nezdržovala kapalina (voda); * zdrsňování pochůzných ploch v případě jejich vyhlazení přirozeným opotřebováním, či nevhodností vlastního materiálu povrchu; * dodatečná protiskluzová úprava povrhů podlah; podle potřeby používání protiskluzné obuvy (jemné profilové podrážky mají lepší protiskluzové vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví; * v zimním období odstraňování námrazy,sněhu, protiskluzový posyp; |
| Budovy / Podlahy a komunikace | - pohyb osob | * zakopnutí, pád osoby na rovině * zakopnutí, podvrtnutí nohy naražení, zachycení o různé překážky a vystupující části z podlahy | 1 | 1 | 1 | 1 | * odstranění jakýchkoliv komunikačních překážek o které lze zakopnout - šroubů vík a zvýšených poklopů nad úroveň podlahy, hadic, elektrických kabelů, vodorovných prvků vystupujících nad úroveň podlahy a komunikací; * nelze-li pevné překážky odstranit použít náběhové klíny nebo bezpečnostního značení (černožlutého nebo červenobílého šrafování); * udržování komunikací a průchodů volně průchodných a volných, bez překážek, jejich nezastavování materiálem, provozním zařízením; * oprava poškozených podlah, povlaků PVC apod.; |
| Budovy / Podlahy a komunikace | - pohyb osob | uklouznutí a pád osoby při stoupnutí a chůzi po neupevněném koberci, předložce, rohoži (vodorovné složky sil pohybující se osoby) | 1 | 2 | 1 | 2 | * neupevněné koberce a rohože položené na podlaze a schodech fixovat; |
| Budovy / Schodiště a rampy | Schodiště a rampy | * pád osoby při sestupování (méně při nastupování) ze schodů; * šikmé nesprávné našlápnutí na hranu shodišťového stupně; | 3 | 2 | 1 | 6 | * při výstupu a sestupu po schodištích se dle potřeby přidržovat madla; * správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí, zvýšená opatrnost při snížení adhezních podmínek za mokra, námrazy, vlivem zablácené obuvi apod.; * vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky; * dle potřeby používat obuv s protiskluznou podrážkou (jemně profilované podrážky mají lepší protiskluzné vlastnosti než podrážky s hrubými profily) popř. obuvi s měkčí podešví; * rovný, nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů a podest; * označení prvního a posledního schodišťového stupně v jednom schodišťovém rameni; * oprava, výměna poškozených, prošlapaných a opotřebovaných nášlapných povrchů a hran schodišťových stupňů, oprava poškozených povlaků PVC, protiskluzné obložení, zajištění dostatečné hloubky nášlapné plochy * na nášlapné povrchy schodišťových stupňů nepokládat neupevněné koberce a rohože; * dveře otevírané do prostoru schodiště na únikových cestách se musí otevírat jen na podestu (nikoliv do schodišťového ramene) |
| Budovy / Schodiště a rampy | Schodiště a rampy | pád osoby z volného okraje schodišťováho ramene, podesty, mezipodesty, schodišťovým zrcadlem | 1 | 4 | 1 | 4 | * opatření volných okrajů schodišť zábradlím (popř. jinou zábranou a úpravou);, které musí bezpečně odolávat zatížením působícím ve směru vodorovném i svislém; * zábradlí zřídit na volném okraji pochůzné plochy, před níž je volný prostor hlubší a širší, než jsou normové hodnoty v závislosti na zatřídění pochůzné plochy (například s omezeným přístupem osob, s volným přístupem dospělých osob,); |
| Budovy / Schodiště a rampy | Schodiště a rampy | uklouznutí po šikmém našlápnutí na hranu schodišťového stupně | 2 | 2 | 1 | 4 | * udržování nekluzkých povrchů schodiště (nekluzký a nepoškozený povrch schodišťových stupňů); * správné našlapování, vyloučení šikmého našlápnutí až na okraj (hranu) schod. stupně, zejména při snížených adhezních podmínek (zhoršených třecích podmínek) např. na venkovních prostorech za mokra (deště), námrazy; * při výstupu a sestupu po schodištích se dle potřeby přidržovat madla; * vyloučení nesprávného došlapování až na okraj (hranu) schodišťového stupně, kde jsou zhoršené třecí podmínky; * označení prvního a posledního schodišťového stupně v jednom schodišťovém rameni; * oprava, výměna poškozených, opotřebovaných hran schodišťových stupňů; |
| Budovy / Schodiště a rampy | Schodiště a rampy | pořezání, odření ruky při kontaktu s ostrými povrchy madla u schodiště nebo rampy | 1 | 2 | 1 | 2 | * madlo zábradlí nesmí mít ostré hrany, výstupy apod. |
| Budovy / Schodiště a rampy | Rampy | uklouznutí po znečistěném, kluzkém, namrzlém, zledovatělém povrchu rampy | 1 | 3 | 1 | 3 | * povrch ramp rovný v protiskluzovém provedení; * venkovní rampy pokud možno zastřešené, aby v zimním období nedocházelo k namrzání dešťové vody, tajícího sněhu apod. na povrchu rampy; * v zimním období odstraňování námrazy, kluzkosti; |
| Budovy | Okna a světlíky | pád pracovníka po vynaložení úsilí při otevírání okna, jejich větracích částí i jiných částí zasklených konstrukčních prvků | 1 | 2 | 1 | 2 | * snadná ovladatelnost okna, světlíku, větracího otvoru z bezpečného místa; * pevné a bezpečné uchycení závěsů jak v rámu tak i v okenním křídle, po sesazení obou částí okna musí umožňovat snadný otočný i kyvný pohyb okenního křídla; * zajištění bezpečného přístupu a výstupu k ovládacím prvkům; |
| Kanceláře | Kanceláře | * naražení na ostré hrany rohy nábytku, stoly, skříně, zásuvky, a zařízení v kancelářských a skladovacích místnostech; | 2 | 2 | 1 | 4 | * správné ergonomické rozestavění a umístění kancelářského nábytku a zařízení (min. průchody 550 až 600 mm), umístění kartoték, skříní apod. tak, aby se neotevírali do průchodů; * nepoužívání poškozeného nábytku; * udržování pořádku; * důsledné zavírání dvířek skříní, zasouvání zásuvek stolů a skříněk; * kartotéky zavřené, pokud se momentálně z nich nic nevybírá nebo nevkládá; * u kartotékových skříněk neotevírat více než jednu zásuvku; |
| Kanceláře | Kanceláře | * pád kancelářského zařízení po ztrátě jeho stability; | 1 | 2 | 1 | 2 | * správné stabilní postavení vyšších skříní a kancel. nábytku; * nesedat na okraje stolů a židlí; * správné stabilní postavení vyšších skříní a kancelářského nábytku; * v horních částech kartoték neumísťovat těžké předměty; * nesedat na okraje stolů a židlí; |
| Kanceláře | Kanceláře | pád předmětů a věcí na nohu pracovníka | 1 | 2 | 1 | 2 | * udržování pořádku na stolech a ve skříních; * rovnoměrné ukládání předmětů do skříní a regálů; * nepřetěžování polic, regálů; |
| Kanceláře | Kanceláře | opaření vodou, horkými nápoji | 1 | 2 | 1 | 2 | * opatrnost při vylévání horké vody z varných konvic; * zabránit přelití nádob horkými tekutinami a nápoji; |
| Kanceláře | Kanceláře | přiražení prstů při zavírání skříněk a zásuvek | 1 | 2 | 1 | 2 | * k zavírání skříněk, zásuvek používat rukojeti; * snadné zavírání dvířek skříní, zásuvek stolů a skříněk; |
| Kanceláře | Kanceláře | pád osoby z výšky | 1 | 2 | 1 | 2 | * nevystupovat na židle, zejména na pojízdné s kolečky; * ukládání a odebírání písemností, koncelářských potřeb a jiných předmětů do výše položených míst kancelářského nábytku provádět z bezpečných zařízení a pomůcek (schůdky, plošiny a pod.) dle okolnstí, výšky postavy a dosahu rukou zaměstnance; * nevystupovat po kancelářském nábytku, skříních apod.; |
| Kancelářské práce | Kancelářské práce | zranění ruky, prstů, propíchnutí, pořezání při práci s kancelářskými pomůckami (sešívačkou, nožem) | 1 | 2 | 1 | 2 | * správné zacházení s kancelářskými pomůckami; * při sešívání tiskopisů nevsunovat prsty do čelistí sešívačky; * při použití žiletek pro retušování používat žiletky v krytém držáku; |
| Kancelářské práce | Kancelářské práce | pád předmětů a věcí na nohu pracovníka | 1 | 2 | 1 | 2 | * udržovat pořádek na stolech a ve skříních; * předměty ukládat do skříní a regálů rovnoměrně; * nepřetěžovat police kancelářského nábytku a regálů; |

| Vysvětlivky: | P - Pravděpodobnost vzniku a existence rizika Nahodilá Nepravděpodobná Pravděpodobná Velmi pravděpodobná Trvalá N - Pravděpodobnost následků - závažnost Poranění bez pracovní neschopnosti Absenční úraz (s pracovní neschopností) Vážnější úraz vyžadující hospitalizaci Těžký úraz a úraz s trvalými následky Smrtelný úraz H - Názor hodnotitelů Zanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Malý vliv na míru nebezpečí a ohrožení Větší, nezanedbatelný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Velký a významný vliv na míru nebezpečí a ohrožení Více významných a nepříznivých vlivů na závažnost a následky ohrožení a nebezpečí R - Míra rizika ˂3: Přijatelné riziko 3÷10: Akceptovatelné riziko 11÷50: Mírné riziko 51÷100: Nežádoucí riziko ˃ 100: Nepřijatelné riziko |
| --- | --- |