### Příloha č. 1- Seznam zařízení

PACS systém JIVEX

| Člslo přístroje | Popis | Produkt | Výrobnlčlslo |
| --- | --- | --- | --- |
| ZR00374-0001 | PACS systém VISUS-TT JIVEX GO | RJIVEX_GO |  |
| ZR00374-0004 | Diagnostický monitor GS310 | REIZO_GS310 | 20256066 |
| ZR00374-0005 | Diagnostický monitor GS3 10 | REIZO_GS310 | 20386076 |

CR systém FUJI CAPSULA

Čfslo

pffstroje

ZR00373 - 0001

ZR00373- 0002

ZR00373- 0003

ZR00373-

0004

Pop s

Produkt

l

Výrobnf čfslo

Čtecí zařízení FUJI CAPSULA XL

RFCR_CAPS_XL

6692 2361

OUCH SCREEN pro CR Consoli

RFCR_TOUCHSCR

5337 8027

-

RFCRCONSOLE

--

Ovládací konzole FCR

7655 0023

UPS OPTI ES 800C

WRLEV IEL02080

422362503115

RTG přístroj COMBI ELEVATOR 2

| Čfslo pffstroje | Pop s | Produkt | Výrobnf čfslo |
| --- | --- | --- | --- |
| ZR00102-0001 | RTG generátor FOMEI HF 50 R | RPROVOl | s 1010134 |
| ZR00102-0002 | Rentgenka IAE - insert X50H/C52 | RVIOOlO | 30221/ B 0810 |
| ZR00102-0003 | VN kabely (pár) | RVAEXXXX |  |
| ZR00102-0004 | Combi Elevator-2 | RPAOOlO |  |
| ZR00102-0005 | Primární clona manuál COMET | RPAOOll |  |
| ZR00102-0006 | Vertigraf BS 2000 V | RPA0020 |  |
| ZR00102-0007 | DAP W2 | RS006681 | 01E002666 / 01A02368 |
| ZR00102-0008 | Rentgenka DIAMOND 0,6-1,2 Rad- 14 | RVC5101 | H40534/4355 7- |
|  |  | 1 9N |  |

Pojízdný RTG přístroj TECH NIX TMS-150

| Člslo přistroje | Popis | Produkt | Výrobnf čfslo |
| --- | --- | --- | --- |
| ZR00208-0001 | Pojízdný RTG TECHNIX TMS-150 | RTECHTMS150 | 38-01-01-01 |