Nabídkový rozpočet

# Zakázka

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo zakázky |  |
| Zakázka | Učebna fyziky |
| Verze |  |
| Popis | Dodatek č. 1 |
| Firmy |  |
| Typ Firmy | STAVEBNÍ SPOLEČNOST H a T, spol. s r.o., Komenského 373, 386 01 Strakonice |
| Uživatelé |  |
| Význam (funkce) | Jméno |
| Zpracovatel |  |

Zakázka:

Učebna fyziky

 Popis Cena

|  |  |
| --- | --- |
| A\_00: Základní rozpočet SO\_01: Stavební objekt 01 | * 0
* 0
 |
| 741: Elektroinstalace - silnoproud | - 0 |
| Celkem (bez DPH) | - 0 |
| DPH | - 0 |
|  DPH 21 % ze základny: 0 - 0 |

 Celkem (včetně DPH) - 0

www.euroCALC.cz 2 z 3 08.11.2018

Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena Cena

 A\_00: Základní rozpočet - 0

 SO\_01: Stavební objekt 01 - 0

 741: Elektroinstalace - silnoproud - 0

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R711-0004 | Podlahová krabice přístrojová včetně vystrojení dle PD | kus | - 10,0 | 1 521,73 | - 15 217 |
| 741310001 | Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální - vypínačů, řazení 1-jednopólových | kus | - 5,0 | 85,57 | - 428 |
| 741310401 | Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální do 16 A | kus | - 3,0 | 274,28 | - 823 |
| 345355150 | spínač jednopólový 10A světlý | kus | - 5,0 | 152,87 | - 764 |
| 345355550 | přepínač střídavý řazení 6 10A světlý | kus | - 3,0 | 152,49 | - 457 |
| 374512430 | zásuvka data 1xRJ45 světlý | kus | - 1,0 | 155,48 | - 155 |
| R741-0007 | D+M transformátoru 0-24 V AC/DC včetně jeho zajištění a propojení se systémem | kus | - 1,0 | 1 311,00 | - 1 311 |
| 741-070 | svítidlo LED stropní přisazené 600x600 33W | ks | 15,0 | 1 316,27 | 19 744 |
| 741-101 | Sleva dodavatele | kpl | 1,0 | - 588,00 | - 588 |

 www.euroCALC.cz 3 z 3 08.11.2018