# logo_cb

Mělnické kulturní centrum, o.p.s.

U Sadů 323, 276 01 Mělník

IČO: 242 10 137

**OBJEDNÁVKA**

### Číslo objednávky: OV/MKD/2018/372

Datum objednání: 8.11.2018

EMS 3000 s.r.o. Litoměřická 145 27721 Liběchov IČ:27155595 DIČ:CZ27155595

Předmět objednávky: Kabeláž na zapojení interkomu - jeviště, šatny, recepce, kabina.

Datum dokončení 15.12.2018

Cena 53 978 bez DPH, 65 313 s DPH

.

Způsob platby: převodem oproti faktuře.

Fakturujte prosím na výše uvedenou fakturační adresu.

Objednávku vyřizuje: Václav Jakubec

Schvaluje:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MKD rozvody interkomu |  |  |  |  |  |  |
| Kabel CYKY 3x2,5 |  | 10 | m | 19,00 |  | 190 Kč |
| Krabice KO68 |  | 1 | ks | 10,00 |  | 10 Kč |
| Krabice lištová pro Tango LK 80X28 |  | 10 | ks | 20,00 |  | 200 Kč |
| Lišta LV 24x22mm |  | 50 | m | 23,00 |  | 1 150 Kč |
| Trubka ohebná 23mm |  | 10 | m | 10,00 |  | 100 Kč |
| Datová 2zás. Tango bílá kompletní vč. RJ45 |  | 10 | ks | 134,00 |  | 1 340 Kč |
| Datový kabel UTP Cat 5e |  | 780 | m | 6,00 |  | 4 680 Kč |
| Datový rozvaděč 19" 9U hl. 450mm |  | 1 | ks | 2 580,00 |  | 2 580 Kč |
| Patch panel 19" 24x RJ45 Cat 5e |  | 1 | ks | 807,00 |  | 807 Kč |
| Police 19" 280mm |  | 1 | ks | 281,00 |  | 281 Kč |
| Rozvodný panel 19" 8x 230V, ČSN, vypínač |  | 1 | ks | 475,00 |  | 475 Kč |
| Drobný montážní materiál |  | 1 | kpl | 1 200,00 |  | 1 200 Kč |
| Jistič 16A 1F |  | 1 | kpl | 115,00 |  | 115 Kč |
| Montáž Kabel CYKY 3x2,5 |  | 10 | m | 30,00 |  | 300 Kč |
| Montáž Krabice KO68 |  | 1 | ks | 60,00 |  | 60 Kč |
| Montáž Krabice lištová pro Tango LK 80X28 |  | 10 | ks | 60,00 |  | 600 Kč |
| Montáž Lišta LV 24x22mm |  | 50 | m | 60,00 |  | 3 000 Kč |
| Montáž Trubka ohebná 23mm |  | 10 | m | 60,00 |  | 600 Kč |
| Montáž Datová 2zás. Tango bílá kompletní vč. RJ45 |  | 10 | ks | 180,00 |  | 1 800 Kč |
| Montáž Datový kabel UTP Cat 5e |  | 780 | m | 30,00 |  | 23 400 Kč |
| Montáž Datový rozvaděč 19" 9U hl. 450mm |  | 1 | ks | 2 000,00 |  | 2 000 Kč |
| Montáž Patch panel 19" 24x RJ45 Cat 5e |  | 1 | ks | 2 000,00 |  | 2 000 Kč |
| Montáž Police 19" 280mm |  | 1 | ks | 150,00 |  | 150 Kč |
| Montáž Rozvodný panel 19" 8x 230V, ČSN, vypínač |  | 1 | ks | 200,00 |  | 200 Kč |
| Montáž Jistič 16A 1F |  | 1 | kpl | 120,00 |  | 120 Kč |
| Montáž Drobný montážní materiál |  | 1 | kpl | 600,00 |  | 600 Kč |
| Měření funkčnosti kabeláže |  | 1 | kpl | 1 200,00 |  | 1 200 Kč |
| Úprava elektrorozvaděče pro připojení datového rozv. |  | 1 | kpl | 1 200,00 |  | 1 200 Kč |
| Elektro revize |  | 1 | kpl | 2 500,00 |  | 2 500 Kč |
| Doprava |  | 140 | km | 8,00 |  | 1 120 Kč |
| Celkem |  |  |  |  |  | 53 978 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Uvedená cena neobsahuje DPH |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |