# Příloha č. 1 – specifikace předmětu Smlouvy

Dodávka, instalace, montáž a oživení bezpečnostního kamerového systému v budově ÚzP v Mladé Boleslavi včetně zaškolení dvou osob a dokumentace. Kamerový systém obsahuje záznamové zařízení s diskovým prostorem pro záznam všech 5 dodaných digitálních IP kamer (4x vnitřní s rozlišením min. 4 MPx, 1x venkovní s rozlišením min. 2 MPx) po dobu minimálně 3 dnů a s podporou TCP/IP přehrávání. Všechny kamery budou napájeny přes PoE s IR přisvícením. Kamery budou připojeny datovými kabely, které budou uloženy do ochranné PVC lišty nebo trubky. Systém bude vybaven záložním zdrojem s minimální dobou záložního provozu min. 30 minut.