(vedená v rejstříku veřejných výzkumných institucí u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy)

| Limitní cena | 1 131 713,-Kč vč. DPH |
| --- | --- |
| Dodací termín | Do 14.12.2018 |
| Doprava | Zajistí dodavatel |
| Dodací místo | Do sídla objednatele |
| Vyřizuje: | Vohadlo |
| Telefon: | 724602957 |
| Fax: |  |
| E-mail: | Jiri_vohadlo@vuv.cz |
| Datum: | 24. 11. 2018 |

|  |  | IT assistance s.r.o. Štěpánská 20 110 00 Praha 1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Prosecká 63/95 |  |
|  |  | 190 00 Praha 9 |  |

OBJEDNÁVKA č. 24/2018 - 421.1

(Na fakturách uvádějte výše uvedené číslo objednávky a přesný název naší organizace.)

Objednáváme u Vás dodávku:

| 2 kusy - PowerEdge R640 Server |
| --- |
| Konfigurace serveru: |  |  |
| Procesor | Intel Xeon Silver 4110 |  | 2 ks |
| Paměť | 32GB RDIMM 2666MT/s Dual Bank |  | 8 ks |
| Pevný disk | 120 GB SSD Boot 6Gbps 512n 2.5 Hot-lug |  | 2 ks |
| Síťová karta | Broadcom 57412 2 Port 10GB+ + 5720 2 Port 1GB Base-T, rNDC |  | 1 ks |
| Zdroj | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |  | 1 ks |
|  | iDRAC9,Enterprise |  | 1 ks |
|  | PERC H730P RAID Controller, 2GB NV Cache, Mini card |  | 1 ks |
|  | SAS 12Gbps HBA External Controller, Low Profile |  | 1 ks |
| Příslušenství | ReadyRails Sliding Rack Rails with Cable Management Arm |  | 1 ks |
| Operační systém | Bez operačního systému |  |  |
| Záruka | 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service |  | 1 ks |
| 1 kus - Diskové pole PowerVault MD3420, 12G SAS, 2U-24 drive |
| Konfigurace diskového pole: |  |  |
| Pevný disk | 1.8TB 10K RPM SAS 512e 2.5in Hot-plug Hard Drive |  | 9 ks |
| Pevný disk | 1.92TB Solid State Drive SAS Mix Use MLC 12Gbps 2.5in Hot-plug Drive, PX05SV |  | 4 ks |
|  | Controller, 12G SAS, 2U MD34xx, 4GB Cache |  | 2 ks |
|  | 12Gb HD-Mini to HD-Mini SAS Cable, 2M |  | 4 ks |
| Zdroj | Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1), 750W |  | 1 ks |
| Příslušenství | ReadyRails for Dell |  | 1 ks |
| Software | License Key, PowerVault MD3 High Performance Tier with SSD Cache |  | 1 ks |
| Záruka | 5Yr ProSupport and Next Business Day Onsite Service |  | 1 ks |

S pozdravem

Ing. Tomáš Urban

ředitel

Žádáme o potvrzení přijetí objednávky.

Tato objednávka bude zveřejněna v Centrálním registru smluv, její zveřejnění objednávky zajistí objednatel.