- Příloha č. 2 – cenová nabídka

| - Rozšíření datové sítě na ÚzP v Brandýse nad Labem |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Přípojné místo | - 46 ks |  |  |  |
| - Patch panel | - 3 ks |  |  |  |
| - Switch 48 port | - 1 ks |  |  |  |
| - Switch 24 port | - 1 ks |  |  |  |
| - Kabel UPT cat. 5e | - 2745m |  |  |  |
|  |  | - bez DPH | - DPH | - s DPH |
| - Materiál celkem |  | - 95 868 Kč | - 20 132 Kč | - 116 000 Kč |
| - Jádrové vrtání |  | - 14 050 Kč | - 2 950 Kč | - 17 000 Kč |
| - Práce |  | - 148 760 Kč | - 31 240 Kč | - 180 000 Kč |
| - Měření |  | - 6 612 Kč | - 1 388 Kč | - 8 000 Kč |
| - Doprava |  | - 11 570 Kč | - 2 430 Kč | - 14 000 Kč |
| - Čas doprava (7h) |  | - 9 669 Kč | - 2 031 Kč | - 11 700 Kč |
| - Rezerva |  | - 8 264 Kč | - 1 736 Kč | - 10 000 Kč |
| - Celkem |  | - 294 793 Kč | - 61 907 Kč | - 356 700 Kč |