Zwick GmbH & Co.KG -  August Nagel Str. 11  -  DE - 89079 Ulm

| Technicka univerzita v Liberci Studentská 2 461 17 Liberec Česká republika IČ: 46747885 DIČ: CZ46747885 |  | Číslo zákazníka.: 190427 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Intelligent Testing Ulm, 30.08.2018 |  |  |

Nabídka č. AN00051094-2 pro veřejnou zakázku s názvem:

207_Lo_HyHi_Laboratorní zařízení pro měření teplotní odolnosti dle Vicata_HDT

v rámci programu Operační program výzkum, vývoj a vzdělávání, projektu s názvem Hybridní materiály pro hierarchické struktury, registrační číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000843

| Technická nabídka |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Uvedené ceny jsou ceny jednotkové, za položku nebo balení. V ostatních případech je množství uvedeno před číslem položky |  |  |  |
| Položka | Popis |  |  |

| 1 |  | Laboratorní zařízení pro měřění teplotní odolnosti dle Vicata_HDT |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 |  | HDT/Vicat Allround |  |  |
|  |  | - Automaticky řízený průběh zkoušek - HDT zkoušky dle ISO 75 části 1-3 a ASTM D 648 na termoplastech a polymerech s plnivy - VST zkoušky dle ISO 306 a ASTM D 1525 na termoplastech |  |  |
|  |  | 326096 | HDT/Vicat 6-300 Allround |  |
|  |  |  | - Stanovení teploty měknutí (VST) a stanovení teploty průhybu při zatížení (HDT) - 6 zkušebních stanic - Teplotní rozsah +20 až +300 °C, rozlišení ± 0.1 K - Rychlost ohřevu 50 K/h, 120 K/h nebo volitelná - Možnost krípových zkoušek - Volitelná výchozí teplota - Měření dráhy induktivním snímačem průhybu / penetrace, se zobrazením na ± 0.01 mm, rozlišení 0.001 mm - Motorické ponoření vzorků - Manuální aplikace zatížení - Tloušťka vzorků 2...12 mm - Možnost připojení externího chlazení nebo chladící vody s řízeným elektromagnetickým ventilem - Možnost připojení chladící jednotky Zwick |  |
|  | 6,00 x | 326070 | Jehla Vicat |  |
|  | 6,00 x | 326074 | Sada závaží Vicat 10 N a 50 N |  |
|  |  |  | - Podle ISO 306 a ASTM D 1525 |  |
|  |  | 750485 | Štípací kleště pro přípravu vzorků Vicat |  |
|  |  |  | - Pro normované rozměry zkoušek Vicat - Včetně zarážky pro délku vzorků 10 mm |  |
|  |  | 326090 | Kalibrační sada pro snímač dráhy |  |
|  |  |  | - Pro Vicat a HDT, - Pro snímač průhybu/penetrace |  |
|  | 6,00 x | 326078 | HDT zkušební píst |  |
|  | 6,00 x | 326084 | HDT sada závaží ISO 75-2 naplocho - „flatwise“ |  |
|  |  |  | - Pro vzorky 4 x 10 mm (tloušťka x šířka, ± 0.05 mm) a 80 mm délka (± 2 mm) - Pro ohybová napětí 1.8 / 0.45 / 8 MPa |  |
|  |  | 326076 | HDT kalibrační a středící přípravky |  |
|  |  |  | - pro nastavení zkušebního pístu |  |
|  | 2,00 x | 326092 | Kapalina pro termální lázeň, 10 l |  |
|  |  | 325429 | USB-RS232 převodník |  |
|  |  |  | - Pro připojení zkušebního stroje nebo zařízení k USB rozhraní PC - Pro Windows 7 32bit / 64bit - Windows 10 |  |

| 1.2 | testXpert III All-In-Suite |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1035154 | testXpert III basic program, Anglicky |  |  |
|  |  | - Tahové a tlakové zkoušky pro stanovení maximální síly a prodloužení - Manuální zkouška: Cílovou polohu a rychlost je možné průběžně měnit - Statistické vyhodnocení výsledků zkoušek a monitorování tolerancí - Správa uživatelů - Řízení síly/deformace zkušebním strojem - Korekce deformace zkušebního systému (korekční křivka) - Připojení měřidel pro měření rozměrů vzorků |  |  |
|  | 1035626 | testXpert III All-In-Suite vzdělávací balíček |  |  |
|  |  | - Obsahuje všechny dostupné Standardní programy, Master programy a grafický editor zkoušek stejně jako volitelné položky, které nevyžadují další hardware nebo další komerční produkty (například příslušenství pro hardwarovou synchronizaci Video záznamu zkoušky). |  |  |
| 1.3 | Sleva testXpert III All-In-Suite pro akademickou oblast |  |  |  |
|  | 1035523 | Sleva testXpert III All-In-Suite pro akademickou oblast |  |  |

| 1.4 | CE Certifikát a dokumentace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 038784 | Označení CE a prohlášení o shodě |  |  |
|  |  | Podle směrnice EC 2006/42/EC - Bezpečnostní zařízení zkušebního systému, které dodává firma Zwick, je založeno na požadavcích konečného uživatele. - Na nich je založeno i zamýšlené používání zkušebního systému tak, jak je popsáno v návodu k obsluze, v části Bezpečnostní příručka. - Chcete-li rozšířit nebo změnit rozsah použití zkušebního systému (jako jsou změny, které by vyžadovaly rozšíření nebo doplnění současného bezpečnostního systému), kontaktujte firmu Zwick. - Rizika a odpovědnost za nesprávné používání (použití za jiným účelem, než je definován) jdou k tíži konečného uživatele. |  |  |
|  | 013356 | Dokumentace v českém jazyce, výtisk a na CD |  |  |
| 1.4 | Balení pro přepravu |  |  |  |
|  | 326192 | Vyztužený kartón pro HDT/Vicat Allround |  |  |
|  |  | pro silniční, železniční nebo leteckou přepravu |  |  |
| 2 | Přepravní náklady |  |  |  |
|  | 326169 | Transport do zóny 2 EU |  |  |
|  |  | - Hmotnostní kategorie: 101 až 400 kg |  |  |
|  | 388500 | Pojištění pro přepravu |  |  |
| 3 | Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy |  |  |  |
|  | - Provedeno pracovníky s odpovídající kvalifikací - Použití standardizovaných kontrolních seznamů - Prověření všech relevantních bezpečnostních funkcí - Dokumentovaná přejímka zkušebního systému |  |  |  |
|  | 1026522 | Náklady na instalaci, uvedení do provozu a zaškolení |  |  |
|  |  | Zaškolení obsluhy v místě dodávky |  |  |

| Cena celkem v CZK, bez DPH | 1.134.000 |
| --- | --- |
| DPH 21%, v CZK | 238.140 |
| Celková cena včetně DPH | 1.372.140 |
| Protože by kupní cena byla fakturována z Německa do ČR, budou případné faktury podle dohodnutých platebních podmínek vystaveny bez DPH a DPH odvede kupující v místě plnění. Úhrada kupní ceny je možná bezhotovostním převodem v CZK na účet prodávajícího. |  |  |

Provozní prostředí a podmínky
Věnujte, prosím, pozornost následujícím podmínkám pro prostředí a provoz našich zkušebních strojů a přístrojů (zkušebních systémů).

a) Okolní prostředí

- Povolený rozsah okolní teploty: 			+10 °C až +35 °C

- Povolená změna rozsahu okolní teploty během zkoušky:	± 1 K

- Povolená vlhkost (ne rosení):				20 % až 90 %

- Povolená teplota pro dopravu a skladování:		 - 25 °C až + 55 °C

- Standardní typ se stupněm krytí IP 32

- Zkušební systémy jsou velmi citlivé měřicí systémy. Zabraňte, prosím, nejen kontaminaci,

ale zejména také korozi, vibracím, otřesům a oscilaci.

- Ideálními místy instalace jsou kanceláře, vybraná mechanická pracoviště a laboratoře.

Ujistěte se, prosím, že provoz zkušebního stroje neohrozí zdraví

osob nebo materiály v místě jeho instalace a v blízkém okolí. Nabízíme bezpečností zařízení,

které bude předcházet těmto rizikům.

- Provoz sytému vytváří teplo, které závisí na jeho výkonu. Proveďte potřebná opatření pro jeho

dostatečnému rozptylování.

- Naše zkušební systémy jsou konstruovány pro použití v nevýbušných prostředích.

- Za výběr bezpečného místa instalace nese odpovědnost uživatel.

b) Napětí v hlavním přívodu

- Naše zkušební systémy jsou konstruovány pro použití při napětí 230 V nebo 400 V (3 fáze)

o kmitočtu 50 Hz. Spolehlivý provoz je možný v rámci tolerancí (napětí v hl. přívodech

± 10%, kmitočet ± 1%).

- Na požádání jsou k dispozici transformátory pro použití při jiných normách hl. přívodů.

c) Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

- Naše zkušební systémy jsou konstruovány tak, aby splňovaly platné EMC.

- Předpokladem pro provoz bez potřeby rozhraní je to, že i okolí stroje je podle nich upraveno.

d) Voda

- Voda je požadována ke chlazení a závisí na instalovaném zkušebním systému.

Platné všeobecné dodací podmínky pro dodávky Zwick GmbH & Co.KG, jsou uvedeny na www.zwick.com/terms.pdf. Na vyžádání zašleme výtisk těchto podmínek poštou.