**Rozpočet osvětlení regálového systému v 1.NP - Městské muzeum Jaroměř**

50m hliníková lišta pro umístění LED pásku LUMINES 100,- Kč/m 5 000,- Kč

50m světelný LED pásek 12W/m, neutrální bílá, 24V 280,- Kč/m 14 000,- Kč

50m matný difusor klik pro profily LUMINES 50,- Kč/m 2 500,- Kč

5 ks napájecí zdroj SLIM 250W 10A 24V DC 750,- Kč/ks 3 750,- Kč

200m kabel CYSY 3Cx1 – propojení 14,- Kč/m 2 800,- Kč

1x ovládání osvětlení vypínačem 300,- Kč/ks 300,- Kč

40hod Montáž osvětlení 300,- Kč/hod 12 000,- Kč

1x revize 1 500,- Kč/ks 1 500,- Kč

Celkem 41 850,- Kč

DPH 21% 8 789,- Kč

Cena vč.DPH 50 639,- Kč

EUR (26Kč/EUR) 1 947 EUR