**Příloha č. 1 ke Kupní smlouvě**

|  |
| --- |
| Schodolez |
| Položka vybavení | Počet ks | Minimální technické parametry |
| Schodolez | 1 | - pásový schodolez - nosnost min 120 kg - zařízení je obsluhováno doprovodnou osobou - vč. dopravy a zaškolení  |