ZŠ B. Němcové Objekt zahradního domku

Příloha č. 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č. | Popis položky | MJ | množstv | I cena za MJ | cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Zajištění havarijního stavu zahradního domku |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Vysekání rýh pro táhla včetně likvidace suti | m | 88,00 | 280,00 | 24640 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dodávka a montáž táhel DN 20 mm včetně lehkého | m | 88 | 480 | 42240 |
|  | pomocného lešení |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 3. | Dodávka a montáž roznášecích desek 20/20/10 | ks | 18,00 | 500,00 | 9000 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 4. | Ztužení drobných trhlin výztuží STATI BAR - dodávka | m | 28,00 | 890,00 | 24920 |
|  | a montáž |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 5. | Výplň po osazení výztuže | m | 28,00 | 170,00 | 4760 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 6. | Otlučení zpuchřelé a nesoudržné omítky 35 % plochy | m2 | 90,00 | 60,00 | 5400 |
|  | fasády včetně likvidace suti |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 7. | Hrubá výplň rýh po táhlech | m | 88,00 | 213,00 | 18744 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 8. | Doplnění jednotlivých míst brizolitovou omítkou | m2 | 90,00 | 170,00 | 15300 |
|  | z 35 % plochy |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 9. | Výměna dřevěného podpůrného sloupku | m | 2,20 | 700,00 | 1540 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Základní cena bez DPH |  |  |  | 146544 |
|  | Celkem oprava havarijního stavu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |