CENOVÁ NABÍDKA

02.07.2016


Objednatel:


Zhotovitel:

Univerzita Karlova v Praze

Miroslav Zadák

1. lékařská fakulta

Pražská 186

Kateřinská 32

                              Lázně Toušeň, 250 89

Praha 2, 121 08


stavby@zadak.cz

Zastoupeno p.XXX.


Objekt realizace:



U Nemocnice č. 2, Praha 2.
Předmět realizace:

 Úpravy interiéru seminární místnosti.
III. interní klinika, pavilon A – 10.


[image: image1.emf]Položka číslo Předmět ocenění VýměraJednotkaJednotková cena Cena celkem 

č.1

Demontáže zatemňovacích rolet a 

portálové školní tabule.

1,00 komplet      8 000,00 Kč         8 000,00 Kč 

č.2

Lešení do interiéru s výškou stropu 

500cm.

38,20 m2         120,00 Kč         4 584,00 Kč 

č.3

Slaboproudé rozvody do katedry. Materiál 

a montáž. Př íprava pro AV techniku

1,00 komplet      8 520,00 Kč         8 520,00 Kč 

Osvětlení interiéru, světelná rampa 

osazená LED technologií stmívací 

(sestaveno na místě). 

Materiál. 1,00 komplet    12 000,00 Kč       12 000,00 Kč 

Montáž. 1,00 komplet      3 200,00 Kč         3 200,00 Kč 

č.5

Výroba, dodávka a montáž interiérové 

lamelové rolety Cetta 35, povrch lamely 

(35mm) bílý lesklý Ral - 9003. Elektrický 

pohon (motor Somfy), ovládání vypínačem.

2,00 ks    14 860,00 Kč       29 720,00 Kč 

Kompletní dodávka vestavěné kuchyňské 

linky: výroba, dodávka a montáž. Spodní 

skříňky, horní skříňky, pracovní deska, 

dřez, dřezová baterie, kuchyňská linka s 

roletou.

1,00 komplet    29 800,00 Kč       29 800,00 Kč 

Zabudované spotřebiče - lednice. 1,00 komplet      8 500,00 Kč         8 500,00 Kč 

č.7

Katedra včetně zapojení elektrických, 

datových a slaboproudých rozvodů, 

přípojné místo - provedení buk. Výroba, 

dodávka a montáž.

1,00 komplet    18 200,00 Kč       18 200,00 Kč 

č.8

Věšáková stěna provedení buk. Výroba, 

dodávka a montáž  vč. zrcadla

3,50 bm      2 480,00 Kč         8 680,00 Kč 

č.9

Skříň pod parapet 1x, nad parapet 1x, ve 

výklenku po nepoužívaných dveřích 1x. 

Výroba, dodávka a montáž. vč  zaslepení 

dveří.

1,00 komplet    18 400,00 Kč       18 400,00 Kč 

č.10

Dopnění vestavěných skříní a el. rolet 

parapetem se zapuštěnými mřížkami 2 x 

60cm.

1,00 komplet      9 600,00 Kč         9 600,00 Kč 

č.12

Úklid a odvoz demontovaného zařízení 

(netříděný odpad), přistavení, nakládka, 

odvoz kontejneru na skládku, skládkovné.

3,00 m3      4 800,00 Kč       14 400,00 Kč 

č.13 VRN. 4,80 %  -         8 333,00 Kč 

Celkem 181 937,00 Kč

181 937,00 Kč Cena celkem bez DPH



č.4

č.6

Za projevený zájem děkuje, na případnou spolupráci se těší,S úctou, FA Zadák
2

_1531303001.xls
List2

		

		Položka číslo		Předmět ocenění		Výměra		Jednotka		Jednotková cena		Cena celkem

		č.1		Demontáže zatemňovacích rolet a portálové školní tabule.		1.00		komplet		$   8,000.00		$   8,000.00

		č.2		Lešení do interiéru s výškou stropu 500cm.		38.20		m2		$   120.00		$   4,584.00				144

		č.3		Slaboproudé rozvody do katedry. Materiál a montáž. Př íprava pro AV techniku		1.00		komplet		$   8,520.00		$   8,520.00

		č.4		Osvětlení interiéru, světelná rampa osazená LED technologií stmívací (sestaveno na místě).												0

				Materiál.		1.00		komplet		$   12,000.00		$   12,000.00

				Montáž.		1.00		komplet		$   3,200.00		$   3,200.00

		č.5		Výroba, dodávka a montáž interiérové lamelové rolety Cetta 35, povrch lamely (35mm) bílý lesklý Ral - 9003. Elektrický pohon (motor Somfy), ovládání vypínačem.		2.00		ks		$   14,860.00		$   29,720.00				17832

		č.6		Kompletní dodávka vestavěné kuchyňské linky: výroba, dodávka a montáž. Spodní skříňky, horní skříňky, pracovní deska, dřez, dřezová baterie, kuchyňská linka s roletou.		1.00		komplet		$   29,800.00		$   29,800.00				35760

				Zabudované spotřebiče - lednice.		1.00		komplet		$   8,500.00		$   8,500.00

		č.7		Katedra včetně zapojení elektrických, datových a slaboproudých rozvodů, přípojné místo - provedení buk. Výroba, dodávka a montáž.		1.00		komplet		$   18,200.00		$   18,200.00				21840

		č.8		Věšáková stěna provedení buk. Výroba, dodávka a montáž  vč. zrcadla		3.50		bm		$   2,480.00		$   8,680.00				2976

		č.9		Skříň pod parapet 1x, nad parapet 1x, ve výklenku po nepoužívaných dveřích 1x. Výroba, dodávka a montáž. vč  zaslepení dveří.		1.00		komplet		$   18,400.00		$   18,400.00				22080

		č.10		Dopnění vestavěných skříní a el. rolet parapetem se zapuštěnými mřížkami 2 x 60cm.		1.00		komplet		$   9,600.00		$   9,600.00				11520

		č.12		Úklid a odvoz demontovaného zařízení (netříděný odpad), přistavení, nakládka, odvoz kontejneru na skládku, skládkovné.		3.00		m3		$   4,800.00		$   14,400.00				5760

		č.13		VRN.		4.80		%		-		$   8,333.00				0

										Celkem		181,937.00 Kč				591450

						Cena celkem bez DPH						181,937.00 Kč				2.50 Kč





List1

		

		Položka číslo		Místnost č.		Předmět ocenění		Výměra		Jednotka		Jednotková cena		Cena celkem

		č. 3		0S2		Šikmý SDK podhled K - 311.		5.45		m2

		č. 6		0S2		Zaoblený (2x) SDK podhled.		2.00		bm

		č. 1		1		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		10.13		m2								0.00 Kč		0.00 Kč

		č. 3		1		Šikmina u schodiště.		1.36		bm								0.00 Kč		0.00 Kč

		č. 1		2		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		5.34		m2								0.00 Kč

		č. 7		2		Ukotvení prosklených příček.		2.37		bm								0.00 Kč

		č. 2		3		Snížené kazetové podhledy D - 146, 60cm x 120cm jemně perforované, resp. alternativně tahokov 60cm x 60cm - snadná demontáž záklopu.		17.45		m2								0.00 Kč

		č. 1		5		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111 se záklopem GKB / GKBI / GKF / GKFI - 12,5mm.		2.64		m2								0.00 Kč

		č. 1		6		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		2.32		m2								0.00 Kč

		č. 1		7		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		13.49		m2								0.00 Kč

		č. 5		7		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť) - mrazáky.		5.20		bm								0.00 Kč

		č. 1		8		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		8.33		m2								0.00 Kč

		č. 1		9		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		20.16		m2								0.00 Kč

		č. 1		10		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		8.12		m2								0.00 Kč

		č. 1		11		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		1.98		m2								0.00 Kč

		č. 1		12		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		1.73		m2								0.00 Kč

		č. 1		13		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		59.67		m2								0.00 Kč

		č. 7		13		Ukotvení prosklených příček.		2.37		bm								0.00 Kč

		č. 1		14		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		0.59		m2								0.00 Kč

		č. 1		15		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		4.13		m2								0.00 Kč

		č. 1		16		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		18.67		m2								0.00 Kč

		č. 2		18		Snížené kazetové podhledy D - 146, 60cm x 120cm jemně perforované, resp. alternativně tahokov 60cm x 60cm - snadná demontáž záklopu.		8.67		m2								0.00 Kč

		č. 1		19		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		3.93		m2								0.00 Kč

		č. 1		101		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		8.29		m2								0.00 Kč

		č. 1		102		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		7.33		m2								0.00 Kč

		č. 1		104		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		3.18		m2								0.00 Kč

		č. 1		105		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		3.89		m2								0.00 Kč

		č. 1		106		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		3.66		m2								0.00 Kč

		č. 1		107		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		14.20		m2								0.00 Kč

		č. 4		108 / 109		Dělící SDK příčka W - 111.		6.75		m2								0.00 Kč

		č. 1		108		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		5.36		m2								0.00 Kč

		č. 1		109		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		17.66		m2								0.00 Kč

		č. 5		109		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť): 2 x 2,8m; včetně protipožární izolace.		5.60		bm								0.00 Kč

		č. 6		109		Čelní zaoblení SDK podhledů kopírující podestu mezi 2.N.P. a 3.N.P.		5.76		bm								0.00 Kč

		č. 1		109		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		28.90		m2								0.00 Kč

		č. 4		109		Předsazená dělící SDK příčka W - 112 - za kuchyňskou linkou.		6.24		m2								0.00 Kč

		č. 5		109		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. prádelního schozu.		5.20		bm								0.00 Kč

		č. 3		110		Šikmý SDK podhled K - 311.		50.52		m2								0.00 Kč

		č. 1		111		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		19.18		m2								0.00 Kč

		č. 5		111		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť) - nadokenní.		4.84		bm								0.00 Kč

		č. 1		111		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		28.90		m2								0.00 Kč

		č. 1		112		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		6.58		m2

		č. 5		112		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť).		6.76		bm								0.00 Kč

		č. 1		113		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		7.42		m2								0.00 Kč

		č. 4		113		Dělící SDK příčka W - 112.		2.86		m2								0.00 Kč

		č. 1		114		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		3.20		m2								0.00 Kč

		č. 4		114		Dělící SDK příčka W - 112.		3.86		m2

		č. 1		115		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		3.85		m2								0.00 Kč

		č. 1		116		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		5.58		m2								0.00 Kč

		č. 4		116		Dělící SDK příčka W - 112.		4.50		m2								0.00 Kč

		č. 1		117		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		1.23		m2								0.00 Kč

		č. 1		118		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		40.35		m2								0.00 Kč

		č. 3		2S3		Šikmý SDK podhled K - 311.		3.14		m2

		č. 1		201		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		26.39		m2								0.00 Kč

		č. 6		201		Zaoblený (2x) SDK podhled u točitého schodiště.		1.80		bm

		č. 1		202		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		26.40		m2

		č. 5		202		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť).		5.20		bm

		č. 4		202		Dělící SDK příčka W - 112.		5.10		m2

		č. 1		203		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		22.80		m2

		č. 1		205		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		9.12		m2

		č. 4		205		Dělící SDK příčka W - 112 na protilehlých stěnách.		18.56		m2

		č. 1		206		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		22.56		m2

		č. 1		208		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		6.81		m2

		č. 5		208		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť).		5.20		bm

		č. 1		209		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		20.66		m2

		č. 5		209		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť).		5.20		bm

		č. 1		210		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		4.22		m2

		č. 4		210		Dělící SDK příčka W - 112.		5.64		m2

		č. 5		210		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť).		5.20		bm

		č. 1		211		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		10.81		m2

		č. 4		211		Dělící SDK příčka W - 112 na třech stěnách.		11.96		m2

		č. 1		212		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		22.80		m2

		č. 1		214		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		3.44		m2

		č. 1		301		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		6.14		m2

		č. 1		302		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		30.98		m2

		č. 5		302		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť) - okení nadpraží.		5.30		bm

		č. 1		303		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		12.68		m2

		č. 4		304		Předsazená dělící SDK příčka W - 112.		6.80		m2

		č. 5		304		Dvoustranný protipožární dvouvrstvý SDK obklad EI - 45min. (každá strana zvlášť) - prádelní schoz.		5.20		bm

		č. 1		304		Snížené SDK podhledy D - 112 / D - 111.		7.30		m2

		č. 8		305		Vnější podhled Aquapanel / LaHydro.		4.30		m2

		č. 11		1 / 2 / 3 N.P.		Zapuštění reproduktorů, svítidel a ostatních prvků do SDK podhledů, tj. tvarové prostupy včetně dotmelení po montáži.		290.00		ks

		č. 12		1 / 2 / 3 N.P.		Revizní dvířka do SDK podhledů, prachotěsná s přítlačnými zámky.		16.00		ks

		č. 13		1 / 2 / 3 N.P.		Přesun hmot po objektu, průběžný úklid, odvoz stavební suti vzniklé vlastní činností, včetně příplatku za alu ochrany vnějšího SDK nároží a drobné výměry.		9.80		%								0.00 Kč






