- Krajský soud Ústí nad Labem

- Národního odboje 1274

- 400 92  Ústí nad Labem

OR-REG u Kraj. soudu v Ústí nad Labem dne  21.3.2009 oddíl C, vložka 27130	     400 01  Ústí nad Labem, ul. Hradiště 96/8

Váš dopis značky / Ze dne					Vyřizuje / Telefon					datum

ing. Bartoníček                                                             31.10.2018

- Věc: změna  PD na akci: „Krajský soud Ústí nad Labem-oprava průjezdu a přilehlých komunikací KS v Ústí nad Labem“

Důvodová zpráva – příloha změnového listu 2.

Po zvážení bezpečnostních rizik definovaných při zpracovávání dílenské dokumentace odborným subdodavatelem GD ( prověšení kabelů nebo porušení izolace kabelů ), které zpochybňují  spolehlivost a bezpečnost navrženého technického řešení zamezení vzniku námrazy na šikmé ocelové lávce temperováním lávky elektrickými samoregulačními kabely montovanými na spodní líc pochozích plechových „C“ profilů, navrhujeme jako variantní řešení instalaci pryžové celoplošné rohože s otevřenou strukturou zabraňující hromadění vlhkosti a vzniku námrazy.

Rohož musí být navržena na zatížení od pojezdu vozíků imobilních občanů, respektive nákupních vozíků nebo automobilů a bude kotvená na horní líc pochozích plechových „C“ profilů.

za Projekty CZ, s.r.o.

ing. Karel Bartoníček