**Krajský soud Ústí nad Labem – imobilní lávka**

Při zpracovávání dílenské dokumentace temperace šikmé ocelové lávky bylo zjištěno, že nelze zaručit plnou funkčnost samoregulačních topných kabelů v delším časovém horizontu. Je pravděpodobnost vzniku prověsů kabelů se ztrátou účinnosti temperace lávky do té míry, že nelze vyloučit místní vznik námrazy se snížením bezpečnosti provozu na lávce. Žádáme o návrh variantního opatření zabezpečující omezující bezpečnostní rizika provozu na lávce.

Přeji hezký den, Šíma Vladimír, jednatel spol. MAVEZA s.r.o.

Tel: +420 602 118 340