Full HD Kamera – technický popis včetně vyobrazení

| PV470 | CMOS Full HD kamera- kontrolní jednotka |
| --- | --- |
| PV472 | Full HD kamerová hlava s endoobjektivem se zoomem |

| TE676 | ELEKTR. KABEL SE ZÁSUVKOU, 1M, IEC 320 |
| --- | --- |

endoskopická kamera s nejvyšším rozlišením na trhu – záruka nejvyšší kvality zobrazení

Senzor

Rozlišení kamery

Scan

Módy

Videovýstupy

Programovatelná tlačítka na kamerové hlavě

Rychlost závěrky

Ohnisková vzdálenost (optický zoom)

Digitální zoom

Rozměry kamerové hlavy (s objektivem se zoomem)

Rozměry kamerové jednotky (CCU)

Hmotnost CCU

Hmotnost kamerové hlavy s endoobjektivem

Délka kamerového kabelu

Podsvícený displej

Maximální výkon

CMOS technologie

1920 x 1080 Pixelů

Progressive Scan 50/60 Hz

5 přednastavených

3 nastavitelné uživatelem

2x DVI-D 1080p (50/60 Hz)

2x HD-SDI 1080i(50/60 Hz)

S-Video NTSC

4 (5 funkcí)

1/50 — 1/10 000 s

14-28 mm (2x)

2,5x

52 x 52 x 130 mm

305 x 75 x 305 mm

5.2 kg

280 g

4 m

Ano

75 VA

2D technologie

Medicínský atest

Formát 16:9

Oddělitelný systém kamer. hlava-endoskop-sv. kabel

Kompatibilita s optikami s očnicovým připojením

Zámek rotace endoskopu

Zobrazení aktuálního nastavení kamery na LCD monitoru

Automatické řízení jasu

Automatické nastavení bílé

Uložení white balance do paměti

Možnost nastavení velikosti a dalších parametrů obrazu

Možnost nastavení digitálního a optického zoomu

Možnost archivace snímků a videa

Sterilizace zajištěna sterilními návleky

Předvolba pacientských dat