Endoskopické optiky – technický popis včetně vyobrazení

| PE909A | Laparoskopická optika, pr.10 mm, d. 330 mm, 30° |
| --- | --- |
| JF431R | Sterilizační košík |

- pr. 10 mm, délka 330 mm, úhel pohledu 30° (2 ks)

- autoklávovatelné HD endoskopy s označením na tubusu pod okulárem

- safírová sklíčko

- sterilizační košík (2 ks)

| PE505A | Artroskopická optika pr. 4mm, 30°, 175mm |
| --- | --- |
| 250-0001-30 | Artroskopický trokar k 4mm optice |
| 250-0010-03 | Obturátor k 4mm optice |
| JF436R | Sterilizační košík |

- pr. 4 mm, délka 175 mm, úhel pohledu 30° (2 ks)

- autoklávovatelné HD endoskopy s označením na tubusu pod okulárem

- safírová sklíčko

- artroskopický trokar se 2 kohouty vč. obturátoru (2ks)

- sterilizační košík (2 ks)

Optiky, světlovodné kabely a nástroje sterilizovatelné v autoklávu při 134 st. Možnost použití STERRAD sterilizace.