|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **příloha č. 1 – Podrobný rozpis kupní ceny vč. Specifikace** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Dodávka LED trubic a LED žárovek** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Podrobná specifikace dodávaného zboží** |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | Difuzor | Světelný tok | Světelný tok | Jednotka | Množství |  | cena 1 ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |   | **trubice LED G13 (kanceláře)** | **trubice LED G13 (ostatní prostory)** | **trubice LED G13 (prádelna)** | **žárovka LED G24 2P (chodby)** | **žárovka LED G24 4P (chodby)** |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2200lm | ks | 132 |  | 355,00 | 46.860,00 | 56.700,60 |  |
| 2 | ostatní služby a práce\* |   |   |   |   | ks | 66 |  |   |   |   |  | **Výrobce** | V-TAC  |  V-TAC | V-TAC  | Schrack  | Schrack  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,00 | 0,00 |  | **Délka** |  1500 |  1500 | 1200  | 148  | 148  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | Difuzor | Světelný tok | Světelný tok | Jednotka | Množství |  | cena 1 ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  | **Teplota chromatičnosti** |  4000 | 3000  | 4000  | 4000  | 4000  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 3000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2000lm | ks | 468 |  | 320,00 | 149.760,00 | 181.209,00 |  | **Difuzor** |  mléčný |  mléčný | mléčný  | mléčný  | mléčný  |
| 2 | ostatní služby a práce\* |   |   |   |   | ks | 234 |  |   |   |   |  | **Světelný tok lm/W** |  136,3 |  127,2 | 138,3  | 100  | 100  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,00 | 0,00 |  | **Světelný tok lm** |  3000 | 2800  | 2500  | 700  | 700  |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Celkový příkon W** |  22 | 22 | 18  | 7  | 7  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | Difuzor | Světelný tok | Světelný tok | Jednotka | Množství |  | cena 1 ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2500lm | ks | 40 |  | 345,00 | 13.800,00 | 16.698,00 |  |   | **Dodavatel uvede konkrétní hodnoty nabízeného zboží, přičemž musí být splněny níže uvedené minimální požadavky** |
| 2 | ostatní služby a práce\* |   |   |   |   | ks | 20 |  |   |   |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Minimální požadavky zadavatele** |   |   |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | Difuzor | Světelný tok | Světelný tok | Jednotka | Množství |  | cena 1 ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |   | **trubice LED G13** | **trubice LED G13 (ostatní prostory)** | **trubice LED G13 (prádelna)** | **žárovka LED G24 2P (chodby)** | **žárovka LED G24 4P (chodby)** |
| 1 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K | mléčný | ≥90lm/W | ≥600lm | ks | 220 |  | 295,00 | 64.900,00 | 78.529,00 |  |   |
| 2 | ostatní služby\* |   |   |   |   | ks | 220 |  |   |   |   |  | **Délka** | 1500 | 1500 | 1200 | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,00 | 0,00 |  | **Teplota chromatičnosti** | 4000 K | 3000 K | 4000 K | 4000 K | 4000 K |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Difuzor** | mléčný | mléčný | mléčný | mléčný | mléčný |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | Difuzor | Světelný tok | Světelný tok | Jednotka | Množství |  | cena 1 ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  | **Světelný tok lm/W** | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120  | ≥ 100 | ≥ 100 |
| 1 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K | mléčný | ≥90lm/W | ≥600lm | ks | 40 |  | 305,00 | 12.200,00 | 14.762,00 |  | **Světelný tok lm** | ≥ 2200 | ≥ 2000 | ≥ 2500 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| 2 | ostatní služby\* |   |   |   |   | ks | 40 |  |   |   |   |  | **Celkový příkon W** | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 7 | ≤ 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| **LED trubice, LED žárovky náhradní** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | Difuzor | Světelný tok | Světelný tok | Jednotka | Množství |  | cena 1 ks bez DPH | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2200lm | ks | 10 |  | 355,00 | 3.550,00 | 4.295,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 3000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2000lm | ks | 20 |  | 320,00 | 6.400,00 | 7.744,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2500lm | ks | 4 |  | 345,00 | 1.380,00 | 1.669,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K | mléčný | ≥90lm/W | ≥600lm | ks | 10 |  | 295,00 | 2.950,00 | 3.569,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K | mléčný | ≥90lm/W | ≥600lm | ks | 5 |  | 305,00 | 1.525,00 | 1.845,25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.805,00 | 19.124,05 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Suma** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | Difuzor | Světelný tok | Světelný tok | Jednotka | Množství |  |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2160lm | ks | 142 |  |  | 50.410,00 | 60.996,10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trubice LED G13, ≤ 20 W, 1500mm | 3000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2160lm | ks | 488 |  |  | 156.160,00 | 188.953,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K | mléčný | ≥120lm/W | ≥2500lm | ks | 44 |  |  | 15.180,00 | 18.367,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K | mléčný | ≥90lm/W | ≥600lm | ks | 230 |  |  | 67.850,00 | 82.098,50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K | mléčný | ≥90lm/W | ≥600lm | ks | 45 |  |  | 13.725,00 | 16.607,25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ostatní služby a práce\* |   |   |   |   | ks | 320 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ostatní služby \* |   |   |   |   | ks | 260 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **289.600,00** | **350.416,00** |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* u položky "ostatní služby a práce" zadavatel požaduje vyplnění celkové ceny, která zahrnuje:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- demontáž stávajících zářivkových trubic* ***(celkový počet svítidel ks)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- instalace a montáž nových LED trubic* ***(celkový počet svítidel ks)*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- poplatky spojené s odvozem a likvidací odpadů včetně obalů* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- zajištění nezbytných dopravních opatření* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- zaškolení obsluhy a vypracování návodu k obsluze v českém jazyce* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- náklady na individuální vyzkoušen technologického zařízení (osvětlení)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- vyhotovení "Provozního měření intenzity osvětlení" před demontáží stávajících trubic a po montáži nových LED trubic včetně doložení zprávy o vyhodnocení měření* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\* u položky "ostatní služby" zadavatel požaduje vyplnění celkové ceny, která zahrnuje:**  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- zaškolení obsluhy a vypracování návodu k obsluze v českém jazyce* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- náklady na individuální vyzkoušen technologického zařízení (osvětlení)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  *- vyhotovení "Provozního měření intenzity osvětlení" před demontáží stávajících trubic a po montáži nových LED trubic včetně doložení zprávy o vyhodnocení měření* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |