|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **příloha č. 1 – Podrobný rozpis kupní ceny vč. Specifikace** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Dodávka LED trubic a LED žárovek** | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Materiál |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | **Podrobná specifikace dodávaného zboží** | | | |  | |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | | Difuzor | Světelný tok | | Světelný tok | | Jednotka | | Množství | |  | | cena 1 ks bez DPH | | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  | **trubice LED G13 (kanceláře)** | **trubice LED G13 (ostatní prostory)** | **trubice LED G13 (prádelna)** | **žárovka LED G24 2P (chodby)** | | **žárovka LED G24 4P (chodby)** |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2200lm | | ks | | 132 | |  | | 355,00 | | 46.860,00 | 56.700,60 |  |
| 2 | ostatní služby a práce\* |  | |  |  | |  | | ks | | 66 | |  | |  | |  |  |  | **Výrobce** | V-TAC | V-TAC | V-TAC | Schrack | | Schrack |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 |  | **Délka** | 1500 | 1500 | 1200 | 148 | | 148 |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | | Difuzor | Světelný tok | | Světelný tok | | Jednotka | | Množství | |  | | cena 1 ks bez DPH | | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  | **Teplota chromatičnosti** | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 | | 4000 |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 3000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2000lm | | ks | | 468 | |  | | 320,00 | | 149.760,00 | 181.209,00 |  | **Difuzor** | mléčný | mléčný | mléčný | mléčný | | mléčný |
| 2 | ostatní služby a práce\* |  | |  |  | |  | | ks | | 234 | |  | |  | |  |  |  | **Světelný tok lm/W** | 136,3 | 127,2 | 138,3 | 100 | | 100 |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 |  | **Světelný tok lm** | 3000 | 2800 | 2500 | 700 | | 700 |
| Materiál |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | **Celkový příkon W** | 22 | 22 | 18 | 7 | | 7 |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | | Difuzor | Světelný tok | | Světelný tok | | Jednotka | | Množství | |  | | cena 1 ks bez DPH | | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2500lm | | ks | | 40 | |  | | 345,00 | | 13.800,00 | 16.698,00 |  |  | **Dodavatel uvede konkrétní hodnoty nabízeného zboží, přičemž musí být splněny níže uvedené minimální požadavky** | | | | | |
| 2 | ostatní služby a práce\* |  | |  |  | |  | | ks | | 20 | |  | |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| Materiál |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | **Minimální požadavky zadavatele** | |  |  |  | |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | | Difuzor | Světelný tok | | Světelný tok | | Jednotka | | Množství | |  | | cena 1 ks bez DPH | | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  | **trubice LED G13** | **trubice LED G13 (ostatní prostory)** | **trubice LED G13 (prádelna)** | **žárovka LED G24 2P (chodby)** | | **žárovka LED G24 4P (chodby)** |
| 1 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K | | mléčný | ≥90lm/W | | ≥600lm | | ks | | 220 | |  | | 295,00 | | 64.900,00 | 78.529,00 |  |  |
| 2 | ostatní služby\* |  | |  |  | |  | | ks | | 220 | |  | |  | |  |  |  | **Délka** | 1500 | 1500 | 1200 | --- | | --- |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 |  | **Teplota chromatičnosti** | 4000 K | 3000 K | 4000 K | 4000 K | | 4000 K |
| Materiál |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  | **Difuzor** | mléčný | mléčný | mléčný | mléčný | | mléčný |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | | Difuzor | Světelný tok | | Světelný tok | | Jednotka | | Množství | |  | | cena 1 ks bez DPH | | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  | **Světelný tok lm/W** | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 100 | | ≥ 100 |
| 1 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K | | mléčný | ≥90lm/W | | ≥600lm | | ks | | 40 | |  | | 305,00 | | 12.200,00 | 14.762,00 |  | **Světelný tok lm** | ≥ 2200 | ≥ 2000 | ≥ 2500 | ≥ 600 | | ≥ 600 |
| 2 | ostatní služby\* |  | |  |  | |  | | ks | | 40 | |  | |  | |  |  |  | **Celkový příkon W** | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 7 | | ≤ 7 |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| **LED trubice, LED žárovky náhradní** | | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | | Difuzor | Světelný tok | | Světelný tok | | Jednotka | | Množství | |  | | cena 1 ks bez DPH | | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2200lm | | ks | | 10 | |  | | 355,00 | | 3.550,00 | 4.295,50 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 3000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2000lm | | ks | | 20 | |  | | 320,00 | | 6.400,00 | 7.744,00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2500lm | | ks | | 4 | |  | | 345,00 | | 1.380,00 | 1.669,80 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K | | mléčný | ≥90lm/W | | ≥600lm | | ks | | 10 | |  | | 295,00 | | 2.950,00 | 3.569,50 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K | | mléčný | ≥90lm/W | | ≥600lm | | ks | | 5 | |  | | 305,00 | | 1.525,00 | 1.845,25 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 15.805,00 | 19.124,05 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **Suma** |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti | | Difuzor | Světelný tok | | Světelný tok | | Jednotka | | Množství | |  | |  | | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2160lm | | ks | | 142 | |  | |  | | 50.410,00 | 60.996,10 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 2 | Trubice LED G13, ≤ 20 W, 1500mm | 3000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2160lm | | ks | | 488 | |  | |  | | 156.160,00 | 188.953,60 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K | | mléčný | ≥120lm/W | | ≥2500lm | | ks | | 44 | |  | |  | | 15.180,00 | 18.367,80 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 4 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K | | mléčný | ≥90lm/W | | ≥600lm | | ks | | 230 | |  | |  | | 67.850,00 | 82.098,50 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 5 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K | | mléčný | ≥90lm/W | | ≥600lm | | ks | | 45 | |  | |  | | 13.725,00 | 16.607,25 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 6 | ostatní služby a práce\* |  | |  |  | |  | | ks | | 320 | |  | |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | |  |
| 7 | ostatní služby \* |  | |  |  | |  | | ks | | 260 | |  | |  | | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **289.600,00** | **350.416,00** |  |  |  |  |  |  | |  |
| **\* u položky "ostatní služby a práce" zadavatel požaduje vyplnění celkové ceny, která zahrnuje:** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- demontáž stávajících zářivkových trubic* ***(celkový počet svítidel ks)*** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- instalace a montáž nových LED trubic* ***(celkový počet svítidel ks)*** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- poplatky spojené s odvozem a likvidací odpadů včetně obalů* | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- zajištění nezbytných dopravních opatření* | | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- zaškolení obsluhy a vypracování návodu k obsluze v českém jazyce* | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- náklady na individuální vyzkoušen technologického zařízení (osvětlení)* | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- vyhotovení "Provozního měření intenzity osvětlení" před demontáží stávajících trubic a po montáži nových LED trubic včetně doložení zprávy o vyhodnocení měření* | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **\* u položky "ostatní služby" zadavatel požaduje vyplnění celkové ceny, která zahrnuje:** | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- zaškolení obsluhy a vypracování návodu k obsluze v českém jazyce* | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- náklady na individuální vyzkoušen technologického zařízení (osvětlení)* | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| *- vyhotovení "Provozního měření intenzity osvětlení" před demontáží stávajících trubic a po montáži nových LED trubic včetně doložení zprávy o vyhodnocení měření* | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |