| příloha č. 1 – Podrobný rozpis kupní ceny vč. Specifikace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dodávka LED trubic a LED žárovek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podrobná specifikace dodávaného zboží |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti |  | Difuzor | Světelný tok |  | Světelný tok |  | Jednotka |  | Množství |  |  |  | cena 1 ks bez DPH |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  | trubice LED G13 (kanceláře) | trubice LED G13 (ostatní prostory) | trubice LED G13 (prádelna) | žárovka LED G24 2P (chodby) |  | žárovka LED G24 4P (chodby) |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2200lm |  | ks |  | 132 |  |  |  | 355,00 |  | 46.860,00 | 56.700,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ostatní služby a práce* |  |  |  |  |  |  |  | ks |  | 66 |  |  |  |  |  |  |  |  | Výrobce | V-TAC | V-TAC | V-TAC | Schrack |  | Schrack |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Délka | 1500 | 1500 | 1200 | 148 |  | 148 |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti |  | Difuzor | Světelný tok |  | Světelný tok |  | Jednotka |  | Množství |  |  |  | cena 1 ks bez DPH |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  | Teplota chromatičnosti | 4000 | 3000 | 4000 | 4000 |  | 4000 |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 3000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2000lm |  | ks |  | 468 |  |  |  | 320,00 |  | 149.760,00 | 181.209,00 |  | Difuzor | mléčný | mléčný | mléčný | mléčný |  | mléčný |
| 2 | ostatní služby a práce* |  |  |  |  |  |  |  | ks |  | 234 |  |  |  |  |  |  |  |  | Světelný tok lm/W | 136,3 | 127,2 | 138,3 | 100 |  | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Světelný tok lm | 3000 | 2800 | 2500 | 700 |  | 700 |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkový příkon W | 22 | 22 | 18 | 7 |  | 7 |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti |  | Difuzor | Světelný tok |  | Světelný tok |  | Jednotka |  | Množství |  |  |  | cena 1 ks bez DPH |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2500lm |  | ks |  | 40 |  |  |  | 345,00 |  | 13.800,00 | 16.698,00 |  |  | Dodavatel uvede konkrétní hodnoty nabízeného zboží, přičemž musí být splněny níže uvedené minimální požadavky |  |  |  |  |  |
| 2 | ostatní služby a práce* |  |  |  |  |  |  |  | ks |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Minimální požadavky zadavatele |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti |  | Difuzor | Světelný tok |  | Světelný tok |  | Jednotka |  | Množství |  |  |  | cena 1 ks bez DPH |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  | trubice LED G13 | trubice LED G13 (ostatní prostory) | trubice LED G13 (prádelna) | žárovka LED G24 2P (chodby) |  | žárovka LED G24 4P (chodby) |
| 1 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K |  | mléčný | ≥90lm/W |  | ≥600lm |  | ks |  | 220 |  |  |  | 295,00 |  | 64.900,00 | 78.529,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ostatní služby* |  |  |  |  |  |  |  | ks |  | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  | Délka | 1500 | 1500 | 1200 | --- |  | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | Teplota chromatičnosti | 4000 K | 3000 K | 4000 K | 4000 K |  | 4000 K |
| Materiál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Difuzor | mléčný | mléčný | mléčný | mléčný |  | mléčný |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti |  | Difuzor | Světelný tok |  | Světelný tok |  | Jednotka |  | Množství |  |  |  | cena 1 ks bez DPH |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  | Světelný tok lm/W | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 120 | ≥ 100 |  | ≥ 100 |
| 1 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K |  | mléčný | ≥90lm/W |  | ≥600lm |  | ks |  | 40 |  |  |  | 305,00 |  | 12.200,00 | 14.762,00 |  | Světelný tok lm | ≥ 2200 | ≥ 2000 | ≥ 2500 | ≥ 600 |  | ≥ 600 |
| 2 | ostatní služby* |  |  |  |  |  |  |  | ks |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  | Celkový příkon W | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 22 | ≤ 7 |  | ≤ 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LED trubice, LED žárovky náhradní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti |  | Difuzor | Světelný tok |  | Světelný tok |  | Jednotka |  | Množství |  |  |  | cena 1 ks bez DPH |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2200lm |  | ks |  | 10 |  |  |  | 355,00 |  | 3.550,00 | 4.295,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 3000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2000lm |  | ks |  | 20 |  |  |  | 320,00 |  | 6.400,00 | 7.744,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2500lm |  | ks |  | 4 |  |  |  | 345,00 |  | 1.380,00 | 1.669,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K |  | mléčný | ≥90lm/W |  | ≥600lm |  | ks |  | 10 |  |  |  | 295,00 |  | 2.950,00 | 3.569,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K |  | mléčný | ≥90lm/W |  | ≥600lm |  | ks |  | 5 |  |  |  | 305,00 |  | 1.525,00 | 1.845,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.805,00 | 19.124,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Číslo | Název položky | Teplota chromatičnosti |  | Difuzor | Světelný tok |  | Světelný tok |  | Jednotka |  | Množství |  |  |  |  |  | cena celkem bez DPH | cena vč. 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1500mm | 4000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2160lm |  | ks |  | 142 |  |  |  |  |  | 50.410,00 | 60.996,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trubice LED G13, ≤ 20 W, 1500mm | 3000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2160lm |  | ks |  | 488 |  |  |  |  |  | 156.160,00 | 188.953,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trubice LED G13, ≤ 22 W, 1200mm | 4000K |  | mléčný | ≥120lm/W |  | ≥2500lm |  | ks |  | 44 |  |  |  |  |  | 15.180,00 | 18.367,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/2P | 4000K |  | mléčný | ≥90lm/W |  | ≥600lm |  | ks |  | 230 |  |  |  |  |  | 67.850,00 | 82.098,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Žárovka LED G24, ≤ 7 W/4P | 4000K |  | mléčný | ≥90lm/W |  | ≥600lm |  | ks |  | 45 |  |  |  |  |  | 13.725,00 | 16.607,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ostatní služby a práce* |  |  |  |  |  |  |  | ks |  | 320 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ostatní služby * |  |  |  |  |  |  |  | ks |  | 260 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 289.600,00 | 350.416,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * u položky "ostatní služby a práce" zadavatel požaduje vyplnění celkové ceny, která zahrnuje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - demontáž stávajících zářivkových trubic (celkový počet svítidel ks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - instalace a montáž nových LED trubic (celkový počet svítidel ks) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - poplatky spojené s odvozem a likvidací odpadů včetně obalů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zajištění nezbytných dopravních opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zaškolení obsluhy a vypracování návodu k obsluze v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - náklady na individuální vyzkoušen technologického zařízení (osvětlení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vyhotovení "Provozního měření intenzity osvětlení" před demontáží stávajících trubic a po montáži nových LED trubic včetně doložení zprávy o vyhodnocení měření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * u položky "ostatní služby" zadavatel požaduje vyplnění celkové ceny, která zahrnuje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - zaškolení obsluhy a vypracování návodu k obsluze v českém jazyce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - náklady na individuální vyzkoušen technologického zařízení (osvětlení) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vyhotovení "Provozního měření intenzity osvětlení" před demontáží stávajících trubic a po montáži nových LED trubic včetně doložení zprávy o vyhodnocení měření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |